**MŰSZAKI LEÍRÁS**

****

**3D bioreaktor beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül**

Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE-42/2018

**1. ajánlati rész: 3D bioreaktor**

**Termék neve:** 3D bioreaktor

**Beszerzendő mennyiség:** 2 darab

**Teljesítési helyszín:** Pécsi Tudományegyetem (7624 Pécs, Boszorkány u. 2.)

**Gyártó:**

**Megajánlott termék típusa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| Készülék méretei: H x Sz x M  12-15 inch (minden dimenzió) | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülék váza szétszerelhető, autoklávozható | Igen |  |
| Perisztaltikus folyadék-áramlás | Igen |  |
| 3D insert-kompatibilis kamrák, min. 10db insert/kamra | Igen, kérjük megadni |  |
| 3D insertek több méretben elérhetők (6-, 12-, 24-well) | Igen, kérjük megadni |  |
| 3D insertek több anyagban elérhetők (PCL, PS) | Igen, kérjük megadni |  |
| EU/240V csatlakozó | Igen |  |
| 1 év garancia | Igen |  |
| **Értékelési szempontok** | | |
| Autoklávozható kamrák száma (min. 1 darab) | Igen, kérjük megadni  S=20 |  |