## Termék leírás
Részajánlat |  | PTE cikkszám | Minimum követelmény |  |  |  | Becsült 2 éves mennyiség |  | Gyártói cikkszám | Gyártói megnevezés | Kiszerelés (db/doboz) | Termék leírás | Méret | Latex mentes (igen/nem) | PVC mentes (igen/nem) | DEHP mentes (igen/nem) | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
1 | 1 | 50101-00040 | Köldökzsinór katéter | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Polyurethane anyag, átlátszó, lipid rezisztens Luer Lock csatlakozóval, teljesen zárt röntgen árnyékot adó anyag, számozott mélység jelzés 1 centiméterenként, puha, lekerekített vég. Latex-mentes, DEHP-mentes | Köldökzsinór Vessel katéter, 3.5 Fr (1.2 mm), min. 38 cm hosszú. (8888160333 vagy ezzel egyenértékű) | 80 | db
| 2 | 50101-00050 |  |  |  | Köldökzsinór Vessel katéter, 5 Fr (1.7 mm), min. 38 cm hosszú. (8888160341 vagy ezzel egyenértékű) | 80 | db
2 | 1 | 50103-01680 | Endobronchialis blokkoló tubus | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Leegyszerűsíti a bal vagy jobb tüdőfél blokkolását. Az összeesett tüdőfélbe való oxigénadagolást, a légtelenítést és az összegyűlt váladék eltávolítását a szívó porton keresztül lehet elvégezni. | Endobronchialis blokkoló tubus, orsó alakú cuffal: 7 Fr | 6 | db
| 2 | 50103-01680 |  |  |  | Endobronchialis blokkoló tubus, orsó alakú cuffal: 9 Fr | 6 | db
3 | 1 | 50103-00230 | Nasopharyngeal tubus | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Alapanyaga silkolatex, sima lekerekített véggel, csavarodás- illetve törésmentes. | Nasopharyngeal tubus: 22 ch | 10 | db
| 2 | 50103-00240 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 24 ch | 10 | db
| 3 | 50103-00250 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 26 ch | 10 | db
| 4 | 50103-90220 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 28 ch | 200 | db
| 5 | 50103-90200 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 30 ch | 760 | db
| 6 | 50103-90210 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 32 ch | 140 | db
4 | 1 |  | Laryngialis maszk | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anatómiai viszonyoknak megfelelő ívelt kialakítás, felfújható mandzsettával, megerősített párna vég mely meggátolja annak visszahajlását. Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére. Latex-mentes | Egyszer használatos laryngialis maszk: 0 | 2 | db
| 2 | 5060-01701201 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 1 | 2 | db
| 3 | 5060-01701202 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 1.5 | 2 | db
| 4 | 5060-01701203 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 2 | 2 | db
| 5 | 5060-01701204 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 2.5 | 2 | db
| 6 | 5060-01701205 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 3 | 2 | db
| 7 | 5060-01701206 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 4 | 2 | db
| 8 | 5060-01701207 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 5 | 2 | db
5 | 1 |  | Laryngialis maszk többször használatos | Többször használatos Egyesével csomagolt | Minimum 40-szer gőzben sterilizálható, felfújható mandzsettával. Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére. Latex-mentes | Többször használatos laryngialis maszk: 0 | 2 | db
| 2 | 50103-90690 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 1 | 20 | db
| 3 | 50103-90750 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 1.5 | 20 | db
| 4 | 50103-90700 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 2 | 30 | db
| 5 | 50103-90710 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 2.5 | 20 | db
| 6 | 50103-90720 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 3 | 160 | db
| 7 | 50103-90730 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 4 | 210 | db
| 8 | 50103-90740 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 5 | 80 | db
6 | 1 | 50102-90080 | Spinal anesztéziás tű, quincke véggel | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Orvosi acélból készült mandrin, recés fogantyú, átlátszó Lock kónusz, színkódos mandrin. Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére Latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes | Spináltű 19 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 4200 | db
| 2 | 50102-90010 |  |  |  | Spináltű 20 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 3200 | db
| 3 | 50102-90020 |  |  |  | Spináltű 22 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 2200 | db
| 4 | 50102-90050 |  |  |  | Spináltű 25 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 5600 | db
| 5 | 50102-00070 |  |  |  | Spináltű 26 G, 3 1/2" tűhossz: 88 mm | 50 | db
| 6 | 50102-90090 |  |  |  | Spináltű 27 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 800 | db
| 7 |  |  |  |  | Spináltű 29 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 50 | db
7 | 1 | 5060-99900030 | Tuohy tű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére, ergonomikus szárnyak a biztonságos bevezetéshez, átlátszó Lock kónusz, színkódos mandrin. Latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes | Tuohy tű 18G, tűhossz: 110 -120 mm | 50 | db
8 | 1 | 50103-90260 | Tracheostomiás tubus | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Hőérzékeny PVC alapanyag, kellő merevséget biztosít bevezetéskor, testhőmérsékleten lágyul, 105°-os szög biztosítja a kényelmet, tubus röntgenben kimutatható, ezáltal a pozíciója ellenőrizhető. Átlátszó, hajlékony rögzítő gallérral, Soft Seal nagy volumenű alacsony nyomású cuff. Kontroll ballonon lévő jelölések mutatják a kanül méretét. Griggs-féle percutan Tracheostomiás szettel kompatibilis, újrahasználható fenesztrált belső kanül. ISO 5356-1-nek megfelelő 15 mm-es csatlakozóval ellátott amely lehetővé teszi a lélegeztető rendszer csatlakoztatását. Latex-mentes, DEHP-mentes 100/800/xxx vagy ezzel egyenértékű | Tracheostomiás tubus: 7.0 mm | 100 | db
| 2 | 50103-90270 |  |  |  | Tracheostomiás tubus: 7.5 mm | 120 | db
| 3 | 50103-90280 |  |  |  | Tracheostomiás tubus: 8.0 mm | 400 | db
| 4 | 50103-90290 |  |  |  | Tracheostomiás tubus: 8.5 mm | 340 | db
| 5 | 50103-90300 |  |  |  | Tracheostomiás tubus: 9.0 mm | 80 | db
| 6 |  | Tracheostomiás tubus állítható gallérral |  | Extrém anatómiájú betegeknél alkalmazható (gégeödémánál, túlsúlyos és olyan vastag nyakú betegeknek) akiknél hosszabb tracheosztómiás kanülre van szükség. A rögzítő gallér mozgatható a kanülön könnyen feloldható zárral. Pontos behelyezését 1 cm-enkénti jelölések segítik, tubus röntgenben kimutatható, ezáltal a pozíciója ellenőrizhető. Hőérzékeny, nem toxikus, szilikonozott PVC, lekerekített véggel. ISO 5356-1-nek megfelelő 15 mm-es csatlakozóval ellátott amely lehetővé teszi a lélegeztető rendszer csatlakoztatását. Latex-mentes, DEHP-mentes 100/523/xxx vagy ezzel egyenértékű | Tracheostomiás tubus állítható peremmel: 7.0 mm | 4 | db
| 7 | 50103-00310 |  |  |  | Tracheostomiás tubus állítható peremmel: 8.0 mm | 20 | db
| 8 | 50103-00320 |  |  |  | Tracheostomiás tubus állítható peremmel: 9.0 mm | 2 | db
| 9 | 5060-04214200 | Percutan tracheostomiás szett, állítható gallérú tubussal és introducerrel |  | Speciálisan a vastag nyakú betegek részére. 100/597/xxx vagy ezzel egyenértékű | Percutan tracheostomiás szett: 7.0 mm | 2 | db
| 10 | 5060-04214000 |  |  |  | Percutan tracheostomiás szett: 8.0 mm | 2 | db
| 11 | 50103-00330 | Mini tracheostomia készlet (konikotómiás szett) |  | Hajlított introducer, 4 mm belső átmérőjű, testhőmérsékleten lágyuló PVC-ből készült kanül, kanül rögzítésére szolgáló nyaki rögzítő szalagok, 10 F-es leszívó katéter, ISO 5356-nak megfelelő 15 mm-es csatlakozó. Latex-mentes, DEHP-mentes | Mini tracheostomia készlet 100/462/000 vagy ezzel egyenértékű | 60 | db
| 12 | 50103-00340 | Mini tracheostomia készlet vezetődrótos technikával |  | Lehetővé teszi a kanül Seldinger technikával történő bevezetését, a kanül pontosan átvezethető a konikotómiás membránon, ezáltal minimalizálható a vérzés. A szett tartalma: védőburkolatos szike, 2 cm-es 16 G tuohy-tű konikotómiás membrán átszúrásához, 50 cm hosszú flexibilis végű vezetődrót, 7 cm-es görbe tágító, hajlított vezető kanül bevezetéshez, 4 mm-es belső átmérőjű, hőre lágyuló kanül, standard 15 mm-es csatlakozó, mely kompatibilis a lélegeztető kör csatlakozóival, fecskendő. Latex-mentes, DEHP-mentes | Mini tracheostomia készlet 100/461/000 vagy ezzel egyenértékű | 4 | db
| 13 |  | Percutan tracheostomiás szett drótvezető tágító fogóval | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Percutan tracheostomiás szett 100/541/080 vagy ezzel egyenértékű | 8 | db
9 | 1 | 50103-90670 | Percutan tracheostomiás szett | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Dilatátor hydrofil bevonattal, punkciós tű a bevezető dróthoz, szike, fecskendő 10 ml, bevezető drót J végződéssel. | Percutan tracheostomiás csereszett tubus nélkül RU 121551 vagy ezzel egyenértékű | 480 | db
10 | 1 | 50103-01120 | Oxigén maszk, orrszonda | Orvosi tiszta, nem steril | Anyaga: lágy PVC vagy silikon, min. 200 cm hosszú megtörés mentes összekötő csővel. Tölcsér/kúpos csatlakozás. | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, gyermek | 300 | db
| 2 | 50103-91110 |  |  |  | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, felnőtt | 4000 | db
| 3 |  |  |  |  | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, gyermek | 10 | db
| 4 | 50103-92050 |  |  |  | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, felnőtt | 18000 | db
| 5 | 50103-90990 |  |  |  | Oxigén lélegeztető maszk, gyermek | 840 | db
| 6 | 50103-91000 |  |  |  | Oxigén lélegeztető maszk, csecsemő | 400 | db
| 7 | 50103-90980 |  |  |  | Oxigén orrszonda, gyermek | 400 | db
| 8 | 5060-05300001 |  |  |  | Oxigén orrszonda, csecsemő | 20 | db
11 | 1 | 50103-01100 | Tracheosztómiás maszk | Orvosi tiszta, nem steril |  | Tracheosztómiás maszk, felnőtt 1200 vagy ezzel egyenértékű | 120 | db
12 | 1 | 50103-01040 | Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztóval | Orvosi tiszta, nem steril | Min. 200 cm hosszú oxigén összekötő csővel, univerzális véggel, | Tracheosztómiás maszk felnőtt, ovális gyógyszerporlasztóval, 206/5582 vagy ezzel egyenértékű | 100 | db
13 | 1 | 50103-01160 | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anyaga orvosi PVC | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő 14 ch, 180-220 cm, 1 tölcsérrel | 50 | db
| 2 | 50103-01170 |  |  |  | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő 14 ch, 180-220 cm, 2 tölcsérrel | 400 | db
14 | 1 | 51203-90230 | Háromjáratú csap | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | 360°-ig elfordítható kar, gyorsan illeszthető forgó csatlakozóval, alkoholos fertőtlenítőknek ellenálló, nyomásállóság 2 bar-ig, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez való alkalmazhatóság. Latex-mentes, DEHP mentes | Háromjáratú csap kék | 80000 | db
| 2 | 51203-90260 |  |  |  | Háromjáratú csap kék + 10 cm vezeték | 30000 | db
| 3 | 51203-00310 |  |  |  | Háromjáratú csap piros | 2000 | db
15 | 1 | 51203-90240 | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens |  | 360°-ig elfordítható kar, gyorsan illeszthető forgó csatlakozóval, alkoholos fertőtlenítőknek ellenálló, nyomásállóság 2 bar-ig, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez való alkalmazhatóság. Alkalmazási idő: min. 96 óra (gyártói nyilatkozattal igazolni) Latex-mentes, DEHP mentes, PVC mentes | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens | 40000 | db
16 | 1 | 51203-90010 | Fecskendős adagoló berendezéshez (perfúzorhoz) szerelék | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | PVC alapanyagú cső 1.5x2.7 mm, min. 150 cm hosszúságú, nyomásállóság 2 bar, Luer-Lock csatlakozással. Latex-mentes, DEHP mentes | Vezeték perfúzorhoz | 137000 | db
| 2 |  | Fecskendős adagoló berendezéshez szerelék, speciális fényvédett, fényérzékeny gyógyszerek beadásához |  | PVC alapanyagú cső 1.5x2.7 mm, min. 150 cm hosszúságú, nyomásállóság 2 bar, Luer-Lock csatlakozással. Latex-mentes, DEHP mentes | Vezeték perfúzorhoz fényérzékeny gyógyszerekhez | 1000 | db
| 3 |  | Fecskendős adagoló berendezéshez (perfúzorhoz) szerelék |  | PVC mentes alapanyagú,cső 1.5x2.7 mm, min. 150 cm hosszúságú, nyomásállóság 2 bar, Luer-Lock csatlakozással. Latex-mentes, DEHP mentes, PVC mentes | Vezeték perfúzorhoz PVC mentes | 1000 | db
17 | 1 | 50103-91560 | Többször használatos introducer | Többször használatos, egyesével csomagolt | Nehéz intubációk elvégzéséhez és a trachea tubusok cseréjének megkönnyítésére. Intubáció mélységének meghatározására szolgáló jelölések. Latex-mentes alapanyag | Tubuscserélő nyárs (bougie) 14-15 ch, többször használatos, flexibilis, hajlított véggel, min. 60 cm hosszú. Nem steril. PORTEX 14-504-17PO vagy ezzel egyenértékű | 100 | db
18 | 1 |  |  |  |  | Tubusvezető (intubációs katéter) nehéz intubációhoz, steril, egyszer használatos, lekerekített végű, előre formált flexibilis csúcs, alaktartóan hajlítható, hosszúságjelekkel ellátott. Méret: 8 ch, hossz: min. 40 cm, alkalmazható ET tubus: >=3.5 33-08-400-1 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db
| 2 |  |  |  |  | Tubusvezető (intubációs katéter) nehéz intubációhoz, steril, egyszer használatos, lekerekített végű, előre formált flexibilis csúcs, alaktartóan hajlítható, hosszúságjelekkel ellátott. Méret: 12 ch, hossz: min. 65 cm, alkalmazható ET tubus: >=5.0 33-12-650-1 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db
| 3 |  |  |  |  | Tubuscserélő nyárs extubációhoz és ET tubusok cseréjéhez, steril, egyszer használatos, lumennel rendelkezik. Méret 11 ch, hossz. min. 80 cm, többször használatos, oxigén csatlakozóval | 20 | db
| 4 |  |  |  |  | Tubuscserélő nyárs extubációhoz és ET tubusok cseréjéhez, steril, egyszer használatos, lumennel rendelkezik. Méret 14 ch, hossz. min. 80 cm, többször használatos, oxigén csatlakozóval | 20 | db
19 | 1 | 51203-00130 | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Részecskeszűrő nélkül, légcsatornával ellátott beszúró tüske, beépített 0,45 µm-es levegőszűrő. Alkalmazási idő: min. 96 óra (gyártói nyilatkozattal igazolni) Latex-mentes, PVC-mentes, DEHP-mentes | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske, részecskeszűrő nélkül | 28000 | db
20 | 1 | 50103-90770 | Leszívó katéter | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anyaga orvosi PVC, min. 45 cm hosszú, egyenes, színkódolt tölcsér/kúpos csatlakozás. Sima felület, atraumatikus lekerekített végnyílásos katétervég. | Leszívó katéter: 6 ch | 10000 | db
| 2 | 50103-90780 |  |  |  | Leszívó katéter: 8 ch | 14000 | db
| 3 | 50103-90790 |  |  |  | Leszívó katéter: 10 ch | 20000 | db
| 4 | 50103-90800 |  |  |  | Leszívó katéter: 12 ch | 8000 | db
| 5 | 50103-90810 |  |  |  | Leszívó katéter: 14 ch | 83000 | db
| 6 | 50103-90820 |  |  |  | Leszívó katéter: 16 ch | 54000 | db
| 7 | 50103-90830 |  |  |  | Leszívó katéter: 18 ch | 18000 | db
| 8 | 50103-90840 |  |  |  | Leszívó katéter: 20 ch | 7000 | db
21 | 1 | 50103-90490 | Bordástömlő, műanyag | Orvosi tiszta, nem steril |  | 22F, vágható részekkel, min. 30 méter/dob kiszerelésben | 1000 | méter
22 | 1 | 5060-59901400 | Aneszteziologiai eh. lélegeztető rendszer | Egyszer használatos, egyesével csomagolt |  | Eh. lélegeztető rendszer min. 1,8 méter hosszú belégző és kilégző szár alapanyaga PVC, + min. 1,2 méter hosszúságú összekötő + 1 db vízcsapda + CO2 port AL-1212 vagy ezzel egyenértékű | 320 | db
23 | 1 | 50103-90510 | Anesztéziás maszk | Többször használatos, egyesével csomagolt | Áttetsző anyaga lehetővé teszi a páciens állapotának ellenőrzését. Könnycsepp alakú puha, anatómiailag formált párna, mely szoros illeszkedést tesz lehetővé. Latex-mentes | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 0 | 6 | db
| 2 | 50103-90530 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 1 | 40 | db
| 3 | 50103-90550 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 2 | 40 | db
| 4 | 50103-90570 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 3 | 40 | db
| 5 | 50103-90600 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 4 | 20 | db
| 6 | 50103-90620 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 5 | 20 | db
24 | 1 | 5054-21001001 |  | Többször használatos, egyesével csomagolt |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 0 | 2 | db
| 2 | 5054-21001002 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 1 | 2 | db
| 3 | 5054-21001003 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 2 | 2 | db
| 4 | 5054-21001004 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 3 | 2 | db
| 5 | 5054-21001005 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 4 | 2 | db
| 6 | 5054-21001006 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 5 | 2 | db
25 | 1 | 50302-90070 | Duodenum szonda | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anyaga hőre lágyuló orvosi PVC, min. 110 cm hosszú, zárt végű, min. 4 oldalsó nyílással, színkódolt tölcsér/kúpos csatlakozás. Röntgenárnyékot adó jelölés minimum 45, 55, 65,és 70 vagy 75 cm-nél. Latex-mentes | Duodenum szonda 8 ch | 700 | db
| 2 | 50302-90080 |  |  |  | Duodenum szonda 10 ch | 700 | db
| 3 | 50302-90090 |  |  |  | Duodenum szonda 12 ch | 1200 | db
| 4 | 50302-90100 |  |  |  | Duodenum szonda 14 ch | 5000 | db
| 5 | 50302-90110 |  |  |  | Duodenum szonda 16 ch | 6200 | db
| 6 | 50302-90120 |  |  |  | Duodenum szonda 18 ch | 3600 | db
26 | 1 | 50302-00130 |  |  |  | Duodenum szonda + mandrin 14 ch | 700 | db
| 2 |  |  |  |  | Duodenum szonda + mandrin 16 ch | 20 | db
| 3 |  |  |  |  | Duodenum szonda + mandrin 18 ch | 100 | db
27 | 1 | 50103-02040 | Volumetrikus légzés tornásztató | Egyszer használatos, egyesével csomagolt |  | Egyszer használatos volumetrikus légzésgyakorló készülék, a készülék a belélegzett levegő mennyiségét méri egy hengerben elhelyezett dugattyú segítségével. 259-13000 Spiro-Ball vagy ezzel egyenértékű | 1000 | db
28 | 1 | 5060-92400110 |  |  |  | Volumetrikus légzés tornásztató térfogat orientált felnőttek és gyerekek részére teljesítmény jelzővel plusz csökkent tüdőkapacitás mérésére is alkalmas kivitelben. 8884-719033 vagy ezzel egyenértékű | 920 | db
29 | 1 | 50302-00060 | A mellkasban összegyűlt folyadék higiénikus leszívásának eszköze. | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Leszívó összekötő szett egyszer használatos injekciós tűvel. | Katatervéges hosszabbító szerelék, alkalmas vákuumleszívó készülékhez való csatlakozásra Katatér tölcséres csatlakozás (CH12) PVC vezetőcső, mérete: 4,1/3 x 1300 mm Zárósapka Külső kúpos luer-lock csatlakozás Összekötő szerelékek: Belső kúpos luer-lock csatlakozás PVC vezetőcső,mérete: 4,1/3 x 700 mm Csőelzáró Luer kúpos csatlakozás Linemed LES-1 (06824) vagy ezzel egyenértékű | 1600 | db
30 | 1 |  | Katéter készlet tartós spinális anesztéziához | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | "kanül a tűn" technikával, PVC-mentes, DEHP-mentes, Latex-mentes | Epiduralis tű: 18 G x 3 1/2, Quinke hegyű spinális tű lézerrel hegesztett visszahúzó dróttal egybeépítve 29 G, katéter 720 mm hosszú, külső/belső átmérő: 0,71 mm/0,41 mm, 24 G, 10 ml-es fecskendő, katéter csatlakozó, 0,2 mikronos epidurális filter, mely 7 barig nyomásbiztos | 10 | db
| 2 |  |  |  |  | Epiduralis tű: 18 G x 3 1/2, Quinke hegyű spinális tű lézerrel hegesztett visszahúzó dróttal egybeépítve 27 G, katéter 720 mm hosszú, külső/belső átmérő: 0,85 mm/0,45 mm, 22 G, 10 ml-es fecskendő, katéter csatlakozó, 0,2 mikronos epidurális filter, mely 7 barig nyomásbiztos | 10 | db
31 | 1 | 51201-00340 | Vérmelegítő betét | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Teljes vér vagy vérkészítmény normál testhőmérsékletnek megfelelő előmelegítésére szolgál. Steril, PVC vezetőcső, mérete: 4,1 x 4000 mm Linemed T1 (6800) vagy ezzel egyenértékű | Vérmelegítő betét | 3000 | db
32 | 1 | 50104-00140 | Manométeres hasi nyomásmérő rendszer | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Manométeres hasi nyomásmérő rendszer (158100910190 vagy ezzel egyenértékű) | 18 | db
33 | 1 |  | Szelepes artériás katéter készlet invazív nyomás méréséhez és vérmintavételhez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril Az eszközkészlet felbontása közbeni sterilitás megtartása érdekében a csomagolásban a tartozékok rögzítettek legyenek. | Seldinger-módszer szerint: Kapilláris - anyaga: perfluor-etilén/propilén - kiváló vér- és szöveti kompatibilitás - a sima felület megakadályozza a vérrögképződést - a speciális vég egyszerű behelyezést tesz lehetővé, behelyezéskor kiválóan csúszik Rögzítő szárnyak - a szárnyak anyaga: poliuretán - a lágy szárnyak jól illeszkednek a bőrhöz, min. 2 lyuk, a varratok számára - folyamatos és sima átmenet a szárnyak, és a kapilláris között Csatlakoztató cső - min. 7 cm hosszú poliuretáncső - távolság a beszúrás helye és a csatlakozási terület között, csatlakoztatáskor nincs feszülés a beszúrás helyén Szelep - megakadályozza a vér visszaáramlását és egyszerűsíti a kezelést, nagyon jó szivárgásmentességet biztosít - nem befolyásolja a nyomásmérés eredményét Rozsdamentes acél bevezetőtű - az egyenletesen vékonyodó csatlakozó átmenet segíti a vezetődrót behelyezését - integrált kivitel, az egyenletes átmenet a vezetődrótból a tűbe és a tűből a katéterbe a lehető legkevesebb sérülést okozza a szúrás helyén - Luer-lock csatlakozó Rozsdamentes acél vezetődrót - flexibilis egyenes vég - a katéterek eltérő belső átmérőjéhez tervezve | Méret: 20 G/80 mm Kapilláris (Ø): 20 G Kapilláris hossz: 80 mm Beszúró tű:Ø: 0,95 mm Beszúró tű hossz: 50 mm Vezetődrót: hossz: min. 35 cm Vezetődrót Ø: 0,025" | 4000 | db
| 2 |  |  |  |  | Méret: 20 G/160 mm Kapilláris (Ø): 20 G Kapilláris hossz: 160 mm Beszúró tű:Ø: 0,95 mm Beszúró tű hossz: 70 mm Vezetődrót: hossz: min. 45 cm Vezetődrót Ø: 0,025" | 720 | db
| 3 |  |  |  |  | Méret: 22G/80 mm Kapilláris (Ø): 22 G Kapilláris hossz: 80 mm Beszúró tű:Ø: 0,80 mm Beszúró tű hossz: 50 mm Vezetődrót: hossz: min. 35 cm Vezetődrót Ø: 0,021" | 40 | db
34 | 1 | 52703-90090 | Artériás vérgáz mintavevő fecskendő + tű artéria-punkcióhoz + zárókupak | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Fecskendő + tű artéria-punkcióhoz + zárókupak | Artériás vérgáz vérvételi fecskendő kálciummal egyensúlyba hozott lítium heparinnal: Fecskendő űrtartalma: 3 ml Fecskendő csatlakozása: luer-lock Tű méret: 22 G x 1" (364314 vagy ezzel egyenértékű) | 20000 | db
35 | 1 | 50103-91600 | Tubushosszabbító bronhoszkópiás nyílással | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Tubushosszabbító, min. 140 mm hosszú (harmonika esetén a kihúzott állapotú termék hossza), 22 mm F csatlakozóval és 15 mm F / 22 mm M duplán forgó könyökcsatlakozóval. Bronhoszkópiához elasztomerikus, nyitható sapkával, amelynek nyugalmi nyílása maximum 5 mm átmérőjű és az legalább 6,2 mm-ig tágulni képes. Amennyiben levezetés, használat közben az elasztikus nyílásban az eszköz, leszívó katéter szorul vagy szelelés jelenik meg az ajánlat érvénytelen. | 5000 | db
36 | 1 |  | Periféria felől felvezethető 1 lumenű centrális vénás katéter min. 50 cm hosszú + rozsdamentes acél vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Szimpla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 50 cm, 4F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: rozsdamentes acél • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434081 vagy ezzel egyenértékű | 20 | db
| 2 |  | Periféria felől felvezethető 1 lumenű centrális vénás katéter + nitinol vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Szimpla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 50 cm, 4F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: Nitinol • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434083 vagy ezzel egyenértékű | 30 | db
| 3 |  | Periféria felől felvezethető 1 lumenű centrális vénás katéter min. 60 cm hosszú + rozsdamentes acél vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Szimpla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 60 cm, 5F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: rozsdamentes acél • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434085 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db
| 4 |  | Periféria felől felvezethető 2 lumenű centrális vénás katéter min. 55 cm hosszú + rozsdamentes acél vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Dupla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 55 cm, 5F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: rozsdamentes acél • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434089 vagy ezzel egyenértékű | 20 | db
| 5 |  | PICC centrális vénás katéter rögzítő | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • szövetbarát • nincs szükség kiöltésre, így az infekció veszélyét csökkenti • magas komfortérezet biztosít a beteg számára • a kanül rögzítő szárnyai pontosan illeszkednek a rögzítő szettbe, így stabilan tartja a katétert Kiszerelés: 50 db/doboz 4439010 vagy ezzel egyenértékű | 400 | db
37 | 1 | 50101-00060 | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), MRI kompatibilitás, Nyomásállóság: min. 300 psi vagyis min. 20,68 bar Indikáció: - kemoterápia, - tartós fájdalomcsillapítás. Beültetési technika: Seldinger PVC-mentes, DEHP-mentes, Latex-mentes | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Port: Anyaga: polysulphone vagy ezzel egyenértékű, titánium gyűrűvel Port méretei: magassága: max. 13,5 mm, hossz: max. 35 mm, szélesség: max. 28 mm, belső térfogat: max. 0,6 ml, súly: max. 10 gramm Punkciós felület: szilikon, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szilikon Katéter méretei: hossz: max. 800 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 8-8,5 F, belső átmérő: min. 1,1 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 24 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 11 ml/min (eltérés +/-10%) | 160 | db
| 2 | 50101-00071 | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), Beültetési hely: Spinális / Epidurális PVC-mentes, DEHP-mentes, Latex-mentes | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Port: Anyaga: polysulphone vagy ezzel egyenértékű Port méretei: magassága: max. 12 mm, hossz: max. 38 mm, szélesség: 26-28 mm, belső térfogat: max. 0,33 ml, súly: max. 6 gramm Punkciós felület: integrált min. 20 µm-es titánszűrő, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szett 2 db katétert tartalmaz: Poliamid vagy ezzel egyenértékű – multi-perforált zárt hegyű, és Poliuretán vagy ezzel egyenértékű – nyitott hegyű, teflonbevonatú vezetődróttal Katéter méretei: hossz: max. 1.000 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 19 G, belső átmérő: max. 1,05 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 4 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 3 ml/min (eltérés +/-10%) Tartozékok: Csavaros csatlakozó 2 db, Kulcs, Csavarodás gátló eszköz 2 db, Tunelizáló pálcika, Szárnyas tű (20G x 20mm), 3 részes fecskendő (10ml), Tuohy tű 16G, 0,2µm-es szűrő, Szike, Eh. tű (20G x 70mm), Perifix LOR fecskendő vagy ezzel egyenértékű, 2 db Eh. tű (22G x 30mm). | 2 | db
| 3 |  | Huber tű, 20G, 90 fokban hajlított | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Speciális élezésű tű injekciós portokhoz. Nem szilikonozott kanül a tű membránba való behatolásának javítására és a tű membránból való véletlen kicsúszásának elkerülésére. Latex- és DEHP-mentes | Tű átmérő 20G, tű hossz 25 mm, 90 fokban hajlított 4439945 vagy ezzel egyenértékű | Rabat: 37/1 tételből 5 db megrendelése után 50 db
38 | 1 |  | Huber tű, 22G egyenes | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Speciális élezésű tű injekciós portokhoz. Nem szilikonozott kanül a tű membránba való behatolásának javítására és a tű membránból való véletlen kicsúszásának elkerülésére. Latex- és DEHP-mentes | Tű átmérő 22G, tű hossz 30 mm, egyenes 4439848 vagy ezzel egyenértékű | 800 | db
| 2 | 50702-00330 | Huber tű, tartós rögzítésű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Port csatlakozására kiképzett 90 fokban hajlított, tartós rögzítésű Anyaga cytostatikum /Taxol/ adásához kompatibilis legyen, külső-belső rétegezés Hajlékony/rugalmas, megtöretés-mentes összekötő csővel legyen szerelve és elzáróval rendelkezzen. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig 20 cm (+/- 5 %) Latex- és DEHP-mentes | Tű átmérő 19 G, tű hossz 15 mm 4448286 vagy ezzel egyenértékű | 60 | db
| 3 |  |  | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Tű átmérő 20 G, tű hossz 15 mm 4448332 vagy ezzel egyenértékű | 60 | db
39 | 1 | 50702-00340 | Huber tű, 20G | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Port csatlakozására kiképzett 90 fokban hajlított, Anyaga cytostatikum adásához kompatibilis legyen. Hajlékony/rugalmas, megtöretés-mentes összekötő csővel + injekciós porttal legyen szerelve és elzáróval rendelkezzen. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig 25 cm (+/- 5 %) Latex- és DEHP-mentes | Tű méret: 20 G, 25 mm hosszú TEC469/30340 vagy ezzel egyenértékű | 2800 | db
40 | 1 | 50105-00070 | Defibrillátor elektróda alátét | Egyszer használatos, párosával csomagolt |  | Nem szőtt anyagból készült lapok, amelyek áramot vezető géllel vannak átitatva. A defibrillátor készülék elektromos impulzusát továbbítják az emberi testbe. A lapok képlékenyek és rendkívül jól követik a testkontúrokat. Párosával csomagolt, azonnal használatra kész állapotban. Teljes felületén tapad és vezet. Több egymást követő impulzus is adható. Nincs szükség előzetes bőrtisztításra. Méret: 11,4 cm x 11,4 cm Kiszerelés: 10 pár/doboz | 500 | db
41 | 1 | 51203-00180 | Combi zárókónusz | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Latex-mentes, PVC-mentes | Luer-lock végződések zárására (lány és fiú) Kék színben 4495152 vagy ezzel egyenértékű | 17600 | db
42 | 1 | 50102-00140 50102-00150 | STIMUPLEX vagy ezzel egyenértékű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Stimuplex DIG, Stimuplex HNS 11, Stimuplex HNS 12 készülékekhez kompatibilis (gyártói nyilatkozattal igazolni) DEHP-mentes, LATEX-mentes | Egyszeri szúrástechnika idegstimulátorral. A tű teljesen be van burkolva. A szúrás mélységének követése a hosszúsági jelzőknek köszönhetően. 30° tűhegy Befecskendező csővel és elektromos csatlakozó kábellel. Méret: 22 G x 25 mm 22 G x 50 mm 21 G x 100 mm | 850 | db
| 2 | 53001-00061 | CONTIPLEX D set vagy ezzel egyenértékű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Stimuplex DIG, Stimuplex HNS 11, Stimuplex HNS 12 készülékekhez kompatibilis (gyártói nyilatkozattal igazolni) DEHP-mentes, LATEX-mentes | Folyamatos periférikus regionális anesztéziához. 15° és 30° tűhegy A készlet tartozékai: - szigetelt Contiplex tű vezetővel - katéter a bevezetést segítő csatlakozóval - katéter csatlakozó - lapos, 0,2 mikronos filter, mely 7 bar-ig nyomás biztos - rögzítő lap - három részes 5 ml-es fecskendő - katéter címke (idegblokád felirattal) Méret: 20G x 2 1/8", tű él: 15°, katéter: 0,41 x 0,71 x 400mm 18G x 2 1/8", tű él: 30°, katéter: 0,45 x 0,85 x 400mm | 40 | db
43 | 1 | 50101-00730 | Perifériából felvezethető centrális vénás katéter készlet. | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Perifériából felvezethető centrális vénás katéter készlet. Tartalmaz: 1FR vastagságú, min. 20 cm hosszú PUR katéter, mandrin, széttörhető tűs bevezető. VY-1261.203 vagy ezzel egyenértékű | 40 | db
44 | 1 |  | Egyszer használatos szűrő | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | SafeStar 80 szűrő MP01785 vagy ezzel egyenértékű Szűrő az alábbi gázokkal és anesztetikumokkal legyen használható: szevoflurán, dezflurán, izoflurán. Baktériumszűrés hatásfoka: 99,9999% Vírusszűrés hatásfoka: 99,9999% | 400 | db
| 2 |  | Egyszer használatos anesztézia készlet (újszülött) | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Egyszer használatos anesztézia készlet (újszülött) Műszaki adatok A lélegeztető tömlő hossza min. 1,80 m, lélegeztető ballon tömlőjének hossza min. 1,10 m A légzőkör térfogata 0,5 L, lélegeztető ballon térfogata 0,5 L Anyag Lélegeztető tömlők: EVA, Csatlakozók: PP, Y-elem: PC, Lélegeztető ballon: Kloroprén, PP Megfelel: ISO 80601-2-13 szabvány követelményeinek VentStar Anesthesia (N), MP00331 vagy ezzel egyenértékű | 100 | db
| 3 |  | Egyszer használatos anesztézia készlet + 2 db páracsapda | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Egyszer használatos anesztézia készlet: Műszaki adatok A lélegeztető tömlő hossza min. 1,80 m, lélegeztető ballon tömlőjének hossza min. 1,5 m, lélegeztető ballon térfogata 2 L Anyag Lélegeztető tömlők PE, Csatlakozók/Y-elem PP/EVA, Könyök/védősapka PP/TPE, Lélegeztető ballon CR, Páracsapdák SAN, PP, POM, TPE, rozsdamentes acél Megfelel: ISO 80601-2-13 szabvány követelményeinek VentStar anesztézia páracsapda 180, MP00372 vagy ezzel egyenértékű | 200 | db
45 | 1 | 50103-01850 | Mintavevő cső altatószer komponensek, CO2, O2 és N2O monitorozására | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Speciális anyagkombináció (mintavevő cső külső ill. belső rétege) biztosítja: - optimális gázelemzés (anesztetikumok diffúziója gátolt) - flexibilis, törésmentes kialakítás Metszeti/anyag-összetételi ábra: Felhasznált anagyagok: külső réteg:PVC, belső réteg: PE DEHP mentes Hossza: min. 2,5 m Csatlakozók: mind két végen Luer Lock | 1000 | db
46 | 1 |  | MicroCLAVE vagy ezzel egyenértékű csatlakozó | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | MicroCLAVE® CLEAR Smallbore 8 cm hosszú (+10% eltérés), 2 ágú szett 2 MicroClave® Clear (piros gyűrvel) csatlakozóval, 2 szorítóval, forgó Luer csatlakozóval 011-MC33028 vagy ezzel egyenértékű | 3000 | db
| 2 |  |  |  |  | MicroCLAVE® CLEAR Smallbore 3 ágú szett, 10 cm hosszú (+10% eltérés), 3 eltávolítható szorítóval, anyaga PVR. Elágazás közvetlenül a luer végződésnél 011-MC33357 vagy ezzel egyenértékű | 200 | db
47 | 1 | 5065-01702500 | Perifériás artériákban helyezhető katéter | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Artériás katéter készlet vérmintavételhez, 20 G, 45 mm Kapilláris alapanyaga: PTF Szúrótű: rozsdamentes acél Latex-mentes, PVC-mentes (BD 682245 vagy ezzel egyenértékű) |  | 10000 | db

## Kereskedelmi ajánlat
Részajánlat |  | Minimum követelmény |  |  |  | Becsült éves mennyiség (G oszlop) |  | Gyártói cikkszám | Gyártói megnevezés | Nettó darab ár (Ft) (K oszlop) | Áfa (%) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (mennyiség × nettó darabár) (G oszlop x K oszlop) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) (N oszlop)
1 | 1 | Köldökzsinór katéter | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Polyurethane anyag, átlátszó, lipid rezisztens Luer Lock csatlakozóval, teljesen zárt röntgen árnyékot adó anyag, számozott mélység jelzés 1 centiméterenként, puha, lekerekített vég. Latex-mentes, DEHP-mentes | Köldökzsinór Vessel katéter, 3.5 Fr (1.2 mm), min. 38 cm hosszú. (8888160333 vagy ezzel egyenértékű) | 80 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Köldökzsinór Vessel katéter, 5 Fr (1.7 mm), min. 38 cm hosszú. (8888160341 vagy ezzel egyenértékű) | 80 | db |  |  |  |  | 0
2 | 1 | Endobronchialis blokkoló tubus | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Leegyszerűsíti a bal vagy jobb tüdőfél blokkolását. Az összeesett tüdőfélbe való oxigénadagolást, a légtelenítést és az összegyűlt váladék eltávolítását a szívó porton keresztül lehet elvégezni. | Endobronchialis blokkoló tubus, orsó alakú cuffal: 7 Fr | 6 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Endobronchialis blokkoló tubus, orsó alakú cuffal: 9 Fr | 6 | db |  |  |  |  | 0
3 | 1 | Nasopharyngeal tubus | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Alapanyaga silkolatex, sima lekerekített véggel, csavarodás- illetve törésmentes. | Nasopharyngeal tubus: 22 ch | 10 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 24 ch | 10 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 26 ch | 10 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 28 ch | 200 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 30 ch | 760 | db |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | Nasopharyngeal tubus: 32 ch | 140 | db |  |  |  |  | 0
4 | 1 | Laryngialis maszk | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anatómiai viszonyoknak megfelelő ívelt kialakítás, felfújható mandzsettával, megerősített párna vég mely meggátolja annak visszahajlását. Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére. Latex-mentes | Egyszer használatos laryngialis maszk: 0 | 2 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 1 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 1.5 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 2 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 2.5 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 3 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 4 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | Egyszer használatos laryngialis maszk: 5 | 2 | db |  |  |  |  | 0
5 | 1 | Laryngialis maszk többször használatos | Többször használatos Egyesével csomagolt | Minimum 40-szer gőzben sterilizálható, felfújható mandzsettával. Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére. Latex-mentes | Többször használatos laryngialis maszk: 0 | 2 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 1 | 20 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 1.5 | 20 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 2 | 30 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 2.5 | 20 | db |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 3 | 160 | db |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 4 | 210 | db |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | Többször használatos laryngialis maszk: 5 | 80 | db |  |  |  |  | 0
6 | 1 | Spinal anesztéziás tű, quincke véggel | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Orvosi acélból készült mandrin, recés fogantyú, átlátszó Lock kónusz, színkódos mandrin. Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére Latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes | Spináltű 19 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 4200 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Spináltű 20 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 3200 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Spináltű 22 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 2200 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Spináltű 25 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 5600 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Spináltű 26 G, 3 1/2" tűhossz: 88 mm | 50 | db |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | Spináltű 27 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 800 | db |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | Spináltű 29 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 50 | db |  |  |  |  | 0
7 | 1 | Tuohy tű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére, ergonomikus szárnyak a biztonságos bevezetéshez, átlátszó Lock kónusz, színkódos mandrin. Latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes | Tuohy tű 18G, tűhossz: 110 -120 mm | 50 | db |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 1 | Tracheostomiás tubus | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Hőérzékeny PVC alapanyag, kellő merevséget biztosít bevezetéskor, testhőmérsékleten lágyul, 105°-os szög biztosítja a kényelmet, tubus röntgenben kimutatható, ezáltal a pozíciója ellenőrizhető. Átlátszó, hajlékony rögzítő gallérral, Soft Seal nagy volumenű alacsony nyomású cuff. Kontroll ballonon lévő jelölések mutatják a kanül méretét. Griggs-féle percutan Tracheostomiás szettel kompatibilis, újrahasználható fenesztrált belső kanül. ISO 5356-1-nek megfelelő 15 mm-es csatlakozóval ellátott amely lehetővé teszi a lélegeztető rendszer csatlakoztatását. Latex-mentes, DEHP-mentes 100/800/xxx vagy ezzel egyenértékű | Tracheostomiás tubus: 7.0 mm | 100 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Tracheostomiás tubus: 7.5 mm | 120 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Tracheostomiás tubus: 8.0 mm | 400 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Tracheostomiás tubus: 8.5 mm | 340 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Tracheostomiás tubus: 9.0 mm | 80 | db |  |  |  |  | 0
| 6 | Tracheostomiás tubus állítható gallérral |  | Extrém anatómiájú betegeknél alkalmazható (gégeödémánál, túlsúlyos és olyan vastag nyakú betegeknek) akiknél hosszabb tracheosztómiás kanülre van szükség. A rögzítő gallér mozgatható a kanülön könnyen feloldható zárral. Pontos behelyezését 1 cm-enkénti jelölések segítik, tubus röntgenben kimutatható, ezáltal a pozíciója ellenőrizhető. Hőérzékeny, nem toxikus, szilikonozott PVC, lekerekített véggel. ISO 5356-1-nek megfelelő 15 mm-es csatlakozóval ellátott amely lehetővé teszi a lélegeztető rendszer csatlakoztatását. Latex-mentes, DEHP-mentes 100/523/xxx vagy ezzel egyenértékű | Tracheostomiás tubus állítható peremmel: 7.0 mm | 4 | db |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | Tracheostomiás tubus állítható peremmel: 8.0 mm | 20 | db |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | Tracheostomiás tubus állítható peremmel: 9.0 mm | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 9 | Percutan tracheostomiás szett, állítható gallérú tubussal és introducerrel |  | Speciálisan a vastag nyakú betegek részére. 100/597/xxx vagy ezzel egyenértékű | Percutan tracheostomiás szett: 7.0 mm | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 10 |  |  |  | Percutan tracheostomiás szett: 8.0 mm | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 11 | Mini tracheostomia készlet (konikotómiás szett) |  | Hajlított introducer, 4 mm belső átmérőjű, testhőmérsékleten lágyuló PVC-ből készült kanül, kanül rögzítésére szolgáló nyaki rögzítő szalagok, 10 F-es leszívó katéter, ISO 5356-nak megfelelő 15 mm-es csatlakozó. Latex-mentes, DEHP-mentes | Mini tracheostomia készlet 100/462/000 vagy ezzel egyenértékű | 60 | db |  |  |  |  | 0
| 12 | Mini tracheostomia készlet vezetődrótos technikával |  | Lehetővé teszi a kanül Seldinger technikával történő bevezetését, a kanül pontosan átvezethető a konikotómiás membránon, ezáltal minimalizálható a vérzés. A szett tartalma: védőburkolatos szike, 2 cm-es 16 G tuohy-tű konikotómiás membrán átszúrásához, 50 cm hosszú flexibilis végű vezetődrót, 7 cm-es görbe tágító, hajlított vezető kanül bevezetéshez, 4 mm-es belső átmérőjű, hőre lágyuló kanül, standard 15 mm-es csatlakozó, mely kompatibilis a lélegeztető kör csatlakozóival, fecskendő. Latex-mentes, DEHP-mentes | Mini tracheostomia készlet 100/461/000 vagy ezzel egyenértékű | 4 | db |  |  |  |  | 0
| 13 | Percutan tracheostomiás szett drótvezető tágító fogóval | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Percutan tracheostomiás szett 100/541/080 vagy ezzel egyenértékű | 8 | db |  |  |  |  | 0
9 | 1 | Percutan tracheostomiás szett | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Dilatátor hydrofil bevonattal, punkciós tű a bevezető dróthoz, szike, fecskendő 10 ml, bevezető drót J végződéssel. | Percutan tracheostomiás csereszett tubus nélkül RU 121551 vagy ezzel egyenértékű | 480 | db |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 1 | Oxigén maszk, orrszonda | Orvosi tiszta, nem steril | Anyaga: lágy PVC vagy silikon, min. 200 cm hosszú megtörés mentes összekötő csővel. Tölcsér/kúpos csatlakozás. | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, gyermek | 300 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, felnőtt | 4000 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, gyermek | 10 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, felnőtt | 18000 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Oxigén lélegeztető maszk, gyermek | 840 | db |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | Oxigén lélegeztető maszk, csecsemő | 400 | db |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | Oxigén orrszonda, gyermek | 400 | db |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | Oxigén orrszonda, csecsemő | 20 | db |  |  |  |  | 0
11 | 1 | Tracheosztómiás maszk | Orvosi tiszta, nem steril |  | Tracheosztómiás maszk, felnőtt 1200 vagy ezzel egyenértékű | 120 | db |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 1 | Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztóval | Orvosi tiszta, nem steril | Min. 200 cm hosszú oxigén összekötő csővel, univerzális véggel, | Tracheosztómiás maszk felnőtt, ovális gyógyszerporlasztóval, 206/5582 vagy ezzel egyenértékű | 100 | db |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 1 | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anyaga orvosi PVC | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő 14 ch, 180-220 cm, 1 tölcsérrel | 50 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő 14 ch, 180-220 cm, 2 tölcsérrel | 400 | db |  |  |  |  | 0
14 | 1 | Háromjáratú csap | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | 360°-ig elfordítható kar, gyorsan illeszthető forgó csatlakozóval, alkoholos fertőtlenítőknek ellenálló, nyomásállóság 2 bar-ig, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez való alkalmazhatóság. Latex-mentes, DEHP mentes | Háromjáratú csap kék | 80000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Háromjáratú csap kék + 10 cm vezeték | 30000 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Háromjáratú csap piros | 2000 | db |  |  |  |  | 0
15 | 1 | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens |  | 360°-ig elfordítható kar, gyorsan illeszthető forgó csatlakozóval, alkoholos fertőtlenítőknek ellenálló, nyomásállóság 2 bar-ig, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez való alkalmazhatóság. Alkalmazási idő: min. 96 óra (gyártói nyilatkozattal igazolni) Latex-mentes, DEHP mentes, PVC mentes | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens | 40000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 1 | Fecskendős adagoló berendezéshez (perfúzorhoz) szerelék | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | PVC alapanyagú cső 1.5x2.7 mm, min. 150 cm hosszúságú, nyomásállóság 2 bar, Luer-Lock csatlakozással. Latex-mentes, DEHP mentes | Vezeték perfúzorhoz | 137000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Fecskendős adagoló berendezéshez szerelék, speciális fényvédett, fényérzékeny gyógyszerek beadásához |  | PVC alapanyagú cső 1.5x2.7 mm, min. 150 cm hosszúságú, nyomásállóság 2 bar, Luer-Lock csatlakozással. Latex-mentes, DEHP mentes | Vezeték perfúzorhoz fényérzékeny gyógyszerekhez | 1000 | db |  |  |  |  | 0
| 3 | Fecskendős adagoló berendezéshez (perfúzorhoz) szerelék |  | PVC mentes alapanyagú,cső 1.5x2.7 mm, min. 150 cm hosszúságú, nyomásállóság 2 bar, Luer-Lock csatlakozással. Latex-mentes, DEHP mentes, PVC mentes | Vezeték perfúzorhoz PVC mentes | 1000 | db |  |  |  |  | 0
17 | 1 | Többször használatos introducer | Többször használatos, egyesével csomagolt | Nehéz intubációk elvégzéséhez és a trachea tubusok cseréjének megkönnyítésére. Intubáció mélységének meghatározására szolgáló jelölések. Latex-mentes alapanyag | Tubuscserélő nyárs (bougie) 14-15 ch, többször használatos, flexibilis, hajlított véggel, min. 60 cm hosszú. Nem steril. PORTEX 14-504-17PO vagy ezzel egyenértékű | 100 | db |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 1 |  |  |  | Tubusvezető (intubációs katéter) nehéz intubációhoz, steril, egyszer használatos, lekerekített végű, előre formált flexibilis csúcs, alaktartóan hajlítható, hosszúságjelekkel ellátott. Méret: 8 ch, hossz: min. 40 cm, alkalmazható ET tubus: >=3.5 33-08-400-1 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Tubusvezető (intubációs katéter) nehéz intubációhoz, steril, egyszer használatos, lekerekített végű, előre formált flexibilis csúcs, alaktartóan hajlítható, hosszúságjelekkel ellátott. Méret: 12 ch, hossz: min. 65 cm, alkalmazható ET tubus: >=5.0 33-12-650-1 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Tubuscserélő nyárs extubációhoz és ET tubusok cseréjéhez, steril, egyszer használatos, lumennel rendelkezik. Méret 11 ch, hossz. min. 80 cm, többször használatos, oxigén csatlakozóval | 20 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Tubuscserélő nyárs extubációhoz és ET tubusok cseréjéhez, steril, egyszer használatos, lumennel rendelkezik. Méret 14 ch, hossz. min. 80 cm, többször használatos, oxigén csatlakozóval | 20 | db |  |  |  |  | 0
19 | 1 | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Részecskeszűrő nélkül, légcsatornával ellátott beszúró tüske, beépített 0,45 µm-es levegőszűrő. Alkalmazási idő: min. 96 óra (gyártói nyilatkozattal igazolni) Latex-mentes, PVC-mentes, DEHP-mentes | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske, részecskeszűrő nélkül | 28000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
20 | 1 | Leszívó katéter | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anyaga orvosi PVC, min. 45 cm hosszú, egyenes, színkódolt tölcsér/kúpos csatlakozás. Sima felület, atraumatikus lekerekített végnyílásos katétervég. | Leszívó katéter: 6 ch | 10000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Leszívó katéter: 8 ch | 14000 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Leszívó katéter: 10 ch | 20000 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Leszívó katéter: 12 ch | 8000 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Leszívó katéter: 14 ch | 83000 | db |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | Leszívó katéter: 16 ch | 54000 | db |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | Leszívó katéter: 18 ch | 18000 | db |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | Leszívó katéter: 20 ch | 7000 | db |  |  |  |  | 0
21 | 1 | Bordástömlő, műanyag | Orvosi tiszta, nem steril |  | 22F, vágható részekkel, min. 30 méter/dob kiszerelésben | 1000 | méter |  |  |  |  | 0 | 0
22 | 1 | Aneszteziologiai eh. lélegeztető rendszer | Egyszer használatos, egyesével csomagolt |  | Eh. lélegeztető rendszer min. 1,8 méter hosszú belégző és kilégző szár alapanyaga PVC, + min. 1,2 méter hosszúságú összekötő + 1 db vízcsapda + CO2 port AL-1212 vagy ezzel egyenértékű | 320 | db |  |  |  |  | 0 | 0
23 | 1 | Anesztéziás maszk | Többször használatos, egyesével csomagolt | Áttetsző anyaga lehetővé teszi a páciens állapotának ellenőrzését. Könnycsepp alakú puha, anatómiailag formált párna, mely szoros illeszkedést tesz lehetővé. Latex-mentes | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 0 | 6 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 1 | 40 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 2 | 40 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 3 | 40 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 4 | 20 | db |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 5 | 20 | db |  |  |  |  | 0
24 | 1 |  | Többször használatos, egyesével csomagolt |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 0 | 2 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 1 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 2 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 3 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 4 | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 5 | 2 | db |  |  |  |  | 0
25 | 1 | Duodenum szonda | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anyaga hőre lágyuló orvosi PVC, min. 110 cm hosszú, zárt végű, min. 4 oldalsó nyílással, színkódolt tölcsér/kúpos csatlakozás. Röntgenárnyékot adó jelölés minimum 45, 55, 65,és 70 vagy 75 cm-nél. Latex-mentes | Duodenum szonda 8 ch | 700 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Duodenum szonda 10 ch | 700 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Duodenum szonda 12 ch | 1200 | db |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | Duodenum szonda 14 ch | 5000 | db |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | Duodenum szonda 16 ch | 6200 | db |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | Duodenum szonda 18 ch | 3600 | db |  |  |  |  | 0
26 | 1 |  |  |  | Duodenum szonda + mandrin 14 ch | 700 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Duodenum szonda + mandrin 16 ch | 20 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Duodenum szonda + mandrin 18 ch | 100 | db |  |  |  |  | 0
27 | 1 | Volumetrikus légzés tornásztató | Egyszer használatos, egyesével csomagolt |  | Egyszer használatos volumetrikus légzésgyakorló készülék, a készülék a belélegzett levegő mennyiségét méri egy hengerben elhelyezett dugattyú segítségével. 259-13000 Spiro-Ball vagy ezzel egyenértékű | 1000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
28 | 1 |  |  |  | Volumetrikus légzés tornásztató térfogat orientált felnőttek és gyerekek részére teljesítmény jelzővel plusz csökkent tüdőkapacitás mérésére is alkalmas kivitelben. 8884-719033 vagy ezzel egyenértékű | 920 | db |  |  |  |  | 0 | 0
29 | 1 | A mellkasban összegyűlt folyadék higiénikus leszívásának eszköze. | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Leszívó összekötő szett egyszer használatos injekciós tűvel. | Katatervéges hosszabbító szerelék, alkalmas vákuumleszívó készülékhez való csatlakozásra Katatér tölcséres csatlakozás (CH12) PVC vezetőcső, mérete: 4,1/3 x 1300 mm Zárósapka Külső kúpos luer-lock csatlakozás Összekötő szerelékek: Belső kúpos luer-lock csatlakozás PVC vezetőcső,mérete: 4,1/3 x 700 mm Csőelzáró Luer kúpos csatlakozás Linemed LES-1 (06824) vagy ezzel egyenértékű | 1600 | db |  |  |  |  | 0 | 0
30 | 1 | Katéter készlet tartós spinális anesztéziához | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | "kanül a tűn" technikával, PVC-mentes, DEHP-mentes, Latex-mentes | Epiduralis tű: 18 G x 3 1/2, Quinke hegyű spinális tű lézerrel hegesztett visszahúzó dróttal egybeépítve 29 G, katéter 720 mm hosszú, külső/belső átmérő: 0,71 mm/0,41 mm, 24 G, 10 ml-es fecskendő, katéter csatlakozó, 0,2 mikronos epidurális filter, mely 7 barig nyomásbiztos | 10 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Epiduralis tű: 18 G x 3 1/2, Quinke hegyű spinális tű lézerrel hegesztett visszahúzó dróttal egybeépítve 27 G, katéter 720 mm hosszú, külső/belső átmérő: 0,85 mm/0,45 mm, 22 G, 10 ml-es fecskendő, katéter csatlakozó, 0,2 mikronos epidurális filter, mely 7 barig nyomásbiztos | 10 | db |  |  |  |  | 0
31 | 1 | Vérmelegítő betét | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Teljes vér vagy vérkészítmény normál testhőmérsékletnek megfelelő előmelegítésére szolgál. Steril, PVC vezetőcső, mérete: 4,1 x 4000 mm Linemed T1 (6800) vagy ezzel egyenértékű | Vérmelegítő betét | 3000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
32 | 1 | Manométeres hasi nyomásmérő rendszer | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Manométeres hasi nyomásmérő rendszer (158100910190 vagy ezzel egyenértékű) | 18 | db |  |  |  |  | 0 | 0
33 | 1 | Szelepes artériás katéter készlet invazív nyomás méréséhez és vérmintavételhez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril Az eszközkészlet felbontása közbeni sterilitás megtartása érdekében a csomagolásban a tartozékok rögzítettek legyenek. | Seldinger-módszer szerint: Kapilláris - anyaga: perfluor-etilén/propilén - kiváló vér- és szöveti kompatibilitás - a sima felület megakadályozza a vérrögképződést - a speciális vég egyszerű behelyezést tesz lehetővé, behelyezéskor kiválóan csúszik Rögzítő szárnyak - a szárnyak anyaga: poliuretán - a lágy szárnyak jól illeszkednek a bőrhöz, min. 2 lyuk, a varratok számára - folyamatos és sima átmenet a szárnyak, és a kapilláris között Csatlakoztató cső - min. 7 cm hosszú poliuretáncső - távolság a beszúrás helye és a csatlakozási terület között, csatlakoztatáskor nincs feszülés a beszúrás helyén Szelep - megakadályozza a vér visszaáramlását és egyszerűsíti a kezelést, nagyon jó szivárgásmentességet biztosít - nem befolyásolja a nyomásmérés eredményét Rozsdamentes acél bevezetőtű - az egyenletesen vékonyodó csatlakozó átmenet segíti a vezetődrót behelyezését - integrált kivitel, az egyenletes átmenet a vezetődrótból a tűbe és a tűből a katéterbe a lehető legkevesebb sérülést okozza a szúrás helyén - Luer-lock csatlakozó Rozsdamentes acél vezetődrót - flexibilis egyenes vég - a katéterek eltérő belső átmérőjéhez tervezve | Méret: 20 G/80 mm Kapilláris (Ø): 20 G Kapilláris hossz: 80 mm Beszúró tű:Ø: 0,95 mm Beszúró tű hossz: 50 mm Vezetődrót: hossz: min. 35 cm Vezetődrót Ø: 0,025" | 4000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | Méret: 20 G/160 mm Kapilláris (Ø): 20 G Kapilláris hossz: 160 mm Beszúró tű:Ø: 0,95 mm Beszúró tű hossz: 70 mm Vezetődrót: hossz: min. 45 cm Vezetődrót Ø: 0,025" | 720 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | Méret: 22G/80 mm Kapilláris (Ø): 22 G Kapilláris hossz: 80 mm Beszúró tű:Ø: 0,80 mm Beszúró tű hossz: 50 mm Vezetődrót: hossz: min. 35 cm Vezetődrót Ø: 0,021" | 40 | db |  |  |  |  | 0
34 | 1 | Artériás vérgáz mintavevő fecskendő + tű artéria-punkcióhoz + zárókupak | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Fecskendő + tű artéria-punkcióhoz + zárókupak | Artériás vérgáz vérvételi fecskendő kálciummal egyensúlyba hozott lítium heparinnal: Fecskendő űrtartalma: 3 ml Fecskendő csatlakozása: luer-lock Tű méret: 22 G x 1" (364314 vagy ezzel egyenértékű) | 20000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
35 | 1 | Tubushosszabbító bronhoszkópiás nyílással | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Tubushosszabbító, min. 140 mm hosszú (harmonika esetén a kihúzott állapotú termék hossza), 22 mm F csatlakozóval és 15 mm F / 22 mm M duplán forgó könyökcsatlakozóval. Bronhoszkópiához elasztomerikus, nyitható sapkával, amelynek nyugalmi nyílása maximum 5 mm átmérőjű és az legalább 6,2 mm-ig tágulni képes. Amennyiben levezetés, használat közben az elasztikus nyílásban az eszköz, leszívó katéter szorul vagy szelelés jelenik meg az ajánlat érvénytelen. | 5000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
36 | 1 | Periféria felől felvezethető 1 lumenű centrális vénás katéter min. 50 cm hosszú + rozsdamentes acél vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Szimpla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 50 cm, 4F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: rozsdamentes acél • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434081 vagy ezzel egyenértékű | 20 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Periféria felől felvezethető 1 lumenű centrális vénás katéter + nitinol vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Szimpla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 50 cm, 4F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: Nitinol • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434083 vagy ezzel egyenértékű | 30 | db |  |  |  |  | 0
| 3 | Periféria felől felvezethető 1 lumenű centrális vénás katéter min. 60 cm hosszú + rozsdamentes acél vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Szimpla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 60 cm, 5F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: rozsdamentes acél • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434085 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db |  |  |  |  | 0
| 4 | Periféria felől felvezethető 2 lumenű centrális vénás katéter min. 55 cm hosszú + rozsdamentes acél vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Dupla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 55 cm, 5F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: rozsdamentes acél • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434089 vagy ezzel egyenértékű | 20 | db |  |  |  |  | 0
| 5 | PICC centrális vénás katéter rögzítő | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • szövetbarát • nincs szükség kiöltésre, így az infekció veszélyét csökkenti • magas komfortérezet biztosít a beteg számára • a kanül rögzítő szárnyai pontosan illeszkednek a rögzítő szettbe, így stabilan tartja a katétert Kiszerelés: 50 db/doboz 4439010 vagy ezzel egyenértékű | 400 | db |  |  |  |  | 0
37 | 1 | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), MRI kompatibilitás, Nyomásállóság: min. 300 psi vagyis min. 20,68 bar Indikáció: - kemoterápia, - tartós fájdalomcsillapítás. Beültetési technika: Seldinger PVC-mentes, DEHP-mentes, Latex-mentes | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Port: Anyaga: polysulphone vagy ezzel egyenértékű, titánium gyűrűvel Port méretei: magassága: max. 13,5 mm, hossz: max. 35 mm, szélesség: max. 28 mm, belső térfogat: max. 0,6 ml, súly: max. 10 gramm Punkciós felület: szilikon, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szilikon Katéter méretei: hossz: max. 800 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 8-8,5 F, belső átmérő: min. 1,1 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 24 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 11 ml/min (eltérés +/-10%) | 160 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), Beültetési hely: Spinális / Epidurális PVC-mentes, DEHP-mentes, Latex-mentes | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Port: Anyaga: polysulphone vagy ezzel egyenértékű Port méretei: magassága: max. 12 mm, hossz: max. 38 mm, szélesség: 26-28 mm, belső térfogat: max. 0,33 ml, súly: max. 6 gramm Punkciós felület: integrált min. 20 µm-es titánszűrő, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szett 2 db katétert tartalmaz: Poliamid vagy ezzel egyenértékű – multi-perforált zárt hegyű, és Poliuretán vagy ezzel egyenértékű – nyitott hegyű, teflonbevonatú vezetődróttal Katéter méretei: hossz: max. 1.000 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 19 G, belső átmérő: max. 1,05 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 4 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 3 ml/min (eltérés +/-10%) Tartozékok: Csavaros csatlakozó 2 db, Kulcs, Csavarodás gátló eszköz 2 db, Tunelizáló pálcika, Szárnyas tű (20G x 20mm), 3 részes fecskendő (10ml), Tuohy tű 16G, 0,2µm-es szűrő, Szike, Eh. tű (20G x 70mm), Perifix LOR fecskendő vagy ezzel egyenértékű, 2 db Eh. tű (22G x 30mm). | 2 | db |  |  |  |  | 0
| 3 | Huber tű, 20G, 90 fokban hajlított | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Speciális élezésű tű injekciós portokhoz. Nem szilikonozott kanül a tű membránba való behatolásának javítására és a tű membránból való véletlen kicsúszásának elkerülésére. Latex- és DEHP-mentes | Tű átmérő 20G, tű hossz 25 mm, 90 fokban hajlított 4439945 vagy ezzel egyenértékű | Rabat: 37/1 tételből 5 db megrendelése után 50 db
38 | 1 | Huber tű, 22G egyenes | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Speciális élezésű tű injekciós portokhoz. Nem szilikonozott kanül a tű membránba való behatolásának javítására és a tű membránból való véletlen kicsúszásának elkerülésére. Latex- és DEHP-mentes | Tű átmérő 22G, tű hossz 30 mm, egyenes 4439848 vagy ezzel egyenértékű | 800 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Huber tű, tartós rögzítésű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Port csatlakozására kiképzett 90 fokban hajlított, tartós rögzítésű Anyaga cytostatikum /Taxol/ adásához kompatibilis legyen, külső-belső rétegezés Hajlékony/rugalmas, megtöretés-mentes összekötő csővel legyen szerelve és elzáróval rendelkezzen. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig 20 cm (+/- 5 %) Latex- és DEHP-mentes | Tű átmérő 19 G, tű hossz 15 mm 4448286 vagy ezzel egyenértékű | 60 | db |  |  |  |  | 0
| 3 |  | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Tű átmérő 20 G, tű hossz 15 mm 4448332 vagy ezzel egyenértékű | 60 | db |  |  |  |  | 0
39 | 1 | Huber tű, 20G | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Port csatlakozására kiképzett 90 fokban hajlított, Anyaga cytostatikum adásához kompatibilis legyen. Hajlékony/rugalmas, megtöretés-mentes összekötő csővel + injekciós porttal legyen szerelve és elzáróval rendelkezzen. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig 25 cm (+/- 5 %) Latex- és DEHP-mentes | Tű méret: 20 G, 25 mm hosszú TEC469/30340 vagy ezzel egyenértékű | 2800 | db |  |  |  |  | 0 | 0
40 | 1 | Defibrillátor elektróda alátét | Egyszer használatos, párosával csomagolt |  | Nem szőtt anyagból készült lapok, amelyek áramot vezető géllel vannak átitatva. A defibrillátor készülék elektromos impulzusát továbbítják az emberi testbe. A lapok képlékenyek és rendkívül jól követik a testkontúrokat. Párosával csomagolt, azonnal használatra kész állapotban. Teljes felületén tapad és vezet. Több egymást követő impulzus is adható. Nincs szükség előzetes bőrtisztításra. Méret: 11,4 cm x 11,4 cm Kiszerelés: 10 pár/doboz | 500 | db |  |  |  |  | 0 | 0
41 | 1 | Combi zárókónusz | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Latex-mentes, PVC-mentes | Luer-lock végződések zárására (lány és fiú) Kék színben 4495152 vagy ezzel egyenértékű | 17600 | db |  |  |  |  | 0 | 0
42 | 1 | STIMUPLEX vagy ezzel egyenértékű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Stimuplex DIG, Stimuplex HNS 11, Stimuplex HNS 12 készülékekhez kompatibilis (gyártói nyilatkozattal igazolni) DEHP-mentes, LATEX-mentes | Egyszeri szúrástechnika idegstimulátorral. A tű teljesen be van burkolva. A szúrás mélységének követése a hosszúsági jelzőknek köszönhetően. 30° tűhegy Befecskendező csővel és elektromos csatlakozó kábellel. Méret: 22 G x 25 mm 22 G x 50 mm 21 G x 100 mm | 850 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | CONTIPLEX D set vagy ezzel egyenértékű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Stimuplex DIG, Stimuplex HNS 11, Stimuplex HNS 12 készülékekhez kompatibilis (gyártói nyilatkozattal igazolni) DEHP-mentes, LATEX-mentes | Folyamatos periférikus regionális anesztéziához. 15° és 30° tűhegy A készlet tartozékai: - szigetelt Contiplex tű vezetővel - katéter a bevezetést segítő csatlakozóval - katéter csatlakozó - lapos, 0,2 mikronos filter, mely 7 bar-ig nyomás biztos - rögzítő lap - három részes 5 ml-es fecskendő - katéter címke (idegblokád felirattal) Méret: 20G x 2 1/8", tű él: 15°, katéter: 0,41 x 0,71 x 400mm 18G x 2 1/8", tű él: 30°, katéter: 0,45 x 0,85 x 400mm | 40 | db |  |  |  |  | 0
43 | 1 | Perifériából felvezethető centrális vénás katéter készlet. | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Perifériából felvezethető centrális vénás katéter készlet. Tartalmaz: 1FR vastagságú, min. 20 cm hosszú PUR katéter, mandrin, széttörhető tűs bevezető. VY-1261.203 vagy ezzel egyenértékű | 40 | db |  |  |  |  | 0 | 0
44 | 1 | Egyszer használatos szűrő | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | SafeStar 80 szűrő MP01785 vagy ezzel egyenértékű Szűrő az alábbi gázokkal és anesztetikumokkal legyen használható: szevoflurán, dezflurán, izoflurán. Baktériumszűrés hatásfoka: 99,9999% Vírusszűrés hatásfoka: 99,9999% | 400 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Egyszer használatos anesztézia készlet (újszülött) | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Egyszer használatos anesztézia készlet (újszülött) Műszaki adatok A lélegeztető tömlő hossza min. 1,80 m, lélegeztető ballon tömlőjének hossza min. 1,10 m A légzőkör térfogata 0,5 L, lélegeztető ballon térfogata 0,5 L Anyag Lélegeztető tömlők: EVA, Csatlakozók: PP, Y-elem: PC, Lélegeztető ballon: Kloroprén, PP Megfelel: ISO 80601-2-13 szabvány követelményeinek VentStar Anesthesia (N), MP00331 vagy ezzel egyenértékű | 100 | db |  |  |  |  | 0
| 3 | Egyszer használatos anesztézia készlet + 2 db páracsapda | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Egyszer használatos anesztézia készlet: Műszaki adatok A lélegeztető tömlő hossza min. 1,80 m, lélegeztető ballon tömlőjének hossza min. 1,5 m, lélegeztető ballon térfogata 2 L Anyag Lélegeztető tömlők PE, Csatlakozók/Y-elem PP/EVA, Könyök/védősapka PP/TPE, Lélegeztető ballon CR, Páracsapdák SAN, PP, POM, TPE, rozsdamentes acél Megfelel: ISO 80601-2-13 szabvány követelményeinek VentStar anesztézia páracsapda 180, MP00372 vagy ezzel egyenértékű | 200 | db |  |  |  |  | 0
45 | 1 | Mintavevő cső altatószer komponensek, CO2, O2 és N2O monitorozására | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Speciális anyagkombináció (mintavevő cső külső ill. belső rétege) biztosítja: - optimális gázelemzés (anesztetikumok diffúziója gátolt) - flexibilis, törésmentes kialakítás Metszeti/anyag-összetételi ábra: Felhasznált anagyagok: külső réteg:PVC, belső réteg: PE DEHP mentes Hossza: min. 2,5 m Csatlakozók: mind két végen Luer Lock | 1000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
46 | 1 | MicroCLAVE vagy ezzel egyenértékű csatlakozó | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | MicroCLAVE® CLEAR Smallbore 8 cm hosszú (+10% eltérés), 2 ágú szett 2 MicroClave® Clear (piros gyűrvel) csatlakozóval, 2 szorítóval, forgó Luer csatlakozóval 011-MC33028 vagy ezzel egyenértékű | 3000 | db |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | MicroCLAVE® CLEAR Smallbore 3 ágú szett, 10 cm hosszú (+10% eltérés), 3 eltávolítható szorítóval, anyaga PVR. Elágazás közvetlenül a luer végződésnél 011-MC33357 vagy ezzel egyenértékű | 200 | db |  |  |  |  | 0
47 | 1 | Perifériás artériákban helyezhető katéter | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Artériás katéter készlet vérmintavételhez, 20 G, 45 mm Kapilláris alapanyaga: PTF Szúrótű: rozsdamentes acél Latex-mentes, PVC-mentes (BD 682245 vagy ezzel egyenértékű) |  | 10000 | db |  |  |  |  | 0 | 0

## Mintatermék lista
Részajánlat | Megnevezés | Mintatermék | Gyártói cikkszám | Gyártói megnevezés
4 | Nasopharyngeal tubus: 28 ch | 3
5 | Nasopharyngeal tubus: 30 ch | 9
6 | Egyszer használatos laryngialis maszk: 3 | 3
7 | Többször használatos laryngialis maszk: 4 | 3
4 | Spináltű 25 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 9
1 | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, gyermek | 3
2 | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, felnőtt | 3
3 | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, gyermek | 3
4 | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, felnőtt | 3
5 | Oxigén lélegeztető maszk, gyermek | 9
6 | Oxigén lélegeztető maszk, csecsemő | 9
7 | Oxigén orrszonda, gyermek | 3
8 | Oxigén orrszonda, csecsemő | 3
1 | Tracheosztómiás maszk, felnőtt 1200 vagy ezzel egyenértékű | 9
1 | Tracheosztómiás maszk felnőtt, ovális gyógyszerporlasztóval, 206/5582 vagy ezzel egyenértékű | 9
2 | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő 14 ch, 180-220 cm, 2 tölcsérrel | 9
1 | Háromjáratú csap kék | 9
2 | Háromjáratú csap kék + 10 cm vezeték | 9
3 | Háromjáratú csap piros | 9
1 | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens | 9
1 | Fecskendős adagoló berendezéshez (perfúzorhoz) szerelék | 9
3 | Vezeték perfúzorhoz PVC mentes | 3
4 | Tubuscserélő nyárs extubációhoz és ET tubusok cseréjéhez | 9
1 | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske, részecskeszűrő nélkül | 9
4 | Leszívó katéter: 12 ch | 3
6 | Leszívó katéter: 16 ch | 9
1 | Aneszteziologiai eh. lélegeztető rendszer AL-1212 vagy ezzel egyenértékű | 3
5 | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 4 | 3
3 | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 2 | 3
2 | Duodenum szonda 10 ch | 3
3 | Duodenum szonda 12 ch | 3
1 | Duodenum szonda + mandrin 14 ch | 3
1 | A mellkasban összegyűlt folyadék higiénikus leszívásának eszköze Linemed LES-1 (06824) vagy ezzel egyenértékű | 3
2 | Katéter készlet tartós spinális anesztéziához | 3
1 | Vérmelegítő betét | 3
2 | Szelepes artériás katéter készlet invazív nyomás méréséhez és vérmintavételhez Méret: 20 G/160 mm | 3
3 | Szelepes artériás katéter készlet invazív nyomás méréséhez és vérmintavételhez Méret: 22G/80 mm | 3
1 | Tubushosszabbító bronhoszkópiás nyílással | 9
1 | Huber tű Tű átmérő 22G, tű hossz 30 mm, egyenes | 3
2 | Huber tű, tartós rögzítésű Tű átmérő 19 G, tű hossz 15 mm | 3
1 | Huber tű, 20G | 3
1 | Combi zárókónusz | 3
1 | Mintavevő cső altatószer komponensek, CO2, O2 és N2O monitorozására | 3
1 | Perifériás artériákban helyezhető katéter | 9