## Maximalizált ár
Sorszám | Ajánlatkérői előírás | Minimum követelmény | Éves becsült mennyiség (db) | Maximalizált nettó egységár (Ft)
1 | Termék megnevezése: Josephson diagnosztikus katéter és összekötő kábel
| Külső átmérő | 5 Fr | 50 | 28000
| Josephson-görbülettel | Igen
| Minimálisan 112 cm hosszú | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Diagnosztikus katéter | Igen
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 10 | 20000
2 | Termék megnevezése: Cournard diagnosztikus katéter és összekötő kábel
| Külső átmérő | 5 Fr | 50 | 28000
| Cournard-görbülettel | Igen
| Minimálisan 112 cm hosszú | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Diagnosztikus katéter | Igen
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 10 | 20000
3 | Termék megnevezése: Sinus Coronarius diagnosztikus decapolaris katéterek és összekötő kábelek
| Külső átmérő | 6 Fr | 80 | 100000
| Mozgatható | Igen
| Decapolaris | Igen
| Elektródatávolság (2-5-2, 2-6-2, 2-8-2 mm, legalább két fajta) | igen
| Femoralis behatolásra | Igen
| Katéter hossz minimum | 110 cm
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 25 | 30000
4 | Termék megnevezése: Sinus Coronarius diagnosztikus bidirectionális decapolaris katéterek és összekötő kábelek
| Külső átmérő | 6 Fr | 30 | 120000
| Görbület | D-F vagy F-J típusú
| Mozgatható | Igen
| Decapolaris | Igen
| Elektródatávolság (2-5-2, vagy 2-8-2 mm) | igen
| Femoralis behatolásra | Igen
| Katéter hossz minimum | 110 cm
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 25 | 30000
5 | Termék megnevezése: CARTO vagy azzal egyenértékű UH katéter
| CARTO vagy azzal egyenértékű | Igen | 30 | 550000
| Méret | 8 vagy 10 Fr
| Intracardiális ultrahangos katéter | Igen
| Elektrofiziológiai vizsgálathoz | Igen
| Siemens X3000 készülékkel kompatibilis | Igen
| Soundstar vagy azzal egyenértékű típus | Igen
| A katéterhez csatlakozó Carto3 összekötő kábel | Igen | 5 | 250000
6 | Termék megnevezése: Thermocool SF tipusu és „Contact Force (erőmérő)” alapú ablációs katéter CARTO3 rendszerhez
| Külső átmérő | 8 Fr | 70 | 640000
| D, F görbülettel hajlítható | Igen
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Méret (katétervég) | 3.5 mm
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Thermocouple hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Elektróda távolság | 1-6-2
| Katéterhez csatlakozó irrigációs pumpa szerelék | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (stockert EP shuttle típusú vagy azzal egyenértékű) | Igen | 5 | 100000
| A szállító cég a katéterhez tartozó legfrissebb software verzióval ellátott erőmérő, térképező rendszert, valamint technikai támogató személyzetet biztosít. | Igen
7 | Termék megnevezése: Külső referencia szett
| Carto 3 azzal egyenértékű katéterhez külső elektróda referencia elektróda szett | Igen | 70 | 250000
8 | Termék megnevezése: Pumpaszerelék thermocool katéterhez
| Cool flow Biosense Webster infúziós pumpával, Carto 3 katéterekkel kompatibilis pumpaszerelék | Igen | 70 | 50000
9 | Termék megnevezése: Véna pulmonáris mapping diagnosztikus Carto 3 kompatibilis katéter mágneses sensorral és összekötő kábel
| Méret | max. 7 Fr | 35 | 250000
| Hajlítható katétervégű | Igen
| Átmérő | 15-25 mm
| pulmonáris véna mapping lasso katéter | Igen
| 10 pólusú | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 | 100000
10 | Termék megnevezése: Véna pulmonáris mapping diagnosztikus katéter mágneses és összekötő kábel
| Méret | max. 7 Fr | 25 | 120000
| Hajlítható katétervégű | Igen
| Átmérő | 15-25 mm
| pulmonáris véna mapping lasso katéter | Igen
| 10 pólusú | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 | 20000
11 | Termék megnevezése: PentaRay Nav diagnosztikus Carto 3 kompatibilis katéter
| Méret | max. 7 Fr | 15 | 350000
| Hajlítható katétervégű | Igen
| Átmérő | 2,3 mm
| multielektródás mapping katéter | Igen
| 22 pólusú | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 3 | 250000
12 | Termék megnevezése: Ablációs katéter/I.
| Külső átmérő | 7 Fr | 40 | 120000
| Görbület | D vagy F típusú
| Méret | 55-75mm-90 fok vagy 40-60mm-90 fok
| Mozgatható, automatikus görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Univerzális hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Mély szöveti hatású | Igen
| Elektróda távolság | 2-5-2
| Elektród hossz minimum | 115 cm
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (Smartablate, Stockert vagy Ampere generator kompatibilis, vagy azzal egyenértékű) | Igen | 12 | 60000
13 | Termék megnevezése: Ablációs katéter/II.
| Külső átmérő | 7 Fr | 20 | 120000
| Görbület | D és F
| Méret | Igen
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Thermocouple hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Elektróda távolság | 1-7-4, vagy 2-5-2
| Elektród vég tapadó tipus | igen
| Elektród hossz minimum | 115 cm
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (Smartablate, Stockert vagy Ampere generator kompatibilis, vagy azzal egyenértékű) | Igen | 5 | 30000
14 | Termék megnevezése: Hűtött végű ablációs katéter pitvari lebegés kezeléséhez és összekötő kábel
| Külső átmérő | 7 Fr | 30 | 239000
| F görbületű | Igen
| Pitvarlebegés ablátios kezelésre | Igen
| Katétervég tulajdonságai: | 3.5 mm-es, distális pólusú
| Mély szöveti hatású | Igen
| Max. 270 fokban hajlítható | Igen
| Thermocouple érzékelővel ellátott | Igen
| Mozgatható típus | Igen
| Speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter, 12 lyukú 3D hűtési morfológiával | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (stockert EP shuttle típusú vagy azzal egyenértékű) | Igen | 5 | 30000
| A katéterhez irrigációs pumpa szerelék is tartozik, mely az abláció által teljesítményvezérelten a Cool flow Biosense Webster infúziós pumpával kompatibilis, vagy az ajánlattevő köteles ezzel egyenértékű rendszert biztosítani | Igen | 30 | 15000
15 | Termék megnevezése: Kétirányú hajlítható thermocool katéter pitvarlebegés, vagy pitvarfibrilláció kezelésére
| Külső átmérő | 7 vagy 8 Fr | 25 | 329000
| Görbület | D és F, vagy D és J típusú
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Méret (katétervég) | 3.5 mm-4 mm
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Thermocouple hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Elektróda távolság | 2-5-2, vagy 1-4-1
| Katéter hossz minumum | 110 cm
| Speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter, nagyszámú irrigációs nyílással, jelentős hűtés hatékonysággal. | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 | 40000
| A katéterhez irrigációs pumpa szerelék is tartozik, mely az abláció által teljesítményvezérelten a gyarto altal biztositott infúziós pumpával kompatibilis.i | Igen | 25 | 5000
16 | Termék megnevezése: Ablációs katéter pitvarfibrillatio, vagy lebegés kezeléséhez szöveti kontaktus méréssel és összekötő kábel
| Pitvarlebegés és NAVX rendszerrel pitvarfibrilláció ablátios kezelésre | Igen | 12 | 550000
| A rendszer a NAVX integrált, NAVX-n belül vizualizálja a kontakt erő mértékét | Igen
| Külső átmérő | 7 Fr
| D vagy F görbületű | Igen
| Katétervég tulajdonságai: | 3.5 mm-es, distális pólusú
| Quadripolaris | Igen
| Elektróda távolság | 2-5-2
| Katéter hossz minumum | 115 cm
| Rögzíthető típus | Igen
| Mozgatható típus | Igen
| Thermocouple érzékelővel ellátott | Igen
| Speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 | 20000
| A katéterhez irrigációs pumpa szerelék is tartozik, mely az abláció által teljesítményvezérelten a St Jude irrigációs pumpával kompatibilis, vagy az ajánlattevő köteles ezzel egyenértékű rendszert biztosítani. Az ajánlattevő az erőmérő rendszert személyi technikai jelenléttel biztosítja. | Igen | 20 | 5000
17 | Termék megnevezése: Elektromos térképező külső referencia elektróda szett Ensite típusú vagy azzal egyenértékű térképező rendszerhez
| Elektromos térképező külső referencia elektróda szett (5/doboz) | Igen | 40 | 290000
| Ensite típusú vagy azzal egyenértékű térképező rendszerrel kompatibilis | Igen
18 | Termék megnevezése: Transszeptális Brockenbrough tű, felnőtt
| Transszeptális Brockenbrough tű, fémcsapos, felnőtt | Igen | 70 | 42000
| Hossz méret | 70 -98 cm
19 | Termék megnevezése: 8.5 Fr, hosszú sheath, multipurpose görbe a pitvarfibrilláció ablációjához
| Belső átmérő | 8.5 Fr | 80 | 45000
| Hosszú sheath | Igen
| Hosszúság minimálisan | 62 cm
| Sheat görbület minimálisan 45 fok | Igen
20 | Termék megnevezése: 8.5Fr, hosszú sheath, bal oldali Kent köteg ablációjához
| Belső átmérő | 8.5 Fr | 10 | 45000
| Hosszú sheath | Igen
| Bal oldali Kent köteg ablációjához | Igen
21 | Termék megnevezése: Állítható, egyirányba mozgatható görbületű hosszú sheath pitvarfibrilláció transzseptális ablációjához
| Belső átmérő | 9,8 Fr | 20 | 120000
| Hosszú sheath | Igen
| Hajlithatóság | egy irányban
| Rögzíthetőség | igen
| Hosszúság minimálisan | 67 cm
| Multipurpose görbe a pitvarfibrilláció ablációjához | Igen
22 | Termék megnevezése: Állítható, mozgatható kétirányú görbületű hosszú sheath pitvarfibrilláció, kamrai tachikardia transzseptális ablációjához
| Belső átmérő | 8,5 Fr | 20 | 127000
| Hosszú sheath | Igen
| 98 cm transseptális tüvel kompatibilis | Igen
| Görbületek száma | min. 2
23 | Termék megnevezése: Sheatek dróttal, seldingertűvel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr
| Belső átmérő | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr | 2000 | 2600
| Dróttal | Igen
| Seldingertűvel | Igen
24 | Termék megnevezése: Szívsebészeti intraoperatív, epicardiális, nagykörös ablációs lesiót eredményező, radiofrekvenciás technikával működő eszköz összekötő kábellel a cég által biztositott ablátorhoz
| Epicardiális | Igen | 6 | 740000
| Nagykörös | Igen
| Ablációs lesiót eredményező | Igen
| Az ajánlatkérő 1 db ingyenes a megajánlott ablációs eszközzel kompatibilis készülék kihelyezését kéri az intézmény részére. | Igen
25 | Termék megnevezése: Hűtött fejű szívsebészeti intraoperatív, transmurális lesiót eredményező bipoláris ablációs eszköz irrigációs pumpaszerelékkel és összekötő kábellel
| Endo- és epicardiális | Igen | 6 | 500000
| Hűtött fejű | Igen
| Hajlítható nyakú | Igen
| Irrigációs pumpaszerelékkel ellátott | Igen
| Összekötő kábellel ellátott | Igen
| Az ajánlatkérő 1 db ingyenes a megajánlott ablációs eszközzel kompatibilis készülék kihelyezését kéri az intézmény részére. | Igen
26 | Termék megnevezése: Manifold szett
| 1 db 10 ml magasnyomású fecskendő 1 db 18 G x 70 mm Seldinger tű 1 db 11-es szikepenge nyéllel 1 db Manifold 5010660 csapsor vagy ezzel egyenértékű | Igen | 100 | 3600

## Műszaki ajánlat
Ajánlati rész | Minimum követelmény |  | Éves becsült mennyiség (db) | Konszignációs készlet mennyiség (db) | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Minimum követelmény szinten részletezett termék leírás | Kiszerelés (db/doboz) | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
1 | Termék megnevezése: Josephson diagnosztikus katéter és összekötő kábel
| Külső átmérő | 5 Fr | 50 | 7
| Josephson-görbülettel | Igen
| Minimálisan 112 cm hosszú | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Diagnosztikus katéter | Igen
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 10 | 1
2 | Termék megnevezése: Cournard diagnosztikus katéter és összekötő kábel
| Külső átmérő | 5 Fr | 50 | 7
| Cournard-görbülettel | Igen
| Minimálisan 112 cm hosszú | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Diagnosztikus katéter | Igen
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 10 | 1
3 | Termék megnevezése: Sinus Coronarius diagnosztikus decapolaris katéterek és összekötő kábelek
| Külső átmérő | 6 Fr | 80 | 5
| Mozgatható | Igen
| Decapolaris | Igen
| Elektródatávolság (2-5-2, 2-6-2, 2-8-2 mm, legalább két fajta) | igen
| Femoralis behatolásra | Igen
| Katéter hossz minimum | 110 cm
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 25 | 1
4 | Termék megnevezése: Sinus Coronarius diagnosztikus bidirectionális decapolaris katéterek és összekötő kábelek
| Külső átmérő | 6 Fr | 30 | 5
| Görbület | D-F vagy F-J típusú
| Mozgatható | Igen
| Decapolaris | Igen
| Elektródatávolság (2-5-2, vagy 2-8-2 mm) | igen
| Femoralis behatolásra | Igen
| Katéter hossz minimum | 110 cm
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 25 | 1
5 | Termék megnevezése: CARTO vagy azzal egyenértékű UH katéter
| CARTO vagy azzal egyenértékű | Igen | 30 | 3
| Méret | 8 vagy 10 Fr
| Intracardiális ultrahangos katéter | Igen
| Elektrofiziológiai vizsgálathoz | Igen
| Siemens X3000 készülékkel kompatibilis | Igen
| Soundstar vagy azzal egyenértékű típus | Igen
| A katéterhez csatlakozó Carto3 összekötő kábel | Igen | 5 | 2
6 | Termék megnevezése: Thermocool SF tipusu és „Contact Force (erőmérő)” alapú ablációs katéter CARTO3 rendszerhez
| Külső átmérő | 8 Fr | 70 | 4
| D, F görbülettel hajlítható | Igen
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Méret (katétervég) | 3.5 mm
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Thermocouple hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Elektróda távolság | 1-6-2
| Katéterhez csatlakozó irrigációs pumpa szerelék | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (stockert EP shuttle típusú vagy azzal egyenértékű) | Igen | 5 | 3
| A szállító cég a katéterhez tartozó legfrissebb software verzióval ellátott erőmérő, térképező rendszert, valamint technikai támogató személyzetet biztosít. | Igen
7 | Termék megnevezése: Külső referencia szett
| Carto 3 azzal egyenértékű katéterhez külső elektróda referencia elektróda szett | Igen | 70 | 10
8 | Termék megnevezése: Pumpaszerelék thermocool katéterhez
| Cool flow Biosense Webster infúziós pumpával, Carto 3 katéterekkel kompatibilis pumpaszerelék | Igen | 70 | 10
9 | Termék megnevezése: Véna pulmonáris mapping diagnosztikus Carto 3 kompatibilis katéter mágneses sensorral és összekötő kábel
| Méret | max. 7 Fr | 35 | 3
| Hajlítható katétervégű | Igen
| Átmérő | 15-25 mm
| pulmonáris véna mapping lasso katéter | Igen
| 10 pólusú | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 | 1
10 | Termék megnevezése: Véna pulmonáris mapping diagnosztikus katéter mágneses és összekötő kábel
| Méret | max. 7 Fr | 25 | 3
| Hajlítható katétervégű | Igen
| Átmérő | 15-25 mm
| pulmonáris véna mapping lasso katéter | Igen
| 10 pólusú | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 | 1
11 | Termék megnevezése: PentaRay Nav diagnosztikus Carto 3 kompatibilis katéter
| Méret | max. 7 Fr | 15 | 3
| Hajlítható katétervégű | Igen
| Átmérő | 2,3 mm
| multielektródás mapping katéter | Igen
| 22 pólusú | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 3 | 1
12 | Termék megnevezése: Ablációs katéter/I.
| Külső átmérő | 7 Fr | 40 | 5
| Görbület | D vagy F típusú
| Méret | 55-75mm-90 fok vagy 40-60mm-90 fok
| Mozgatható, automatikus görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Univerzális hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Mély szöveti hatású | Igen
| Elektróda távolság | 2-5-2
| Elektród hossz minimum | 115 cm
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (Smartablate, Stockert vagy Ampere generator kompatibilis, vagy azzal egyenértékű) | Igen | 12 | 1
13 | Termék megnevezése: Ablációs katéter/II.
| Külső átmérő | 7 Fr | 20 | 5
| Görbület | D és F
| Méret | Igen
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Thermocouple hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Elektróda távolság | 1-7-4, vagy 2-5-2
| Elektród vég tapadó tipus | igen
| Elektród hossz minimum | 115 cm
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (Smartablate, Stockert vagy Ampere generator kompatibilis, vagy azzal egyenértékű) | Igen | 5 | 1
14 | Termék megnevezése: Hűtött végű ablációs katéter pitvari lebegés kezeléséhez és összekötő kábel
| Külső átmérő | 7 Fr | 30 | 2
| F görbületű | Igen
| Pitvarlebegés ablátios kezelésre | Igen
| Katétervég tulajdonságai: | 3.5 mm-es, distális pólusú
| Mély szöveti hatású | Igen
| Max. 270 fokban hajlítható | Igen
| Thermocouple érzékelővel ellátott | Igen
| Mozgatható típus | Igen
| Speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter, 12 lyukú 3D hűtési morfológiával | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (stockert EP shuttle típusú vagy azzal egyenértékű) | Igen | 5 | 2
| A katéterhez irrigációs pumpa szerelék is tartozik, mely az abláció által teljesítményvezérelten a Cool flow Biosense Webster infúziós pumpával kompatibilis, vagy az ajánlattevő köteles ezzel egyenértékű rendszert biztosítani | Igen | 30 | 4
15 | Termék megnevezése: Kétirányú hajlítható thermocool katéter pitvarlebegés, vagy pitvarfibrilláció kezelésére
| Külső átmérő | 7 vagy 8 Fr | 25 | 3
| Görbület | D és F, vagy D és J típusú
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Méret (katétervég) | 3.5 mm-4 mm
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Thermocouple hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Elektróda távolság | 2-5-2, vagy 1-4-1
| Katéter hossz minumum | 110 cm
| Speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter, nagyszámú irrigációs nyílással, jelentős hűtés hatékonysággal. | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 | 1
| A katéterhez irrigációs pumpa szerelék is tartozik, mely az abláció által teljesítményvezérelten a gyarto altal biztositott infúziós pumpával kompatibilis.i | Igen | 25 | 4
16 | Termék megnevezése: Ablációs katéter pitvarfibrillatio, vagy lebegés kezeléséhez szöveti kontaktus méréssel és összekötő kábel
| Pitvarlebegés és NAVX rendszerrel pitvarfibrilláció ablátios kezelésre | Igen | 12 | 4
| A rendszer a NAVX integrált, NAVX-n belül vizualizálja a kontakt erő mértékét | Igen
| Külső átmérő | 7 Fr
| D vagy F görbületű | Igen
| Katétervég tulajdonságai: | 3.5 mm-es, distális pólusú
| Quadripolaris | Igen
| Elektróda távolság | 2-5-2
| Katéter hossz minumum | 115 cm
| Rögzíthető típus | Igen
| Mozgatható típus | Igen
| Thermocouple érzékelővel ellátott | Igen
| Speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 | 1
| A katéterhez irrigációs pumpa szerelék is tartozik, mely az abláció által teljesítményvezérelten a St Jude irrigációs pumpával kompatibilis, vagy az ajánlattevő köteles ezzel egyenértékű rendszert biztosítani. Az ajánlattevő az erőmérő rendszert személyi technikai jelenléttel biztosítja. | Igen | 20 | 4
17 | Termék megnevezése: Elektromos térképező külső referencia elektróda szett Ensite típusú vagy azzal egyenértékű térképező rendszerhez
| Elektromos térképező külső referencia elektróda szett (5/doboz) | Igen | 40 | 3
| Ensite típusú vagy azzal egyenértékű térképező rendszerrel kompatibilis | Igen
18 | Termék megnevezése: Transszeptális Brockenbrough tű, felnőtt
| Transszeptális Brockenbrough tű, fémcsapos, felnőtt | Igen | 70 | 2
| Hossz méret | 70 -98 cm
19 | Termék megnevezése: 8.5 Fr, hosszú sheath, multipurpose görbe a pitvarfibrilláció ablációjához
| Belső átmérő | 8.5 Fr | 80 | 10
| Hosszú sheath | Igen
| Hosszúság minimálisan | 62 cm
| Sheat görbület minimálisan 45 fok | Igen
20 | Termék megnevezése: 8.5Fr, hosszú sheath, bal oldali Kent köteg ablációjához
| Belső átmérő | 8.5 Fr | 10 | 3
| Hosszú sheath | Igen
| Bal oldali Kent köteg ablációjához | Igen
21 | Termék megnevezése: Állítható, egyirányba mozgatható görbületű hosszú sheath pitvarfibrilláció transzseptális ablációjához
| Belső átmérő | 9,8 Fr | 20 | 6
| Hosszú sheath | Igen
| Hajlithatóság | egy irányban
| Rögzíthetőség | igen
| Hosszúság minimálisan | 67 cm
| Multipurpose görbe a pitvarfibrilláció ablációjához | Igen
22 | Termék megnevezése: Állítható, mozgatható kétirányú görbületű hosszú sheath pitvarfibrilláció, kamrai tachikardia transzseptális ablációjához
| Belső átmérő | 8,5 Fr | 20 | 3
| Hosszú sheath | Igen
| 98 cm transseptális tüvel kompatibilis | Igen
| Görbületek száma | min. 2
23 | Termék megnevezése: Sheatek dróttal, seldingertűvel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr
| Belső átmérő | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr | 2000 | 50
| Dróttal | Igen
| Seldingertűvel | Igen
24 | Termék megnevezése: Szívsebészeti intraoperatív, epicardiális, nagykörös ablációs lesiót eredményező, radiofrekvenciás technikával működő eszköz összekötő kábellel a cég által biztositott ablátorhoz
| Epicardiális | Igen | 6 | 2
| Nagykörös | Igen
| Ablációs lesiót eredményező | Igen
| Az ajánlatkérő 1 db ingyenes a megajánlott ablációs eszközzel kompatibilis készülék kihelyezését kéri az intézmény részére. | Igen
25 | Termék megnevezése: Hűtött fejű szívsebészeti intraoperatív, transmurális lesiót eredményező bipoláris ablációs eszköz irrigációs pumpaszerelékkel és összekötő kábellel
| Endo- és epicardiális | Igen | 6 | 2
| Hűtött fejű | Igen
| Hajlítható nyakú | Igen
| Irrigációs pumpaszerelékkel ellátott | Igen
| Összekötő kábellel ellátott | Igen
| Az ajánlatkérő 1 db ingyenes a megajánlott ablációs eszközzel kompatibilis készülék kihelyezését kéri az intézmény részére. | Igen
26 | Termék megnevezése: Manifold szett
| 1 db 10 ml magasnyomású fecskendő 1 db 18 G x 70 mm Seldinger tű 1 db 11-es szikepenge nyéllel 1 db Manifold 5010660 csapsor vagy ezzel egyenértékű | Igen | 100 | 10

## Kereskedelmi ajánlat
Ajánlati rész | Minimum követelmény |  | Éves becsült mennyiség (db) | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Nettó ár (Ft/db) | Áfa (%) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (mennyiség × nettó darabár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) (Felolvasólapon feltüntetendő)
1 | Termék megnevezése: Josephson diagnosztikus katéter és összekötő kábel | [7 empty] | 0
| Külső átmérő | 5 Fr | 50 |  |  |  |  | 0
| Josephson-görbülettel | Igen
| Minimálisan 112 cm hosszú | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Diagnosztikus katéter | Igen
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 10 |  |  |  |  | 0
2 | Termék megnevezése: Cournard diagnosztikus katéter és összekötő kábel | [7 empty] | 0
| Külső átmérő | 5 Fr | 50 |  |  |  |  | 0
| Cournard-görbülettel | Igen
| Minimálisan 112 cm hosszú | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Diagnosztikus katéter | Igen
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 10 |  |  |  |  | 0
3 | Termék megnevezése: Sinus Coronarius diagnosztikus decapolaris katéterek és összekötő kábelek | [7 empty] | 0
| Külső átmérő | 6 Fr | 80 |  |  |  |  | 0
| Mozgatható | Igen
| Decapolaris | Igen
| Elektródatávolság (2-5-2, 2-6-2, 2-8-2 mm, legalább két fajta) | igen
| Femoralis behatolásra | Igen
| Katéter hossz minimum | 110 cm
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 25 |  |  |  |  | 0
4 | Termék megnevezése: Sinus Coronarius diagnosztikus bidirectionális decapolaris katéterek és összekötő kábelek | [7 empty] | 0
| Külső átmérő | 6 Fr | 30 |  |  |  |  | 0
| Görbület | D-F vagy F-J típusú
| Mozgatható | Igen
| Decapolaris | Igen
| Elektródatávolság (2-5-2, vagy 2-8-2 mm) | igen
| Femoralis behatolásra | Igen
| Katéter hossz minimum | 110 cm
| A fenti katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 25 |  |  |  |  | 0
5 | Termék megnevezése: CARTO vagy azzal egyenértékű UH katéter | [7 empty] | 0
| CARTO vagy azzal egyenértékű | Igen | 30 |  |  |  |  | 0
| Méret | 8 vagy 10 Fr
| Intracardiális ultrahangos katéter | Igen
| Elektrofiziológiai vizsgálathoz | Igen
| Siemens X3000 készülékkel kompatibilis | Igen
| Soundstar vagy azzal egyenértékű típus | Igen
| A katéterhez csatlakozó Carto3 összekötő kábel | Igen | 5 |  |  |  |  | 0
6 | Termék megnevezése: Thermocool SF tipusu és „Contact Force (erőmérő)” alapú ablációs katéter CARTO3 rendszerhez | [7 empty] | 0
| Külső átmérő | 8 Fr | 70 |  |  |  |  | 0
| D, F görbülettel hajlítható | Igen
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Méret (katétervég) | 3.5 mm
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Thermocouple hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Elektróda távolság | 1-6-2
| Katéterhez csatlakozó irrigációs pumpa szerelék | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (stockert EP shuttle típusú vagy azzal egyenértékű) | Igen | 5 |  |  |  |  | 0
| A szállító cég a katéterhez tartozó legfrissebb software verzióval ellátott erőmérő, térképező rendszert, valamint technikai támogató személyzetet biztosít. | Igen
7 | Termék megnevezése: Külső referencia szett | [7 empty] | 0
| Carto 3 azzal egyenértékű katéterhez külső elektróda referencia elektróda szett | Igen | 70 |  |  |  |  | 0
8 | Termék megnevezése: Pumpaszerelék thermocool katéterhez | [7 empty] | 0
| Cool flow Biosense Webster infúziós pumpával, Carto 3 katéterekkel kompatibilis pumpaszerelék | Igen | 70 |  |  |  |  | 0
9 | Termék megnevezése: Véna pulmonáris mapping diagnosztikus Carto 3 kompatibilis katéter mágneses sensorral és összekötő kábel | [7 empty] | 0
| Méret | max. 7 Fr | 35 |  |  |  |  | 0
| Hajlítható katétervégű | Igen
| Átmérő | 15-25 mm
| pulmonáris véna mapping lasso katéter | Igen
| 10 pólusú | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 |  |  |  |  | 0
10 | Termék megnevezése: Véna pulmonáris mapping diagnosztikus katéter mágneses és összekötő kábel | [7 empty] | 0
| Méret | max. 7 Fr | 25 |  |  |  |  | 0
| Hajlítható katétervégű | Igen
| Átmérő | 15-25 mm
| pulmonáris véna mapping lasso katéter | Igen
| 10 pólusú | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 |  |  |  |  | 0
11 | Termék megnevezése: PentaRay Nav diagnosztikus Carto 3 kompatibilis katéter | [7 empty] | 0
| Méret | max. 7 Fr | 15 |  |  |  |  | 0
| Hajlítható katétervégű | Igen
| Átmérő | 2,3 mm
| multielektródás mapping katéter | Igen
| 22 pólusú | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 3 |  |  |  |  | 0
12 | Termék megnevezése: Ablációs katéter/I. | [7 empty] | 0
| Külső átmérő | 7 Fr | 40 |  |  |  |  | 0
| Görbület | D vagy F típusú
| Méret | 55-75mm-90 fok vagy 40-60mm-90 fok
| Mozgatható, automatikus görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Univerzális hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Mély szöveti hatású | Igen
| Elektróda távolság | 2-5-2
| Elektród hossz minimum | 115 cm
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (Smartablate, Stockert vagy Ampere generator kompatibilis, vagy azzal egyenértékű) | Igen | 12 |  |  |  |  | 0
13 | Termék megnevezése: Ablációs katéter/II. | [7 empty] | 0
| Külső átmérő | 7 Fr | 20 |  |  |  |  | 0
| Görbület | D és F
| Méret | Igen
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Thermocouple hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Elektróda távolság | 1-7-4, vagy 2-5-2
| Elektród vég tapadó tipus | igen
| Elektród hossz minimum | 115 cm
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (Smartablate, Stockert vagy Ampere generator kompatibilis, vagy azzal egyenértékű) | Igen | 5 |  |  |  |  | 0
14 | Termék megnevezése: Hűtött végű ablációs katéter pitvari lebegés kezeléséhez és összekötő kábel | [7 empty] | 0
| Külső átmérő | 7 Fr | 30 |  |  |  |  | 0
| F görbületű | Igen
| Pitvarlebegés ablátios kezelésre | Igen
| Katétervég tulajdonságai: | 3.5 mm-es, distális pólusú
| Mély szöveti hatású | Igen
| Max. 270 fokban hajlítható | Igen
| Thermocouple érzékelővel ellátott | Igen
| Mozgatható típus | Igen
| Speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter, 12 lyukú 3D hűtési morfológiával | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel (stockert EP shuttle típusú vagy azzal egyenértékű) | Igen | 5 |  |  |  |  | 0
| A katéterhez irrigációs pumpa szerelék is tartozik, mely az abláció által teljesítményvezérelten a Cool flow Biosense Webster infúziós pumpával kompatibilis, vagy az ajánlattevő köteles ezzel egyenértékű rendszert biztosítani | Igen | 30 |  |  |  |  | 0
15 | Termék megnevezése: Kétirányú hajlítható thermocool katéter pitvarlebegés, vagy pitvarfibrilláció kezelésére | [7 empty] | 0
| Külső átmérő | 7 vagy 8 Fr | 25 |  |  |  |  | 0
| Görbület | D és F, vagy D és J típusú
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Méret (katétervég) | 3.5 mm-4 mm
| Mozgatható, állitható görbületrögzitéses | Igen
| Quadripolaris | Igen
| Thermocouple hőmérséklet érzékelővel ellátott katétervég | Igen
| Elektróda távolság | 2-5-2, vagy 1-4-1
| Katéter hossz minumum | 110 cm
| Speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter, nagyszámú irrigációs nyílással, jelentős hűtés hatékonysággal. | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 |  |  |  |  | 0
| A katéterhez irrigációs pumpa szerelék is tartozik, mely az abláció által teljesítményvezérelten a gyarto altal biztositott infúziós pumpával kompatibilis.i | Igen | 25 |  |  |  |  | 0
16 | Termék megnevezése: Ablációs katéter pitvarfibrillatio, vagy lebegés kezeléséhez szöveti kontaktus méréssel és összekötő kábel | [7 empty] | 0
| Pitvarlebegés és NAVX rendszerrel pitvarfibrilláció ablátios kezelésre | Igen | 12 |  |  |  |  | 0
| A rendszer a NAVX integrált, NAVX-n belül vizualizálja a kontakt erő mértékét | Igen
| Külső átmérő | 7 Fr
| D vagy F görbületű | Igen
| Katétervég tulajdonságai: | 3.5 mm-es, distális pólusú
| Quadripolaris | Igen
| Elektróda távolság | 2-5-2
| Katéter hossz minumum | 115 cm
| Rögzíthető típus | Igen
| Mozgatható típus | Igen
| Thermocouple érzékelővel ellátott | Igen
| Speciálisan kiképzett külső hűtéses rendszerű irrigációs katéter | Igen
| A katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 5 |  |  |  |  | 0
| A katéterhez irrigációs pumpa szerelék is tartozik, mely az abláció által teljesítményvezérelten a St Jude irrigációs pumpával kompatibilis, vagy az ajánlattevő köteles ezzel egyenértékű rendszert biztosítani. Az ajánlattevő az erőmérő rendszert személyi technikai jelenléttel biztosítja. | Igen | 20 |  |  |  |  | 0
17 | Termék megnevezése: Elektromos térképező külső referencia elektróda szett Ensite típusú vagy azzal egyenértékű térképező rendszerhez | [7 empty] | 0
| Elektromos térképező külső referencia elektróda szett (5/doboz) | Igen | 40 |  |  |  |  | 0
| Ensite típusú vagy azzal egyenértékű térképező rendszerrel kompatibilis | Igen
18 | Termék megnevezése: Transszeptális Brockenbrough tű, felnőtt | [7 empty] | 0
| Transszeptális Brockenbrough tű, fémcsapos, felnőtt | Igen | 70 |  |  |  |  | 0
| Hossz méret | 70 -98 cm
19 | Termék megnevezése: 8.5 Fr, hosszú sheath, multipurpose görbe a pitvarfibrilláció ablációjához | [7 empty] | 0
| Belső átmérő | 8.5 Fr | 80 |  |  |  |  | 0
| Hosszú sheath | Igen
| Hosszúság minimálisan | 62 cm
| Sheat görbület minimálisan 45 fok | Igen
20 | Termék megnevezése: 8.5Fr, hosszú sheath, bal oldali Kent köteg ablációjához | [7 empty] | 0
| Belső átmérő | 8.5 Fr | 10 |  |  |  |  | 0
| Hosszú sheath | Igen
| Bal oldali Kent köteg ablációjához | Igen
21 | Termék megnevezése: Állítható, egyirányba mozgatható görbületű hosszú sheath pitvarfibrilláció transzseptális ablációjához | [7 empty] | 0
| Belső átmérő | 9,8 Fr | 20 |  |  |  |  | 0
| Hosszú sheath | Igen
| Hajlithatóság | egy irányban
| Rögzíthetőség | igen
| Hosszúság minimálisan | 67 cm
| Multipurpose görbe a pitvarfibrilláció ablációjához | Igen
22 | Termék megnevezése: Állítható, mozgatható kétirányú görbületű hosszú sheath pitvarfibrilláció, kamrai tachikardia transzseptális ablációjához | [7 empty] | 0
| Belső átmérő | 8,5 Fr | 20 |  |  |  |  | 0
| Hosszú sheath | Igen
| 98 cm transseptális tüvel kompatibilis | Igen
| Görbületek száma | min. 2
23 | Termék megnevezése: Sheatek dróttal, seldingertűvel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr | [7 empty] | 0
| Belső átmérő | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr | 2000 |  |  |  |  | 0
| Dróttal | Igen
| Seldingertűvel | Igen
24 | Termék megnevezése: Szívsebészeti intraoperatív, epicardiális, nagykörös ablációs lesiót eredményező, radiofrekvenciás technikával működő eszköz összekötő kábellel a cég által biztositott ablátorhoz | [7 empty] | 0
| Epicardiális | Igen | 6 |  |  |  |  | 0
| Nagykörös | Igen
| Ablációs lesiót eredményező | Igen
| Az ajánlatkérő 1 db ingyenes a megajánlott ablációs eszközzel kompatibilis készülék kihelyezését kéri az intézmény részére. | Igen
25 | Termék megnevezése: Hűtött fejű szívsebészeti intraoperatív, transmurális lesiót eredményező bipoláris ablációs eszköz irrigációs pumpaszerelékkel és összekötő kábellel | [7 empty] | 0
| Endo- és epicardiális | Igen | 6 |  |  |  |  | 0
| Hűtött fejű | Igen
| Hajlítható nyakú | Igen
| Irrigációs pumpaszerelékkel ellátott | Igen
| Összekötő kábellel ellátott | Igen
| Az ajánlatkérő 1 db ingyenes a megajánlott ablációs eszközzel kompatibilis készülék kihelyezését kéri az intézmény részére. | Igen
26 | Termék megnevezése: Manifold szett | [7 empty] | 0
| 1 db 10 ml magasnyomású fecskendő 1 db 18 G x 70 mm Seldinger tű 1 db 11-es szikepenge nyéllel 1 db Manifold 5010660 csapsor vagy ezzel egyenértékű | Igen | 100 |  |  |  |  | 0