Ajánlatkérő neve: Pécsi Tudományegyetem

Ajánlatkérő címe: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.

Ajánlatkérő telefonszáma: +36 72 501 500

Ajánlatkérő faxszáma: +36 72 536 345

**KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

****

**„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”**

az Ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-en)

**2018.04.17.** napján, **2018/S 074-163976** számon jelent meg.

Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE/62/2018

**TARTALOMJEGYZÉK**

Általános tájékoztató az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére3

**Útmutató ajánlattételhez9**

Nyilatkozatminták30

**Műszaki leírás90**

**Szerződéstervezet102**

# ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

**TISZTELT AJÁNLATTEVŐ!**

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nevében ezennel felkérjük, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát jelen közbeszerzés tárgyát képező **árubeszerzés** megvalósítására.

Az eljárás típusa:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzés tárgya: Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére

A szerződés időtartama:

A szerződés aláírásától számított 90 nap.

A közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés feltételei: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott linken a Kbt. 39. § (1) bekezdése és az 57. § (1) bekezdése alapján.

A közbeszerzésben résztvevők köre:

Azok a szervezetek vagy személyek, akik a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57. § (2) bekezdésével összhangban elektronikus úton elkérték, a felhívás VI.3.1. pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárásban regisztráltak, továbbá az ajánlati felhívás, valamint a hozzá tartozó közbeszerzési dokumentumokban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés teljesítésére alkalmasak.

A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

Az ajánlattétel feltétele a Regisztrációs adatlap megküldése Ajánlatkérő részére! A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs adatlapot ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok honlapról történő letöltését követően meg kell küldenie Ajánlatkérő részére a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címre, vagy faxon a +36 72/536-345-ös fax számra. Ajánlatkérő a Regisztrációs adatlap beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére. A Regisztrációs adatlap megküldésének elmaradásából származó esetleges hátrányos következményekért minden felelősség az ajánlattevőt terheli.

Pénzforrások, szerződéskötési engedély:

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumok szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik; a beszerzés finanszírozásához szükséges (HUF) fedezet rendelkezésre állását biztosítja.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok között ellentmondás merül fel, úgy az ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.

A beszerzés becsült értéke a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglalt egybeszámítási szabályoknak megfelelően került megállapításra, figyelemmel a Kbt. 28. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra.

Ha a közbeszerzési dokumentum konkrét dátumok helyett határidőt tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF). A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni; referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései alapján – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla Ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napjától számított 30 napon belül, banki átutalással történik.

A felhívásban és jelen dokumentációban valamennyi órában megadott határidő a magyarországi helyi idő (közép-európai idő – CET) szerint értendő.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget (HUF) az ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás eredményétől függetlenül.

Az eljárás során felmerülő, az Ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

Egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására vonatkozó információk:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 2. §-ában foglaltak alapján Ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja az adott eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza:

a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,

b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l) és p) pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott információkon kívül kéri, hogy az Ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel:

- az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket (közös ajánlattevőket), hogy a formanyomtatványban megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: α), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.

## 1. PREAMBULUM

1.1 Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse a dokumentációt kiváltó (átvevő) gazdasági szereplők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét.

1.2 A dokumentáció tartalmazza azon információk körét, melyek – kiegészítve a felhívás és kapcsolódó jogi szabályozást – hozzájárulnak ahhoz, hogy az ajánlattevők formai, illetőleg tartalmi szempontból érvényes ajánlatot tehessenek.

1.3. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen dokumentumok mellett, a Kbt. és kapcsolódó hazai és közösségi jogszabályok, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott jogalkalmazást elősegítő dokumentumok (tájékoztatók, útmutatók, ajánlások) tartalmának, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság irányadó ítélkezési gyakorlatának ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez.

## 2. AZ ELJÁRÁS NYELVE

2.1. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar.

2.2. Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

# 3. A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, VALAMINT A DOKUMENTÁCIÓ EGYES RÉSZEI TARTALMÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA

3.1. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. A Dokumentáció egyes részei vonatkozásában nincs alkalmazható értelmezési sorrend, ezért azok tartalmi ütközése esetén minden esetben módosítás szükséges az egységes értelmezés érdekében.

3.2. Az Ajánlatkérő kifejezetten kéri a gazdasági szereplőket, hogy amennyiben a dokumentációt kiváltó (átvevő) bármely gazdasági szereplő a felhívás egyes részei, a felhívás és a dokumentáció, vagy a dokumentáció egyes részei között ellentmondást észlel, azt haladéktalanul jelezze kiegészítő tájékoztatás keretében az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjének. Az Ajánlatkérő ilyen esetben az ellentmondást a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban, szükség esetén a felhívás és/vagy a dokumentáció módosításával oldja fel.

## 4. KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN

4.1. Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel, illetve minden egyéb kommunikáció írásban – faxon, elektronikusan, postai vagy közvetlen kézbesítés útján – történik a Kbt. 41. § rendelkezéseinek megfelelően.

4.2. A gazdasági szereplők számára javasolt, hogy valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő dokumentumon tüntessék fel az eljárás rövid megnevezését.

4.3. Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplők képviselőit, hogy az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmával, vagy az eljárással kapcsolatos kérdéseiket minden esetben írásban, az Ajánlatkérő kijelölt kapcsolattartója felé tegyék fel. A cégszerűen vagy meghatalmazott útján aláírt dokumentum mellett – a mielőbbi válaszadás érdekében – az érintett iratot e-mail útján, szerkeszthető formátumban is (pl. .odt., .doc, vagy .docx) javasolt megküldeni.

4.4. Az Ajánlatkérő javasolja, hogy az írásbeli kommunikáció zavartalan lebonyolítása érdekében olyan kapcsolattartó(ka)t jelöljenek ki, aki(k) az eljárás teljes időtartama alatt elérhetőek, így az ajánlatkérő által megküldött iratok, információk átvételére minden alkalommal megfelelő időben sor kerülhet. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy tárgyi eljárásban több kapcsolattartó személy kijelölésére is lehetőség van.

4.5. Amennyiben a gazdasági szereplő adataiban, a kijelölt kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségében változás következik be, annak tényét, illetőleg a továbbiakban irányadó adatokat – azaz a gazdasági szereplő vagy kapcsolattartó megnevezését, illetőleg adatait – haladéktalanul írásban közöljék az Ajánlatkérő képviselőjével.

**Az Ajánlatkérő a fenti tájékoztatás elmulasztásából vagy a tájékoztatás késedelmes teljesítéséből eredő károkért nem vállal felelősséget.**

4.6. Az Ajánlatkérő javasolja továbbá, hogy kapcsolattartási pontként olyan e-mail, illetőleg fax elérhetőséget adjanak meg mely 0-24 óráig működőképes. **Az Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által használt információs hálózati rendszerek hibájáért nem vállal felelősséget, ebből következően, ha a megküldött üzenet a gazdasági szereplő által használt rendszer hibájából eredően nem érkezik meg a gazdasági szereplőhöz, abban az esetben az ebből származó kárt a gazdasági szereplő viseli.**

4.7. Ha az elektronikus úton küldött üzenet melléklete nem nyitható meg vagy nem olvasható, az Ajánlatkérő kéri, hogy a hibáról – annak kijavítása érdekében – haladéktalanul értesítsék az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjét.

**4.8. Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy a megérkezett, ajánlatkérő vagy képviselője által küldött dokumentumok megérkezéséről minden esetben írásban küldjenek visszajelzést.**

4.9. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt követően – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevőknek szóló értesítést, tájékoztatást, illetve felhívást minden esetben a közös ajánlattevők által kijelölt képviselőnek küldi meg.

**5. DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA JAVASOLT FELTÉTELEK**

5.1. Az Ajánlatkérő által megadott alábbi feltételek kizárólag az eljárás zavartalan lefolytatását elősegítő javaslatok, nem tartoznak az ajánlatok vagy a gazdasági szereplők által benyújtandó egyéb dokumentumok tartalmi követelményei közé:

* amennyiben a gazdasági szereplő valamely dokumentumban rövidítést használ (beleértve a jogszabályi hivatkozást is), annak magyarázatát a rövidítést tartalmazó meghatározott részben adja meg,
* a dokumentumban minden esetben jelöljön meg kapcsolattartót, vagy hivatkozzon a korábbi kapcsolattartóra,
* ha a dokumentumban a gazdasági szereplőre vonatkozó információkat határoz meg, azokat minden esetben a cégkivonattal, beszámolóval vagy a vállalkozásra/társaságra irányadó egyéb hivatalos irat tartalmával összhangban adja meg,
* amennyiben a dokumentumban alvállalkozójára vagy alkalmasságot igazoló szereplőre vonatkozó adatot ad meg, annak valóságtartalmáról minden esetben győződjön meg, tekintettel arra, hogy a dokumentumok valóságtartalmáért ajánlattevőként felelősséget vállal,
* a dokumentációban csatolt, okiratokról készített másolatot olvasható formában indokolt benyújtani (elkerülendő a későbbi hiánypótlást).

**6. DOKUMENTUMOK SZEMÉLYES LEADÁSA A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRŐL**

6.1. A gazdasági szereplő az eljárás során a szükséges dokumentumokat – ha a dokumentum jellege személyes leadást tesz indokolttá – az eljárást megindító felhívásban előírt vagy a Kbt. által meghatározott határidőig köteles benyújtani. A dokumentumok postai feladása vagy futárszolgálat igénybevételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (a dokumentumot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) a gazdasági szereplők viselik.

6.2. A dokumentumok személyes leadására munkanapokon 9:00 – 16:00 óráig, pénteken 9:00 – 13:00 óráig; az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetősége az ajánlattevőnek. A dokumentumok személyes benyújtása esetén nem szükséges személyes egyeztetés. Ajánlatkérő a személyes átvételről átvételi elismervényt állít ki.

6.3. A dokumentumok leadásának helyszíne adott esetben eltérhet az Ajánlatkérő hivatalos címétől. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentumok – különös tekintettel az ajánlatra, hiánypótlásra, felvilágosításra vagy indoklásra – kizárólag a felhívásban vagy a dokumentum benyújtására felhívó tájékoztatóban megadott helyszínen nyújthatók be.

6.4. **Az Ajánlatkérő az előzőekre figyelemmel a felhívásban vagy a dokumentumra egyébként irányadó tájékoztatóban megjelölt címtől eltérő helyre történő személyes leadás esetén a dokumentum határidőben történő érkeztetésére felelősséget nem vállal.**

**ÚTMUTATÓ AJÁNLATTÉTELHEZ**

# 1. DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, A DOKUMENTÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÁLTALI ELLENŐRZÉSE

1.1. Jelen dokumentáció magában foglalja az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét (iratjegyzék), az Ajánlatkérő által ajánlott nyilatkozatmintákat, továbbá az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.

1.2. Az Ajánlatkérő a dokumentáció részeként a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja továbbá a közbeszerzési a Műszaki Leírást.

1.3. A dokumentációt kiváltó gazdasági szereplő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja a dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást, illetőleg amennyiben a dokumentáció tartalmával összefüggésben kérdése merülne fel, azt haladéktalanul megküldje az Ajánlatkérő részére.

# 2. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK

A tárgyi eljárásban irányadó határidők, illetőleg időpontok az alábbiak:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Eljárási cselekmény megnevezése** | **Hivatkozás a cselekmény/esemény főbb szabályait tartalmazó dokumentumra, illetve jogszabályra** | **Határidő/időpont** |
| 1. | Kiegészítő tájékoztatás kérése | Dokumentáció II./3. pont, Kbt. 56. § | az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napig |
| 2. | Kiegészítő tájékoztatás megadása (ajánlatkérő válaszadás) | Dokumentáció II./3. pont, Kbt. 56. § | az ajánlattételi határidőt megelőző hatodik napig |
| 3. | Előzetes vitarendezés a felhívás és a dokumentáció tartalmával összefüggésben | Kbt. 80. § | ajánlattételi határidő lejártáig |
| 4. | Ajánlattételi határidő, az ajánlatok bontása | Ajánlati felhívás IV.2.2) pont, Dokumentáció II./9. pont, Kbt. 68. § | Ajánlati felhívás IV.2.2) pontja szerinti időpont |
| 5. | Ajánlati kötöttség | Ajánlati felhívás IV.2.6) pont, Dokumentáció II./10. pont, Kbt. 70. § (2) bekezdése és Kbt. 81. § (11) bekezdése | ajánlattételi határidő követő 60 nap (meghosszabbítható szükség esetén max. 60 nappal) |
| 6. | Ajánlatok elbírálása, írásbeli eredményhirdetés | Ajánlati felhívás IV.2.7) pont, Dokumentáció II./11-14. pont, Kbt. 69-79. § | ajánlati kötöttség lejártának napjáig |
| 7. | Előzetes vitarendezés az Ajánlatkérő eljárást lezáró döntésével összefüggésben | Kbt. 80. § | az írásbeli összegzésről való tudomásszerzést követő 3. munkanap |
| 8. | Nyertes ajánlattevő és írásbeli összegezésben megjelölt második helyezett ajánlattevő ajánlati kötöttsége | Dokumentáció II./10. pont, Kbt. 131. § (5) bekezdés | írásbeli összegezés kiküldését követő 30 nap |
| 9. | Szerződéskötés | Dokumentáció II./15. pont, Kbt. 131. § (5)-(8) bekezdés | írásbeli összegezés kiküldését követő 11. nap – 30. nap közötti időszak (kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja szerinti esetet) |

## 3. Kiegészítő tájékoztatás

3.1. Az eljárásban az ajánlati felhívás VI.3.1) pontja alapján regisztrált gazdasági szereplőknek a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján lehetőségük van az ajánlati felhívással, illetve a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban magyar nyelven, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni. A tájékoztatás iránti kérelmet – a mielőbbi válaszadás érdekében – kérjük elsősorban e-mail útján, szerkeszthető formátumban (pl. .doc, vagy .docx) küldjék meg!

3.2. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő kizárólag akkor adja meg, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.

3.3. A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhetnek be:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hivatalos név:** Pécsi Tudományegyetem | | | |
| **Postai cím:** Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 317. számú iroda | | | |
| Város: Pécs | Postai irányítószám: 7633 | | Ország: HU |
| **Kapcsolattartási pont(ok):**  Címzett:Dr. Falusy Gábor | | Telefon: +36 72 501 500/20032  +36 30 222 3618 | |
| E-mail: [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu); [falusy.gabor@pte.hu](mailto:falusy.gabor@pte.hu) | | Fax: +36 72 536 345 | |

3.4. Ajánlatkérő a válaszokat a Kbt. 56. § (2) és (3) bekezdése szerint a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 6. naptári napig az összes ajánlattevő számára írásban (e-mail útján) megküldi. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző 6. naptári napot megelőző 4. naptári napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a válasz megadása szükséges a megfelelő ajánlattételhez.

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a válaszok megérkezéséről a 3.3. pontban megadott kapcsolattartási pontok valamelyikére (fax; e-mail) küldjön visszajelzést!

3.5. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha Ajánlatkérő a tájékoztatást a 3.4. bekezdés szerinti határidőben nem tudja megadni vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. Az Ajánlatkérő a határidő hosszabbítás tényéről a közbeszerzési dokumentumokat kiváltó ajánlattevőket írásban tájékoztatja.

3.6. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum valamely eleme az ajánlati felhívástól vagy a Kbt. rendelkezéseitől eltér, vagy a közbeszerzési dokumentumon belül ugyanaz az adat több ponton eltérően szerepel, abban az esetben az Ajánlatkérő – ha az ellentmondást vagy többlet előírást maga észleli vagy bármelyik ajánlattevő erre a figyelmét felhívja – a közbeszerzési dokumentum hibás részét kiegészítő tájékoztatás során semmissé nyilvánítja.

3.7. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében konzultációt vagy helyszíni bejárást nem tart.

## 4. AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYÉRE, ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATTEVŐ OLDALÁN RÉSZT VEVŐ EGYÉB GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4.1. Az Ajánlattevő és alvállalkozója olyan gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai feltételekkel kell, hogy rendelkezzen, amely alapján alkalmas a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósítására az Ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint. E feltételekre vonatkozó előírásokat az ajánlati felhívás III.1.1.) - III.1.3.) pontjai tartalmazzák.

4.2. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott *kizáró okok hiányának / műszaki- és szakmai alkalmasság* igazolására mellékletben nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre, és egyben javasolja ezek beépítését a beadandó ajánlati dokumentációba. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az értelemszerűen kitöltött nyilatkozatminták ajánlathoz történő csatolása, csupán szükséges, de nem elégséges feltétele az érvényes ajánlattételnek.

4.3. Az ajánlatban a kizáró okok hiányának, valamint az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán kötelezően benyújtandó nyilatkozatok és igazolások listáját a közbeszerzési dokumentumok 7. és 13. pontjában található iratjegyzék tartalmazza.

4.4. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolási módok pontos meghatározását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet tartalmazza.

4.5. A gazdasági szereplő ajánlattevőként a tárgyi közbeszerzési eljárásban:

* nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
* más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
* más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.

4.6. A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

**Az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések:**

4.7. A tárgyi eljárásban alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, vagy a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, vagy építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

4.8. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:

* a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
* az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat már ismert alvállalkozókat.

4.9. Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az alvállalkozók bevonásáról, az alvállalkozói igénybevétel tárgyáról és mértékéről a Kbt. – különösen a Kbt. 138. § – rendelkezéseinek figyelembe vételével döntsenek.

**Az alkalmasságot igazoló szervezetekre (személyekre) vonatkozó rendelkezések:**

4.10. Ajánlattevő – a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdésének megfelelően – az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

4.11. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

4.12. A tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése nem alkalmazandó, azaz a beszerzés tárgya nem tartalmaz olyan beállítási vagy üzembehelyezési műveletet, amely miatt az alkalmasságot igazoló szervezetek vagy alvállalkozók bevonásának korlátozását igényelné.

4.13. A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

## 5. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

5.1. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő(k) számára sem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

5.2. Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevőkkel közösen nyújt be ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

5.3. A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények:

* a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
* a közös ajánlattevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következik be;
* a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;
* a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának rendjét a közös ajánlattevők között;
* a részes felek rögzítik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – különösen a biztosítékok – rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételeket (kizárólag abban az esetben, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban biztosítékot írt elő a szerződés kapcsán);
* a részes felek ismertetik számlázás rendjét a közös ajánlattevők között (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a számlázásra);
* közös ajánlattevő vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést – amennyiben a nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja;
* a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

## 6. AZ Ajánlat FORMAI KÖVETELMÉNYEI

6.1. Az ajánlatot az ajánlati felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat – különös tekintettel a részletes szerződési feltételekre – egymással összevetve, mindezek tanulmányozását követően, a jogszabályi rendelkezések (Közbeszerzési Törvény és végrehajtási rendeletei), és az Ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével szükséges elkészíteni.

6.2. Ezen felül minden olyan adat, információ beszerzése, amely ajánlatuk összeállításához (pl. igazolások beszerzésének helye és módja) és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek (szolgáltatás megvalósításához szükséges jogszabályi vagy hatósági előírások) – saját költségükre és saját felelősségükre – az Ajánlattevők feladata.

6.3. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának gyorsabb és zavartalanabb lebonyolítása érdekében kéri a gazdasági szereplőket, hogy az ajánlatukat a dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta (III./2. számú melléklet) alapján állítsák össze.

6.4. A benyújtandó ajánlat formai követelményei a következők:

* Az ajánlatot egy eredeti nyomtatott és egy elektronikus (CD/DVD/USB adathordozón rögzített) példányban kell benyújtani, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű file-ban.
* Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen,
* Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kis mértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
* Az ajánlanak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
* Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen vagy szabályszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozónak.
* A teljesítésbe bevonni kívánt személyek kötelesek maguk aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot (ide nem értve a végzettségüket és műszaki vezetői jogosultságokat igazoló dokumentumokat).
* Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

6.5. Az ajánlatot zárt borítékban az alábbi felirattal ellátva kell benyújtani a **Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 317. iroda** címre:

**Aj****ánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem**

**„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”**

**Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!**

6.6. Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.

## 7. Ajánlat TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

7.1. Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok a következők. Az iratjegyzék minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 4.§ 11. pontja, mely szerint a hamis adatot tartalmazó nyilatkozat hamis nyilatkozatnak minősül (hamis adat a Kbt. 4. § 10. pontja szerint: *a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat*):

|  | **Igazolás/nyilatkozat megnevezése** | **Dokumentum benyújtható az alábbi szereplő részéről** | **Melléklet száma a közbeszerzési dokumentumok II/A. Fejezetében** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Borítólap** | * Ajánlattevő | **1. számú melléklet** |
| 2. | **Tartalomjegyzék** | * Ajánlattevő | **2. számú melléklet** |
| **AJÁNLAT 1. FEJEZET: FELOLVASÓLAP** | | | |
| 3. | **Felolvasólap** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők által megjelölt képviselő) | **3. számú melléklet** |
| 4. | **Szakmai ajánlat** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők által megjelölt képviselő) által részenként külön-külön kitöltendő | **3/A. számú melléklet** |
| 5. | **Árrészletező** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők által megjelölt képviselő) | **3/B. számú melléklet** |
| **AJÁNLAT 2. FEJEZET: EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM** | | | |
| 5. | **Egységes európai közbeszerzési dokumentum** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) által részenként külön-külön kitöltendő * Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy), melyben megadja a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti információkat | **4. számú melléklet** |
| **AJÁNLAT 3. FEJEZET: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB DOKUMENTUMOK** | | | |
| 6. | **Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **5. számú melléklet** |
| 7. | **Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **6. számú melléklet** |
| 8. | **Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **7. számú melléklet** |
| 9. | **Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás**  **(adott esetben)** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy), * Ajánlatban megjelölt alvállalkozó | **-** |
| 10. | **Ajánlati nyilatkozat** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **8. számú melléklet** |
| 11. | **Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján (adott esetben)** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **9. számú melléklet** |
| 12. | **Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására**  **(adott esetben)** | * Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) | **-** |
| 13. | **Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy), * Ajánlatban megjelölt, nyilatkozatot aláíró alvállalkozó | **-** |
| 14. | **Közös ajánlattevői megállapodás**  **(adott esetben)** | * Közös ajánlattevők (közös ajánlattevők mindegyike által aláírva) | **-** |
| 15. | **A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy), * Ajánlatban megjelölt alvállalkozó | **10. számú melléklet** |
| 16. | **Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerint** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) | **11. számú melléklet** |
| 17. | **Nyilatkozat nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) | **12. számú melléklet** |
| 18. | **Termékleírás** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) | **-** |
| 19. | **A megajánlott orvostechnikai eszközökhöz kapcsolódóan az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján gyártói EK megfelelőségi nyilatkozat, és az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **-** |
| **AJÁNLAT 4. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** | | | |
| 20. | **Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás (adott esetben)** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) | **-** |
| 21. | **Üzleti titkot tartalmazó iratok** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) | **-** |

7.2. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt tartalmi követelmények kapcsán nyilatkozatmintákat bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésre, és egyben javasolja ezek beépítését a beadandó ajánlatba. A nyilatkozatminták tartalmát az ajánlat összeállításakor a gazdasági szereplők módosíthatják, illetve kiegészíthetik.

7.3. A gazdasági szereplő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titokká minősítés részletes feltételeit a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.

7.4. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtására vonatkozó információk: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 2. §-ában foglaltak alapján Ajánlatkérő a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja az adott eljáráshoz tartozó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) mintáját, amely tartalmazza:

* az EEKD formanyomtatványa (továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,
* az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés). A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott információkon kívül kéri, hogy az ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyek kapacitására nem támaszkodik.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az ajánlattevőket (közös ajánlattevőket), hogy a formanyomtatványban megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.

7.5. Ajánlatkérő az EEKD benyújtásán kívül előírt, csatolt nyilatkozatmintáknak, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő tartalmú nyilatkozatokat elfogad.

7.6. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakra, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7.7. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

7.8. Az ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell a **mintaterméket** a Műszaki Leírásban, illetve az útmutatóban meghatározott termékből, a megjelölt darabszámban. A benyújtott mintaterméknek és az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásában bemutatott terméknek cikkszám mélységig azonosnak kell lenniük.

A mintatermék csomagolásán fel kell tüntetni:

* a specifikációban meghatározott sorszámot,
* az ajánlattevő nevét,
* a termék megnevezését és a termékkódot.

Az adatokat úgy kell feltüntetni a csomagoláson, hogy semmi gyártói információt nem takarjon le, steril termék esetén a sterilitást ne veszélyeztesse.

Amennyiben ezen adatok hiányában az Ajánlatkérő nem tudja egyértelműen beazonosítani, hogy a mintaterméket melyik terméktételre tették, úgy az érintett mintaterméket nem veszi figyelembe az adott termék műszaki tartamának elbírálása során.

Steril termék esetén a mintaterméket is steril formában kérjük benyújtani!

Amennyiben a mintatermék nem felel meg az előírt műszaki követelménynek, abban az esetben az adott ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a benyújtott mintaterméket nem szolgáltatja vissza!

7.9. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlatott termékeknek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványát.

Nem kell tanúsítványt csatolni abban az esetben, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, ezen esetben kérjük benyújtani **Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát** arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!

A benyújtott tanúsítványokat olyan jelzéssel kell ellátni, amely alapján egyértelműen beazonosítható, hogy mely termék vonatkozásában került benyújtásra. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőket, hogy a tanúsítványokat a benyújtott ajánlatukban külön fejezeti részben csatolják, a Műszaki Leírásban szereplő eszközök sorrendjében.

Ajánlatkérő kéri ajánlattevőket, hogy a gyártói nyilatkozatokat a benyújtott ajánlatukban külön fejezeti részben csatolják, a Műszaki Leírásban szereplő eszközök sorrendjében.

A beszerzendő áru leírása, valamint a tanúsítvány a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alkalmazása során nem minősül szakmai ajánlatnak!

7.10. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései alapján ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.

Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti – jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt – környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.

A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.

Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

**8. HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI**

8.1. Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén, az adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről.

8.2. Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelnie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Szervezet neve, címe** | **Elérhetősége** |
| **Adózási kérdésekben** | Nemzeti Adó- és Vámhivatal  1054 Budapest, Széchenyi u. 2. | Tel.: +36 40 202 122 |
| NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága  7621 Pécs, Rákóczi út 52-56. | Tel.: +36 72 533 500  Fax: +36 72 212 133 |
| **Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben** | Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat  1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. | Tel.: +36 80 204 292  E-mail:  [munkafelugy-info@ngm.gov.hu](mailto:munkafelugy-info@ngm.gov.hu) |
| Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya  7621 Pécs, Király u. 46. | Tel.: +36 72 506 841  Fax: +36 72 539 099  E-mail:  [baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu) |
| **Környezetvédelmi kérdésekben** | Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15. | Tel.: +36 72 567 100  Fax: +36 72 567 103  E-mail:  [kornyezetvedelem@baranya.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@baranya.gov.hu) |
| Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  7623 Pécs, Köztársaság tér 7. | Tel.: +36 72 506 300  Fax: +36 72 506 350  E-mail: [titkarsag@ddvizig.hu](mailto:titkarsag@ddvizig.hu) |
| **Egészségvédelmi kérdésekben** | Országos Tisztiorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály  1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. | Tel.: +36 1 459 3050  Fax: +36 1 459 3059  E-mail: [titkarsag@omfi.hu](mailto:titkarsag@omfi.hu) |
| **Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben** | Emberi Erőforrások Minisztéri-uma  1054 Budapest, Akadémia u. 3. | Tel: +36 1 795 1200  E-mail: [ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu](mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu) |

8.4. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

## 9. AZ AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA

9.1. Az ajánlatok beérkezésének határidejét, helyét, az ajánlatok bontásának időpontját, helyszínét, valamint a bontással kapcsolatos információkat az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontjai tartalmazzák.

9.2. A gazdasági szereplő a benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható.

9.3. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az Ajánlatkérő képviselője az ajánlattételi határidő lejártakor kezdi meg, az ajánlati felhívás IV.2.7) pontjában megjelölt helyszínen.

9.4. Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (pl. az ajánlatot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevő viseli. Késve érkezett ajánlat a versenyben nem vehet részt!

9.5. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

9.6. Az Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt tájékoztatja a résztvevőket a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegéről. Az ajánlat bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti a Felolvasólap tartalmát, azaz az ajánlattevő nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek. Amennyiben ajánlatok bontásán a bontáson részvételre jogosult személy azt kéri, Ajánlatkérő az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a Felolvasólap tartalmába történő betekintést.

9.7. Az ajánlat bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon belül az összes ajánlattevő részére e-mail útján megküld.

## 10. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

10.1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított **60 naptári nap.**

10.2. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

10.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.

## 11. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATA

11.1. Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok elbírálására, illetőleg értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre. A Bíráló Bizottság az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban (az ajánlati felhívásban, jelen közbeszerzési dokumentumban), valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11.2. A Bíráló Bizottság az ellenőrzést a Kbt. 69. § és a Kbt. 71. § rendelkezéseivel összhangban végzi. Ha a Bíráló Bizottság az Ajánlatban – a Kbt. 71. § (3) és (7)-(8) bekezdése körébe nem tartozó – hiányosságot állapít meg, hiánypótlást rendel el, továbbá az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítás kér.

11.3. A hiánypótlás és a felvilágosítás tartalmáról az Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban (e-mail útján) tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás és/vagy válaszadás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját.

11.4. A Bíráló Bizottság a hiánypótlást, illetve a felvilágosítást követően ellenőrzi, hogy az Ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívás, a jelen közbeszerzési dokumentum tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amennyiben bármely ajánlattevő a Kbt. 71. § (7) bekezdés rendelkezéseit megsérti, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesíti, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során.

11.5. Az ajánlati felhívásban és/vagy a közbeszerzési dokumentum és/vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.

11.6. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha:

1. azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
2. az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
3. ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
4. az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
5. egyéb módon nem felel meg az ajánlati vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha:

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlatkérő a felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

1. az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

1. aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

11.7. A Bíráló Bizottság a bírálat első szakaszának lezárását követően értékeli a bírálat során megfelelt (érvénytelenné nem nyilvánított) ajánlatokat.

## 12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI, ÉRTÉKELÉS

12.1.1. Az ajánlatok értékelési szempontja a **legjobb ár-érték arányt** megjelenítő szempontrendszer.

12.2.1. Az ajánlatok értékelési szempontjai:

Az ajánlatok értékelése az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 1. Nettó ajánlati ár összesen | 60 |
| 2. Hűthető centrifuga: maximális sebesség 16.000 rpm-nél nagyobb | 10 |
| 3. Hűthető centrifuga: maximális RCF 24300 xg felett | 10 |
| 4.Géldokumentációs rendszer: rendszerhez mini nyomtató csatlakoztatható | 5 |
| 5. 1-10 mikroliter többcsatornás pipetta: Pontosság 1µl: ±0,12 µl, 5 µl:±0,2 µl, 10 µl:±0,24 µl | 5 |
| 6. 2-50 mikroliter többcsatornás pipetta: Pontosság 5µl: ±0,25 µl, 25 µl:±0,625 µl, 50 µl:±0,75 µl | 5 |
| 7. 30-300 mikroliter többcsatornás pipetta: Pontosság: 30µl: ±1,5 µl, 150 µl:±2,25 µl, 300 µl:±3 µl | 5 |

**12.2.2. Az egyes ajánlatok értékelési, pontszámaik számításának módszere:**

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont.

Ajánlatkérő az **1. értékelési szempont** esetén a **fordított** **arányosítás** módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatójára (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.).

Az Ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1.ba) pontja szerint módszerét alkalmazza. Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legalacsonyabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap.

**A pontszámítás képlete:**



azaz



ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ajánlatkérő a **2. és 3. értékelési szempont** esetén az **egyenes arányosítás** módszerét alkalmazza: a legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedesjegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva – kevesebb pontot kap.

**A 2. értékelési szempont esetében** Ajánlatkérő a hűthető centrifuga minimális maximális sebességét 16.000 rpm-ben határozza meg, míg azon sebességet amelynél valamint amely felett maximális pontot ad 17.000 rpm-ben határozza meg. Ajánlatkérő a 16.000 rpm-et el nem érő maximális sebességet tartalmazó ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

**A 3. értékelési szempont esetében** Ajánlatkérő a hűthető centrifuga minimális maximális RCF-ét 24300 xg-ben határozza meg, míg azon maximális RCF-t amelynél valamint amely felett maximális pontot ad 24500 xg-ben határozza meg. Ajánlatkérő a 24300 xg-t el nem érő maximális RCF-et tartalmazó ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

**Pontszámítás képlete:**

cid:image001.png@01D28B76.9A14C560

azaz

cid:image002.png@01D28B76.9A14C560

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlatkérő a **4. értékelési szempont** esetén a **pontkiosztás** módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

Amennyiben a rendszerhez mini nyomtató csatlakoztatható (10 pont).

Amennyiben a rendszerhez nem csatlakoztatható mini nyomtató (0 pont).

Ajánlatkérő a **5. értékelési szempont** esetén a **pontkiosztás** módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

Amennyiben a pipetta a megadott pontosságnak megfelel (10 pont).

Amennyiben a pipetta a megadott pontosságnak nem felel meg (0 pont).

Ajánlatkérő a **6. értékelési szempont** esetén a **pontkiosztás** módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

Amennyiben a pipetta a megadott pontosságnak megfelel (10pont).

Amennyiben a pipetta a megadott pontosságnak nem felel meg (0 pont).

Ajánlatkérő a **7. értékelési szempont** esetén a **pontkiosztás** módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

Amennyiben a pipetta a megadott pontosságnak megfelel (10 pont).

Amennyiben a pipetta a megadott pontosságnak nem felel meg (0 pont).

**12.2.3. Az értékelési módszerek tartalmi elemei:**

**Nettó ajánlati ár:** Az ajánlattevőnek az ajánlattétel során figyelembe kell vennie, hogy minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítani, amely bármely dokumentumban szerepel, vagy a közbeszerzés alapján kötendő adásvételi szerződés eredményének rendeltetésszerű használatához szükséges. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia.

Amennyiben a nettó ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában megadott ár aránytalanul alacsony összeget tartalmaz, abban az esetben az Ajánlatkérő írásban indokolást kér az érintett ajánlattevőtől az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indokolás kérés elbírálására a Kbt. 72. § rendelkezései az irányadók.

**Az 5. értékelési szempont esetében:**

Ajánlatkérő egy darab termékmintát kér az 1-10 mikroliter többcsatornás pipetta esetében. Az értékelést a bíráló bizottság egy, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja végzi el.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag az alkalmassági és pontossági vizsgálat során nem használ objektív mérőeszközöket, műszereket, tudományos módszereket, szakmai tudása, tapasztalata és értékítélete szerint vizsgálja a benyújtott termékmintákat.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag megvizsgálja a beérkezett mintapéldányokat. A Bíráló Bizottsági tag a pontossági vizsgálatot 99-szer végzi el 1-5-10 microliter mennyiségekkel. 33-szor 1 microliter, 33-szor 5 microliter és 33-szor 10 microliter mennyiséggel. Adott mintatermék akkor kapja meg a maximális pontszámot, amennyiben teljesíti a megadott pontossági értéket a vizsgálatok során.

A pontossági vizsgálat során kerül sor a minimum követelmény vizsgálatára. A Bíráló Bizottsági tag vizsgálja a pipettával kompatibilis hegyek elérhetőségét, hogy megfelelő stabilitással rögzülnek-e az eszköz helytartó részéhez. A vizsgálat során 99-szer próbálják ki az adott pipettát. 33-szor 1 microliter, 33-szor 5 microliter és 33-szor 10 microliter mennyiséggel. Az eszköz akkor felel meg a műszaki leírásban szereplő minimális elvárásnak, ha a 3x33 mérés során (1-5-10ul) maximum egyszer esik le a hegy.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag aláírásával igazolja a vizsgált termékekre vonatkozó értékelését.

**12.3. Összesítés:**

12.3.1. Ajánlatkérő a számítást követően a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján az egyes értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemekre kapott pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra kerülnek. Ezt követően Ajánlatkérő a szorzatokat ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő a legmagasabb összpontszámot elérő érvényes Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként.

12.3.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét a Kbt. 70. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belüli írásban hirdeti ki. Az ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatás időpontját – indokolt esetben, legfeljebb a Kbt. 70. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig – elhalaszthatja. Az értékelési határidő módosításáról, és annak indokáról az eredeti határidő lejárta előtt az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

12.3.3. Az Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdése alkalmazásával nem állapítható meg.

12.3.4. Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok, illetőleg az alkalmassági feltételek utólagos igazolására.

## 13. UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

13.1. Az Ajánlatkérő képviselője az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében kötelesek az igazolásokat benyújtani. E szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. [Kbt. 67.§ (3) bekezdés]

13.2. Az utólagos igazolási kötelezettség körében a felkért gazdasági szereplő részéről benyújtandó igazolások és nyilatkozatok az alábbi iratjegyzék szerint a következők.

|  | **Igazolás/nyilatkozat megnevezése** | **Dokumentum benyújtható az alábbi szereplő részéről** | **Melléklet száma a közbeszerzési dokumentum II/B. Fejezetében** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Borítólap** | * Ajánlattevő | **1. számú melléklet** |
| 2. | **Tartalomjegyzék** | * Ajánlattevő | **13. számú melléklet** |
| **Kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása 1. Fejezet: Kizáró okok igazolása** | | | |
| 3. | **Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. a) pontja, valamint a 62.§ (2) bek. szerinti kizáró okok igazolásához** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **14. számú melléklet** |
| 4. | **Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **15. számú melléklet** |
| 5. | **Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **16. számú melléklet** |
| 6. | **Adó- és vámhivatal igazolása vagy adóigazolás**  **(adott esetben)** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **-** |
| **Kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása 2. Fejezet: Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények igazolása** | | | |
| 7. | **Az ajánlati felhívás megküldését megelőző 36 hónap jelentősebb, (közbeszerzés tárgykörében teljesített) szolgáltatásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § szerint kiállított referenciaigazolás** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők egyike) és/vagy * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy) | **17. számú melléklet** |

13.3. Az utólagos igazolási kötelezettségre az ajánlati felhívásban, a Kbt. 69. § (4)-(10) bekezdésében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak irányadók.

13.4. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdését akkor is alkalmazza, ha az utólagosan benyújtandó igazolásokat ajánlattevő már az ajánlatában benyújtja. Ajánlattevő ebben az esetben nyilatkozhat úgy, hogy Ajánlatkérő az ajánlatban benyújtott dokumentumokat vegye figyelembe.

13.5. A Bíráló Bizottság az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtott dokumentumokat a közbeszerzési dokumentum II./11. pontban leírt feltételek szerint megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlást vagy felvilágosítást kér. Az ajánlati felhívásban és/vagy a közbeszerzési dokumentumban és/vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.

13.6. Az utólagos igazolási kötelezettség körében a nyilatkozatminták használata és az üzleti titokká minősítés kapcsán a közbeszerzési dokumentum II./7. pontjában foglaltak irányadók.

## 14. EREDMÉNYRŐL SZÓLÓ ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS

14.1. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét az ajánlati kötöttség időtartamán – vagy meghosszabbított időtartamán – belül írásban hirdeti ki.

14.2. Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt faxon vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton küldi meg Ajánlattevők számára.

14.3. Eredményes eljárás esetén Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot adó nyertes Ajánlattevővel – vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmények fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezettel – köti meg a szerződést.

14.4. Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja, ha:

1. nem nyújtottak be ajánlatot;
2. kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
3. az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

14.5. Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja, ha:

1. a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
2. a – Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
3. valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
4. a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható;

## 15. SzerzŐdéskötés

15.1. Az Ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése szerinti határidőn belül, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján köt szerződést a nyertes Ajánlattevővel vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a nyertes ajánlatot követő legelőnyösebb ajánlatot benyújtó szervezettel.

15.2. A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni az ajánlati felhívás szerinti időpontban a Kbt. 131. § alapján, valamint a közbeszerzési dokumentumban megadott forma, feltételek és az ajánlatának tartalma szerint.

15.3. Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a fenti időpontban, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében.

15.4. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – gazdaságilag legelőnyösebb Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni.

15.5. **Tekintettel arra, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Ajánlatkérő a szerződéskötést követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, a szerződés aláírására kizárólag Ajánlatkérő következő címén van lehetősége ajánlattevőnek: Pécsi Tudományegyetem Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság, Szerződéselőkészítő Osztály, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 313/A. számú iroda. A szerződés aláírásának időpontját Ajánlatkérő az eredményhirdetést követően egyezteti a nyertes ajánlattevővel.**

# NYILATKOZATMINTÁK

**REGISZTRÁCIÓS ADATLAP**

Közbeszerzés megnevezése: **„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”**

Cég neve: …….…………………………………….………..

Címe: …….…………………………………….………..

E-mail címe: …….…………………………………….………..

Telefonszáma: …….…………………………………….………..

Fax száma: …….…………………………………….………..

Adószám: …….…………………………………….………..

Kapcsolattartó neve: …….…………………………………….………..

Telefonszáma: …….…………………………………….………..

E-mail címe: …….…………………………………….………..

Letöltés dátuma: …….…………………………………….………..

A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok honlapról történő letöltését követően **küldje meg Ajánlatkérő részére a** [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) **címre, vagy faxon a +36 72/536-345-ös faxszámra.**

**Bármilyen eltérés esetén a +3672/536-345-ös faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó!**

**A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele!** Ajánlatkérő a Regisztrációs Adatlap a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címre, illetőleg a **+36 72/536-345-ös** fax számra történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére.

## III/A. AJÁNLAT BENYÚJTÁSAKOR CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

**1. számú melléklet**

### BORÍTÓLAP

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlatkérő neve: | Pécsi Tudományegyetem |
| Címe (székhelye): | 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. |
| Közbeszerzés tárgya: | Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében |
| **Ajánlattevő pontos neve:** |  |
| Címe (székhelye): |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |

**2. számú melléklet**

### TARTALOMJEGYZÉK

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Oldalszám** |
| **TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)** |  |
| **I. FEJEZET: FELOLVASÓ LAP** |  |
| 1. Felolvasólap (3. számú melléklet) |  |
| 2. Szakmai ajánlat (3/A. számú melléklet) |  |
| 3. Árrészletező (3/B. számú melléklet) |  |
| **II. FEJEZET: EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (4. SZ. MELLÉKLET)** |  |
| **III. FEJEZET: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB DOKUMENTUMOK** |  |
| 1. Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján (5. sz. melléklet) |  |
| 1. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (6. sz. melléklet) |  |
| 1. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (7. sz. melléklet) |  |
| 1. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben) |  |
| 1. Ajánlati nyilatkozat (8. számú melléklet) |  |
| 1. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (9. számú melléklet) (adott esetben) |  |
| 1. Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására (adott esetben) |  |
| 1. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája |  |
| 1. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) |  |
| 1. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (10. számú melléklet) |  |
| 1. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján (11. számú melléklet) |  |
| 1. Nyilatkozat nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról (12. számú melléklet) |  |
| 1. Termékleírás |  |
| 1. A megajánlott orvostechnikai eszközökhöz kapcsolódóan az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján gyártói EK megfelelőségi nyilatkozat, és az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány |  |
| **IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| 1. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás |  |
| 1. Üzleti titkot tartalmazó iratok |  |
| **V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKU-MENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
|  |  |

**3. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”**

**Ajánlattevő adatai:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatai | Önálló ajánlattevő[[1]](#footnote-1) | Közös ajánlattevők adatai[[2]](#footnote-2) | | | |
| Közös ajánlattevők | Vezető cég | További tagok | További tagok |
| Megnevezése: |  |  |  |  |  |
| Székhely/lakcím: |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |  |  |
| Telefax: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| Adószám: |  |  |  |  |  |
| Meghatalmazott képviselő, aláíró,személy neve: |  |  |  |  |  |
| Kapcsolattartó személy neve: |  |  |  |  |  |

**Ajánlattétel tárgya:**

Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében

**Ajánlatunk a bírálati szempontok vonatkozásában**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nettó ajánlati ár összesen | …,- HUF |
| 2.Hűthető centrifuga: maximális sebesség 16.000 rpm-nél nagyobb | … rpm  (kérjük az értéket megadni) |
| 3.Hűthető centrifuga: maximális RCF 24300 xg felett | … xg  (kérjük az értéket megadni) |
| 4.Géldokumentációs rendszer: rendszerhez mini nyomtató csatlakoztatható | Igen/Nem  (megfelelő aláhúzandó) |
| 5. 1-10 mikroliter többcsatornás pipetta: Pontosság 1µl: ±0,12 µl, 5 µl:±0,2 µl, 10 µl:±0,24 µl | Igen/Nem  (megfelelő aláhúzandó) |
| 6. 2-50 mikroliter többcsatornás pipetta: Pontosság 5µl: ±0,25 µl, 25 µl:±0,625 µl, 50 µl:±0,75 µl | Igen/Nem  (megfelelő aláhúzandó) |
| 7. 30-300 mikroliter többcsatornás pipetta: Pontosság: 30µl: ±1,5 µl, 150 µl:±2,25 µl, 300 µl:±3 µl | Igen/Nem  (megfelelő aláhúzandó) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3/A. számú melléklet**

**Szakmai ajánlat**

**Hűthető centrifuga**

**Termék neve:** Hűthető centrifuga

**Beszerzendő mennyiség:** 1 darab

**Gyártó:**

**Megajánlott termék típusa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| 1. **Hűthető centrifuga** | | |
| Max sebesség: min. 16.000 rpm | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Max. RCF: min. 24300 xg | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Széles sebesség tartomány:  min. 200-16000 rpm  (Sebességtartomány alsó határa 200 rpm-nél nem lehet kisebb) | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Széles hőmérsékleti tartomány:  Minimum: -20 Celsius - +40 Celsiusig | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Széles tartományban állítható futási idő:  Minimum: Futási idő (59 perc 50 másodperc/10 másodpercenkénti léptetési lehetőség, valamint 99 óra 59 perc/60 másodperces léptetési lehetőség | Igen,  Kérjük megadni |  |
| **Funkciók:** | | |
| Indukciós vezérlés | Igen |  |
| Mikroprocesszoros vezérlés | Igen |  |
| Imbalance érzékelés, azonnali leállító funkció | Igen |  |
| Motorizált tetőnyitó funkció | Igen |  |
| Automatikus rotor azonosítási rendszer | Igen |  |
| Sebességlimitáló funkció | Igen |  |
| Hangjelzés a futás végén | Igen |  |
| Vészhelyzet esetén tető nyitás/zárás | Igen |  |
| Rozsdamentes acél belső felület | Igen |  |
| Autoklávozható rotorok | Igen |  |
| **Kijelző tulajdonságai** | | |
| Tárolható programok megléte:  Min. 80 program | Igen  Kérjük megadni |  |
| Gyorsgombok megléte | Igen |  |
| Előhűtési funkció | Igen |  |
| Hűtés álló állapotban, centrifugálás nélkül | Igen |  |
| **2) kilendülő rotor 2x3 mikroplateknek** | | |
| Szög: 0 foktól – 90 fokig | Igen |  |
| Max. töltet súly: min. 300g | Igen |  |
| Max RCF: min. 2700 xg | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Max sebesség: min. 4250 rpm. | Igen,  Kérjük megadni |  |
| -3 Celsiusfok hőmérséklet mellett maximális sebességen történő centrifugálás lehetősége | Igen |  |
| **3) Szögrotor 44x1.5/2 ml-es csöveknek** | | |
| Szög: 32 foktól – 55 fokig | Igen |  |
| Max sebesség: min. 16000 rpm | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Max RCF: min. 24000 xg | Igen,  Kérjük megadni |  |
| 8 Co mellett maximális sebességen történő centrifugálás lehetősége | Igen |  |
|  |  |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |

**Géldokumentációs rendszer**

**Termék neve:** Géldokumentációs rendszer

**Beszerzendő mennyiség:** 1 darab géldokumentációs rendszer

**Gyártó:**

**Megajánlott termék típusa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| **Géldokumentációs rendszer** | | |
| **Kamera:** |  |  |
| Típus: 5xoptikai, 14xdigitális zoom, digitális kamera min. 8 Mpixel. | Igen,  Kérjük megadni |  |
| CCD: 1/1.7” nagy sűrűségű CCD, teljes pixelszám min. 13 millió | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Több fókusz terület választási lehetőség | Igen |  |
| Szűrők: +3 záró szűrő és EtBr | Igen |  |
| Video kimenet: NTSC 1 PAL | Igen |  |
| Többfunkciós áramforrás: kamera, belső fehér fény, TFT kijelző | Igen |  |
| Belső fehér fény: min. 2 fehér LED, 3 W/LED | Igen |  |
| **Beépített UV transzilluminátor** |  |  |
| Külső PC nélküli működés | Igen |  |
| Biztonsági szerkezet: biztonsági ajtózár. Elülső ajtó automatikus záródása UV bekapcsolásakor | Igen |  |
| Tápfeszültség: 110 V – 240 V | Igen |  |
| Készülék súlya maximum 12 kg. | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Képernyő típus: min. 7” FTF kristály kijelző | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Felbontás: min. 800x600 pixel | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Elülső ajtó automatikus záródása UV bekapcsolásakor | Igen |  |
| Fényerő: 350 cd/m2 | Igen |  |
| Állandó arány: 300:1 | Igen |  |
| Kijelzési mód: NTSC/PAL/SECAM automata kapcsolóval | Igen |  |
| Adattárolás memóriakártyán | Igen |  |
| CP interfész: USB 2.0 Hi-Speed | Igen |  |
| Alkalmazási terület: minimum agaróz. Más fluorescent gélek, színes gélek, auto radiográfiás film, blotting membrán | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |

**PCR készülék**

**Termék neve:** PCR készülék

**Beszerzendő mennyiség:** 3 db cserélhető blokkos PCR készülék, 1 db cserélhető blokkos grádiens PCR készülék, 3 db 48 mintahelyes termoblokk, 2db 96 mintahelyes termoblokk

**Gyártó:**

**Megajánlott termék típusa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| **Cserélhető blokkos PCR készülék (3db)** | | |
| Felhasználóbarát kezelőfelület: grafikus, érintőképernyős min. 5” | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Felhasználó által cserélhető mintatartó blokkok | Igen |  |
| Blokktípus szerinti variabilitás:  48, 96, 384 mintahelyes  és 3 x 21 mintahelyes  tripla blokk 3 protokoll szimultán futtatására | Igen |  |
| Állítható nyomású, motoros fűtött tető, min. 30-100 N | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Auto restart funkció áramkimaradás után, az utolsó denaturalo lépéssel automatikusan újraindul a program | Igen |  |
| Minták hűtése 4C-on korlátlan ideig | Igen |  |
| Simítható hőmérséklet profil. multiplex PCR-hoz | Igen |  |
| Blokk uniformitas:  min. 55oC: ±0,35C  95oC:±0,5C | Igen,  Kérjük megadni |  |
| TFT érintőképernyő | Igen |  |
| On-screen billentyűzet és numerikus gombok | Igen |  |
| Kétnyelvű: angol és német kezelőfelület | Igen |  |
| Memóriakapacitás  min. 500 ötlépcsős PCR program | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Utolsó futások protokolljainak naplózása  min. 10 protokoll | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Gradiens készülékké bővíthető | Igen |  |
| Szinkronkábellel készülékek közötti protokoll és adatok másolása | Igen |  |
| Jelszóvédett felhasználói programok, mappák, csoportok | Igen |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |
| **Cserélhető blokkos grádiens PCR készülék (1db)** | | |
| Felhasználóbarát kezelőfelület: grafikus, érintőképernyős min. 5.0” | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Felhasználó által cserélhető mintatartó blokkok | Igen |  |
| Blokktípus szerinti variabilitás:  48, 96, 384 mintahelyes  és 3 x 21 mintahelyes  tripla blokk 3 protokoll szimultán futtatására | Igen |  |
| Állítható nyomású, motoros fűtött tető, min. 30-100 N | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Auto restart funkció áramkimaradás után, az utolsó denaturalo lépéssel automatikusan újraindul a program | Igen |  |
| Hőmérséklet gradiens képesség: max. 40C széles tartomány ±20C a blokk szélei felé | Igen |  |
| Minták hűtése 4C-on korlátlan ideig | Igen |  |
| Simítható hőmérséklet profil. multiplex PCR-hoz | Igen |  |
| Lépésenként tetszőlegesen csökkenthető növelhető lépes, hőmérséklet és idő | Igen |  |
| Állítható fűtési és hűtési sebesség:  Fűtési sebesség: min. 0,01-3 C/s  Hűtési sebesség: min. 0,001-2,5 C/s (blokkfüggő) | Igen,  Kérjük megadni |  |
| 0,25C blokk uniformitas | Igen |  |
| TFT érintőképernyő | Igen |  |
| On-screen billentyűzet és numerikus gombok | Igen |  |
| Kétnyelvű: angol és német kezelőfelület | Igen |  |
| Memóriakapacitás: min. 500 ötlépcsős PCR program | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Utolsó futások protokolljainak naplózása:  min. 10 protokoll | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Szinkronkábellel készülékek közötti protokoll és adatok másolása | Igen |  |
| Jelszóvédett felhasználói programok, mappák, csoportok | Igen |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |
| **48 mintahelyes termoblokk 0,5 ml PCR csövekhez (3db)** | | |
| Kiváló hővezető képességű mintatartó blokk | Igen |  |
| 48 db 0,5 ml PCR cső befogadóképesség | Igen |  |
| Nagy fűtési sebesség | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet gradiens képesség min. 36±18C balról jobbra | Igen |  |
| Állítható fűtési sebesség:  min. 0,002-4C/s | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet egyöntetűség ±3 C hőmérséklet egyöntetűség | Igen |  |
| A blokkok belső hőmérséklet kalibráló elektronikát tartalmaznak | Igen |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |
| **96 mintahelyes termoblokk 0,2 ml PCR csövekhez (2db)** | | |
| Kiváló hővezető képességű mintatartó blokk | Igen |  |
| 96 db 0,2 ml PCR cső befogadóképesség | Igen |  |
| Nagy fűtési sebesség | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet gradiens képesség 40±20oC balról jobbra | Igen |  |
| Állítható fűtési sebesség:  min. 0,002-4C/s | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Hőmérséklet egyöntetűség ± 3 C hőmérséklet egyöntetűség | Igen |  |
| A blokkok belső hőmérséklet kalibráló elektronikát tartalmaznak | Igen |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |

**PCR fülke**

**Termék neve:** PCR fülke UV-lámpa védelemmel

**Beszerzendő mennyiség:** 2 darab PCR fülke

**Gyártó:**

**Megajánlott termék típusa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| **PCR fülke UV-lámpa védelemmel** | | |
| Rozsdamentes acél váz és munkafelület | Igen |  |
| UV lámpa a munkafelület dekontaminálásához | Igen |  |
| Nagy intenzitású UV-besugárzásos baktericid levegőtisztító egység folyamatos légárammal.  Min. 23m3 / óra (kérjük m3/órában megadni) | Igen,  Kérjük megadni |  |
| UV-védelem – UV-elnyelő fólia az üvegfelületeken | Igen |  |
| Szabályozható UV dekontaminálás 24-órás digitális kijelzővel | Igen |  |
| Fehér fényű megvilágítás a munkafelület megfelelő megvilágításához | Igen |  |
| Beépített UV-besugárzáshoz levegő recilkurátor | Igen |  |
| Elülső nyílás többféle állítható pozícióval | Igen |  |
| UV lámpa automatikus kikapcsolódása az ajtó kinyitásakor | Igen |  |
| Laboratóriumi munkaasztal felületére rögzíthető és ennek megfelelő mérettartomány (szélesség x mélység x magasság) | Igen,  Kérjük a váz méreteit megadni |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |

**Pipetta**

**Termék neve:** Többcsatornás pipetták

**Beszerzendő mennyiség:** 1 darab 1-10 mikroliter többcsatornás pipetta, 1 darab 5-50 mikroliter többcsatornás pipetta, 1 darab 30-300 mikroliter többcsatornás pipetta

**Gyártó:**

**Megajánlott termék típusa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| **1-10 mikroliter többcsatornás pipetta** | | |
| A pipetta testétől szeparált önálló térfogat beállító mechanizmus | Igen |  |
| 8 csatornás | Igen |  |
| Állíthatóság: min. 0,02 mikroliter | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Jó láthatóság (fekete háttéren fehér számok, fehér háttéren fekete számok) | Igen |  |
| Pipettázó gomb két fele osztva (alsó: kívánt térfogat beállítása, fenti: mozgatás) | Igen |  |
| Azonosító címkének hely | Igen |  |
| Külön mechanizmus a kis térfogatú mennyiségek pipettázására:  Speciális folyadékkinyomó dugattyú az 50 ul-es és az alatti térfogatú pipettában | Igen |  |
| Autoklávozható | Igen |  |
| Dekontaminálható | Igen |  |
| Állíthatóság: min. 0,02 mikroliter | Igen |  |
| Pipettával kompatibilis hegyek elérhetősége, melyek megfelelő stabilitással rögzülnek az eszköz helytartó részéhez (folyamatos használat során nem esik le a hegy) | Igen |  |
| Pontosság:  Min:  1µl: ±0,15 µl  5 µl:±0,22 µl  10 µl:±0,30 µl | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |
| **5-50 mikroliter többcsatornás pipetta** | | |
| A pipetta testtétől szeparált önálló térfogatbeállító mechanizmus | Igen |  |
| 8 csatornás | Igen |  |
| Állíthatóság: min. 1 mikroliter | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Jó láthatóság (fekete háttéren fehér számok, fehér háttéren fekete számok) | Igen |  |
| Pipettázó gomb két fele osztva (alsó: kívánt térfogat beállítása, fenti: mozgatás) | Igen |  |
| Azonosító címkének hely | Igen |  |
| Külön mechanizmus a kis térfogatú mennyiségek pipettázására:  Speciális folyadékkinyomó dugattyú az 50 ul-es és az alatti térfogatú pipettában | Igen |  |
| Autoklávozható | Igen |  |
| Dekontaminálható | Igen |  |
| Pipettával kompatibilis hegyek elérhetősége, melyek megfelelő stabilitással rögzülnek az eszköz helytartó részéhez (folyamatos használat során nem esik le a hegy) | Igen |  |
| Pontosság:  Min:  5µl: ±0,3 µl  25 µl:±0,65 µl  50 µl:±0,80 µl | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |
| **30-300 mikroliter többcsatornás pipetta** | | |
| A pipetta testtétől szeparált önálló térfogatbeállító mechanizmus | Igen |  |
| 8 csatornás | Igen |  |
| Állíthatóság: min.1 mikroliter | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Jó láthatóság (fekete háttéren fehér számok, fehér háttéren fekete számok) | Igen |  |
| Pipettázó gomb két fele osztva (alsó: kívánt térfogat beállítása, fenti: mozgatás) | Igen |  |
| Azonosító címkének hely | Igen |  |
| Külön mechanizmus a kis térfogatú mennyiségek pipettázására:  Speciális folyadékkinyomó dugattyú az 50 ul-es és az alatti térfogatú pipettában | Igen |  |
| Autoklávozható | Igen |  |
| Dekontaminálható | Igen |  |
| Pipettával kompatibilis hegyek elérhetősége, melyek megfelelő stabilitással rögzülnek az eszköz helytartó részéhez (folyamatos használat során nem esik le a hegy) | Igen |  |
| Pontosság:  Min:  30µl: ±2 µl  150 µl:±2,5 µl  300 µl:±3,5 µl | Igen,  Kérjük megadni |  |
| Jótállás időtartama 12 hónap | Igen,  Kérjük megadni |  |

**3/B. számú melléklet**

**Árrészletező**

**(külön fájlban excel formátumban csatolva)**

**4. számú melléklet**

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA

**Kitöltési útmutató**

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.[[3]](#footnote-3) A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható[[4]](#footnote-4). Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás **minden esetben** lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek[[5]](#footnote-5).

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések **részekre vannak bontva**, **és** a **kiválasztási szempontok[[6]](#footnote-6) részenként változnak**, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot **mindegyik részre** vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok[[7]](#footnote-7) kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.).**Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet[[8]](#footnote-8) végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz*.***

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely **egyedül** vesz részt **és** a kiválasztási szempontok teljesítéséhez **nem veszi igénybe** **más szervezetek kapacitásait**, **egy** egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely **egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe**, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy **külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely **minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában** tartalmazza a releváns információkat[[9]](#footnote-9).

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban **gazdasági szereplők egy csoportja** – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében **minden egyes** részt vevő gazdasági szereplőnek **külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot** kell benyújtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, **lehetséges**, hogy **mindegyiküknek alá kell írnia** ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy **nem szükséges aláírás**, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)[[10]](#footnote-10).

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást *az Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez**.

**Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.** Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

**I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk**

**II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

**III. rész: Kizárási okok:**

* **A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok** (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).
* **B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok** (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).
* **C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését)** (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, **eldöntheti**, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).
* **D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok**

**IV. rész: Kiválasztási kritériumok[[11]](#footnote-11):**

* **α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése**
* **A: Alkalmasság**
* **B: Gazdasági és pénzügyi helyzet**
* **C: Technikai és szakmai alkalmasság**
* **D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok[[12]](#footnote-12) [[13]](#footnote-13)**

**V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése[[14]](#footnote-14)**

**VI. rész: Záró nyilatkozat**

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltését az alábbiak szerint kérjük:

A kizáró okok igazolásával kapcsolatos kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelület is használható. Az elektronikus formanyomtatvány-minta elérhetősége: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>.

**Ismereteink aszerint az európai egységes kitöltő program még nem működik, ezért a nyomtatvány szerkeszthető formátumban található meg a közbeszerzési dokumentumban.**

Az ajánlatkérő az e felhívásban és a hivatkozott dokumentumban meghatározott információkon kívül kéri, hogy az ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (de a teljesítéshez igénybe veszi), valamint ajánlatkérő kifejezetten kéri, hogy ezen alvállalkozók esetében Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. D. szakaszában szereplő információn kívül a II. rész A, es B szakaszában és a III. részben előirt információt mindegyik érintett alvállalkozóra nézve szíveskedjék kitölteni.

A kizáró okok igazolása kapcsán a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 2-16.§ megfelelően alkalmazandó:

**2. §** (1) Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban köteles a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az adott eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza

*a)* az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,

*b)* az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,

*c)* az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az ajánlatkérő az (5) bekezdés alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelület is használható. Ilyen esetben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumokban meg kell adnia az elektronikus formanyomtatvány minta elérhetőségét.

(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott információkon kívül kérheti, hogy az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a formanyomtatványon tüntesse fel

*a)* az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik,

*b)* az eljárásban esetlegesen előírt minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványoknak való megfelelés tényét és módját.

(4) Az (1) bekezdés *b)* pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ag)* alpontjában, illetve *e)*, *f)*, *g)*, *k)*, *l)* és *p)* pontjában, valamint ha az ajánlatkérő ezt előírja, a 63. § (1) bekezdés *d)* pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

(5) Az (1) bekezdés *c)* pontja esetében az ajánlatkérő a formanyomtatványban megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagy kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Részletes információk kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban.

**3. §** (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. A 2. § (2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő a formanyomtatványt az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (6) bekezdése alapján lehetővé teszi az eljárási cselekmények elektronikus úton történő gyakorlását, a formanyomtatványt elektronikus formában, a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelően is be lehet nyújtani.

(2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

(3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

**4. §** (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát:

*a)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *aa)-af)* alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,

*b)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ag)* alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,

*c)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ah)* alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány *a)* és *b)* pontnak megfelelő kitöltésével egyben az *ah)* alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,

*d)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *b)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,

*e)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *c)*, *d)*, *h)-j)* és *m)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,

*f)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *e)-g)*, *k)*, *l)* és *p)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,

*g)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *n)-o)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.

**5. §** (1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által a 2. § (5) bekezdése szerint előírt módon köteles kitölteni.

(2) Ha az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározta az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, és meghatározta az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás módját, az érintett gazdasági szereplő a formanyomtatvány V. szakaszát is kitölti.

**6. §** (1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.

2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

**7. §** (1) A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.

(2) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.

II. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

**Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,** **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást[[15]](#footnote-15) használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez**. **Az *Európai Unió Hivatalos lapjában* közzétett vonatkozó hirdetmény[[16]](#footnote-16) hivatkozási adatai:**

**A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,**   
**A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.**

**Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]**

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk

**Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **A beszerző azonosítása[[17]](#footnote-17)** | **Válasz:** |
| Név: | [ Dr. Falusy Gábor ] |
| **Melyik beszerzést érinti?** | **Válasz:** |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[[18]](#footnote-18): | [Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében] |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*)[[19]](#footnote-19): | [ PTE/62/2018 ] |

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosítás:** | **Válasz:** |
| Név: | [ ] |
| Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben:  Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ]  [ ] |
| Postai cím: | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek[[20]](#footnote-20):  Telefon:  E-mail cím:  Internetcím (*adott esetben*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Általános információ:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás[[21]](#footnote-21)? | [] Igen [] Nem |
| **Csak ha a közbeszerzés fenntartott[[22]](#footnote-22):** A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás[[23]](#footnote-23) vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? **Ha igen,** mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?  Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem      […]   [….] |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| **Ha igen:**  **Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.**  a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:  b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:  c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést[[24]](#footnote-24):  d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?  **Ha nem:**  **Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,** ***ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:***  e) A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | a) [……]  b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]  c) [……]    d) [] Igen [] Nem  e) [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| **Részvétel formája:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?[[25]](#footnote-25) | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. | |
| **Ha igen:**  a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):  b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:  c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a:) [……]  b): [……]   c): [……] |
| **Részek** | **Válasz:** |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

*Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Képviselet, ha van:** | **Válasz:** |
| Teljes név;  valamint a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Igénybevétel:** | **Válasz:** |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | []Igen []Nem |

**Amennyiben igen**, **minden** egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az **e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben** meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.   
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is[[26]](#footnote-26).

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

**(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozás:** | **Válasz:** |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []Nem  Ha **igen**, kérjük sorolja fel a közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni:  Ha **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat (megjelölve a közbeszerzés azon részét is, amelynek teljesítéséhez kívánja gazdasági szereplő igénybe venni):  […] |

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. Bűnszervezetben való részvétel[[27]](#footnote-27);
2. Korrupció[[28]](#footnote-28);
3. Csalás[[29]](#footnote-29);
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény[[30]](#footnote-30);
5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása[[31]](#footnote-31);
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái[[32]](#footnote-32)

|  |  |
| --- | --- |
| **Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:** | **Válasz:** |
| **Jogerősen elítélték-e a** **gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[33]](#footnote-33) |
| **Amennyiben igen**, kérjük,[[34]](#footnote-34) adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; **c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]   b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[35]](#footnote-35) |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát[[36]](#footnote-36) **(**öntisztázás)? | [] Igen [] Nem |
| **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket[[37]](#footnote-37): | [……] |

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:** | **Válasz:** | |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem | |
| **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam  b) Mi az érintett összeg?  c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**:   * Ez a határozat jogerős és kötelező? * Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. * Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza:   2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze:  d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | **Adók** | **Társadalombiztosítási hozzájárulás** |
| a) [……]  b) [……]   c1) [] Igen [] Nem   * [] Igen [] Nem * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] | a) [……]  b) [……]   c1) [] Igen [] Nem   * [] Igen [] Nem * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [[38]](#footnote-38) [……][……][……] | |

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok[[39]](#footnote-39)

**Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén[[40]](#footnote-40)?** | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) **Csődeljárás,** vagy b) **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van[[41]](#footnote-41), vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? **Ha igen:**   * Kérjük, részletezze: * Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére[[42]](#footnote-42).   Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem   * [……] * [……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést[[43]](#footnote-43)**?  Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem,   [……] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:  [……] |
| Kötött-e a gazdasági szereplő **a verseny torzítását célzó** **megállapodást** más gazdasági szereplőkkel? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről[[44]](#footnote-44)** a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem    […] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem      […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**, b) Nem **tartott vissza** ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

|  |  |
| --- | --- |
| **Tisztán nemzeti kizárási okok** | **Válasz:** |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok; különös tekintettel a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)*pont *ag)*alpontjában, illetve *e)*, *f)*, *g)*, *k)*, *l),* *p) és* q) pontjában említett kizáró okokra  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][[45]](#footnote-45) |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem   [……] |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

**A kiválasztási szempontokat illetően (α** **szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

**A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész** **α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése** | **Válasz:** |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

**A gazdasági szereplőnek kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére** | **Válasz:** |
| **1) Be van jegyezve** a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó **szakmai vagy cégnyilvántartásába[[46]](#footnote-46)**: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| **2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:** A gazdasági szereplőnek meghatározott **engedéllyel** kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet **tagjának** kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?   Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

**~~A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.~~**

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Gazdasági és pénzügyi helyzet~~** | **~~Válasz:~~** |
| ~~1a) A gazdasági szereplő („általános”)~~ **~~éves árbevétele~~** ~~a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:~~ **~~És/vagy~~** ~~1b) A gazdasági szereplő~~ **~~átlagos~~****~~éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő[[47]](#footnote-47)~~** ~~()~~**~~:~~** ~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~ | ~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  (évek száma, átlagos árbevétel)~~**~~:~~** ~~[……],[……][…]pénznem~~  ~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |
| ~~2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)~~ **~~árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan~~**~~, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:~~ **~~És/vagy~~** ~~2b) A gazdasági szereplő~~ **~~átlagos~~****~~éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő[[48]](#footnote-48):~~** ~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~ | ~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem     (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem~~  ~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |
| ~~3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott~~ **~~pénzügyi mutatók[[49]](#footnote-49)~~** ~~tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):~~  ~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~ | ~~(az előírt mutató azonosítása – x és y[[50]](#footnote-50) aránya - és az érték): [……], [……][[51]](#footnote-51)~~  ~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |
| ~~5)~~ **~~Szakmai felelősségbiztosításának~~** ~~biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~ | ~~[……],[……][…]pénznem~~  ~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |
| ~~6) Az~~ **~~esetleges~~****~~egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények~~** ~~tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban~~ **~~esetlegesen~~** ~~meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:~~ | ~~[……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |

C: Technikai és szakmai alkalmasság

**~~A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.~~**

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Technikai és szakmai alkalmasság~~** | **~~Válasz:~~** |
| ~~1a) Csak~~ ***~~építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések~~* ~~esetében~~**~~: A referencia-időszak folyamán[[52]](#footnote-52) a gazdasági szereplő~~ **~~a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte~~**~~:  Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:~~ | ~~Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: […...]~~  ~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |
| ~~1b) Csak~~ ***~~árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések~~*** ~~esetében: A referencia-időszak folyamán[[53]](#footnote-53) a gazdasági szereplő~~ **~~a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta:~~** ~~A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket[[54]](#footnote-54):~~ | ~~Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]~~   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ~~Leírás~~ | ~~összegek~~ | ~~dátumok~~ | ~~megrendelők~~ | |  |  |  |  | |
| ~~2) A gazdasági szereplő a következő~~ **~~szakembereket vagy műszaki szervezeteket[[55]](#footnote-55)~~** ~~veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:~~ | ~~[……]   [……]~~ |
| ~~3) A gazdasági szereplő~~ **~~a minőség biztosítása érdekében~~** ~~a következő~~ **~~műszaki hátteret~~** ~~veszi igénybe, valamint~~ **~~tanulmányi és kutatási létesítményei~~** ~~a következők:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~4) A gazdasági szereplő a következő~~ **~~ellátásilánc-irányítási~~** ~~és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:~~ | ~~[……]~~ |
| **~~5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:~~** ~~A gazdasági szereplő lehetővé teszi~~ **~~termelési vagy műszaki kapacitásaira~~**~~, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló~~ **~~tanulmányi és kutatási eszközökre~~** ~~és~~ **~~minőségellenőrzési intézkedéseire~~** ~~vonatkozó~~ **~~vizsgálatok[[56]](#footnote-56)~~** ~~elvégzését.~~ | ~~[] Igen [] Nem~~ |
| ~~6) A következő~~ **~~iskolai végzettséggel és szakképzettséggel~~** ~~rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,~~ *~~és/vagy~~* ~~(a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete:~~ | ~~a) [……]    b) [……]~~ |
| ~~7) A gazdasági szereplő a következő~~ **~~környezetvédelmi intézkedéseket~~** ~~tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~8) A gazdasági szereplő~~ **~~átlagos éves statisztikai állományi létszáma~~** ~~és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:~~ | ~~Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……]~~ |
| ~~9) A következő~~ **~~eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések~~** ~~fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~10) A gazdasági szereplő a szerződés következő~~ **~~részére (azaz százalékára)~~** ~~nézve [[57]](#footnote-57)~~**~~kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni~~**~~:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~11)~~ ***~~Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés~~*** ~~esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat~~*~~:~~* | ~~[] Igen [] Nem    [] Igen [] Nem~~  ~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |
| ~~12)~~ ***~~Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés~~*** ~~esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?~~ **~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~ | ~~[] Igen [] Nem         […]~~  ~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

**~~A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.~~**

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok~~** | **~~Válasz:~~** |
| ~~Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított~~ **~~igazolást,~~** ~~amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott~~ **~~minőségbiztosítási szabványoknak~~** ~~megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?~~ **~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~ | ~~[] Igen [] Nem~~  ~~[……] [……]~~  ~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |
| ~~Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított~~ **~~igazolást,~~** ~~amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt~~ **~~környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak~~** ~~megfelel?~~ **~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a~~ **~~környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat~~** ~~illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~ | ~~[] Igen [] Nem     [……] [……]~~  ~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~ |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

**A gazdasági szereplőnek** **kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.**

**Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:**

**A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A számok csökkentése** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő a következő módon **felel meg** a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel **mindegyikre** nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll[[58]](#footnote-58), kérjük, hogy **mindegyikre** nézve adja meg a következő információkat: | [….]  [] Igen [] Nem[[59]](#footnote-59)    (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][[60]](#footnote-60) |

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz[[61]](#footnote-61), vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án[[62]](#footnote-62) az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a **Pécsi Tudományegyetem** ajánlatkérő hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt [a közbeszerzési eljárás azonosítása: **Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében,** hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám: 2018/S 074-163976] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

# 5. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[63]](#footnote-63) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[64]](#footnote-64) ezennel kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**6. számú melléklet**

**Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint**

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………

**az alábbi nyilatkozatot tesszük:**

A) Nyilatkozunk Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez **nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.**

**VAGY**

B) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez **alvállalkozót igénybe veszünk[[65]](#footnote-65):**

| **A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe** |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

B) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fent megjelölt részek tekintetében az alábbi, már ismert alvállalkozókkal rendelkezem

| **A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe** | **Ismert alvállalkozó (név, cím, székhely, adószám)** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Kelt:………..év……………hó.….nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**7. számú melléklet**

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[66]](#footnote-66) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[67]](#footnote-67) ezennel kijelentem, hogy:

* a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás,
* a társaság cégügyében jelenleg folyamatban módosítás[[68]](#footnote-68), melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**8. számú melléklet**

Ajánlati nyilatkozat

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[69]](#footnote-69) – az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után –ezennel kijelentem, hogy:

* ajánlatunk elektronikus formában (CD/DVD-n) rögzített példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik;
* jelen közbeszerzési eljárásban […] darab kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,[[70]](#footnote-70)
* az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
* az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk,
* a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,
* eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumban lévő szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául, és amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a közbeszerzési dokumentumban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint,
* társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.[[71]](#footnote-71)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**9. számú melléklet**

NYILATKOZAT a KBT. 65.§ (7) BEKEZDÉS ALAPJÁN[[72]](#footnote-72)

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[73]](#footnote-73) – az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy társaságunk az Ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek igazolása érdekében az alábbi szervezetek erőforrására kíván támaszkodni:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet megnevezése, székhelye** | **Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a szervezet erőforrását az Ajánlattevő igénybe veszi (hivatkozás ajánlati felhívás érintett részére)** | **Az ajánlat oldalszám, ahol**  **a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel megkötött, az erőforrás biztosítását és rendelkezésre állását alátámasztó, érvényes megállapodás/előszerződés található.** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására bevont szervezet valósítja meg a beszerzést, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**10. számú melléklet**

MEGHATALMAZÁS

Alulírott …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… (székhely: ………………………………………………) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet[[74]](#footnote-74) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a Pécsi Tudományegyetem által indított **„*Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében*”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és az ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………… …………………………………

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

|  |  |
| --- | --- |
| Előttünk, mint tanúk előtt: | |
| Aláírás: | Aláírás: |
| Név (nyomtatott betűkkel): | Név (nyomtatott betűkkel): |
| Lakcím: | Lakcím: |

**11. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerint**

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

Alulírott ……………….……………………, mint Ajánlattevő a **„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”** tárgyú eljárásban nyilatkozom a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre vonatkozó tájékozódási kötelezettségemnek eleget tettem.

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel tudomásul veszem, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az általam képviselt Ajánlattevő tárgybani közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Kelt………………………., …….... év …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**12. számú melléklet**

NYILATKOZAT

nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………

**nyilatkozom,**

hogy nyertességünk esetén:

**Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

**Ajánlattevő(k) nevében a Szerződést aláíró, képviseletre jogosult személy:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Beosztás |  |

**Együttes aláírási jog esetén[[75]](#footnote-75):**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Beosztás |  |
|  |  |
| Név |  |
| Beosztás |  |

**Amennyiben a nyertes Ajánlattevő több bankszámlával rendelkezik, azon bankszámlaszám meghatározása, amelyre az ellenérték megfizetését kéri:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bankszámlaszám |  |

**A nyertes ajánlattevő a Megrendeléseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:**

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail |  |
| Fax |  |

**A nyertes ajánlattevő a jótállással kapcsolatos igénybejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:**

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail |  |
| Fax |  |

**Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés postázását nem székhelyére kéri, a postázási cím:**

|  |  |
| --- | --- |
| Település |  |
| Utca, házszám |  |
| Irányítószám |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

## III/B. UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG KERETÉBEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

**1. számú melléklet**

### BORÍTÓLAP

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlatkérő neve: | Pécsi Tudományegyetem |
| Címe (székhelye): | 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. |
| Közbeszerzés tárgya: | Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében |
| **Ajánlattevő pontos neve:** |  |
| Címe (székhelye): |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |

**13. számú melléklet**

### TARTALOMJEGYZÉK

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| **TARTALOMJEGYZÉK (13. SZ. MELLÉKLET)** |  |
| **I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA** |  |
| 1. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. a) pontja, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti kizáró okok igazolásához (14. sz. melléket) |  |
| 1. Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (15. sz. melléket) |  |
| 1. Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (16. sz. melléket) |  |
| 1. Adó- és vámhivatal igazolása vagy adóigazolás (adott esetben) |  |
| **II. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA** |  |
| 1. Referenciaigazolás (17. sz. melléket) |  |
| **III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| 1. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás |  |
| 1. Üzleti titkot tartalmazó iratok |  |
| **IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
|  |  |

**14. számú melléklet**

Nyilatkozat  
**a Kbt. 62.§ (1) bek. a.) és e.) pontja,valamint a KBT. 62.§ (2) bek. szerinti kizáró okok igazolásához**

***(közjegyzői vagy kamarai hitelesítéssel)***

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott‚ …

mint a(z) … …………….(név, székhely) Ajánlattevő/ Közös Ajánlattevő[[76]](#footnote-76) vezető tisztségviselőjeként, e nyilatkozat aláírásával, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8. § -ban előírtaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Ajánlattevő szervezettel szemben azért nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bek. a.) pontjában, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, mert azok velem szemben sem állnak fenn[[77]](#footnote-77).

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja:

|  |
| --- |
| **62. §** (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki |
| *a)* **az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és** a bűncselekmény elkövetése **az elmúlt öt évben** jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: |
| *aa)* a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény **(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény),** illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény **(a továbbiakban: Btk.)** szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; |
| *ab)* az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, **befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,** vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, **befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,** hűtlen kezelés, hanyag kezelés, **illetve a Btk.** XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, **valamint a Btk. szerinti** hűtlen kezelés **vagy** hanyag kezelés; |
| *ac)* az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, **illetve a Btk. szerinti** költségvetési csalás; |
| *ad)* **az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;** |
| *ae)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, **valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;** |
| *af)* **az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;** |
| *ag)* **az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;** |
| *ah)* **a gazdasági szereplő** személyes joga szerinti, **az *a)–g)* pontokban felsoroltakhoz** hasonló bűncselekmény; |

Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja:

|  |
| --- |
| **62. §** (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki |
| *e)* **gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;** |

Kbt. 62. § (2) bekezdés:

|  |
| --- |
| 62.§ (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben |
| *a)* vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy |
| *b)* az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**15. számú melléklet**

**NYILATKOZAT A KR. SZERINT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K.) PONT KB) ALPONTJA TEKINTETÉBEN[[78]](#footnote-78)**

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

1. Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[79]](#footnote-79) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[80]](#footnote-80) ezennel kijelentem, hogy társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a-b vagy d) alpontja[[81]](#footnote-81) szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető az alábbiak szerint:

| **Valamennyi tényleges tulajdonos neve** | **Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[82]](#footnote-82) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[83]](#footnote-83) ezennel kijelentem, hogy társaságunk olyan társaság, amelynek nincs a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a-b vagy d) alpontja[[84]](#footnote-84) szerinti tényleges tulajdonosa.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**16. számú melléklet**

**AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTRA VONATKOZÓAN**

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[85]](#footnote-85) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[86]](#footnote-86) ezennel kijelentem, hogy:

* + - * + A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglalt igazolási módnak megfelelően nyilatkozunk a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kc) alpontjára vonatkozóan arról, hogy van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük meg:

Név:

Székhely (cím):

Nyilatkozunk továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

***vagy***

* + - * + Társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkeznek jogi személyek/ személyes joguk szerinti jogképes szervezetek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**17. számú melléklet**

**REFERENCIAIGAZOLÁS (minta)**

***„Kutatási eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések pályázat keretében”***

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott ………………………………………… mint a(z)…………………………………… (székhely: ………………………………) cégjegyzésre jogosult/aláírásra jogosult[[87]](#footnote-87) képviselője aláírásommal igazolom, hogy a(z)…………………………… (székhely:……………………….) az alábbi szállításokat végezte az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A szállítás tárgya, leírása** | **Teljesítés ideje (időtartama), teljesítés helye** | **Ellenszolgáltatás nettó összege (HUF)** |
| **1.**  **2.**  **3.** |  |  |  |

Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai:

Kapcsolattartó neve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

# Műszaki leírás

**Hűthető centrifuga**

**Termék neve:** Hűthető centrifuga

**Beszerzendő mennyiség:** 1 darab

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** |  |
| 1. **Hűthető centrifuga** | | |
| Max sebesség: min. 16.000 rpm | Igen |  |
| Max. RCF: min. 24300 xg | Igen |  |
| Széles sebesség tartomány:  min. 200-16000 rpm  (Sebességtartomány alsó határa 200 rpm-nél nem lehet kisebb) | Igen |  |
| Széles hőmérsékleti tartomány:  Minimum: -20 Celsius - +40 Celsiusig | Igen |  |
| Széles tartományban állítható futási idő:  Minimum: Futási idő (59 perc 50 másodperc/10 másodpercenkénti léptetési lehetőség, valamint 99 óra 59 perc/60 másodperces léptetési lehetőség | Igen |  |
| **Funkciók:** | | |
| Indukciós vezérlés | Igen |  |
| Mikroprocesszoros vezérlés | Igen |  |
| Imbalance érzékelés, azonnali leállító funkció | Igen |  |
| Motorizált tetőnyitó funkció | Igen |  |
| Automatikus rotor azonosítási rendszer | Igen |  |
| Sebességlimitáló funkció | Igen |  |
| Hangjelzés a futás végén | Igen |  |
| Vészhelyzet esetén tető nyitás/zárás | Igen |  |
| Rozsdamentes acél belső felület | Igen |  |
| Autoklávozható rotorok | Igen |  |
| **Kijelző tulajdonságai** | | |
| Tárolható programok megléte:  Min. 80 program | Igen |  |
| Gyorsgombok megléte | Igen |  |
| Előhűtési funkció | Igen |  |
| Hűtés álló állapotban, centrifugálás nélkül | Igen |  |
| **2) Kilendülő rotor 2x3 mikroplateknek** | | |
| Szög: 0 foktól – 90 fokig | Igen |  |
| Max. töltet súly: min. 300g | Igen |  |
| Max RCF: min. 2700 xg | Igen |  |
| Max sebesség: min. 4250 rpm. | Igen |  |
| -3 Celsiusfok hőmérséklet mellett maximális sebességen történő centrifugálás lehetősége | Igen |  |
| **3) Szögrotor 44x1.5/2 ml-es csöveknek** | | |
| Szög: 32 foktól – 55 fokig | Igen |  |
| Max sebesség: min. 16000 rpm | Igen |  |
| Max RCF: min. 24000 xg | Igen |  |
| 8 Co mellett maximális sebességen történő centrifugálás lehetősége | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |

**Géldokumentációs rendszer**

**Termék neve:** Géldokumentációs rendszer

**Beszerzendő mennyiség:** 1 darab

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** |  |
| **Géldokumentációs rendszer** | | |
| **Kamera:** |  |  |
| Típus: 5xoptikai, 14xdigitális zoom, digitális kamera min. 8 Mpixel. | Igen |  |
| CCD: 1/1.7” nagy sűrűségű CCD, teljes pixelszám min. 13 millió | Igen |  |
| Több fókusz terület választási lehetőség | Igen |  |
| Szűrők: +3 záró szűrő és EtBr | Igen |  |
| Video kimenet: NTSC 1 PAL | Igen |  |
| Többfunkciós áramforrás: kamera, belső fehér fény, TFT kijelző | Igen |  |
| Belső fehér fény: min. 2 fehér LED, 3 W/LED | Igen |  |
| **Beépített UV transzilluminátor** |  |  |
| Külső PC nélküli működés | Igen |  |
| Biztonsági szerkezet: biztonsági ajtózár. Elülső ajtó automatikus záródása UV bekapcsolásakor | Igen |  |
| Tápfeszültség: 110 V – 240 V | Igen |  |
| Készülék súlya maximum 12 kg. | Igen |  |
| Képernyő típus: min. 7” FTF kristály kijelző | Igen |  |
| Felbontás: min. 800x600 pixel | Igen |  |
| Elülső ajtó automatikus záródása UV bekapcsolásakor | Igen |  |
| Fényerő: 350 cd/m2 | Igen |  |
| Állandó arány: 300:1 | Igen |  |
| Kijelzési mód: NTSC/PAL/SECAM automata kapcsolóval | Igen |  |
| Adattárolás memóriakártyán | Igen |  |
| CP interfész: USB 2.0 Hi-Speed | Igen |  |
| Alkalmazási terület: minimum agaróz. Más fluorescent gélek, színes gélek, auto radiográfiás film, blotting membrán | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |

**PCR készülék**

**Termék neve:** PCR készülék

**Beszerzendő mennyiség:** 3 db cserélhető blokkos PCR készülék, 1 db cserélhető blokkos grádiens PCR készülék, 3 db 48 mintahelyes termoblokk, 2db 96 mintahelyes termoblokk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** |  |
| **Cserélhető blokkos PCR készülék (3db)** | | |
| Felhasználóbarát kezelőfelület: grafikus, érintőképernyős min. 5” | Igen |  |
| Felhasználó által cserélhető mintatartó blokkok | Igen |  |
| Blokktípus szerinti variabilitás:  48, 96, 384 mintahelyes  és 3 x 21 mintahelyes  tripla blokk 3 protokoll szimultán futtatására | Igen |  |
| Állítható nyomású, motoros fűtött tető, min. 30-100 N | Igen |  |
| Auto restart funkció áramkimaradás után, az utolsó denaturalo lépéssel automatikusan újraindul a program | Igen |  |
| Minták hűtése 4C-on korlátlan ideig | Igen |  |
| Simítható hőmérséklet profil. multiplex PCR-hoz | Igen |  |
| Blokk uniformitas:  min. 55oC: ±0,35C  95oC:±0,5C | Igen |  |
| TFT érintőképernyő | Igen |  |
| On-screen billentyűzet és numerikus gombok | Igen |  |
| Kétnyelvű: angol és német kezelőfelület | Igen |  |
| Memóriakapacitás  min. 500 ötlépcsős PCR program | Igen |  |
| Utolsó futások protokolljainak naplózása  min. 10 protokoll | Igen |  |
| Gradiens készülékké bővíthető | Igen |  |
| Szinkronkábellel készülékek közötti protokoll és adatok másolása | Igen |  |
| Jelszóvédett felhasználói programok, mappák, csoportok | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |
| **Cserélhető blokkos grádiens PCR készülék (1db)** | | |
| Felhasználóbarát kezelőfelület: grafikus, érintőképernyős min. 5.0” | Igen |  |
| Felhasználó által cserélhető mintatartó blokkok | Igen |  |
| Blokktípus szerinti variabilitás:  48, 96, 384 mintahelyes  és 3 x 21 mintahelyes  tripla blokk 3 protokoll szimultán futtatására | Igen |  |
| Állítható nyomású, motoros fűtött tető, min. 30-100 N | Igen |  |
| Auto restart funkció áramkimaradás után, az utolsó denaturalo lépéssel automatikusan újraindul a program | Igen |  |
| Hőmérséklet gradiens képesség: max. 40C széles tartomány ±20C a blokk szélei felé | Igen |  |
| Minták hűtése 4C-on korlátlan ideig | Igen |  |
| Simítható hőmérséklet profil. multiplex PCR-hoz | Igen |  |
| Lépésenként tetszőlegesen csökkenthető növelhető lépes, hőmérséklet és idő | Igen |  |
| Állítható fűtési és hűtési sebesség:  Fűtési sebesség: min. 0,01-3 C/s  Hűtési sebesség: min. 0,001-2,5 C/s (blokkfüggő) | Igen |  |
| 0,25C blokk uniformitas | Igen |  |
| TFT érintőképernyő | Igen |  |
| On-screen billentyűzet és numerikus gombok | Igen |  |
| Kétnyelvű: angol és német kezelőfelület | Igen |  |
| Memóriakapacitás: min. 500 ötlépcsős PCR program | Igen |  |
| Utolsó futások protokolljainak naplózása:  min. 10 protokoll | Igen |  |
| Szinkronkábellel készülékek közötti protokoll és adatok másolása | Igen |  |
| Jelszóvédett felhasználói programok, mappák, csoportok | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |
| **48 mintahelyes termoblokk 0,5 ml PCR csövekhez (3db)** | | |
| Kiváló hővezető képességű mintatartó blokk | Igen |  |
| 48 db 0,5 ml PCR cső befogadóképesség | Igen |  |
| Nagy fűtési sebesség | Igen |  |
| Hőmérséklet gradiens képesség min. 36±18C balról jobbra | Igen |  |
| Állítható fűtési sebesség:  min. 0,002-4C/s | Igen |  |
| Hőmérséklet egyöntetűség ±3 C hőmérséklet egyöntetűség | Igen |  |
| A blokkok belső hőmérséklet kalibráló elektronikát tartalmaznak | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |
| **96 mintahelyes termoblokk 0,2 ml PCR csövekhez (2db)** | | |
| Kiváló hővezető képességű mintatartó blokk | Igen |  |
| 96 db 0,2 ml PCR cső befogadóképesség | Igen |  |
| Nagy fűtési sebesség | Igen |  |
| Hőmérséklet gradiens képesség 40±20oC balról jobbra | Igen |  |
| Állítható fűtési sebesség:  min. 0,002-4C/s | Igen |  |
| Hőmérséklet egyöntetűség ± 3 C hőmérséklet egyöntetűség | Igen |  |
| A blokkok belső hőmérséklet kalibráló elektronikát tartalmaznak | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |

**PCR fülke**

**Termék neve:** PCR fülke UV-lámpa védelemmel

**Beszerzendő mennyiség:** 2 darab

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** |  |
| **PCR fülke UV-lámpa védelemmel** | | |
| Rozsdamentes acél váz és munkafelület | Igen |  |
| UV lámpa a munkafelület dekontaminálásához | Igen |  |
| Nagy intenzitású UV-besugárzásos baktericid levegőtisztító egység folyamatos légárammal.  Min. 23m3 / óra (kérjük m3/órában megadni) | Igen |  |
| UV-védelem – UV-elnyelő fólia az üvegfelületeken | Igen |  |
| Szabályozható UV dekontaminálás 24-órás digitális kijelzővel | Igen |  |
| Fehér fényű megvilágítás a munkafelület megfelelő megvilágításához | Igen |  |
| Beépített UV-besugárzáshoz levegő recilkurátor | Igen |  |
| Elülső nyílás többféle állítható pozícióval | Igen |  |
| UV lámpa automatikus kikapcsolódása az ajtó kinyitásakor | Igen |  |
| Laboratóriumi munkaasztal felületére rögzíthető és ennek megfelelő mérettartomány (szélesség x mélység x magasság) | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |

**Pipetta**

**Termék neve:** Többcsatornás pipetták

**Beszerzendő mennyiség:** 1 darab 1-10 mikroliter többcsatornás pipetta, 1 darab 5-50 mikroliter többcsatornás pipetta, 1 darab 30-300 mikroliter többcsatornás pipetta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** |  |
| **1-10 mikroliter többcsatornás pipetta** | | |
| A pipetta testétől szeparált önálló térfogat beállító mechanizmus | Igen |  |
| 8 csatornás | Igen |  |
| Állíthatóság: min. 0,02 mikroliter | Igen |  |
| Jó láthatóság (fekete háttéren fehér számok, fehér háttéren fekete számok) | Igen |  |
| Pipettázó gomb két fele osztva (alsó: kívánt térfogat beállítása, fenti: mozgatás) | Igen |  |
| Azonosító címkének hely | Igen |  |
| Külön mechanizmus a kis térfogatú mennyiségek pipettázására:  Speciális folyadékkinyomó dugattyú az 50 ul-es és az alatti térfogatú pipettában | Igen |  |
| Autoklávozható | Igen |  |
| Dekontaminálható | Igen |  |
| Állíthatóság: min. 0,02 mikroliter | Igen |  |
| Pipettával kompatibilis hegyek elérhetősége, melyek megfelelő stabilitással rögzülnek az eszköz helytartó részéhez (folyamatos használat során nem esik le a hegy) | Igen |  |
| Pontosság:  Min:  1µl: ±0,15 µl  5 µl:±0,22 µl  10 µl:±0,30 µl | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |
| **5-50 mikroliter többcsatornás pipetta** | | |
| A pipetta testtétől szeparált önálló térfogatbeállító mechanizmus | Igen |  |
| 8 csatornás | Igen |  |
| Állíthatóság: min. 1 mikroliter | Igen |  |
| Jó láthatóság (fekete háttéren fehér számok, fehér háttéren fekete számok) | Igen |  |
| Pipettázó gomb két fele osztva (alsó: kívánt térfogat beállítása, fenti: mozgatás) | Igen |  |
| Azonosító címkének hely | Igen |  |
| Külön mechanizmus a kis térfogatú mennyiségek pipettázására:  Speciális folyadékkinyomó dugattyú az 50 ul-es és az alatti térfogatú pipettában | Igen |  |
| Autoklávozható | Igen |  |
| Dekontaminálható | Igen |  |
| Pipettával kompatibilis hegyek elérhetősége, melyek megfelelő stabilitással rögzülnek az eszköz helytartó részéhez (folyamatos használat során nem esik le a hegy) | Igen |  |
| Pontosság:  Min:  5µl: ±0,3 µl  25 µl:±0,65 µl  50 µl:±0,80 µl | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |
| **30-300 mikroliter többcsatornás pipetta** | | |
| A pipetta testtétől szeparált önálló térfogatbeállító mechanizmus | Igen |  |
| 8 csatornás | Igen |  |
| Állíthatóság: min.1 mikroliter | Igen |  |
| Jó láthatóság (fekete háttéren fehér számok, fehér háttéren fekete számok) | Igen |  |
| Pipettázó gomb két fele osztva (alsó: kívánt térfogat beállítása, fenti: mozgatás) | Igen |  |
| Azonosító címkének hely | Igen |  |
| Külön mechanizmus a kis térfogatú mennyiségek pipettázására:  Speciális folyadékkinyomó dugattyú az 50 ul-es és az alatti térfogatú pipettában | Igen |  |
| Autoklávozható | Igen |  |
| Dekontaminálható | Igen |  |
| Pipettával kompatibilis hegyek elérhetősége, melyek megfelelő stabilitással rögzülnek az eszköz helytartó részéhez (folyamatos használat során nem esik le a hegy) | Igen |  |
| Pontosság:  Min:  30µl: ±2 µl  150 µl:±2,5 µl  300 µl:±3,5 µl | Igen |  |
| Jótállás: minimum 12 hónap | Igen |  |

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

**(külön fájlban került csatolásra)**

1. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-1)
2. Nem kívánt rész törlendő!

   3Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-2)
3. Összetettebb a helyzet a **hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások** tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.   
   Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése **szükségtelen** adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló **1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges** (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), **és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan** (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) **vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt** (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).  
   Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml). [↑](#footnote-ref-5)
6. Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. [↑](#footnote-ref-6)
7. **Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.** [↑](#footnote-ref-7)
8. Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). [↑](#footnote-ref-8)
9. Lásd a II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-9)
10. Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. [↑](#footnote-ref-10)
11. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz). [↑](#footnote-ref-11)
12. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. [↑](#footnote-ref-12)
13. A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány. [↑](#footnote-ref-13)
14. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni. [↑](#footnote-ref-14)
15. A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. [↑](#footnote-ref-15)
16. **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződési hirdetmény**.  
    **Közszolgáltató ajánlatkérők** részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**, Szerződési hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény** [↑](#footnote-ref-16)
17. *A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ.* Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.   
    Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

    Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

    Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely **250-nél kevesebb főt foglalkoztat,** és amelynek **éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót**, ***és/vagy*** **éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót**. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. [↑](#footnote-ref-22)
23. Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. [↑](#footnote-ref-23)
24. A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. [↑](#footnote-ref-26)
27. A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-27)
28. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. [↑](#footnote-ref-28)
29. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) [↑](#footnote-ref-29)
30. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. [↑](#footnote-ref-30)
31. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-31)
32. Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-32)
33. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-34)
35. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-35)
36. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. [↑](#footnote-ref-36)
37. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. [↑](#footnote-ref-37)
38. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-38)
39. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. [↑](#footnote-ref-39)
40. E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint [↑](#footnote-ref-40)
41. Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette **az eltérés lehetősége nélkül** abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. [↑](#footnote-ref-42)
43. Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. [↑](#footnote-ref-43)
44. A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. [↑](#footnote-ref-44)
45. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-45)
46. ~~A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint~~ ***~~egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük~~***~~.~~ [↑](#footnote-ref-46)
47. ~~Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.~~ [↑](#footnote-ref-47)
48. ~~Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.~~ [↑](#footnote-ref-48)
49. ~~Pl. az eszközök és a források aránya.~~ [↑](#footnote-ref-49)
50. ~~Pl. az eszközök és a források aránya.~~ [↑](#footnote-ref-50)
51. ~~Kérjük, szükség szerint ismételje.~~ [↑](#footnote-ref-51)
52. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** öt évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-52)
53. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-53)
54. Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. [↑](#footnote-ref-54)
55. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, **külön-külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-55)
56. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. [↑](#footnote-ref-56)
57. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve **külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-57)
58. Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. [↑](#footnote-ref-58)
59. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-59)
60. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-60)
61. Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.* [↑](#footnote-ref-61)
62. A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. [↑](#footnote-ref-62)
63. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-63)
64. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-64)
65. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-65)
66. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-66)
67. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-67)
68. Ha a nyilatkozattevő cégkivonata nem ismerhető meg a céginformációs szolgálat adatbázisából, kérjük, a bekezdést töröljék! [↑](#footnote-ref-68)
69. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. [↑](#footnote-ref-69)
70. A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni. [↑](#footnote-ref-70)
71. Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni! [↑](#footnote-ref-71)
72. Nyilatkozat benyújtása akkor kötelező, amennyiben Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni. [↑](#footnote-ref-72)
73. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. [↑](#footnote-ref-73)
74. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-74)
75. Csak együttes aláírási jog esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-75)
76. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-76)
77. Csak a 62.§ (2) bek. a.) pont szerinti gazdasági szereplő igazolja. [↑](#footnote-ref-77)
78. *A kizáró okok igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni.* [↑](#footnote-ref-78)
79. Nem kívánt rész törlendő, adott esetben a pont is törlendő! [↑](#footnote-ref-79)
80. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-80)
81. 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a-b) és d) pontja:

    38. tényleges tulajdonos:

    a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

    b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

    d) alapítványok esetében az a természetes személy,

    da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

    db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

    dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, [↑](#footnote-ref-81)
82. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-82)
83. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-83)
84. 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a-b) és d) pontja:

    38. tényleges tulajdonos:

    a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

    b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

    d) alapítványok esetében az a természetes személy,

    da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

    db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

    dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, [↑](#footnote-ref-84)
85. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-85)
86. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-86)
87. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-87)