Ajánlatkérő neve: Pécsi Tudományegyetem

Ajánlatkérő címe: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.

Ajánlatkérő telefonszáma: +36 72 501 500

Ajánlatkérő faxszáma: +36 72 536 345

**KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

****

**„ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS FOGYÓANYAGOK BESZERZÉSE”**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

az Ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-en)

**2017.07.20.** napján, **2017/S 137-280803** számon jelent meg.

Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE-25/2017.

TARTALOM

[I. FEJEZET ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 3](#_Toc484776646)

[1. PREAMBULUM 6](#_Toc484776647)

[2. AZ ELJÁRÁS NYELVE 6](#_Toc484776648)

[3. A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, VALAMINT A DOKUMENTÁCIÓ EGYES RÉSZEI TARTALMÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 6](#_Toc484776649)

[4. KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN 6](#_Toc484776650)

[5. DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA JAVASOLT FELTÉTELEK 7](#_Toc484776651)

[6. DOKUMENTUMOK SZEMÉLYES LEADÁSA A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRŐL 8](#_Toc484776652)

[II. FEJEZET 9](#_Toc484776653)

[ÚTMUTATÓ AJÁNLATTÉTELHEZ 9](#_Toc484776654)

[1. DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, A DOKUMENTÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÁLTALI ELLENŐRZÉSE 10](#_Toc484776655)

[2. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK 10](#_Toc484776656)

[3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 11](#_Toc484776657)

[4. AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYÉRE, ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATTEVŐ OLDALÁN RÉSZT VEVŐ EGYÉB GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 12](#_Toc484776658)

[5. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 13](#_Toc484776659)

[6. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 14](#_Toc484776660)

[7. AZ AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 15](#_Toc484776661)

[8. HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI 20](#_Toc484776662)

[9. AZ AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA 21](#_Toc484776663)

[10. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 22](#_Toc484776664)

[11. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATA 22](#_Toc484776665)

[12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI, ÉRTÉKELÉS 23](#_Toc484776666)

[13. UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 45](#_Toc484776667)

[14. EREDMÉNYRŐL SZÓLÓ ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS 46](#_Toc484776668)

[15. SZERZŐDÉSKÖTÉS 47](#_Toc484776669)

[III. Fejezet NYILATKOZATMINTÁK 49](#_Toc484776670)

[III/A. AJÁNLAT BENYÚJTÁSAKOR CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 50](#_Toc484776671)

[III/B. UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG KERETÉBEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 135](#_Toc484776672)

[IV. Fejezet SZERZŐDÉSTERVEZET 144](#_Toc484776673)

[V. Fejezet MŰSZAKI LEÍRÁS 161](#_Toc484776674)

I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

**TISZTELT AJÁNLATTEVŐ!**

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nevében ezennel felkérjük, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát jelen közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzés megvalósítására.

Az eljárás típusa:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész 105. § (2)bekezdés a) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzés tárgya: Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése

A szerződés időtartama:

A szerződés aláírását követő 24 hónap.

A közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés feltételei: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott linken a Kbt. 39. § (1) bekezdése és az 57. § (1) bekezdése alapján.

A közbeszerzésben résztvevők köre:

Azok a szervezetek vagy személyek, akik a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57. § (2) bekezdésével összhangban elektronikus úton elkérték, a felhívás VI.3.1. pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárásban regisztráltak, továbbá az ajánlati felhívás, valamint a hozzá tartozó közbeszerzési dokumentumokban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés teljesítésére alkalmasak.

A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

Az ajánlattétel feltétele a Regisztrációs adatlap megküldése Ajánlatkérő részére! A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs adatlapot ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok honlapról történő letöltését követően meg kell küldenie Ajánlatkérő részére a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címre, vagy faxon a +36 72/536-345-ös fax számra. Ajánlatkérő a Regisztrációs adatlap beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére. A Regisztrációs adatlap megküldésének elmaradásából származó esetleges hátrányos következményekért minden felelősség az ajánlattevőt terheli.

Pénzforrások, szerződéskötési engedély: Ajánlatkérő kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumok szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik; a beszerzés finanszírozásához szükséges (HUF) fedezet rendelkezésre állását biztosítja.

Egyéb rendelkezések:

Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárta.

Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a részajánlat tételt valamennyi részre biztosítja.

A beszerzés becsült értéke a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglalt egybeszámítási szabályoknak megfelelően került megállapításra, figyelemmel a Kbt. 28. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF). A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni; referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései alapján – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla Ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napjától számított 30 napon belül, banki átutalással történik.

Amennyiben az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok között ellentmondás merül fel, úgy az ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.

Ha a közbeszerzési dokumentum konkrét dátumok helyett határidőt tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni.

A felhívásban és jelen dokumentációban valamennyi órában megadott határidő a magyarországi helyi idő (közép-európai idő – CET) szerint értendő.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget (HUF) az ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás eredményétől függetlenül.

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

Ajánlatkérő nevében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók:

Dr. Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta (levelezési cím: 7621 Pécs, József u. 27., e-mail: [csecsei.henrietta@pte.hu](mailto:csecsei.henrietta@pte.hu), lajstromszám: 00448)

Biróné Dr. Czeininger Mariann (levelezési cím: 7635 Pécs, Görbe dűlő 3., e-mail: [biro.mariann79@gmail.com](mailto:biro.mariann79@gmail.com), lajstromszám: 00051)

1. PREAMBULUM

1.1 Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse a dokumentációt kiváltó (átvevő) gazdasági szereplők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét.

1.2 A dokumentáció tartalmazza azon információk körét, melyek – kiegészítve a felhívás és kapcsolódó jogi szabályozást – hozzájárulnak ahhoz, hogy az ajánlattevők formai, illetőleg tartalmi szempontból érvényes ajánlatot tehessenek.

1.3. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen dokumentáció mellett, a Kbt. és kapcsolódó hazai és közösségi jogszabályok, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott jogalkalmazást elősegítő dokumentumok (tájékoztatók, útmutatók, ajánlások) tartalmának, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság irányadó ítélkezési gyakorlatának ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez.

2. AZ ELJÁRÁS NYELVE

2.1. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar.

2.2. Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

3. A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, VALAMINT A DOKUMENTÁCIÓ EGYES RÉSZEI TARTALMÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA

3.1. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. A Dokumentáció egyes részei vonatkozásában nincs alkalmazható értelmezési sorrend, ezért azok tartalmi ütközése esetén minden esetben módosítás szükséges az egységes értelmezés érdekében.

3.2. Az Ajánlatkérő kifejezetten kéri a gazdasági szereplőket, hogy amennyiben a dokumentációt kiváltó (átvevő) bármely gazdasági szereplő a felhívás egyes részei, a felhívás és a dokumentáció, vagy a dokumentáció egyes részei között ellentmondást észlel, azt haladéktalanul jelezze kiegészítő tájékoztatás keretében az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjének. Az Ajánlatkérő ilyen esetben az ellentmondást a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban, szükség esetén a felhívás és/vagy a dokumentáció módosításával oldja fel.

3.3.Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti, ezért műszaki szempontú módosítási és/vagy kiegészítési javaslataikat minden esetben kiegészítő tájékoztatásra nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének. Az Ajánlatkérő a beérkezett javaslatok alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.

4. KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN

4.1. Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel, illetve minden egyéb kommunikáció írásban – faxon, elektronikusan, postai vagy közvetlen kézbesítés útján – történik a Kbt. 41. § rendelkezéseinek megfelelően.

4.2. A gazdasági szereplők számára javasolt, hogy valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő dokumentumon tüntessék fel az eljárás rövid megnevezését.

4.3. Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplők képviselőit, hogy az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmával, vagy az eljárással kapcsolatos kérdéseiket minden esetben írásban, az Ajánlatkérő kijelölt kapcsolattartója felé tegyék fel. A cégszerűen vagy meghatalmazott útján aláírt dokumentum mellett – a mielőbbi válaszadás érdekében – az érintett iratot e-mail útján, szerkeszthető formátumban is (pl. .odt., .doc, vagy .docx) javasolt megküldeni.

4.4. Az Ajánlatkérő javasolja, hogy az írásbeli kommunikáció zavartalan lebonyolítása érdekében olyan kapcsolattartó(ka)t jelöljenek ki, aki(k) az eljárás teljes időtartama alatt elérhetőek, így az ajánlatkérő által megküldött iratok, információk átvételére minden alkalommal megfelelő időben sor kerülhet. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy tárgyi eljárásban több kapcsolattartó személy kijelölésére is lehetőség van.

4.5. Amennyiben a gazdasági szereplő adataiban, a kijelölt kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségében változás következik be, annak tényét, illetőleg a továbbiakban irányadó adatokat – azaz a gazdasági szereplő vagy kapcsolattartó megnevezését, illetőleg adatait – haladéktalanul írásban közöljék az Ajánlatkérő képviselőjével.

**Az Ajánlatkérő a fenti tájékoztatás elmulasztásából vagy a tájékoztatás késedelmes teljesítéséből eredő károkért nem vállal felelősséget.**

4.6. Az Ajánlatkérő javasolja továbbá, hogy kapcsolattartási pontként olyan e-mail, illetőleg fax elérhetőséget adjanak meg mely 0-24 óráig működőképes. **Az Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által használt információs hálózati rendszerek hibájáért nem vállal felelősséget, ebből következően, ha a megküldött üzenet a gazdasági szereplő által használt rendszer hibájából eredően nem érkezik meg a gazdasági szereplőhöz, abban az esetben az ebből származó kárt a gazdasági szereplő viseli.**

4.7. Ha az elektronikus úton küldött üzenet melléklete nem nyitható meg vagy nem olvasható, az Ajánlatkérő kéri, hogy a hibáról – annak kijavítása érdekében – haladéktalanul értesítsék az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjét.

**4.8. Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy a megérkezett, ajánlatkérő vagy képviselője által küldött dokumentumok megérkezéséről minden esetben írásban küldjenek visszajelzést.**

4.9. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt követően – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevőknek szóló értesítést, tájékoztatást, illetve felhívást minden esetben a közös ajánlattevők által kijelölt képviselőnek küldi meg.

5. DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA JAVASOLT FELTÉTELEK

5.1. Az Ajánlatkérő által megadott alábbi feltételek kizárólag az eljárás zavartalan lefolytatását elősegítő javaslatok, nem tartoznak az ajánlatok vagy a gazdasági szereplők által benyújtandó egyéb dokumentumok tartalmi követelményei közé:

* amennyiben a gazdasági szereplő valamely dokumentumban rövidítést használ (beleértve a jogszabályi hivatkozást is), annak magyarázatát a rövidítést tartalmazó meghatározott részben adja meg,
* a dokumentumban minden esetben jelöljön meg kapcsolattartót, vagy hivatkozzon a korábbi kapcsolattartóra,
* ha a dokumentumban a gazdasági szereplőre vonatkozó információkat határoz meg, azokat minden esetben a cégkivonattal, beszámolóval vagy a vállalkozásra/társaságra irányadó egyéb hivatalos irat tartalmával összhangban adja meg,
* amennyiben a dokumentumban alvállalkozójára vagy alkalmasságot igazoló szereplőre vonatkozó adatot ad meg, annak valóságtartalmáról minden esetben győződjön meg, tekintettel arra, hogy a dokumentumok valóságtartalmáért ajánlattevőként felelősséget vállal,
* a dokumentációban csatolt, okiratokról készített másolatot olvasható formában indokolt benyújtani (elkerülendő a későbbi hiánypótlást).

6. DOKUMENTUMOK SZEMÉLYES LEADÁSA A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRŐL

6.1. A gazdasági szereplő az eljárás során a szükséges dokumentumokat – ha a dokumentum jellege személyes leadást tesz indokolttá – az eljárást megindító felhívásban előírt vagy a Kbt. által meghatározott határidőig köteles benyújtani. A dokumentumok postai feladása vagy futárszolgálat igénybevételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (a dokumentumot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) a gazdasági szereplők viselik.

6.2. A dokumentumok személyes leadására munkanapokon 9:00 – 16:00 óráig, pénteken 9:00 – 13:00 óráig; az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetősége az ajánlattevőnek. A dokumentumok személyes benyújtása esetén nem szükséges személyes egyeztetés. Ajánlatkérő a személyes átvételről átvételi elismervényt állít ki.

6.3. A dokumentumok leadásának helyszíne adott esetben eltérhet az Ajánlatkérő hivatalos címétől. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentumok – különös tekintettel az ajánlatra, hiánypótlásra, felvilágosításra vagy indoklásra – kizárólag a felhívásban vagy a dokumentum benyújtására felhívó tájékoztatóban megadott helyszínen nyújthatók be.

6.4. **Az Ajánlatkérő az előzőekre figyelemmel a felhívásban vagy a dokumentumra egyébként irányadó tájékoztatóban megjelölt címtől eltérő helyre történő személyes leadás esetén a dokumentum határidőben történő érkeztetésére felelősséget nem vállal.**

II. FEJEZET

**ÚTMUTATÓ AJÁNLATTÉTELHEZ**

1. DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, A DOKUMENTÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÁLTALI ELLENŐRZÉSE

1.1. Jelen dokumentáció magában foglalja az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét (iratjegyzék), az Ajánlatkérő által ajánlott nyilatkozatmintákat, továbbá az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.

1.2. Az Ajánlatkérő a dokumentáció részeként a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja továbbá a közbeszerzési a Műszaki Leírást.

1.3. A dokumentációt kiváltó gazdasági szereplő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja a dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást, illetőleg amennyiben a dokumentáció tartalmával összefüggésben kérdése merülne fel, azt haladéktalanul megküldje az Ajánlatkérő részére.

2. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK

A tárgyi eljárásban irányadó határidők, illetőleg időpontok az alábbiak:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Eljárási cselekmény megnevezése** | **Hivatkozás a cselekmény/esemény főbb szabályait tartalmazó dokumentumra, illetve jogszabályra** | **Határidő/időpont** |
| 1. | Kiegészítő tájékoztatás kérése | Dokumentáció II./3. pont, Kbt. 56. § | az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napig |
| 2. | Kiegészítő tájékoztatás megadása (ajánlatkérő válaszadás) | Dokumentáció II./3. pont, Kbt. 56. § | az ajánlattételi határidőt megelőző hatodik napig |
| 3. | Előzetes vitarendezés a felhívás és a dokumentáció tartalmával összefüggésben | Kbt. 80. § | ajánlattételi határidő lejártáig |
| 4. | Ajánlattételi határidő, az ajánlatok bontása | Ajánlati felhívás IV.2.2) pont, Dokumentáció II./9. pont, Kbt. 68. § | Ajánlati felhívás IV.2.2) pontja szerinti időpont |
| 5. | Ajánlati kötöttség | Ajánlati felhívás IV.2.6) pont, Dokumentáció II./10. pont, Kbt. 70. § (2) bekezdése és Kbt. 81. § (11) bekezdése | ajánlattételi határidő követő 60 nap (meghosszabbítható szükség esetén max. 60 nappal) |
| 6. | Ajánlatok elbírálása, írásbeli eredményhirdetés | Ajánlati felhívás IV.2.7) pont, Dokumentáció II./11-14. pont, Kbt. 69-79. § | ajánlati kötöttség lejártának napjáig |
| 7. | Előzetes vitarendezés az Ajánlatkérő eljárást lezáró döntésével összefüggésben | Kbt. 80. § | az írásbeli összegzésről való tudomásszerzést követő 3. munkanap |
| 8. | Nyertes ajánlattevő és írásbeli összegezésben megjelölt második helyezett ajánlattevő ajánlati kötöttsége | Dokumentáció II./10. pont, Kbt. 131. § (5) bekezdés | írásbeli összegezés kiküldését követő 30 nap |
| 9. | Szerződéskötés | Dokumentáció II./15. pont, Kbt. 131. § (5)-(8) bekezdés | írásbeli összegezés kiküldését követő 11. nap – 30. nap közötti időszak (kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja szerinti esetet) |

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

3.1. Az eljárásban az ajánlati felhívás VI.3.1) pontja alapján regisztrált gazdasági szereplőknek a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján lehetőségük van az ajánlati felhívással, illetve a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban magyar nyelven, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni. A tájékoztatás iránti kérelmet – a mielőbbi válaszadás érdekében – kérjük elsősorban e-mail útján, szerkeszthető formátumban (pl. .doc, vagy .docx) küldjék meg!

3.2. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő kizárólag akkor adja meg, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.

3.3. A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhetnek be:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hivatalos név:** Pécsi Tudományegyetem | | | |
| **Postai cím:** Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 313/A. számú iroda | | | |
| Város: Pécs | Postai irányítószám: 7633 | | Ország: HU |
| **Kapcsolattartási pont(ok):**  Címzett:dr. Szentes Dóra | | Telefon: +36 72 501 500 | |
| E-mail: [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu); [szentes.dora@pte.hu](mailto:szentes.dora@pte.hu) | | Fax: +36 72 536 345 | |

3.4. Ajánlatkérő a válaszokat a Kbt. 56. § (2) és (3) bekezdése szerint a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 6. naptári napig az összes ajánlattevő számára írásban (e-mail útján) megküldi. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző 6. naptári napot megelőző 4. naptári napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a válasz megadása szükséges a megfelelő ajánlattételhez.

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a válaszok megérkezéséről a 3.3. pontban megadott kapcsolattartási pontok valamelyikére (fax; e-mail) küldjön visszajelzést!

3.5. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha Ajánlatkérő a tájékoztatást a 3.4. bekezdés szerinti határidőben nem tudja megadni vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. Az Ajánlatkérő a határidő hosszabbítás tényéről a közbeszerzési dokumentumokat kiváltó ajánlattevőket írásban tájékoztatja.

3.6. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum valamely eleme az ajánlati felhívástól vagy a Kbt. rendelkezéseitől eltér, vagy a közbeszerzési dokumentumon belül ugyanaz az adat több ponton eltérően szerepel, abban az esetben az Ajánlatkérő – ha az ellentmondást vagy többlet előírást maga észleli vagy bármelyik ajánlattevő erre a figyelmét felhívja – a közbeszerzési dokumentum hibás részét kiegészítő tájékoztatás során semmissé nyilvánítja.

3.7. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében konzultációt vagy helyszíni bejárást nem tart.

4. AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYÉRE, ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATTEVŐ OLDALÁN RÉSZT VEVŐ EGYÉB GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4.1. Az Ajánlattevő és alvállalkozója olyan gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai feltételekkel kell, hogy rendelkezzen, amely alapján alkalmas a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósítására az Ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint. E feltételekre vonatkozó előírásokat az ajánlati felhívás III.1.1.) - III.1.3.) pontjai tartalmazzák.

4.2. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott *kizáró okok hiányának / gazdasági, pénzügyi alkalmasság / műszaki- és szakmai alkalmasság* igazolására mellékletben nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre, és egyben javasolja ezek beépítését a beadandó ajánlati dokumentációba. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az értelemszerűen kitöltött nyilatkozatminták ajánlathoz történő csatolása, csupán szükséges, de nem elégséges feltétele az érvényes ajánlattételnek.

4.3. Az ajánlatban a kizáró okok hiányának, valamint az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán kötelezően benyújtandó nyilatkozatok és igazolások listáját a közbeszerzési dokumentumok 7. és 13. pontjában található iratjegyzék tartalmazza.

4.4. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolási módok pontos meghatározását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet tartalmazza.

4.5. A gazdasági szereplő ajánlattevőként a tárgyi közbeszerzési eljárásban (ugyanazon rész tekintetében):

* nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
* más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
* más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.

4.6. A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

**Az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések:**

4.7. A tárgyi eljárásban alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, vagy a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, vagy építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

4.8. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:

* a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
* az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat már ismert alvállalkozókat.

***4.9. Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az alvállalkozók bevonásáról, az alvállalkozói igénybevétel tárgyáról és mértékéről a Kbt. – különösen a Kbt. 138. § – rendelkezéseinek figyelembe vételével döntsenek.***

**Az alkalmasságot igazoló szervezetekre (személyekre) vonatkozó rendelkezések:**

4.10. Ajánlattevő – a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdésének megfelelően – az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

4.11. Az Ajánlattevőnek – amennyiben a szervezetet (személyt) nem a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel – csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

4.12. Ha az Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása érdekében más szervezet kapacitására támaszkodik, és ezen igazolt alkalmassági feltétel nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkozik, abban az esetben az ajánlatában köteles benyújtani az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezességet vállal az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

4.13. Az ajánlati felhívásban műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében előírt, szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

4.14. A tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése nem alkalmazandó, azaz a beszerzés tárgya nem tartalmaz olyan beállítási vagy üzembehelyezési műveletet, amely miatt az alkalmasságot igazoló szervezetek vagy alvállalkozók bevonásának korlátozását igényelné.

4.15. A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

5. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

5.1. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő(k) számára sem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

5.2. Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevőkkel közösen nyújt be ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

5.3. A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények:

* a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
* a közös ajánlattevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következik be;
* a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;
* a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának rendjét a közös ajánlattevők között;
* a részes felek rögzítik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – különösen a biztosítékok – rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételeket (kizárólag abban az esetben, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban biztosítékot írt elő a szerződés kapcsán);
* a részes felek ismertetik számlázás rendjét a közös ajánlattevők között (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a számlázásra);
* közös ajánlattevő vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést – amennyiben a nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja;
* a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

6. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

6.1. Az ajánlatot az ajánlati felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat – különös tekintettel a részletes szerződési feltételekre – egymással összevetve, mindezek tanulmányozását követően, a jogszabályi rendelkezések (Közbeszerzési Törvény és végrehajtási rendeletei), és az Ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével szükséges elkészíteni.

6.2. Ezen felül minden olyan adat, információ beszerzése, amely ajánlatuk összeállításához (pl. igazolások beszerzésének helye és módja) és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek (szolgáltatás megvalósításához szükséges jogszabályi vagy hatósági előírások) – saját költségükre és saját felelősségükre – az Ajánlattevők feladata.

6.3. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának gyorsabb és zavartalanabb lebonyolítása érdekében kéri a gazdasági szereplőket, hogy az ajánlatukat a dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta (III./2. számú melléklet) alapján állítsák össze.

6.4. A benyújtandó ajánlat formai követelményei a következők:

* Az ajánlatot egy eredeti nyomtatott és egy elektronikus (CD/DVD/USB adathordozón rögzített) példányban kell benyújtani, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű file-ban. Az elektronikus adathordozóra kérjük elmenteni az árazott költségvetést is, az Ajánlatkérő által .xls formátumban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés kitöltésével. Ajánlattevőknek a termékleírást és az egységár táblázatukat az elektronikus adathordozón rögzített példányhoz excel (.xls) formátumban kell csatolniuk. **A táblázat kitöltése során annak Ajánlatkérő által rögzített tartalma nem módosítható, nem egészíthető ki!**
* Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen,
* Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kis mértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kis mértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha az az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
* Az ajánlanak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
* Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen vagy szabályszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozónak.
* A teljesítésbe bevonni kívánt személyek kötelesek maguk aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot (ide nem értve a végzettségüket és műszaki vezetői jogosultságokat igazoló dokumentumokat).
* Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

6.5. Az ajánlatot zárt borítékban az alábbi felirattal ellátva kell benyújtani a **Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság, Szerződéselőkészítő Osztály, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 313/A. iroda** címre:

**Aj****ánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!**

6.6. Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.

7. AZ AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

7.1. Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok a következők. Az iratjegyzék minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 4.§ 11. pontja, mely szerint a hamis adatot tartalmazó nyilatkozat hamis nyilatkozatnak minősül (hamis adat a Kbt. 4. § 10. pontja szerint: *a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat*):

|  | **Igazolás/nyilatkozat megnevezése** | **Dokumentum benyújtható az alábbi szereplő részéről** | **Melléklet száma a közbeszerzési dokumentumok II/A. Fejezetében** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Borítólap** | * Ajánlattevő | **1. számú melléklet** |
| 2. | **Tartalomjegyzék** | * Ajánlattevő | **2. számú melléklet** |
| **AJÁNLAT 1. FEJEZET: FELOLVASÓLAP** | | | |
| 3. | **Felolvasólap** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők által megjelölt képviselő) által részenként külön-külön kitöltendő | **3. számú melléklet** |
| 4. | **Szakmai – kereskedelmi ajánlat** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők által megjelölt képviselő) által részenként külön-külön kitöltendő | **3/A. számú melléklet** |
| **AJÁNLAT 2. FEJEZET: EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM** | | | |
| 5. | **Egységes európai közbeszerzési dokumentum** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) által részenként külön-külön kitöltendő * Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) által részenként külön-külön kitöltendő | **4. számú melléklet** |
| **AJÁNLAT 3. FEJEZET: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB DOKUMENTUMOK** | | | |
| 6. | **Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy), * Ajánlatban megjelölt alvállalkozó | **5. számú melléklet** |
| 7. | **Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás**  **(adott esetben)** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy), * Ajánlatban megjelölt alvállalkozó | **-** |
| 8. | **Ajánlati nyilatkozat** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **6/A. számú melléklet** |
| 9. | **Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **6/B. számú melléklet** |
| 10. | **Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **6/C. számú melléklet** |
| 11. | **Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján (adott esetben)** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **7. számú melléklet** |
| 12. | **Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására**  **(adott esetben)** | * Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) | **-** |
| 13. | **Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **8. számú melléklet** |
| 14. | **Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy), * Ajánlatban megjelölt, nyilatkozatot aláíró alvállalkozó | **-** |
| 15. | **Közös ajánlattevői megállapodás**  **(adott esetben)** | * Közös ajánlattevők (közös ajánlattevők mindegyike által aláírva) | **-** |
| 16. | **Meghatalmazás (adott esetben)** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy), * Ajánlatban megjelölt alvállalkozó | **9. számú melléklet** |
| 17. | **Nyilatkozat nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) | **10. számú melléklet** |
| 18. | **Regisztrációs adatlap** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) | **11. számú melléklet** |
| 19. | **Ellenőrző lista a benyújtott mintatermékekről** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) | **12. számú melléklet** |
| 20. | **A megajánlott orvostechnikai eszközökhöz kapcsolódóan az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján gyártói EK megfelelőségi nyilatkozat, és az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) |  |
| **AJÁNLAT 4. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** | | | |
| 21. | **Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás (adott esetben)** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők) | **-** |

7.2. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt tartalmi követelmények kapcsán nyilatkozatmintákat bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésre, és egyben javasolja ezek beépítését a beadandó ajánlatba. A nyilatkozatminták tartalmát az ajánlat összeállításakor a gazdasági szereplők módosíthatják, illetve kiegészíthetik.

7.3. A gazdasági szereplő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titokká minősítés részletes feltételeit a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.

7.4. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtására vonatkozó információk: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 2. §-ában foglaltak alapján Ajánlatkérő a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja az adott eljáráshoz tartozó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) mintáját, amely tartalmazza:

* az EEKD formanyomtatványa (továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,
* az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés). A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott információkon kívül kéri, hogy az ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyek kapacitására nem támaszkodik.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az ajánlattevőket (közös ajánlattevőket), hogy a formanyomtatványban megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.

7.5. Ajánlatkérő az EEKD benyújtásán kívül előírt, csatolt nyilatkozatmintáknak, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő tartalmú nyilatkozatokat elfogad.

7.6. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakra, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7.7. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

7.8. Az ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell a leszállításra kerülő termékekkel mindenben megegyező **mintatermék(ek)et** a Műszaki Leírásban, illetve az útmutatóban meghatározott termékekből, a megjelölt darabszámban. A benyújtott mintatermék(ek)nek és az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásában bemutatott termék(ek)nek cikkszám mélységig azonosnak kell lenniük.

A szakmai ajánlatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a megajánlott termék(ek) megfelelnek a műszaki leírásban meghatározott szakmai követelményeknek. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumntáció részét képező excel táblázat harmadik munkalapján szereplő termékminták a szakmai ajánlat részét képezik, azok az ajánlattal egyidőben kötelezően benyújtandóak. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja azokat benyújtott ajánlatokat, melyekhez Ajánlattevő nem adott be termékmintát. Ajánlatérő ebben a körben felhívja a figyelmet a Kbt. 2.§ (3) bekezdésében foglaltakra.

A benyújtott mintatermék(ek)et olyan jelzéssel kell ellátni, amely alapján egyértelműen beazonosítható, hogy mely rész(ek) vonatkozásában került(ek) benyújtásra.

A mintatermék(ek) csomagolásán fel kell tüntetni:

* a specifikációban meghatározott sorszámot,
* az ajánlattevő nevét,
* a termék megnevezését és a termékkódot.

Az adatokat úgy kell feltüntetni a csomagoláson, hogy semmi gyártói információt nem takarjon le steril termék esetén a sterilitást ne veszélyeztesse.

Amennyiben ezen adatok hiányában az Ajánlatkérő nem tudja egyértelműen beazonosítani, hogy a mintaterméket melyik terméktételre tették, úgy az érintett mintaterméket nem veszi figyelembe az adott termék műszaki tartamának elbírálása során.

Steril termék esetén a mintaterméket is steril formában kérjük benyújtani!

Amennyiben a mintatermék nem felel meg az előírt műszaki (minőségi, kiszerelési stb.) követelményeknek, abban az esetben az adott részajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a benyújtott mintaterméket nem szolgáltatja vissza!

A termékmintá(ka)t tartalmazó csomagban ellenőrző listát kell elhelyezni arról, hogy ajánlattevő melyik ajánlati rész (fő- és alrész ajánlatszám megjelölésével) vonatkozásában, milyen termékmintá(ka)t nyújtott be. (Ajánlati dokumentáció 12. számú melléklete)

7.9. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlatott terméknek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványát.

Nem kell tanúsítványt csatolni abban az esetben, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, ezen esetben kérjük benyújtani **Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát** arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!

A benyújtott tanúsítvány(oka)t olyan jelzéssel kell ellátni, amely alapján egyértelműen beazonosítható, hogy mely rész(ek) vonatkozásában került(ek) benyújtásra, fő- és alrész ajánlatszám megjelölésével.

Ajánlatkérő kéri ajánlattevőket, hogy a gyártói nyilatkozatokat a benyújtott ajánlatukban külön fejezeti részben csatolják, (15/1., 19/1., 42/1. és 42/2. ajánlati rész vonatkozásában) a Műszaki Leírás alapján az ajánlati részek szerinti sorrendben.

A beszerzendő áru leírása, valamint a tanúsítvány a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alkalmazása során nem minősül szakmai ajánlatnak!

7.10. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései alapján ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.

Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti – jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt – környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.

A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.

Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

8. HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

8.1. Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén, az adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről.

8.2. Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelnie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Szervezet neve, címe** | **Elérhetősége** |
| **Adózási kérdésekben** | Nemzeti Adó- és Vámhivatal  1054 Budapest, Széchenyi u. 2. | Tel.: +36 40 202 122 |
| NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága  7621 Pécs, Rákóczi út 52-56. | Tel.: +36 72 533 500  Fax: +36 72 212 133 |
| **Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben** | Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat  1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. | Tel.: +36 80 204 292  E-mail:  [munkafelugy-info@ngm.gov.hu](mailto:munkafelugy-info@ngm.gov.hu) |
| Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya  7621 Pécs, Király u. 46. | Tel.: +36 72 506 841  Fax: +36 72 539 099  E-mail:  [baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu) |
| **Környezetvédelmi kérdésekben** | Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15. | Tel.: +36 72 567 100  Fax: +36 72 567 103  E-mail:  [kornyezetvedelem@baranya.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@baranya.gov.hu) |
| Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  7623 Pécs, Köztársaság tér 7. | Tel.: +36 72 506 300  Fax: +36 72 506 350  E-mail: [titkarsag@ddvizig.hu](mailto:titkarsag@ddvizig.hu) |
| **Egészségvédelmi kérdésekben** | Országos Tisztiorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály  1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. | Tel.: +36 1 459 3050  Fax: +36 1 459 3059  E-mail: [titkarsag@omfi.hu](mailto:titkarsag@omfi.hu) |
| **Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben** | Emberi Erőforrások Minisztéri-uma  1054 Budapest, Akadémia u. 3. | Tel: +36 1 795 1200  E-mail: [ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu](mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu) |

8.4. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

9. AZ AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA

9.1. Az ajánlatok beérkezésének határidejét, helyét, az ajánlatok bontásának időpontját, helyszínét, valamint a bontással kapcsolatos információkat az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontjai tartalmazzák.

9.2. A gazdasági szereplő a benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható.

9.3. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az Ajánlatkérő képviselője az ajánlattételi határidő lejártakor kezdi meg, az ajánlati felhívás IV.2.7) pontjában megjelölt helyszínen.

9.4. Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (pl. az ajánlatot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevő viseli. Késve érkezett ajánlat a versenyben nem vehet részt!

9.5. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

9.6. Az Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt tájékoztatja a résztvevőket a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegéről. Az ajánlat bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti a Felolvasólap tartalmát, azaz az ajánlattevő nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek. Amennyiben ajánlatok bontásán a bontáson részvételre jogosult személy azt kéri, Ajánlatkérő az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a Felolvasólap tartalmába történő betekintést.

9.7. Az ajánlat bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon belül az összes ajánlattevő részére e-mail útján megküld.

10. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

10.1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított **60 naptári nap.**

10.2. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

10.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.

11. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATA

11.1. Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok elbírálására, illetőleg értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre. A Bíráló Bizottság az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban (az ajánlati felhívásban, jelen közbeszerzési dokumentumban), valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11.2. A Bíráló Bizottság az ellenőrzést a Kbt. 69. § és a Kbt. 71. § rendelkezéseivel összhangban végzi. Ha a Bíráló Bizottság az Ajánlatban – a Kbt. 71. § (3) és (7)-(8) bekezdése körébe nem tartozó – hiányosságot állapít meg, hiánypótlást rendel el, továbbá az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítás kér.

11.3. A hiánypótlás és a felvilágosítás tartalmáról az Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban (e-mail útján) tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás és/vagy válaszadás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját.

11.4. A Bíráló Bizottság a hiánypótlást, illetve a felvilágosítást követően ellenőrzi, hogy az Ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívás, a jelen közbeszerzési dokumentum tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amennyiben bármely ajánlattevő a Kbt. 71. § (7) bekezdés rendelkezéseit megsérti, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesíti, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során.

11.5. Az ajánlati felhívásban és/vagy a közbeszerzési dokumentum és/vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.

11.6. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha:

1. azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
2. az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
3. ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
4. az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
5. egyéb módon nem felel meg az ajánlati vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha:

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlatkérő a felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

1. az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

1. aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

11.7. A Bíráló Bizottság a bírálat első szakaszának lezárását követően értékeli a bírálat során megfelelt (érvénytelenné nem nyilvánított) ajánlatokat.

12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI, ÉRTÉKELÉS

12.1.1. Az ajánlatok értékelési szempontja a 1., 2., 7., 8., 9., 17., 21., 27., 28., 32., 34., 36., 37., 40., 42., 43., 44. és 46. **részek** tekintetében a legalacsonyabb ár, a 16/2012. (II.16.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján.

12.1.2. Az ajánlatok értékelési szempontja a 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 33., 35., 38., 39., 41., 45., 47. **részek** tekintetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.

12.2.1. Az ajánlatok értékelési szempontjai részajánlatonként:

Az ajánlatok értékelése az **1. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 1/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **2. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 2/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **3. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 3/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 3/2 Megajánlott termék kialakítása | 20 |

Az ajánlatok értékelése a **4. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 4/1 Nettó ajánlati ár összesen | 75 |
| 4/2 Megajánlott termék kialakítása | 10 |
| 4/3 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 4/4Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | 5 |

Az ajánlatok értékelése az **5. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 5/1 Nettó ajánlati ár összesen | 75 |
| 5/2 Megajánlott termék kialakítása | 10 |
| 5/3 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 5/4 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **6. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 6/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 6/2 Megajánlott termék kialakítása | 10 |
| 6/3 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **7. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 7/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **8. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 8/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **9. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 9/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **10. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 10/1 Nettó ajánlati ár összesen | 75 |
| 10/2 Oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése | 15 |
| 10/3 Megajánlott termék kialakítása | 5 |
| 10/4 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **11. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 11/1Nettó ajánlati ár összesen | 85 |
| 11/2Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 11/3Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **12. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 12/1 Nettó ajánlati ár összesen | 85 |
| 12/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 12/3 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **13. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 13/1 Nettó ajánlati ár összesen | 85 |
| 13/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 13/3 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **14. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 14/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 14/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 14/3 A csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **15. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 15/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 15/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 15/3 A csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **16. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 16/1 Nettó ajánlati ár összesen | 75 |
| 16/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 16/3 Katéter, vezeték rugalmassága | 10 |
| 16/4 A csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **17. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 17/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **18. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 18/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 18/2 Termék kialakítása | 20 |

Az ajánlatok értékelése a **19. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 19/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 19/2 Megajánlott termék kialakítása | 10 |
| 19/3 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **20. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 20/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 20/2 Megajánlott termék kialakítása | 10 |
| 20/3 Megajánlott termék csatlakozása | 5 |
| 20/4 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **21. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 21/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **22. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 22/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 22/2 Termék csatlakozása | 20 |

Az ajánlatok értékelése a **23. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 23/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 23/2 Közepesen táplált nőbeteg esetén mekkora nyomás kifejtése szükséges a maszk teljes szivárgás mentes illeszkedéséhez (N/cm2) | 15 |
| 23/3 Anesztéziás arcmaszk kézi- és gépi lélegeztetésre egyaránt alkalmas | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **24. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 24/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 24/2 Közepesen táplált nőbeteg esetén mekkora nyomás kifejtése szükséges a maszk teljes szivárgás mentes illeszkedéséhez (N/cm2) | 15 |
| 24/3 Anesztéziás arcmaszk kézi- és gépi lélegeztetésre egyaránt alkalmas | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **25. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 25/1 Nettó ajánlati ár összesen | 75 |
| 25/2 Röntgen kontraszt csík jelölés | 5 |
| 25/3 Szonda csomagoláson belüli elhelyezése | 10 |
| 25/4 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **26. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 26/1 Nettó ajánlati ár összesen | 75 |
| 26/2 Röntgen kontraszt csík jelölés | 5 |
| 26/3 Szonda csomagoláson belüli elhelyezése | 10 |
| 26/4 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **27. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 27/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **28. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 28/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **29. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 29/1 Nettó ajánlati ár összesen | 90 |
| 29/2 Katéter, vezeték rugalmassága | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **30. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 30/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 30/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 30/3 Katéter, vezeték rugalmassága | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **31. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 31/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 31/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |
| 31/3 Katéter, vezeték rugalmassága | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **32. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 32/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **33. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 33/1 Nettó ajánlati ár összesen | 80 |
| 33/2 Termék csatlakozása | 5 |
| 33/3 Csomagoláson belül a termékek elhelyezése | 15 |

Az ajánlatok értékelése a **34. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 34/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **35. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 35/1 Nettó ajánlati ár összesen | 75 |
| 35/2 Tubus összekötő kialakítása | 20 |
| 35/3 Megajánlott termék csatlakozása | 5 |

Az ajánlatok értékelése a **36. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 36/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **37. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 37/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **38. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 38/1 Nettó ajánlati ár összesen | 90 |
| 38/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **39. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 39/1 Nettó ajánlati ár összesen | 90 |
| 39/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **40. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 40/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **41. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 41/1 Nettó ajánlati ár összesen | 90 |
| 41/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **42. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 42/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **43. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 43/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **44. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 44/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **45. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 45/1 Nettó ajánlati ár összesen | 90 |
| 45/2 Megajánlott termék csatlakozása | 10 |

Az ajánlatok értékelése a **46. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 46/1 Nettó ajánlati ár összesen |  |

Az ajánlatok értékelése a **47. ajánlati rész** vonatkozásában az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| 47/1 Nettó ajánlati ár összesen | 70 |
| 47/3 A kanül érpályába kerülő részének felvezethetősége | 20 |
| 47/4 Kapilláris és a szúrótű metszet része közötti távolság (mm) | 10 |

**12.2.2. Az egyes ajánlatok értékelési, pontszámaik számításának módszere:**

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont.

Ajánlatkérő az 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1 **értékelési szempont** esetén a **fordított** **arányosítás** módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatójára (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.).

12.2.3. Az Ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1.ba) pontja szerint módszerét alkalmazza. Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legalacsonyabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap.

A pontszámítás képlete:



azaz



ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

**12.2.4. Az értékelési módszerek tartalmi elemei:**

**Nettó ajánlati ár:** Az ajánlattevőnek az ajánlattétel során figyelembe kell vennie, hogy minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítani, amely bármely dokumentumban szerepel, vagy a közbeszerzés alapján kötendő adásvételi keretszerződés eredményének rendeltetésszerű használatához szükséges. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia.

Amennyiben a nettó ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában megadott ár aránytalanul alacsony összeget tartalmaz, abban az esetben az Ajánlatkérő írásban indokolást kér az érintett ajánlattevőtől az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indokolás kérés elbírálására a Kbt. 72. § rendelkezései az irányadók.

Ajánlatkérő meghatározta az általa elfogadott legmagasabb nettó egység árat az alábbi táblázat szerint. A lenti táblázatban szereplő egységáraknál magasabb nettó egységár árazott költségvetésben való feltüntetése esetén Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Részajánlat** | | **Nettó egységár Ft/db** |
| **1** | **1/1** | 2 515,00 HUF |
| **1/2** | 2 515,00 HUF |
| **2** | **2/1** | 69 500,00 HUF |
| **2/2** | 69 500,00 HUF |
| **3** | **3/1** | 850,00 HUF |
| **3/2** | 850,00 HUF |
| **3/3** | 850,00 HUF |
| **3/4** | 850,00 HUF |
| **3/5** | 850,00 HUF |
| **3/6** | 850,00 HUF |
| **4** | **4/1** | 1 500,00 HUF |
| **4/2** | 1 500,00 HUF |
| **4/3** | 1 500,00 HUF |
| **4/4** | 1 500,00 HUF |
| **4/5** | 1 500,00 HUF |
| **4/6** | 1 500,00 HUF |
| **4/7** | 1 500,00 HUF |
| **4/8** | 1 500,00 HUF |
| **5** | **5/1** | 9 200,00 HUF |
| **5/2** | 9 200,00 HUF |
| **5/3** | 9 200,00 HUF |
| **5/4** | 9 200,00 HUF |
| **5/5** | 9 200,00 HUF |
| **5/6** | 9 200,00 HUF |
| **5/7** | 9 200,00 HUF |
| **5/8** | 9 200,00 HUF |
| **6** | **6/1** | 280,00 HUF |
| **6/2** | 280,00 HUF |
| **6/3** | 230,00 HUF |
| **6/4** | 230,00 HUF |
| **6/5** | 230,00 HUF |
| **6/6** | 230,00 HUF |
| **6/7** | 760,00 HUF |
| **7** | **7/1** | 950,00 HUF |
| **8** | **8/1** | 4 500,00 HUF |
| **8/2** | 4 500,00 HUF |
| **8/3** | 4 500,00 HUF |
| **8/4** | 4 500,00 HUF |
| **8/5** | 4 500,00 HUF |
| **8/6** | 10 200,00 HUF |
| **8/7** | 10 200,00 HUF |
| **8/8** | 10 200,00 HUF |
| **8/9** | 81 000,00 HUF |
| **8/10** | 81 000,00 HUF |
| **8/11** | 12 800,00 HUF |
| **8/12** | 80 000,00 HUF |
| **8/13** | 65 000,00 HUF |
| **9** | **9/1** | 11 800,00 HUF |
| **10** | **10/1** | 1 300,00 HUF |
| **10/2** | 335,00 HUF |
| **10/3** | 305,00 HUF |
| **10/4** | 335,00 HUF |
| **10/5** | 159,00 HUF |
| **10/6** | 159,00 HUF |
| **10/7** | 97,00 HUF |
| **10/8** | 120,00 HUF |
| **11** | **11/1** | 937,00 HUF |
| **12** | **12/1** | 1 700,00 HUF |
| **13** | **13/1** | 135,00 HUF |
| **13/2** | 99,00 HUF |
| **14** | **14/1** | 72,00 HUF |
| **14/2** | 220,00 HUF |
| **14/3** | 72,00 HUF |
| **15** | **15/1** | 72,00 HUF |
| **16** | **16/1** | 75,00 HUF |
| **16/2** | 280,00 HUF |
| **16/3** | 450,00 HUF |
| **17** | **17/1** | 12 856,00 HUF |
| **18** | **18/1** | 6 050,00 HUF |
| **18/2** | 6 050,00 HUF |
| **18/3** | 6 050,00 HUF |
| **18/4** | 6 050,00 HUF |
| **19** | **19/1** | 75,00 HUF |
| **20** | **20/1** | 28,00 HUF |
| **20/2** | 28,00 HUF |
| **20/3** | 28,00 HUF |
| **20/4** | 28,00 HUF |
| **20/5** | 28,00 HUF |
| **20/6** | 28,00 HUF |
| **20/7** | 28,00 HUF |
| **20/8** | 28,00 HUF |
| **21** | **21/1** | 84,00 HUF |
| **22** | **22/1** | 2 170,00 HUF |
| **23** | **23/1** | 2 800,00 HUF |
| **23/2** | 2 800,00 HUF |
| **23/3** | 2 800,00 HUF |
| **23/4** | 2 800,00 HUF |
| **23/5** | 2 800,00 HUF |
| **23/6** | 2 800,00 HUF |
| **24** | **24/1** | 5 000,00 HUF |
| **24/2** | 5 000,00 HUF |
| **24/3** | 5 000,00 HUF |
| **24/4** | 5 000,00 HUF |
| **24/5** | 5 000,00 HUF |
| **24/6** | 5 000,00 HUF |
| **25** | **25/1** | 105,00 HUF |
| **25/2** | 105,00 HUF |
| **25/3** | 105,00 HUF |
| **25/4** | 105,00 HUF |
| **25/5** | 105,00 HUF |
| **25/6** | 105,00 HUF |
| **26** | **26/1** | 239,00 HUF |
| **26/2** | 239,00 HUF |
| **26/3** | 239,00 HUF |
| **27** | **27/1** | 1 480,00 HUF |
| **28** | **28/1** | 2 100,00 HUF |
| **29** | **29/1** | 500,00 HUF |
| **30** | **30/1** | 11 000,00 HUF |
| **30/2** | 11 000,00 HUF |
| **31** | **31/1** | 240,00 HUF |
| **32** | **32/1** | 9 300,00 HUF |
| **33** | **33/1** | 2 590,00 HUF |
| **33/1** | 2 590,00 HUF |
| **33/1** | 2 590,00 HUF |
| **34** | **34/1** | 266,00 HUF |
| **35** | **35/1** | 335,00 HUF |
| **36** | **36/1** | 34 000,00 HUF |
| **36/2** | 34 000,00 HUF |
| **36/3** | 34 000,00 HUF |
| **36/4** | 34 000,00 HUF |
| **36/5** | 1 350,00 HUF |
| **37** | **37/1** | 47 500,00 HUF |
| **37/2** | 130 000,00 HUF |
| **37/3** |  |
| **38** | **38/1** | 150,00 HUF |
| **38/2** | 1 300,00 HUF |
| **38/3** | 1 300,00 HUF |
| **39** | **39/1** | 540,00 HUF |
| **40** | **40/1** | 447,00 HUF |
| **41** | **41/1** | 20,00 HUF |
| **42** | **42/1** | 1 800,00 HUF |
| **42/2** | 7 750,00 HUF |
| **43** | **43/1** | 15 334,00 HUF |
| **44** | **44/1** | 500,00 HUF |
| **44/2** | 1 660,00 HUF |
| **44/3** | 1 750,00 HUF |
| **45** | **45/1** | 710,00 HUF |
| **46** | **46/1** | 545,00 HUF |
| **46/2** | 1 220,00 HUF |
| **47** | **47/1** | 850,00 HUF |

**A többi értékelési szempont esetében:**

Ajánlatkérő termékmintát kér az alábbiakban felsorolt termékek esetében. Az értékelést a megadott szempontok szerint, a bíráló bizottság 3, közbeszerzési tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja végzi el.

A mintatermékek vizsgálatát megelőzően a mintatermékeken az ajánlattevőre vonatkozó adatok ajánlatkérő által kitakarásra kerülnek annak érdekében, hogy a vizsgálatot végző Bíráló Bizottsági tagok előtt a vizsgálat időpontjában ne legyen ismert, hogy épp mely ajánlattevő mintapéldányát vizsgálják.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tagok a minőségi vizsgálatok során nem használnak objektív mérőeszközöket, műszereket, tudományos módszereket, szakmai tudásuk, tapasztalatuk és értékítéletük szerint vizsgálják a benyújtott termékmintákat.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tagok egyenként minimum 3 mintapéldányt tesztelnek. Egymástól függetlenül vizsgálják a termékek minőségét, és a vizsgálat elvégzését követően – a „Minőségi szempontok részletezése” alatt - részletesen meghatározott értékelési alszempontok és hozzájuk rendelt értékek szerint – pontozzák és indokolják.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tagok a mintatermékek vizsgálatáról fotódokumentációt és jegyzőkönyvek készítenek.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tagok aláírásukkal igazolják a vizsgált termékekre vonatkozó értékelésüket.

A Bíráló Bizottság a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tagok által adott pontszámokat alszempontonként összesíti. Alszempontonként a legtöbb pontszámot elért ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pedig a legjobb értéktől való százalékos eltérés függvényében kerül arányosan pontozásra, majd ezek a pontszámok fogják a minőségi súlyszámokkal beszorozva az adott termék minőségének értékelését adni.

**Mintatermékek ajánlati részenként:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ajánlati rész:** | **Termék megnevezése:** | **Mintatermék darabszáma:** | **Nem számszerűsíthető bírálati szempontok (%-ban) és az adható pontszámok:** | | | | | | | | | | | | |
| 3/4 | Nasopharyngeal tubus: 28 ch | 3 | **Megajánlott termék kialakítása (20%):** | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| 3/5 | Nasopharyngeal tubus: 30 ch | 9 | **Megajánlott termék kialakítása (20%):** | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| 4/6 | Egyszer használatos laryngialis maszk: 3 | 3 | **Megajánlott termék kialakítása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 5/7 | Többször használatos laryngialis maszk: 4 | 3 | **Megajánlott termék kialakítása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 6/4 | Spinál tű 25 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 9 | **Megajánlott termék kialakítása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | | |
| 10/1 | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, gyermek | 3 | **Oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése (15%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Az oxigén terápiás maszk az archoz illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját követi (10 pont) | | | | | | | | Az oxigén terápiás maszk az archoz nehezen illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját nem követi (0 pont) | | | | |
| **Megajánlott termék kialakítása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 10/2 | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, felnőtt | 3 | **Oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése (15%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Az oxigén terápiás maszk az archoz illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját követi (10 pont) | | Az oxigén terápiás maszk az archoz nehezen illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját nem követi (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék kialakítása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | | | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| 10/3 | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, gyermek | 3 | **Oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése (15%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Az oxigén terápiás maszk az archoz illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját követi (10 pont) | | | | | | | | Az oxigén terápiás maszk az archoz nehezen illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját nem követi (0 pont) | | | | |
| **Megajánlott termék kialakítása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 10/4 | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, felnőtt | 3 | **Oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése (15%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Az oxigén terápiás maszk az archoz illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját követi (10 pont) | | | | | | | | Az oxigén terápiás maszk az archoz nehezen illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját nem követi (0 pont) | | | | |
| **Megajánlott termék kialakítása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 10/5 | Oxigén lélegeztető maszk, gyermek | 9 | **Oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése (15%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Az oxigén terápiás maszk az archoz illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját követi (10 pont) | | | | | | | | Az oxigén terápiás maszk az archoz nehezen illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját nem követi (0 pont) | | | | |
| **Megajánlott termék kialakítása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 10/6 | Oxigén lélegeztető maszk, csecsemő | 9 | **Oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése (15%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Az oxigén terápiás maszk az archoz illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját követi (10 pont) | | | | | | | | Az oxigén terápiás maszk az archoz nehezen illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját nem követi (0 pont) | | | | |
| **Megajánlott termék kialakítása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 10/7 | Oxigén orrszonda, gyermek | 3 | **Oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése (15%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Az oxigén terápiás maszk az archoz illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját követi (10 pont) | | Az oxigén terápiás maszk az archoz nehezen illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját nem követi (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék kialakítása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | | | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| 10/8 | Oxigén orrszonda, csecsemő | 3 | **Oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése (15%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Az oxigén terápiás maszk az archoz illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját követi (10 pont) | | Az oxigén terápiás maszk az archoz nehezen illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját nem követi (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék kialakítása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | | | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| 11/1 | Tracheosztómiás maszk, felnőtt 1200 vagy ezzel egyenértékű | 9 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 12/1 | Tracheosztómiás maszk felnőtt, ovális gyógyszerporlasztóval, 206/5582 vagy ezzel egyenértékű | 9 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 13/2 | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő 14 ch, 180-220 cm, 2 tölcsérrel | 9 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | | | | | | | Nem (0 pont) | | | | |
| 14/1 | Háromjáratú csap kék | 9 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | | |
| **A csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A csomagolás irányítottan bontható a sterilitás elvesztésének veszélye nélkül (10) | A csomagolás nem bontható irányítottan, de a sterilitást nem veszélyezteti (5) | | | | | | | | | A csomagolás nyitása után 1 esetben is a termék elveszti sterilitását (0) | | |
| 14/2 | Háromjáratú csap kék+10 cm vezeték | 9 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | |
| **A csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A csomagolás irányítottan bontható a sterilitás elvesztésének veszélye nélkül (10) | A csomagolás nem bontható irányítottan, de a sterilitást nem veszélyezteti (5) | | | | | | | | | A csomagolás nyitása után 1 esetben is a termék elveszti sterilitását (0) | | |
| 14/3 | Háromjáratú csap piros | 9 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | | |
| **A csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A csomagolás irányítottan bontható a sterilitás elvesztésének veszélye nélkül (10) | A csomagolás nem bontható irányítottan, de a sterilitást nem veszélyezteti (5) | | | | | | | | | A csomagolás nyitása után 1 esetben is a termék elveszti sterilitását (0) | | |
| 15/1 | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens | 9 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | | |
| **A csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A csomagolás irányítottan bontható a sterilitás elvesztésének veszélye nélkül (10) | A csomagolás nem bontható irányítottan, de a sterilitást nem veszélyezteti (5) | | | | | | | | | A csomagolás nyitása után 1 esetben is a termék elveszti sterilitását (0) | | |
| 16/1 | Fecskendős adagoló berendezéshez (perfúzorhoz) szerelék | 9 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | |
| **Katéter, vezeték rugalmassága (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Kellően rugalmas, megtörés nem látható, folyadék áramlás zavartalan (10 pont) | | merev, megtörés látható, folyadék áramlás zavartalan (4 pont) | | | | | | | | | | A cső alakja 20 mp-en belül nem áll helyre, folyadék áramlás akadályozott (0 pont) |
| **A csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A csomagolás irányítottan bontható a sterilitás elvesztésének veszélye nélkül (10) | A csomagolás nem bontható irányítottan, de a sterilitást nem veszélyezteti (5) | | | | | | | | | A csomagolás nyitása után 1 esetben is a termék elveszti sterilitását (0) | | |
| 16/3 | Vezeték perfúzorhoz PVC mentes | 3 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%):** | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | |
| **Katéter, vezeték rugalmassága (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Kellően rugalmas, megtörés nem látható, folyadék áramlás zavartalan (10 pont) | | merev, megtörés látható, folyadék áramlás zavartalan (4 pont) | | | | | | | | | | A cső alakja 20 mp-en belül nem áll helyre, folyadék áramlás akadályozott (0 pont) |
| **A csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A csomagolás irányítottan bontható a sterilitás elvesztésének veszélye nélkül (10) | A csomagolás nem bontható irányítottan, de a sterilitást nem veszélyezteti (5) | | | | | | | | | A csomagolás nyitása után 1 esetben is a termék elveszti sterilitását (0) | | |
| 18/4 | Tubuscserélő nyárs extubációhoz és ET tubusok cseréjéhez | 9 | **Megajánlott termék kialakítása (20%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | | | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) |
| 19/1 | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske, részecskeszűrő nélkül | 9 | **Megajánlott termék kialakítása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | | | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) |
| **Megajánlott termék csatlakozása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | |
| 20/4 | Leszívó katéter: 12 ch | 3 | **Megajánlott termék kialakítása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | | | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) |
| **Megajánlott termék csatlakozása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| 20/6 | Leszívó katéter: 16 ch | 9 | **Megajánlott termék kialakítása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Sorja- és élmentes (10 pont) | | | | | | | Sorjás vagy éle van (5 pont) | | | | | Sorjás és éle van (0 pont) |
| **Megajánlott termék csatlakozása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| 22/1 | Aneszteziológiai eh. lélegeztető rendszer AL-1212 vagy ezzel egyenértékű | 3 | **Megajánlott termék csatlakozása (20%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | |
| **Anesztéziás arcmaszk kézi- és gépi lélegeztetésre egyaránt alkalmas (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Anesztéziás arcmaszk kézi- és gépi lélegeztetésre egyaránt alkalmas (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| 25/2 | Duodenum szonda 10 ch | 3 | **Röntgen kontraszt csík jelölés (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Röntgenárnyékot adó jelölés 45, 55, 65, és 70 vagy 75 cm-nél több helyen (10 pont) | | Röntgenárnyékot adó jelölés 45, 55, 65, és 70 vagy 75 cm-nél (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Szonda csomagoláson belüli elhelyezése (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Szonda csomagoláson belüli elhelyezése: ovális (10 pont) | | Szonda csomagoláson belüli elhelyezése: körkörös (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| 25/3 | Duodenum szonda 12 ch | 3 | **Röntgen kontraszt csík jelölés (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Röntgenárnyékot adó jelölés 45, 55, 65, és 70 vagy 75 cm-nél több helyen (10 pont) | | Röntgenárnyékot adó jelölés 45, 55, 65, és 70 vagy 75 cm-nél (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Szonda csomagoláson belüli elhelyezése (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Szonda csomagoláson belüli elhelyezése: ovális (10 pont) | | Szonda csomagoláson belüli elhelyezése: körkörös (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| 26/1 | Duodenum szonda + mandrin 14 ch | 3 | **Röntgen kontraszt csík jelölés (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Röntgenárnyékot adó jelölés 45, 55, 65, és 70 vagy 75 cm-nél több helyen (10 pont) | | Röntgenárnyékot adó jelölés 45, 55, 65, és 70 vagy 75 cm-nél (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Szonda csomagoláson belüli elhelyezése (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Szonda csomagoláson belüli elhelyezése: ovális (10 pont) | | Szonda csomagoláson belüli elhelyezése: körkörös (0 pont) | | | | | | | | | | |
| **Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Igen (10 pont) | | Nem (0 pont) | | | | | | | | | | |
| 29/1 | A mellkasban összegyűlt folyadék higiénikus leszívásának eszköze Linemed LES-1 (06824) vagy ezzel egyenértékű | 3 | **Katéter, vezeték rugalmassága (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Kellően rugalmas, megtörés nem látható, folyadék áramlás zavartalan (10 pont) | | | | | | | merev, megtörés látható, folyadék áramlás zavartalan (4 pont) | | | | | A cső alakja 20 mp-en belül nem áll helyre, folyadék áramlás akadályozott (0 pont) |
| 30/2 | Katéter készlet tartós spinális anesztéziához | 3 | **Termék csatlakozása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | |
| **Katéter, vezeték rugalmassága (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Kellően rugalmas, megtörés nem látható, folyadék áramlás zavartalan (10 pont) | | | | | | | merev, megtörés látható, folyadék áramlás zavartalan (4 pont) | | | | | A cső alakja 20 mp-en belül nem áll helyre, folyadék áramlás akadályozott (0 pont) |
| 31/1 | Vérmelegítő betét | 3 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | |
| **Katéter, vezeték rugalmassága (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Kellően rugalmas, megtörés nem látható, folyadék áramlás zavartalan (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozása nehezen össze- és lecsatlakoztatható, de a csatlakozásnál nincs szivárgás (3 pont) | | | | | A termék csatlakozása könnyen vagy nehezen össze- és lecsatlakoztatható, és a csatlakozásnál szivárgás van (0 pont) |
| 33/2 | Szelepes artériás katéter készlet invazív nyomás méréséhez és vérmintavételhez  Méret: 20 G/160 mm | 3 | **Termék csatlakozása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | |
| **Csomagoláson belül a termékek elhelyezése (15%):** | | | | | | | | | | | | |
| Csomagoláson belül a tartozékok úgy helyezkednek el, hogy a használat során plusz lépés nem szükséges a készlet minden darabja külön található (10 pont) | | | | | | Csomagoláson belül a tartozékok úgy helyezkednek el, hogy a használat során szükséges plusz lépés, a készlet nem minden darabja található külön (0 pont) | | | | | | |
| 33/3 | Szelepes artériás katéter készlet invazív nyomás méréséhez és vérmintavételhez  Méret: 22G/80 mm | 3 | **Termék csatlakozása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | | | | |
| **Csomagoláson belül a termékek elhelyezése (15%):** | | | | | | | | | | | | |
| Csomagoláson belül a tartozékok úgy helyezkednek el, hogy a használat során plusz lépés nem szükséges a készlet minden darabja külön található (10 pont) | | | | | | Csomagoláson belül a tartozékok úgy helyezkednek el, hogy a használat során szükséges plusz lépés, a készlet nem minden darabja található külön (0 pont) | | | | | | |
| 35/1 | Tubushosszabbító bronhoszkópiás nyílással | 9 | **Tubus összekötő kialakítása (20%)**: | | | | | | | | | | | | |
| Elasztomerikus sapka könnyen, egy kézzel nyitható, a nyíláson a bronhoszkóp könnyen, szorulás és szelelés mentesen levezethető, használható (10 pont) | | | | | | Elasztomerikus sapka nehezen, de egy kézzel nyitható, a nyíláson a bronhoszkóp könnyen, szorulás és szelelés mentesen levezethető, használható (0 pont) | | | | | | |
| **Megajánlott termék csatlakozása (5%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | |
| 38/1 | Huber tű, tű átmérő 22G, tű hossz 30 mm egyenes | 3 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | |
| 38/2 | Huber tű, tartós rögzítésű  Tű átmérő 19 G, tű hossz 15 mm | 3 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | |
| 39/1 | Huber tű, 20G | 3 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | |
| 41/1 | Combi zárókónusz | 3 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | |
| 45/1 | Mintavevő cső altatószer komponensek, CO2, O2 és N2O monitorozására | 3 | **Megajánlott termék csatlakozása (10%)**: | | | | | | | | | | | | |
| A termék csatlakozásnál nincs szivárgás (10 pont) | | | | | | | A termék csatlakozásnál van szivárgás (0 pont) | | | | | |
| **A kanül érpályába kerülő részének felvezethetősége (20%)** | | | | | | | | | | | | |
| Biztonságosan és könnyedén, gyűrődés mentesen felvezethető (10 pont) | | | | | | Felvezetés közben gyűrődik vagy a tű hegye sérülést okoz akár egy esetben is (0 pont) | | | | | | |

**Minőségi szempontok részletezése:**

**A 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 10/3, 18/2, 19/2, 20/2 értékelési szempont** esetében (**megajánlott termék kialakítása**) amennyiben a megajánlott termék sorja- és élmentes; Ajánlattevő **10 pontot**, amennyiben sorjás vagy éle van; **5 pontot**, ha sorjás és éle van; **0 pontot** kap.

**A 4/3, 5/3, 6/3, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, 19/3, 20/3, 22/2, 30/2, 31/2, 33/2, 35/3, 38/2, 39/2, 41/2, 45/2 értékelési szempont** esetében (**megajánlott termék csatlakozása orvosi eszközökhöz (pl. kanül, csap, katéter, összekötő szerelék**) amennyiben a megajánlott termékcsatlakozása könnyen össze- és lecsatlakoztatható, a csatlakozásnál nincs szivárgás; Ajánlattevő **10 pontot** kap, ha a termék csatlakozása nehezen össze- és lecsatlakoztatható, de a csatlakozásnál nincs szivárgás; **3 pontot**, ha a termék csatlakozása könnyen vagy nehezen össze- és lecsatlakoztatható, és a csatlakozásnál szivárgás van; **0 pontot** kap.

**A 4/4, 5/4, 10/4, 11/3, 12/3, 13/3, 20/4, 25/4, 26/4, értékelési szempont** esetében (**megajánlott termék alapanyaga DEHP- mentes**) amennyiben ajánlattevő vállalja a megadott műszaki paraméter teljesítését; **10 pontot**, amennyiben nem vállalja a megadott műszaki paraméter teljesítését; **0 pontot** kap.

**A 10/2 értékelési szempont** esetében (**oxigén terápiás maszk archoz való illeszkedése**) amennyiben az oxigén terápiás maszk az archoz illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját követi; ajánlattevő **10 pontot**, amennyiben az oxigén terápiás maszk az archoz nehezen illeszthető, maszk alakja az arc anatómiáját nem követi; **0 pontot** kap.

**A 23/2, 24/2 értékelési szempont** esetében (**anesztéziás arcmaszk archoz való illeszkedése**) amennyiben az anesztéziás arcmaszknál 1 N/cm2 vagy annál kisebb nyomás kifejtése szükséges ahhoz, hogy a maszk teljes felületén szivárgás mentesen illeszkedjen egy közepesen táplált nőbeteg arcához 10 pontot,  amennyiben az anesztéziás arcmaszknál 1 N/cm2-nél nagyobb nyomás kifejtése szükséges ahhoz, hogy a maszk teljes felületén szivárgás mentesen illeszkedjen egy közepesen táplált nőbeteg arcához 0 pont kap.

**A 14/3, 15/3, 16/4, értékelési szempont** esetében (**a csomag kibonthatósága, a sterilitás fenntartása mellett**), amennyiben a megajánlott termék csomagolása könnyen bontható a sterilitás elvesztésének veszélye nélkül; ajánlattevő **10 pontot** kap, ha a csomagolás könnyen bontható, de nem irányítottan szakad; ajánlattevő **8 pontot**, ha a csomagolás nehezen nyitható, nem irányítottan szakad; **5 pontot**, illetve ha a csomagolás nyitása után 1 esetben is a termék elveszti sterilitását; ajánlattevő **0 pontot** kap.

**16/3, 29/2, 30/3, 31/3, értékelési szempont** esetében (**katéter, vezeték rugalmassága, szobahőmérsékleten kézzel 10-szer megtörve**) amennyiben a megajánlott termék kellően rugalmas, megtörés nem látható, folyadék áramlás zavartalan; ajánlattevő **10 pontot** kap, amennyiben merev, megtörés látható, folyadék áramlás zavartalan; **4 pontot**, ha a cső alakja 20 mp-en belül nem áll helyre, folyadék áramlás akadályozott; **0 pontot** kap.**A 23/3, 24/3, értékelési szempont** esetében (**anesztéziás arcmaszk kézi és gépi lélegeztetésre egyaránt alkalmas**) amennyiben ajánlattevő vállalja a megadott műszaki paraméter teljesítését; **10 pontot**, amennyiben nem vállalja a megadott műszaki paraméter teljesítését; **0 pontot** kap.

**A 25/2, 26/2, értékelési szempont** esetében (**röntgen kontraszt csík jelölés**) amennyiben a megajánlott terméken található röntgenárnyékot adó jelölés 45, 55, 65, és 70 vagy 75 cm-nél több helyen van beosztva; ajánlattevő **10 pontot** kap, ha a röntgenárnyékot adó jelölés a 45, 55, 65, és 70 vagy 75 cm-nél van beosztva; **0 pontot** kap.

**A 25/3, 26/3, értékelési szempont** esetében (**szonda csomagoláson belüli elhelyezése**) amennyiben a szonda csomagoláson belüli elhelyezése ovális; ajánlattevő **10 pontot** kap, ha a szonda csomagoláson belüli elhelyezése körkörös; **0 pontot** kap.

**A 33/3 értékelési szempont** esetében (**csomagoláson belül a termékek elhelyezése**) amennyiben a csomagoláson belül a tartozékok úgy helyezkednek el, hogy a használat során plusz lépés nem szükséges, a készlet minden darabja külön található; ajánlattevő **10 pontot** kap, ha a csomagoláson belül a tartozékok úgy helyezkednek el, hogy a használat során szükséges plusz lépés, a készlet nem minden darabja található külön; **0 pontot** kap.

**A 35/2, értékelési szempont** esetében (**tubus összekötő kialakítása**) amennyiben az elasztomerikus sapka könnyen, egy kézzel nyitható, a nyíláson a bronhoszkóp könnyen, szorulás és szelelés mentesen levezethető, használható; ajánlattevő **10 pontot** kap, ha az elasztomerikus sapka nehezen, de egy kézzel nyitható, a nyíláson a bronhoszkóp könnyen, szorulás és szelelés mentesen levezethető, használható; ajánlattevő **0 pontot** kap.

**A 47/2 értékelési szempont** esetében (**a kanül érpályába kerülő részének felvezethetősége**) amennyiben biztonságosan és könnyedén, gyűrődés mentesen felvezethető; ajánlattevő **10 pontot** kap, ha a felvezetés közben gyűrődik vagy a tű hegye sérülést okoz akár egy esetben is; ajánlattevő **0 pontot** kap.

**A 47/3 értékelési szempont** esetében (**kapilláris és a szúrótű metszet része közötti távolság**) amennyiben a távolság 1,00 mm vagy alatti; ajánlattevő **10 pontot** kap, ha a távolság 1,01 mm feletti; ajánlattevő **0 pontot** kap.

**12.5. Összesítés:**

12.5.1. Ajánlatkérő a számítást követően a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján az egyes értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemekre kapott pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra kerülnek. Ezt követően Ajánlatkérő a szorzatokat ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő a legmagasabb összpontszámot elérő érvényes Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként.

12.5.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét a Kbt. 70. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belüli írásban hirdeti ki. Az ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatás időpontját – indokolt esetben, legfeljebb a Kbt. 70. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig – elhalaszthatja. Az értékelési határidő módosításáról, és annak indokáról az eredeti határidő lejárta előtt az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

12.5.3. Az Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdése alkalmazásával nem állapítható meg.

12.5.4. Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok, illetőleg az alkalmassági feltételek utólagos igazolására.

## 13. UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

13.1. Az Ajánlatkérő képviselője az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében kötelesek az igazolásokat benyújtani. E szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. [Kbt. 67.§ (3) bekezdés]

13.2. Az utólagos igazolási kötelezettség körében a felkért gazdasági szereplő részéről benyújtandó igazolások és nyilatkozatok az alábbi iratjegyzék szerint a következők.

|  | **Igazolás/nyilatkozat megnevezése** | **Dokumentum benyújtható az alábbi szereplő részéről** | **Melléklet száma a közbeszerzési dokumentum II/B. Fejezetében** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Borítólap** | * Ajánlattevő | **1. számú melléklet** |
| 2. | **Tartalomjegyzék** | * Ajánlattevő | **13. számú melléklet** |
| **Kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása 1. Fejezet: Kizáró okok igazolása** | | | |
| 3. | **Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. a) pontja, valamint a 62.§ (2) bek. szerinti kizáró okok igazolásához** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **14. számú melléklet** |
| 4. | **Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **15. számú melléklet** |
| 5. | **Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **16. számú melléklet** |
| 6. | **Együttes adóigazolás**  **(adott esetben)** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) | **-** |
| **Kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása 2. Fejezet: Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények igazolása** | | | |
| 7. | **Az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapra vonatkozó, a számlavezető pénzintézmény(ek)től származó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja szerinti nyilatkozat** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők egyike) és/vagy * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy) | **17. számú melléklet** |
| **Kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása 3. Fejezet: Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények igazolása** | | | |
| 8. | **Az ajánlati felhívás megküldését megelőző 36 hónap jelentősebb, (közbeszerzés tárgykörében teljesített) szolgáltatásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § szerint kiállított referenciaigazolás** | * Ajánlattevő (közös ajánlattevők egyike) és/vagy * Alkalmasságot igazoló szervezet (személy) | **18. számú melléklet** |

13.3. Az utólagos igazolási kötelezettségre az ajánlati felhívásban, a Kbt. 69. § (4)-(10) bekezdésében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak irányadók.

13.4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot az alábbi tartalommal kell benyújtani: az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik, illetve számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.

13.5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdését akkor is alkalmazza, ha az utólagosan benyújtandó igazolásokat ajánlattevő már az ajánlatában benyújtja. Ajánlattevő ebben az esetben nyilatkozhat úgy, hogy Ajánlatkérő az ajánlatban benyújtott dokumentumokat vegye figyelembe.

13.6. A Bíráló Bizottság az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtott dokumentumokat a közbeszerzési dokumentum II./11. pontban leírt feltételek szerint megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlást vagy felvilágosítást kér. Az ajánlati felhívásban és/vagy a közbeszerzési dokumentumban és/vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.

13.7. Az utólagos igazolási kötelezettség körében a nyilatkozatminták használata és az üzleti titokká minősítés kapcsán a közbeszerzési dokumentum II./7. pontjában foglaltak irányadók.

14. EREDMÉNYRŐL SZÓLÓ ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS

14.1. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét az ajánlati kötöttség időtartamán – vagy meghosszabbított időtartamán – belül írásban hirdeti ki.

14.2. Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt faxon vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton küldi meg Ajánlattevők számára.

14.3. Eredményes eljárás esetén Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot adó nyertes Ajánlattevővel – vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmények fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezettel – köti meg a szerződést.

14.4. Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja, ha:

1. nem nyújtottak be ajánlatot;
2. kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
3. az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

14.5. Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja, ha:

1. a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
2. a – Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
3. valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
4. a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható;
5. a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
6. a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

15. SZERZŐDÉSKÖTÉS

15.1. Az Ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése szerinti határidőn belül, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján köt szerződést a nyertes Ajánlattevővel vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a nyertes ajánlatot követő legelőnyösebb ajánlatot benyújtó szervezettel.

15.2. A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni az ajánlati felhívás szerinti időpontban a Kbt. 131. § alapján, valamint a közbeszerzési dokumentumban megadott forma, feltételek és az ajánlatának tartalma szerint.

15.3. Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a fenti időpontban, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében.

15.4. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – gazdaságilag legelőnyösebb Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni.

**15.5. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Ajánlatkérő a szerződéskötést követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, a szerződés aláírására kizárólag Ajánlatkérő következő címén van lehetősége ajánlattevőnek: Pécsi Tudományegyetem Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság, Szerződéselőkészítő Osztály, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 313/A. számú iroda. A szerződés aláírásának időpontját Ajánlatkérő az eredményhirdetést követően egyezteti a nyertes ajánlattevővel.**

# 

# III. Fejezet NYILATKOZATMINTÁK

III/A.   
AJÁNLAT BENYÚJTÁSAKOR CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

**1. számú melléklet**

BORÍTÓLAP

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlatkérő neve: | Pécsi Tudományegyetem |
| Címe (székhelye): | 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. |
| Közbeszerzés tárgya: | Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése |
| **Ajánlattevő pontos neve:** |  |
| Címe (székhelye): |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |

**2. számú melléklet**

TARTALOMJEGYZÉK

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| **TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)** |  |
| **I. FEJEZET: FELOLVASÓ LAP (3. SZ. MELLÉKLET)** |  |
| 1. Felolvasólap (3. sz. melléklet) |  |
| 1. Szakmai – kereskedelmi ajánlat (3/A. sz. melléklet) |  |
| **II. FEJEZET: EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (4. SZ. MELLÉKLET)** |  |
| **III. FEJEZET: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB DOKUMENTUMOK** |  |
| 1. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (5. sz. melléklet) |  |
| 1. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben) |  |
| 1. Ajánlati nyilatkozat (6/A. sz. melléklet) |  |
| 1. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján (6/B. sz. melléklet) |  |
| 1. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (6/C. sz. melléklet) |  |
| 1. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (7. sz. melléklet) (adott esetben) |  |
| 1. Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására (adott esetben) |  |
| 1. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján (8. sz. melléklet) |  |
| 1. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája |  |
| 1. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) |  |
| 1. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (9 sz. melléklet) (adott esetben) |  |
| 1. Nyilatkozat nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról (10. sz. melléklet) |  |
| 1. Regisztrációs adatlap (11. sz. melléklet) |  |
| 1. Ellenőrző lista a benyújtott mintatermékekről (12. sz. melléklet) |  |
| 1. A megajánlott orvostechnikai eszközökhöz kapcsolódóan az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján gyártói EK megfelelőségi nyilatkozat, és az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány |  |
| **IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| 1. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás |  |
| 1. Üzleti titkot tartalmazó iratok |  |
| **V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKU-MENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |

**3.1. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**1. rész: Köldökzsinór katéter**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 1/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.2. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**2. rész: Endobronchialis blokkoló tubus**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 2/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.3. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**3. rész: Nasopharyngeal tubus**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 3/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.4. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**4. rész: Laryngialis maszk**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 4/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 4/4.Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.5. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**5. rész: Laryngialis maszk többször használatos**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 5/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 5/4 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.6. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**6. rész: Spinal anesztéziás tű**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 6/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.7. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**7. rész: Tuohy tű**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 7/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.8. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**8. rész: Tracheostomiás tubusok**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 8/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.9. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**9. rész: Percutan tracheostomiás szett**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 9/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.10. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**10. rész: Oxigén maszk, orrszonda**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 10/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 10/4 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.11. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**11. rész: Tracheosztómiás maszk**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 11/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 11/3 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.12. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**12. rész: Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztóval**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 12/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 12/3 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.13. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**13. rész: Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 13/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 13/3 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.14. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**14. rész: Háromjáratú csap kék**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 14/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ……………………………… (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.15. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**15. rész: Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 15/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.16. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**16. rész: Fecskendős adagoló berendezéshez (perfúzorhoz) különböző szerelék**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 16/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ……………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.17. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**17. rész: Többször használatos introducer 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 17/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.18. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**18. rész: Többször használatos introducer 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 18/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.19. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**19. rész: Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 19/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.20. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**20. rész: Leszívó katéter**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 20/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 20/4 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.21. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**21. rész: Bordástömlő, műanyag**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 21/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.22. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**22. rész: Aneszteziologiai eh. lélegeztető rendszer**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 22/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.23. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**23. rész: Anesztéziás maszk 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 23/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 23/2 Közepesen táplált nőbeteg esetén mekkora nyomás kifejtése szükséges a maszk teljes szivárgás mentes illeszkedéséhez (N/cm2) | N/cm2 |
| 23/3 Anesztéziás arcmaszk kézi- és gépi lélegeztetésre egyaránt alkalmas | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.24. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**24. rész: Anesztéziás maszk 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 24/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 24/2 Közepesen táplált nőbeteg esetén mekkora nyomás kifejtése szükséges a maszk teljes szivárgás mentes illeszkedéséhez (N/cm2) | N/cm2 |
| 24/3 Anesztéziás arcmaszk kézi- és gépi lélegeztetésre egyaránt alkalmas | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.25. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**25. rész: Duodenum szonda**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 25/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 25/2 Röntgen kontraszt csík jelölés | ………………………… (db) |
| 25/4 Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.26. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**26. rész: Duodenum szonda mandrinnal**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 26/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 26/2 Röntgen kontraszt csík jelölés | ………………………… (db) |
| 26/ Megajánlott termék alapanyaga DEHP-mentes | igen/nem |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.27. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**27. rész: Volumetrikus légzéstornásztató 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 27/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.28. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**28. rész: Volumetrikus légzéstornásztató 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 28/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.29. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**29. rész: Mellkas drainage**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 29/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.30. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**30. rész: Katéterkészlet tartós spinális anesztéziához**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 30/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.31. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**31. rész: Vérmelegítő betét**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 31/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.32 számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**32. rész: Manométeres hasi nyomásmérő rendszer**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 32/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.33. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**33. rész: Szelepes artériás katéter készlet invazív nyomás méréséhez és vérmintavételhez**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 33/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.34. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**34. rész: Artériás vérgáz mintavevő fecskendő + tű artéria-punkcióhoz + zárókupak**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 34/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.35. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**35. rész: Tubushosszabbító brochoszkópiás nyílással**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 35/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.36. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**36. rész: Periférián keresztül felvezethető centrális vénás katéterek 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 36/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.37. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**37. rész: Port + katéter**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 37/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.38. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**38. rész: Huber tű 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 38/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.39. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**39. rész: Huber tű 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 39/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.40. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**40. rész: Defibrillátor elektróda alátét**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 40/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.41. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**41. rész: Combi zárókónusz**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 41/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.42. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**42. rész: Idegstimuláláshoz szükséges fogyóanyagok**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 42/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.43. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**43. rész: Periférián keresztül felvezethető centrális vénás katéterek 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 43/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.44. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**44. rész: Altatógépek működéséhez szükséges fogyóanyagok**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 44/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.45. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**45. rész: Mintavevő cső**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 45/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.46. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**46. rész: MicroCLAVE vagy ezzel egyenértékű csatlakozó**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 46/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3.47. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

**47. rész: Perifériás artériákban helyezhető katéter 20 G**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Ajánlat** |
| 47/1 Nettó ajánlati ár összesen (Ajánlatkérő által csatolt és ajánlattevő által beárazott költségvetés „N” oszlopában szereplő összeg) | ………………………………….. (HUF) |
| 47/4 Kapilláris és a szúrótű metszet része közötti távolság | ……………………………… (mm) |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**3/A. számú melléklet**

**SZAKMAI - KERESKEDELMI AJÁNLAT, AMELY AZ EGYSÉGÁRAKAT TARTALMAZZA**

**„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

Kérjük a dokumentáció mellékleteként kiadott .xls formátumú árazatlan költségvetés adott részre vonatkozó kitöltését és becsatolását!

**4. számú melléklet**

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA

**Kitöltési útmutató**

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.[[1]](#footnote-1) A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható[[2]](#footnote-2). Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás **minden esetben** lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek[[3]](#footnote-3).

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések **részekre vannak bontva**, **és** a **kiválasztási szempontok[[4]](#footnote-4) részenként változnak**, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot **mindegyik részre** vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok[[5]](#footnote-5) kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.).**Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet[[6]](#footnote-6) végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz*.***

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely **egyedül** vesz részt **és** a kiválasztási szempontok teljesítéséhez **nem veszi igénybe** **más szervezetek kapacitásait**, **egy** egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely **egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe**, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy **külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely **minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában** tartalmazza a releváns információkat[[7]](#footnote-7).

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban **gazdasági szereplők egy csoportja** – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében **minden egyes** részt vevő gazdasági szereplőnek **külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot** kell benyújtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, **lehetséges**, hogy **mindegyiküknek alá kell írnia** ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy **nem szükséges aláírás**, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)[[8]](#footnote-8).

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást *az Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez**.

**Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.** Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

**I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk**

**II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

**III. rész: Kizárási okok:**

* **A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok** (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).
* **B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok** (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).
* **C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését)** (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, **eldöntheti**, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).
* **D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok**

**IV. rész: Kiválasztási kritériumok[[9]](#footnote-9):**

* **α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése**
* **A: Alkalmasság**
* **B: Gazdasági és pénzügyi helyzet**
* **C: Technikai és szakmai alkalmasság**
* **D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok[[10]](#footnote-10) [[11]](#footnote-11)**

**V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése[[12]](#footnote-12)**

**VI. rész: Záró nyilatkozat**

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltését az alábbiak szerint kérjük:

A kizáró okok igazolásával kapcsolatos kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelület is használható. Az elektronikus formanyomtatvány-minta elérhetősége: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>.

**Ismereteink aszerint az európai egységes kitöltő program még nem működik, ezért a nyomtatvány szerkeszthető formátumban található meg a közbeszerzési dokumentumban.**

Az ajánlatkérő az e felhívásban és a hivatkozott dokumentumban meghatározott információkon kívül kéri, hogy az ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (de a teljesítéshez igénybe veszi), valamint ajánlatkérő kifejezetten kéri, hogy ezen alvállalkozók esetében Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. D. szakaszában szereplő információn kívül a II. rész A, es B szakaszában és a III. részben előirt információt mindegyik érintett alvállalkozóra nézve szíveskedjék kitölteni.

A kizáró okok igazolása kapcsán a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 2-16.§ megfelelően alkalmazandó:

**2. §** (1) Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban köteles a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az adott eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza

*a)* az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,

*b)* az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,

*c)* az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az ajánlatkérő az (5) bekezdés alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelület is használható. Ilyen esetben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumokban meg kell adnia az elektronikus formanyomtatvány minta elérhetőségét.

(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott információkon kívül kérheti, hogy az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a formanyomtatványon tüntesse fel

*a)* az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik,

*b)* az eljárásban esetlegesen előírt minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványoknak való megfelelés tényét és módját.

(4) Az (1) bekezdés *b)* pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ag)* alpontjában, illetve *e)*, *f)*, *g)*, *k)*, *l)* és *p)* pontjában, valamint ha az ajánlatkérő ezt előírja, a 63. § (1) bekezdés *d)* pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

(5) Az (1) bekezdés *c)* pontja esetében az ajánlatkérő a formanyomtatványban megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagy kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Részletes információk kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban.

**3. §** (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. A 2. § (2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő a formanyomtatványt az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (6) bekezdése alapján lehetővé teszi az eljárási cselekmények elektronikus úton történő gyakorlását, a formanyomtatványt elektronikus formában, a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelően is be lehet nyújtani.

(2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

(3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

**4. §** (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát:

*a)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *aa)-af)* alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,

*b)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ag)* alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,

*c)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)* pont *ah)* alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány *a)* és *b)* pontnak megfelelő kitöltésével egyben az *ah)* alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,

*d)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *b)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,

*e)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *c)*, *d)*, *h)-j)* és *m)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,

*f)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *e)-g)*, *k)*, *l)* és *p)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,

*g)* a Kbt. 62. § (1) bekezdés *n)-o)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.

**5. §** (1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által a 2. § (5) bekezdése szerint előírt módon köteles kitölteni.

(2) Ha az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározta az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, és meghatározta az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás módját, az érintett gazdasági szereplő a formanyomtatvány V. szakaszát is kitölti.

**6. §** (1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.

2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

**7. §** (1) A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.

(2) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.

II. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

**Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,** **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást[[13]](#footnote-13) használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez**. **Az *Európai Unió Hivatalos lapjában* közzétett vonatkozó hirdetmény[[14]](#footnote-14) hivatkozási adatai:**

**A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,**   
**A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.**

**Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]**

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk

**Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **A beszerző azonosítása[[15]](#footnote-15)** | **Válasz:** |
| Név: | [Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)] |
| **Melyik beszerzést érinti?** | **Válasz:** |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[[16]](#footnote-16): | Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*)[[17]](#footnote-17): | [PTE-25/2017] |

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosítás:** | **Válasz:** |
| Név: | [ ] |
| Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben:  Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ]  [ ] |
| Postai cím: | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek[[18]](#footnote-18):  Telefon:  E-mail cím:  Internetcím (*adott esetben*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Általános információ:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás[[19]](#footnote-19)? | [] Igen [] Nem |
| **Csak ha a közbeszerzés fenntartott[[20]](#footnote-20):** A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás[[21]](#footnote-21) vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? **Ha igen,** mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?  Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem      […]   [….] |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| **Ha igen:**  **Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.**  a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:  b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:  c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést[[22]](#footnote-22):  d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?  **Ha nem:**  **Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,** ***ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:***  e) A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | a) [……]  b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]  c) [……]    d) [] Igen [] Nem  e) [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| **Részvétel formája:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?[[23]](#footnote-23) | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. | |
| **Ha igen:**  a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):  b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:  c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a:) [……]  b): [……]   c): [……] |
| **Részek** | **Válasz:** |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

*Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Képviselet, ha van:** | **Válasz:** |
| Teljes név;  valamint a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Igénybevétel:** | **Válasz:** |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | []Igen []Nem |

**Amennyiben igen**, **minden** egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az **e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben** meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.   
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is[[24]](#footnote-24).

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

**(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozás:** | **Válasz:** |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []Nem  Ha **igen**, kérjük sorolja fel a közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni:  Ha **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat (megjelölve a közbeszerzés azon részét is, amelynek teljesítéséhez kívánja gazdasági szereplő igénybe venni):  […] |

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. Bűnszervezetben való részvétel[[25]](#footnote-25);
2. Korrupció[[26]](#footnote-26);
3. Csalás[[27]](#footnote-27);
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény[[28]](#footnote-28);
5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása[[29]](#footnote-29);
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái[[30]](#footnote-30)

|  |  |
| --- | --- |
| **Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:** | **Válasz:** |
| **Jogerősen elítélték-e a** **gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[31]](#footnote-31) |
| **Amennyiben igen**, kérjük,[[32]](#footnote-32) adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; **c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]   b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[33]](#footnote-33) |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát[[34]](#footnote-34) **(**öntisztázás)? | [] Igen [] Nem |
| **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket[[35]](#footnote-35): | [……] |

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:** | **Válasz:** | |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem | |
| **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam  b) Mi az érintett összeg?  c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**:   * Ez a határozat jogerős és kötelező? * Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. * Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza:   2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze:  d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | **Adók** | **Társadalombiztosítási hozzájárulás** |
| a) [……]  b) [……]   c1) [] Igen [] Nem   * [] Igen [] Nem * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] | a) [……]  b) [……]   c1) [] Igen [] Nem   * [] Igen [] Nem * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [[36]](#footnote-36) [……][……][……] | |

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok[[37]](#footnote-37)

**Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén[[38]](#footnote-38)?** | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) **Csődeljárás,** vagy b) **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van[[39]](#footnote-39), vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? **Ha igen:**   * Kérjük, részletezze: * Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére[[40]](#footnote-40).   Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem   * [……] * [……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést[[41]](#footnote-41)**?  Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem,   [……] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:  [……] |
| Kötött-e a gazdasági szereplő **a verseny torzítását célzó** **megállapodást** más gazdasági szereplőkkel? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről[[42]](#footnote-42)** a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem    […] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem      […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**, b) Nem **tartott vissza** ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

|  |  |
| --- | --- |
| **Tisztán nemzeti kizárási okok** | **Válasz:** |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][[43]](#footnote-43) |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem   [……] |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

**A kiválasztási szempontokat illetően (α** **szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

(AJÁNLATKÉRŐ CSAK AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT ÍRJA ELŐ!)

**A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész** **α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése** | **Válasz:** |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére** | **Válasz:** |
| **1) Be van jegyezve** a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó **szakmai vagy cégnyilvántartásába[[44]](#footnote-44)**: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| **2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:** A gazdasági szereplőnek meghatározott **engedéllyel** kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet **tagjának** kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?   Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gazdasági és pénzügyi helyzet** | **Válasz:** |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) **éves árbevétele** a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: **És/vagy** 1b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő[[45]](#footnote-45)** ()**:** Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  (évek száma, átlagos árbevétel)**:** [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) **árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan**, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: **És/vagy** 2b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő[[46]](#footnote-46):** Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem     (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | ~~[~~……] |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott **pénzügyi mutatók[[47]](#footnote-47)** tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y[[48]](#footnote-48) aránya - és az érték): [……], [……][[49]](#footnote-49)  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 5) **Szakmai felelősségbiztosításának** biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 6) Az **esetleges** **egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények** tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban **esetlegesen** meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

C: Technikai és szakmai alkalmasság

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technikai és szakmai alkalmasság** | **Válasz:** |
| 1a) Csak ***építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések* esetében**: A referencia-időszak folyamán[[50]](#footnote-50) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte**:  Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: […...]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 1b) Csak ***árubeszerzésre ésszolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések*** esetében: A referencia-időszak folyamán[[51]](#footnote-51) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta:** A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket[[52]](#footnote-52): | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Leírás | összegek | dátumok | megrendelők | |  |  |  |  | |
| 2) A gazdasági szereplő a következő **szakembereket vagy műszaki szervezeteket[[53]](#footnote-53)** veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | [……]   [……] |
| 3) A gazdasági szereplő **a minőség biztosítása érdekében** a következő **műszaki hátteret** veszi igénybe, valamint **tanulmányi és kutatási létesítményei** a következők: | [……] |
| 4) A gazdasági szereplő a következő **ellátásilánc-irányítási** és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
| **5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:** A gazdasági szereplő lehetővé teszi **termelési vagy műszaki kapacitásaira**, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló **tanulmányi és kutatási eszközökre** és **minőségellenőrzési intézkedéseire** vonatkozó **vizsgálatok[[54]](#footnote-54)** elvégzését. | [] Igen [] Nem |
| 6) A következő **iskolai végzettséggel és szakképzettséggel** rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, *és/vagy* (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: | a) [……]    b) [……] |
| 7) A gazdasági szereplő a következő **környezetvédelmi intézkedéseket** tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
| 8) A gazdasági szereplő **átlagos éves statisztikai állományi létszáma** és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) A következő **eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések** fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | [……] |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő **részére (azaz százalékára)** nézve[[55]](#footnote-55) **kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni**: | [……] |
| 11) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat*:* | [] Igen [] Nem    [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 12) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem         […]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok** | **Válasz:** |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott **minőségbiztosítási szabványoknak** megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  [……] [……]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt **környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak** megfelel? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a **környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat** illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem     [……] [……]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek** **kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.**

**Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:**

**A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A számok csökkentése** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő a következő módon **felel meg** a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel **mindegyikre** nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll[[56]](#footnote-56), kérjük, hogy **mindegyikre** nézve adja meg a következő információkat: | [….]  [] Igen [] Nem[[57]](#footnote-57)    (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][[58]](#footnote-58) |

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz[[59]](#footnote-59), vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án[[60]](#footnote-60) az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem Ajánlatkérő hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (***Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése***, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám) megjelenést követően azonnal kitöltendő!] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**5. számú melléklet**

### 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[61]](#footnote-61) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[62]](#footnote-62) ezennel kijelentem, hogy:

* Ajánlattevő / Közös ajánlattevő cégügyében[[63]](#footnote-63)
* jelenleg nincs folyamatban módosítás;
* a társaság cégügyében jelenleg van folyamatban módosítás, melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
* az általunk erőforrás igazolására igénybe venni kívánt szervezet esetében[[64]](#footnote-64)
* jelenleg nincs folyamatban módosítás;
* az erőforrás igazolására igénybe venni kívánt szervezet cégügyében jelenleg van folyamatban módosítás, melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**6/A. számú melléklet**

AJÁNLATI NYILATKOZAT

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

Alulírott……………………………………… mint a(z)………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[65]](#footnote-65) – az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:

* ajánlatunk elektronikus formában (CD/DVD/USB adathordozón) rögzített példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik;
* jelen közbeszerzési eljárásban […] darab kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,[[66]](#footnote-66)
* az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
* az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk,
* eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául, és amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a közbeszerzési dokumentumokban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint,

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**6/B. számú melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírt tartalommal**

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

Alulírott(ak), mint a (cégnév, székhely, adószám) ………………………………… ………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy társaságunk *a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról* szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján az alább megjelölt vállalkozásnak minősül:

mikro-vállalkozás,

kis-vállalkozás,

közép-vállalkozás

nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. \*\*

Kelt………………………., …….év …………………. hó ….. napján.

……………………………….

cégszerű aláírás

\*\*A megfelelő aláhúzandó!

/A kis- és középvállalkozások meghatározása

**2. §** A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.

**3. §** (1)KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás,  amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./”

**6/C. számú melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján**

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

Alulírott ………………………, mint a(z) ………………………… (székhely:………………..) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott [[67]](#footnote-67) képviselője ezennel kijelentem, hogy társaságunk nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégszerű aláírás)

**7. számú melléklet**

NYILATKOZAT  
a Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján[[68]](#footnote-68)

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

Alulírott …………………………………………. mint a(z) ……………………………………………. (székhely:…………………………………..) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője [[69]](#footnote-69) az „Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy más szervezet (vagy személy) erőforrására jelen közbeszerzési eljárásban

* támaszkodunk,
* nem támaszkodunk. [[70]](#footnote-70)

Alulírott …………..……………………………… mint a(z)…………………………………………… (székhely:…………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[71]](#footnote-71) – az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek igazolása érdekében az alábbi szervezetek erőforrására kíván támaszkodni:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet megnevezése, székhelye** | **Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a szervezet erőforrását az Ajánlattevő igénybe veszi (hivatkozás ajánlati felhívás érintett részére)** | **Az ajánlat oldalszám, ahol**  **a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel megkötött, az erőforrás biztosítását és rendelkezésre állását alátámasztó, érvényes megállapodás/előszerződés található.** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy a szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására bevont szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**8. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerint**

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

Alulírott ……………….……………………, mint Ajánlattevő **„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”** tárgyú eljárásban nyilatkozom a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre vonatkozó tájékozódási kötelezettségemnek eleget tettem.

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel tudomásul veszem, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az általam képviselt Ajánlattevő tárgybani közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Kelt………………………., …….... év …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**9. számú melléklet**

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ………………………………, mint a(z) …………………………………………… (székhely: ……………………………………………) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet[[72]](#footnote-72) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a Pécsi Tudományegyetem által indított ***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”*** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és az ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………… …………………………………

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

|  |  |
| --- | --- |
| Előttünk, mint tanúk előtt: | |
| Aláírás: | Aláírás: |
| Név (nyomtatott betűkkel): | Név (nyomtatott betűkkel): |
| Lakcím: | Lakcím: |

**10. számú melléklet**

NYILATKOZAT NYERTESSÉG ESETÉN A SZERZŐDÉS FELTÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKRÓL

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………… (székhely:…………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[73]](#footnote-73) ezúton nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén:

**Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

**Ajánlattevő(k) nevében a Szerződést aláíró, képviseletre jogosult személy:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Beosztás |  |

**Együttes aláírási jog esetén[[74]](#footnote-74):**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Beosztás |  |
|  |  |
| Név |  |
| Beosztás |  |

**Amennyiben a nyertes Ajánlattevő több bankszámlával rendelkezik, azon bankszámlaszám meghatározása, amelyre az ellenérték megfizetését kéri:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bankszámlaszám |  |

**A nyertes ajánlattevő a Megrendeléseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:**

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail |  |
| Fax |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**11. számú melléklet**

**REGISZTRÁCIÓS ADATLAP**

Közbeszerzés megnevezése: **„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”**

Cég neve: …….…………………………………….………..

Címe: …….…………………………………….………..

E-mail címe: …….…………………………………….………..

Telefonszáma: …….…………………………………….………..

Fax száma: …….…………………………………….………..

Adószám: …….…………………………………….………..

Kapcsolattartó neve: …….…………………………………….………..

Telefonszáma: …….…………………………………….………..

E-mail címe: …….…………………………………….………..

Letöltés dátuma: …….…………………………………….………..

A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok honlapról történő letöltését követően **küldje meg Ajánlatkérő részére a** [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) **címre, vagy faxon a +36 72/536-345-ös faxszámra.**

**Bármilyen eltérés esetén a +3672/536-345-ös faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó!**

**A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele!** Ajánlatkérő a Regisztrációs Adatlap a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címre, illetőleg a **+36 72/536-345-ös** fax számra történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére.

**12. számú melléklet**

**Ellenőrző lista a benyújtott mintatermékekről**

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ajánlati rész:** | **Gyártói cikkszám** | **Mintatermék megnevezése** | **Mintatermék száma**  **(db)** |
| 3/4 |  |  |  |
| 3/5 |  |  |  |
| 4/6 |  |  |  |
| 5/7 |  |  |  |
| 6/4 |  |  |  |
| 10/1 |  |  |  |
| 10/2 |  |  |  |
| 10/3 |  |  |  |
| 10/4 |  |  |  |
| 10/5 |  |  |  |
| 10/6 |  |  |  |
| 10/7 |  |  |  |
| 10/8 |  |  |  |
| 11/1 |  |  |  |
| 12/1 |  |  |  |
| 13/2 |  |  |  |
| 14/1 |  |  |  |
| 14/2 |  |  |  |
| 14/3 |  |  |  |
| 15/1 |  |  |  |
| 16/1 |  |  |  |
| 16/3 |  |  |  |
| 18/4 |  |  |  |
| 19/1 |  |  |  |
| 20/4 |  |  |  |
| 20/6 |  |  |  |
| 22/1 |  |  |  |
| 23/5 |  |  |  |
| 24/3 |  |  |  |
| 25/2 |  |  |  |
| 25/3 |  |  |  |
| 26/1 |  |  |  |
| 29/1 |  |  |  |
| 30/2 |  |  |  |
| 31/1 |  |  |  |
| 33/2 |  |  |  |
| 33/3 |  |  |  |
| 35/1 |  |  |  |
| 38/1 |  |  |  |
| 38/2 |  |  |  |
| 39/1 |  |  |  |
| 41/1 |  |  |  |
| 45/1 |  |  |  |
| 47/1 |  |  |  |

Kelt: …………………………., …………….év …………………….hó ………… nap

………………………………………………………….

cégszerű aláírás

III/B.   
UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG KERETÉBEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

**1. számú melléklet**

BORÍTÓLAP

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlatkérő neve: | Pécsi Tudományegyetem |
| Címe (székhelye): | 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. |
| Közbeszerzés tárgya: | Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése |
| **Ajánlattevő pontos neve:** |  |
| Címe (székhelye): |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |

**13. számú melléklet**

TARTALOMJEGYZÉK

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| **TARTALOMJEGYZÉK (13. SZ. MELLÉKLET)** |  |
| **I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA** |  |
| 1. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. a) pontja, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti kizáró okok igazolásához (14. sz. melléket) |  |
| 1. Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (15. sz. melléket) |  |
| 1. Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (16. sz. melléket) |  |
| 1. Együttes adóigazolás (adott esetben) |  |
| **II. FEJZET: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA** |  |
| Számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján (17. sz. melléklet) |  |
| **III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA** |  |
| 1. Referenciaigazolás (18. sz. melléket) |  |
| **III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| 1. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás |  |
| 1. Üzleti titkot tartalmazó iratok |  |
| **IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKU-MENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
|  |  |

**14. számú melléklet**

Nyilatkozat  
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja,valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok igazolásához

***(közjegyzői vagy kamarai hitelesítéssel)***

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[75]](#footnote-75) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[76]](#footnote-76), e nyilatkozat aláírásával, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8. § -ban előírtaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Ajánlattevő szervezettel szemben azért nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, mert azok velem szemben sem állnak fenn[[77]](#footnote-77).

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja:

|  |
| --- |
| **62. §** (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki |
| *a)* **az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és** a bűncselekmény elkövetése **az elmúlt öt évben** jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: |
| *aa)* a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény **(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény),** illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény **(a továbbiakban: Btk.)** szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; |
| *ab)* az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, **befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,** vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, **befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,** hűtlen kezelés, hanyag kezelés, **illetve a Btk.** XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, **valamint a Btk. szerinti** hűtlen kezelés **vagy** hanyag kezelés; |
| *ac)* az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, **illetve a Btk. szerinti** költségvetési csalás; |
| *ad)* **az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;** |
| *ae)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, **valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;** |
| *af)* **az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;** |
| *ag)* **az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;** |
| *ah)* **a gazdasági szereplő** személyes joga szerinti, **az *a)–g)* pontokban felsoroltakhoz** hasonló bűncselekmény; |

Kbt. 62. § (2) bekezdés:

|  |
| --- |
| 62.§ (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben |
| *a)* vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy |
| *b)* az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**15. számú melléklet**

NYILATKOZAT   
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében[[78]](#footnote-78)

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

1. Alulírott……………………………… mint a(z)………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[79]](#footnote-79) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[80]](#footnote-80) ezennel kijelentem, hogy társaságunkat nem jegyzik szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 3. § ra)-rd) pontja[[81]](#footnote-81) szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető az alábbiak szerint:

| **Valamennyi tényleges tulajdonos neve** | **Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Alulírott………………………… mint a(z)……………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[82]](#footnote-82) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[83]](#footnote-83) ezennel kijelentem, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek / nem jegyeznek. [[84]](#footnote-84)
2. Alulírott………………………… mint a(z)………………………………………… (székhely:…………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[85]](#footnote-85) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[86]](#footnote-86) ezennel kijelentem, hogy társaságunk olyan társaság, amelynek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § *r)* pont *ra)-rb)* vagy *rc)-rd)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**16. számú melléklet**

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA  
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontra vonatkozóan

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

Alulírott……………………………… mint a(z)……………………………………………… (székhely:………………………………………) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő[[87]](#footnote-87) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[88]](#footnote-88) ezennel kijelentem, hogy:

* + - * + A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglalt igazolási módnak megfelelően nyilatkozunk a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kc) alpontjára vonatkozóan arról, hogy van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük meg:

Név:

Székhely (cím):

Nyilatkozunk továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

***vagy***

* + - * + Társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkeznek jogi személyek/ személyes joguk szerinti jogképes szervezetek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**18. számú melléklet**

REFERENCIAIGAZOLÁS[[89]](#footnote-89)

***„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzése”***

***[\*\*.] ajánlati rész [[90]](#footnote-90)***

Alulírott ………………………………………… mint a(z)…………………………………… (székhely: ………………………………) cégjegyzésre jogosult/aláírásra jogosult[[91]](#footnote-91) képviselője aláírásommal igazolom, hogy a(z)…………………………… (székhely:……………………….) az alábbi szolgáltatásokat végezte az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A szerződést kötő másik fél neve, címe és elérhetősége** | **A szolgáltatás tárgya, leírása** (olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek megfelelés megállapítható) | **Teljesítés helye és ideje** (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal) | **A szállítás mennyisége**  (db) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai:

Kapcsolattartó neve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

# IV. Fejezet SZERZŐDÉSTERVEZET

**KERETMEGÁLLAPODÁS**

**tervezet**

Amely létrejött egyrészről

**PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM**

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Adószám: 15329798-2-02

OM azonosító: FI 58544

PIR szám: 329794

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 10024003-00282716-00000000

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár

mint Vevő (a továbbiakban: *Vevő*)

másrészről

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzékszám:

Statisztikai számjel:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Képviseli:

mint Eladó1 (a továbbiakban: *Eladó1*)

valamint

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzékszám:

Statisztikai számjel:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Képviseli:

mint Eladó2 (a továbbiakban: *Eladó2*)

(a továbbiakban Eladó1 és Eladó2 együttesen: Eladó)

(Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

**Preambulum**

1. Vevő **„Aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszrzése”** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdésének a) pontja alapján keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályai szerint.
2. Felek rögzítik, hogy a Vevő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét nem biztosította.
3. A Vevő az ajánlattevő számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását nem engedélyezte.
4. A Vevő a részajánlat-tétel lehetőségét az eljárás során biztosította.
5. Felek rögzítik, hogy az Eladó1 a benyújtott ajánlatával, mint a

*1., 2., 7., 8., 9., 17., 21., 27., 28., 32., 34., 36., 37., 40., 42., 43., 44. és 46. ajánlati rész esetén:*

legalacsonyabb árat tartartalmazó ajánlattal az eljárás \*\*. részének nyertese lett.

*3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 33., 35., 38., 39., 41. és 45. ajánlati rész esetén:*

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal az eljárás \*\*. részének nyertese lett.

A közbeszerzési eljárásban a második

*1., 2., 7., 8., 9., 17., 21., 27., 28., 32., 34., 36., 37., 40., 42., 43., 44. és 46. ajánlati rész esetén:*

legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot

*3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 33., 35., 38., 39., 41. és 45. ajánlati rész esetén:*

legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot

Eladó2 nyújtotta be. Tekintettel arra, hogy Vevő a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján két gazdasági szereplővel kívánta megkötni a jelen keretmegállapodást, Eladó2 a benyújtott ajánlatával szintén a közbeszerzési eljárás nyerteseként került kihirdetésre.

1. Felek megállapodnak abban, hogy Kbt. szerinti eljárás ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és az Eladó ajánlatai a jelen keretmegállapodással (továbbiakban: Szerződés) együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez.
2. Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen keretmegállapodásban szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.
3. Felek rögzítik, hogy az Eladó1 és Eladó2 vonatkozásában a keretmegállapodásban meghatározott – az adott Eladóra vonatkozó – jogok és kötelezettségek Eladónként külön-külön értelmezendők, tekintettel arra, hogy az A.) pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban önálló nyertesként kerültek kihirdetésre. Valamely Eladóval kapcsolatos jog vagy kötelezettség vagy érvényesítendő jogkövetkezmény a Felek megállapodása értelmében kizárólag az érintett Eladó vonatkozásában értelmezhető oly módon, hogy a másik Eladó jelen keretmegállapodás szerinti jogviszonya változatlan marad.
4. Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Eladó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.
5. Felek kijelentik, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgattak el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fognak elhallgatni semmiféle a Szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen keretmegállapodásban foglaltakra.
6. **Szerződés tárgya**
   1. A Vevő részére a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában (a továbbiakban: Műszaki Leírás) valamint a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott **aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok** (a továbbiakban: Termék) fajta és mennyiség szerinti határidős adásvétele a Vevő eseti írásos megrendelései (a továbbiakban: Megrendelés) alapján, a Szerződés időbeli hatálya alatt, a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott díj ellenében, a Szerződésben rögzített keretösszeg (a továbbiakban: Keretösszeg) erejéig.
   2. Felek rögzítik, hogy a Keretösszeg: nettó \*\*\*\*\*\* Ft, azaz nettó \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* magyar forint. [[92]](#footnote-92)
   3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés önmagában a Vevő részéről nem keletkeztet megrendelési és fizetési kötelezettséget, az Eladó részéről pedig nem jelent teljesítési kötelezettséget. Az Eladó konkrét teljesítési kötelezettsége a Vevő Megrendelése alapján keletkezik.
7. **Teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések, átadás-átvétel**
   1. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő a Termékekből vásárolni kíván, Megrendelést küld Eladó1 részére.
   2. A Megrendelésen a Vevő köteles feltüntetni a megvásárolni kívánt Termékek fajta és mennyiség szerinti megnevezését, darabszámát, a teljesítés helyét, a Megrendelés teljesítésének határidejét, valamint az átvételre és a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy nevét és elérhetőségét.
   3. Eladó1 a Megrendeléseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

E-mail: \*\*\*\*\*\*\*\*

Fax: \*\*\*\*\*\*\*\*

* 1. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó1 a Megrendelés kézhezvételének tényéről annak kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles visszaigazolást küldeni a Vevő részére. A Megrendelés visszaigazolásának elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket az Eladó viseli.
  2. Felek rögzítik, hogy Eladó1 a Megrendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles a Vevő részére írásbeli megerősítést küldeni arra vonatkozóan, hogy az adott Megrendelés szerződésszerű teljesítését vállalja. Amennyiben Eladó1 az írásbeli megerősítést 3 munkanapon belül nem küldi meg a Vevő részére vagy írásban nyilatkozik arra nézve, hogy az adott Megrendelés teljesítésére nem képes, a Vevő a Szerződés 2.2. és 2.4. pontjában meghatározottak szerint Megrendelést küld Eladó2 részére és az érintett Terméket jogosult Eladó 2-től megvásárolni a Szerződésben meghatározott feltételek mellett és a Szerződésben az Eladó2-re vonatkozó vételáron.
  3. Eladó2 a Megrendeléseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

E-mail: \*\*\*\*\*\*\*\*

Fax: \*\*\*\*\*\*\*\*

* 1. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó2 a Megrendelés kézhezvételének tényéről annak kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles visszaigazolást küldeni a Vevő részére.
  2. A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs, Kürt u. 4.) vagy a Megrendelésen szereplő PTE telephely.
  3. A teljesítés határideje: a Megrendelés kézhezvételét követő 7 munkanapon belül.
  4. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Vevő által megrendelt Termékek átadását a kapcsolattartók eltérő megállapodása hiányában munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között végezheti.
  5. Felek megállapodnak abban, hogy a Termékek teljesítés helyre történő eljuttatására alkalmas fuvarozási mód választásáért, a fuvarozás során esetlegesen felmerülő késedelemért, károkért az Eladó felelős. Fuvarozó alkalmazása esetén a Vevő a fuvarozóval nem áll jogviszonyban.
  6. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a fuvarozással kapcsolatos valamennyi adminisztrációs kötelezettséget teljesíti a NAV irányába, továbbá az útdíjköteles gépjárművekkel a Vevő részére végzett fuvarozással járó termékszállítási bejelentési kötelezettségeknek eleget tesz (EKÁER adminisztráció). Ebbe beleértendő az Európai Unió tagállamából való fuvarozással kapcsolatos regisztrációban Vevővel való együttműködés. Felek rögzítik, hogy Eladó adminisztrációs és tájékoztatási valamint együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik, és Vevőt haladéktalanul kártalanítani vagy kártérítést fizetni köteles.
  7. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Termékeknek az átvétel helyére történő eljuttatása megfelelő csomagolásban történjen, amely megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból eredő befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat. A csomagoláson az Eladónak fel kell tüntetnie a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket. A csomagoláson az Eladó köteles jól látható módon feltüntetni a csomagolásban található termék felhasználhatósági és/vagy sterilitási idejét. Az Eladónak mellékelnie kell a csomag tartalmát azonosító jegyzéket.
  8. Felek megállapodnak, hogy az Eladó köteles olyan Termékekkel teljesíteni, amelyek sterilitási és/vagy felhasználhatósági ideje a teljesítés idejétől számítottan, minimum 24 hónap.
  9. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja.
  10. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő által megrendelt Termékek átadás-átvétele során a Vevő elvégzi az csomagolási egységenkénti mennyiségi ellenőrzést. Hiány vagy látható minőségi hiba esetén a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek egy példányát a Vevő az Eladó rendelkezésére bocsát. Az Eladó köteles a hiányt a jegyzőkönyvben foglalt határidőn belül pótolni, látható minőségi hiba esetén pedig köteles a hibás Terméket a jegyzőkönyvben foglalt határidőn belül kicserélni.
  11. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő csak közvetlenül a felhasználást megelőzően kerül olyan helyzetbe, hogy a Termékek minőségi, illetve egységcsomagon belüli tételes mennyiségi ellenőrzését elvégezze. Amennyiben a Vevő ennek keretében azt állapítja meg, hogy az adott Termék nem felel meg a Szerződésben foglalt feltételeknek, illetve abban mennyiségi eltérés tapasztalható, köteles erről az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni. Az Eladó köteles az értesítésben megjelölt határidőn belül a hiányt pótolni, illetve a hibás Terméket díjmentesen kicserélni.
  12. Amennyiben az Eladó a megjelölt szavatossági igénynek a megjelölt határidőben nem tesz eleget, a Vevő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait.
  13. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel során az Eladó köteles a Vevőnek a Termékek minőségét és műszaki megfelelését tanúsító magyar nyelvű okmányokat és tanúsítványokat, továbbá a működéshez valamint a felhasználáshoz szükséges magyar nyelvű dokumentációkat átadni.
  14. A Vevő által megrendelt Termékekkel kapcsolatos kárveszély a teljesítéssel, a teljesítés helyén száll át a Vevőre.

1. **Vételár**
   1. Felek rögzítik, hogy az egyes Termékek egységárát (vételárát) a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
   2. Felek rögzítik, hogy a Termékek egységára (vételára) garantált, fix ár, amely a Szerződés időtartama alatt semmilyen oknál fogva nem változhat.
   3. Felek rögzítik, hogy a Vevő által az egyes Megrendelések után ténylegesen fizetendő vételár a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott egységár és a Vevő által megrendelt és az Eladó által sikeresen átadott Termékek mennyiségének a szorzata.
   4. A vételár tartalmazza az Eladónak a Szerződés teljesítése körében felmerülő valamennyi kiadását és költségét, így az Eladó a Vevőtől további díjazásra semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.
2. **A Vételár fizetése, számlázása**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a vételárat a Megrendelés sikeres teljesítését követően utólag, az Eladó által a Szerződés szerint kiállított számla ellenében, banki átutalással fizeti meg.
   2. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az adott Megrendelés sikeres teljesítését követő 15 napon belül a Vevő feljogosított képviselője teljesítésigazolást állít ki az Eladó részére.
   3. A Vevő részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Központi Raktárba érkező Termék esetén a Raktározási és Készletgazdálkodási Osztály dolgozója, egyéb PTE telephely esetén az intézetvezető vagy az általa meghatalmazott személy.
   4. Az Eladó teljesítésigazolás alapján, annak birtokában jogosult az adott Megrendelés teljesítéséről számlát kiállítani.
   5. Az Eladó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. Az Eladó a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Vevő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot és a Termékek vámtarfiaszámát.
   6. A Szerződés 4.5. pontjában meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított számlát a Vevő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi az Eladó székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért a Vevő felelősséget nem vállal.
   7. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
   8. Számlázási cím és számlaküldési cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.).
   9. Amennyiben az Eladó a számlát nem a Szerződés 4.8. pontjában meghatározott címre küldi meg, a Vevő az ebből eredő késedelemért nem vállal felelősséget.
   10. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdése alapján, - figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ban foglalt rendelkezésekre is – 30 napon belül, banki átutalással történik.
   11. A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a vételár kifizetése 100,000000%-ban saját forrásból történik.
   12. Amennyiben a Vevő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, az Eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt.
3. **Szavatosság, jótállás**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Termékekre a sikeres átadás-átvételértől számítottan

**24 hónap,**

a Termékek sterilitásának megőrzése tekintetében

**24 hónap**

teljes körű jótállást vállal.

* 1. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  2. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
  3. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belül elvégzi a hibás Termék cseréjét. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival.
  4. A garanciális hibabejelentést az Eladó1 a következő elérhetőségen fogadja:

e-mail cím: \*\*\*\*\*\*\*\*

fax: \*\*\*\*\*\*\*\*

* 1. A garanciális hibabejelentést az Eladó2 a következő elérhetőségen fogadja:

e-mail cím: \*\*\*\*\*\*\*\*

fax: \*\*\*\*\*\*\*\*

* 1. Az Eladó szavatolja, hogy
  + a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékek újak, azok felhasználhatósági/sterilitási ideje legalább 24 hónap, és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
  + a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékek mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, a Szerződésben valamint az Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek,
  + a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékek mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,
  + a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak.
  1. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékeken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet.
  2. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékeken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, vagy a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékek értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet.

A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti.   
Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékek tehermentesítését.

1. **Alvállalkozók**
   1. Az Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
   2. Eladó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
   3. Eladó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
   4. Eladó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi alkalmasságukért. Az Eladó felelősségét a Vevő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.
   5. Eladó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.
   6. Vevő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. Az Eladó kötelezettsége az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Vevő minden ilyen igénytől való mentesítése.
   7. Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.
2. **Kötbér**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést (kötbér).

*Késedelmi kötbér:*

* 1. Amennyiben az Eladó a Megrendelés teljesítésével (a Vevő által megrendelt Termékek átadásával) a Szerződésben rögzített határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelemi kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
  2. A késedelmi kötbér alapja a Vevő által az érintett Megrendelés után fizetendő nettó díj.
  3. A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződés 7.3. pontjában meghatározott kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 napi tételnek megfelelő összeg.

*Meghiúsulási kötbér:*

* 1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó késedelme meghaladja a 20 naptári napot, a Vevő jogosult az adott Megrendelést meghiúsultnak tekinteni és elállni az érintett Megrendeléstől.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamely Megrendelés teljesítése bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért az Eladó felelős, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
  3. A késedelmi kötbér mértéke a meghiúsulással érintett Megrendelés után fizetendő díj 30%-a.

*Kötbér érvényesítésére vonatkozó további rendelkezések:*

* 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében (késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a Szerződés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 30%-át.
  2. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Vevő kötbérértesítőt állít ki az Eladó felé, amelyet az Eladó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.
  3. A Vevő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy az Eladó szerződésszegéséből kára származott-e.
  4. A Vevő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.
  5. A Vevő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
  6. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.   
     A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítési kötelezettsége alól.

1. **Szerződés időbeli hatálya, megszűnése és módosítása**
   1. Felek a Szerződést határozott időre, a Szerződés mindkét fél általi aláírását követő 24 hónapra kötik azzal, hogy a Szerződés ezen időpont előtt is megszűnik, ha a Vevő megrendelései és az Eladó teljesítései kimerítik a Szerződés 1.2. pontjában meghatározott Keretösszeget.
   2. A Szerződés mindkét Fél aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontja.
   3. A Szerződés megszűnik:
   * a határozott idő lejártával,
   * felmondással,
   * elállással,
   * a Keretösszeg kimerülésével.
   1. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani.
   2. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik az Eladó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha a Megrendelés teljesítése 3 alkalommal olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, illetve ha az Eladó a Megrendelés teljesítésével 3 alkalommal 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik.
   3. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vevő részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha a vételár megfizetésével 3 alkalommal 90 naptári napot meghaladó késedelembe esik, és azt az Eladó írásbeli felszólítása ellenére sem egyenlíti ki.
   4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladónak az érintett Megrendelés teljesítésével kapcsolatos késedelme meghaladja a 20 naptári napot, a Vevő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni, és elállni a Szerződéstől.
   5. A Vevő a Szerződést felmondhatja, ha:

* feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
* az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
* az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
  1. A Vevő köteles a Szerződést felmondani, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal, az Eladóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon:

-  amennyiben az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- amennyiben az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

* 1. Az Eladó tudomásul veszi, hogy

- nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni.

* 1. Amennyiben az Eladó a Szerződés 8.11. pontjában foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, az Eladó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Vevővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése az Eladó szerződésszegő magatartásának következménye.
  3. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, és írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.

1. **Vis maior**
   1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a jelen Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a jelen Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.
   2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll.
   3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés – részükre fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.
   4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -, várható végét.
   5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti.
2. **Titoktartás**
   1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
   2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
   3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.
   4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,

- amely köztudomású;

- amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;

- amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;

- amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;

- amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy

- amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.

* 1. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.
  2. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját a Felekkel azonos módon terheli.

1. **Eladó nyilatkozatai**
   1. Az Eladó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
   2. Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
   3. Az Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Az Eladó vállalja, hogy a Vevőt haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.
2. **Felek egyéb megállapodásai**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
   2. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint járnak el, a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt késedelem nélkül egymás tudomására hoznak.
   3. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a szerződés keretében egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar.
   4. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek Szerződésben meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbestést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – küldték meg.
   5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.
   6. Felek közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Vevő székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.
   7. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban együttműködésre feljogosított képviselői:

Vevő részéről:

*Jogi kérdésekben:*

Név: \*\*\*\*\*\*

Telefon: \*\*\*\*\*\*

E-mail: \*\*\*\*\*\*

Cím: \*\*\*\*\*\*

*Logisztikai kérdésekben:*

Név: \*\*\*\*\*\*

Telefon: \*\*\*\*\*\*

E-mai: \*\*\*\*\*\*

Cím: \*\*\*\*\*\*

Eladó1 részéről:

Név: \*\*\*\*\*\*

Telefon: \*\*\*\*\*\*

E-mail: \*\*\*\*\*\*

Cím: \*\*\*\*\*\*

Eladó2 részéről:

Név: \*\*\*\*\*\*

Telefon: \*\*\*\*\*\*

E-mail: \*\*\*\*\*\*

Cím: \*\*\*\*\*\*

* 1. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni.   
     A tájékoztatás tudomásulvételét a másik Fél köteles haladéktalanul, írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően az kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak.
  2. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
  3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény   
     (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Az Eladó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 3. számú mellékleteként kerül csatolásra. Az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Vevő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, az Eladó haladéktalanul köteles erről a Vevőt tájékoztatni. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Vevő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
  4. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei az irányadók.
  5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel:

1. Szerződés és mellékletei

2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok

3. tárgyalási jegyzőkönyv (adott esetben)

4. ajánlattételi felhívás és dokumentáció

5. ajánlattevő ajánlata.

* 1. Jelen szerződés öt eredetei, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből három példány a Vevőt, egy példány Eladó1-et, egy példány pedig Eladó2-t illet.

Jelen szerződést és annak mellékleteit a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

* + 1. számú melléklet: A Termékek leírása, műszaki specifikációja
* 1/A melléklet: Eladó1 ajánlata
* 1/B melléklet: Eladó2 ajánlata
  + 1. számú melléklet: A Termékek egységárának meghatározása (kereskedelmi ajánlat)
* 2/A melléklet: Eladó1 ajánlata
* 2/B melléklet: Eladó2 ajánlata
  + 1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
* 3/A melléklet: Eladó1 nyilatkozata
* 3/B melléklet: Eladó2 nyilatkozata
  + 1. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról
* 4/A melléklet: Eladó1 nyilatkozata
* 4/B melléklet: Eladó2 nyilatkozata

Pécs, 2017.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pécsi Tudományegyetem** |  | **\*\*\*\*\*\*** |
| Jenei Zoltán |  | \*\*\*\*\*\* |
| kancellár |  | \*\*\*\*\*\* |
| Vevő |  | Eladó1 |
| Ellenjegyzők a Vevő részéről: |  |  |
| Dr. Zámbó Balázs  osztályvezető |  | \*\*\*\*\*\*  \*\*\*\*\*\* |
| Pécsi Tudományegyetem |  | \*\*\*\*\*\* |
| jogi ellenjegyző |  | Eladó2 |
|  |  |  |
| Notaisz Jánosné |  |  |
| gazdasági vezető |  |  |
| Pécsi Tudományegyetem |  |  |
| pénzügyi ellenjegyző |  |  |

***2. számú melléklet***

***Átláthatósági nyilatkozat***

**NYILATKOZAT**

Alulírott ……………….…… a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a ……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti.

………………………………

cégszerű aláírás

***3. számú melléklet***

***A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról***

***(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ)***

*A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve*

1. *azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja,*
2. *a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag Eladóját,*
3. *építési beruházás esetén az építőanyag-Eladót.*

**„A” változat**[[93]](#footnote-93)

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner képviselője) a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés **teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.**

Keltezés helye, időpontja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**„B” változat**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner képviselője) a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez **az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alvállalkozó**  **neve** | **Alvállalkozó székhelye (címe)** | **Alvállalkozó adószáma** | **Alvállalkozó pénzforgalmi jelzőszáma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró okok hatálya alá.

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt köteles vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni a Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

*Építési beruházás esetén alkalmazandó:*

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt Vevő alvállalkozók nem vesznek igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékű további közreműködőt.

Keltezés helye, időpontja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

# V. Fejezet MŰSZAKI LEÍRÁS

Az ajánlathoz valamennyi rész esetében részenként külön-külön Ajánlattevőnek csatolnia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a megajánlott termékek műszaki paramétereire, valamint a műszaki alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan.

A termékleírás megadásánál valamennyi minimumkövetelményre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint az ezeken felüli többlet/kiegészítő adatokat is a szakmai ajánlatban kell megadni, ami nem a minimumkövetelmények bemásolását jelenti!

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 15/1, 19/1, 42/1, 42/2 részek esetén a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó által kiadott és aláírt nyilatkozatot. A gyártónak nyilatkoznia kell a táblázatban piros színnel kiemelt paraméterekről.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15** | **15/1** | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | 360°-ig elfordítható kar, gyorsan illeszthető forgó csatlakozóval, alkoholos fertőtlenítőknek ellenálló, nyomásállóság 2 bar-ig, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez való alkalmazhatóság. **Alkalmazási idő: min. 96 óra (gyártói nyilatkozattal igazolni) Latex-mentes, DEHP mentes, PVC mentes** | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens |
| **19** | **19/1** | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Részecskeszűrő nélkül, légcsatornával ellátott beszúró tüske, beépített 0,45 µm-es levegőszűrő.  **Alkalmazási idő: min. 96 óra (gyártói nyilatkozattal igazolni) Latex-mentes, PVC-mentes, DEHP-mentes** | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske, részecskeszűrő nélkül |
| **42** | **42/1** | STIMUPLEX vagy ezzel egyenértékű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | **Stimuplex DIG, Stimuplex HNS 11, Stimuplex HNS 12 készülékekhez kompatibilis (gyártói nyilatkozattal igazolni)** DEHP-mentes, LATEX-mentes | Egyszeri szúrástechnika idegstimulátorral.  A tű teljesen be van burkolva.  A szúrás mélységének követése a hosszúsági jelzőknek köszönhetően.  30° tűhegy  Befecskendező csővel és elektromos csatlakozó kábellel.  Méret: 22 G x 25 mm  22 G x 50 mm  21 G x 100 mm |
| **42/2** | CONTIPLEX D set vagy ezzel egyenértékű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | **Stimuplex DIG, Stimuplex HNS 11, Stimuplex HNS 12 készülékekhez kompatibilis (gyártói nyilatkozattal igazolni)** DEHP-mentes, LATEX-mentes | Folyamatos periférikus regionális anesztéziához.  15° és 30° tűhegy  A készlet tartozékai:  - szigetelt Contiplex tű vezetővel  - katéter a bevezetést segítő csatlakozóval  - katéter csatlakozó  - lapos, 0,2 mikronos filter, mely 7 bar-ig nyomás biztos  - rögzítő lap  - három részes 5 ml-es fecskendő  - katéter címke (idegblokád felirattal)  Méret:  20G x 2 1/8", tű él: 15°, katéter: 0,41 x 0,71 x 400mm  18G x 2 1/8", tű él: 30°, katéter: 0,45 x 0,85 x 400mm |

A magyar nyelvű fordítások tartalmukban, az alfanumerikus értékek teljes egészében (100 %-ban) megfelelnek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával, alfanumerikus értékeivel.

Amennyiben Ajánlattevő nyilatkozata, illetőleg a gyártó által aláírt nyilatkozat között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói nyilatkozatot tekinti irányadónak.

Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban szereplő termékekkel egyenértékű terméket kíván megajánlani, akkor ajánlatához csatolnia kell az egyenértékűséget alátámasztó műszaki leírásokat vagy egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat, ide sorolva különösen, de nem kizárólagosan a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítését.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat megfelelősége megállapítható legyen.

A termékek gyűjtő (szállító) és egyedi csomagolással, steril termékek esetén steril egyedi csomagolással rendelkezzenek. A csomagolás megvédi a terméket minden környezeti hatástól (pára, szennyeződés, fizikai sérülések) ezáltal a termék minősége a szállítás során sem változik.

A külső csomagolás legyen annyival nagyobb, hogy ne veszélyeztesse felbontáskor a termék sterilitását, legyen könnyen nyitható.

A csomagolások egyértelműen tartalmazzák CE jelzést, a termékek magyar nyelvű megnevezését, tartalmi összetevők méretét, referencia számát, LOT számát, sterilizálás módját, lejárati idejét.

Amennyiben a megajánlott termék PVC-mentes vagy DEHP-mentes vagy latex-mentes az alábbi nemzetközi jelzéseknek szerepelnie kell az egyedi csomagoláson:

  

Minden eszköz esetében műszaki-alkalmassági feltétel: az eszköz a vonatkozó hazai rendelkezések alapján feleljen meg a piacra helyezés szabályainak, pl. fogyasztóvédelmi tv. előírásai alapján rendelkezzen magyar nyelvű használati útmutatóval (ettől való eltérés csak akkor lehet, ha azt a jogszabály megengedi). Amennyiben a termékre érvényes a „4/2009. (III.17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről” tárgyú rendelet II. Tervezési és kialakítási követelmények fejezetének 13.1. pontja abban az esetben nem kötelező az egyedi termékek csomagolását használati útmutatóval ellátni:

*13. A gyártó által rendelkezésre bocsátandó tájékoztatások*

*13.1. Valamennyi eszközt el kell látni a biztonságos használathoz és a gyártó azonosításához szükséges, a potenciális felhasználók képzettségét és tudásszintjét figyelembe vevő információval.*

*Ez az információ a címkén és a használati útmutatóban szereplő adatokból áll. Az eszköz biztonságos használatához szükséges tájékoztatást elsősorban magán az eszközön, illetve az egyedi, adott esetben a kereskedelmi csomagoláson is fel kell tüntetni, ha ez a gyakorlatban megvalósítható. Ha egyedi csomagolásra nincs mód, akkor a tájékoztatást az eszközökkel (egy vagy több eszközzel) szállított ismertetőben kell közölni. Minden egyes eszköznek a csomagolásban tartalmaznia kell használati útmutatót. Nélkülözhető a használati útmutató az I. vagy a II.a osztályba tartozó eszközök esetében, ha azokat ilyen útmutatók nélkül is teljes biztonsággal lehet használni.”*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Részajánlat** | | **Minimum követelmény** | | | | **Becsült éves mennyiség** | |
| **1** | **1/1** | Köldökzsinór katéter | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Polyurethane anyag, átlátszó, lipid rezisztens Luer Lock csatlakozóval, teljesen zárt röntgen árnyékot adó anyag, számozott mélység jelzés 1 centiméterenként, puha, lekerekített vég. Latex-mentes, DEHP-mentes | Köldökzsinór Vessel katéter, 3.5 Fr (1.2 mm), min. 38 cm hosszú. (8888160333 vagy ezzel egyenértékű) | 40 | db |
| **1/2** | Köldökzsinór Vessel katéter, 5 Fr (1.7 mm), min. 38 cm hosszú. (8888160341 vagy ezzel egyenértékű) | 40 | db |
| **2** | **2/1** | Endobronchialis blokkoló tubus | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Leegyszerűsíti a bal vagy jobb tüdőfél blokkolását. Az összeesett tüdőfélbe való oxigénadagolást, a légtelenítést és az összegyűlt váladék eltávolítását a szívó porton keresztül lehet elvégezni. | Endobronchialis blokkoló tubus, orsó alakú cuffal: 7 Fr | 3 | db |
| **2/2** | Endobronchialis blokkoló tubus, orsó alakú cuffal: 9 Fr | 3 | db |
| **3** | **3/1** | Nasopharyngeal tubus | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Alapanyaga silkolatex, sima lekerekített véggel, csavarodás- illetve törésmentes. | Nasopharyngeal tubus: 22 ch | 5 | db |
| **3/2** | Nasopharyngeal tubus: 24 ch | 5 | db |
| **3/3** | Nasopharyngeal tubus: 26 ch | 5 | db |
| **3/4** | Nasopharyngeal tubus: 28 ch | 100 | db |
| **3/5** | Nasopharyngeal tubus: 30 ch | 380 | db |
| **3/6** | Nasopharyngeal tubus: 32 ch | 70 | db |
| **4** | **4/1** | Laryngialis maszk | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anatómiai viszonyoknak megfelelő ívelt, egybeöntött kialakítás, felfújható mandzsettával, megerősített párna vég mely meggátolja annak visszahajlását. Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére. Latex-mentes | Egyszer használatos laryngialis maszk: 0 | 1 | db |
| **4/2** | Egyszer használatos laryngialis maszk: 1 | 1 | db |
| **4/3** | Egyszer használatos laryngialis maszk: 1.5 | 1 | db |
| **4/4** | Egyszer használatos laryngialis maszk: 2 | 1 | db |
| **4/5** | Egyszer használatos laryngialis maszk: 2.5 | 1 | db |
| **4/6** | Egyszer használatos laryngialis maszk: 3 | 1 | db |
| **4/7** | Egyszer használatos laryngialis maszk: 4 | 1 | db |
| **4/8** | Egyszer használatos laryngialis maszk: 5 | 1 | db |
| **5** | **5/1** | Laryngialis maszk többször használatos | Többször használatos Egyesével csomagolt | Minimum 40-szer gőzben sterilizálható, felfújható mandzsettával. Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére. Latex-mentes | Többször használatos laryngialis maszk: 0 | 1 | db |
| **5/2** | Többször használatos laryngialis maszk: 1 | 10 | db |
| **5/3** | Többször használatos laryngialis maszk: 1.5 | 10 | db |
| **5/4** | Többször használatos laryngialis maszk: 2 | 15 | db |
| **5/5** | Többször használatos laryngialis maszk: 2.5 | 10 | db |
| **5/6** | Többször használatos laryngialis maszk: 3 | 80 | db |
| **5/7** | Többször használatos laryngialis maszk: 4 | 105 | db |
| **5/8** | Többször használatos laryngialis maszk: 5 | 40 | db |
| **6** | **6/1** | Spinal anesztéziás tű, quincke véggel | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Orvosi acélból készült mandrin, recés fogantyú, átlátszó Lock kónusz, színkódos mandrin.  Latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes | Spináltű 19 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 2 100 | db |
| **6/2** | Spináltű 20 G, 3 1/2", tűhossz: 88 mm | 1 600 | db |
| **6/3** | Spináltű 22 G, 3 1/2", tűhossz: 88 - 90 mm | 1 100 | db |
| **6/4** | Spináltű 25 G, 3 1/2", tűhossz: 88 - 90 mm | 2 800 | db |
| **6/5** | Spináltű 26 G, 3 1/2" tűhossz: 88 - 90 mm | 25 | db |
| **6/6** | Spináltű 27 G, 3 1/2", tűhossz: 88 - 90 mm | 400 | db |
| **6/7** | Spináltű 29 G, 3 1/2", tűhossz: 88 - 90 mm | 25 | db |
| **7** | **7/1** | Tuohy tű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Mélységet jelölő jelekkel ellátott a megfelelő pozíció ellenőrzésére, ergonomikus szárnyak a biztonságos bevezetéshez, átlátszó Lock kónusz, színkódos mandrin. Latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes | Tuohy tű 18G, tűhossz: 110 -120 mm | 25 | db |
| **8** | **8/1** | Tracheostomiás tubus | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Hőérzékeny PVC alapanyag, kellő merevséget biztosít bevezetéskor, testhőmérsékleten lágyul, 105°-os szög biztosítja a kényelmet, tubus röntgenben kimutatható, ezáltal a pozíciója ellenőrizhető. Átlátszó, hajlékony rögzítő gallérral, Soft Seal nagy volumenű alacsony nyomású cuff. Kontroll ballonon lévő jelölések mutatják a kanül méretét. Griggs-féle percutan Tracheostomiás szettel kompatibilis, újrahasználható fenesztrált belső kanül. ISO 5356-1-nek megfelelő 15 mm-es csatlakozóval ellátott amely lehetővé teszi a lélegeztető rendszer csatlakoztatását. Latex-mentes, DEHP-mentes 100/800/xxx vagy ezzel egyenértékű | Tracheostomiás tubus: 7.0 mm | 50 | db |
| **8/2** | Tracheostomiás tubus: 7.5 mm | 60 | db |
| **8/3** | Tracheostomiás tubus: 8.0 mm | 200 | db |
| **8/4** | Tracheostomiás tubus: 8.5 mm | 170 | db |
| **8/5** | Tracheostomiás tubus: 9.0 mm | 40 | db |
| **8/6** | Tracheostomiás tubus állítható gallérral | Extrém anatómiájú betegeknél alkalmazható (gégeödémánál, túlsúlyos és olyan vastag nyakú betegeknek) akiknél hosszabb tracheosztómiás kanülre van szükség. A rögzítő gallér mozgatható a kanülön könnyen feloldható zárral. Pontos behelyezését 1 cm-enkénti jelölések segítik, tubus röntgenben kimutatható, ezáltal a pozíciója ellenőrizhető. Hőérzékeny, nem toxikus, szilikonozott PVC, lekerekített véggel. ISO 5356-1-nek megfelelő 15 mm-es csatlakozóval ellátott amely lehetővé teszi a lélegeztető rendszer csatlakoztatását. Latex-mentes, DEHP-mentes 100/523/xxx vagy ezzel egyenértékű | Tracheostomiás tubus állítható peremmel: 7.0 mm | 2 | db |
| **8/7** | Tracheostomiás tubus állítható peremmel: 8.0 mm | 10 | db |
| **8/8** | Tracheostomiás tubus állítható peremmel: 9.0 mm | 1 | db |
| **8/9** | Percutan tracheostomiás szett, állítható gallérú tubussal és introducerrel | Speciálisan a vastag nyakú betegek részére. 100/597/xxx vagy ezzel egyenértékű | Percutan tracheostomiás szett: 7.0 mm | 1 | db |
| **8/10** | Percutan tracheostomiás szett: 8.0 mm | 1 | db |
| **8/11** | Mini tracheostomia készlet (konikotómiás szett) | Hajlított introducer, 4 mm belső átmérőjű, testhőmérsékleten lágyuló PVC-ből készült kanül, kanül rögzítésére szolgáló nyaki rögzítő szalagok, 10 F-es leszívó katéter, ISO 5356-nak megfelelő 15 mm-es csatlakozó. Latex-mentes, DEHP-mentes | Mini tracheostomia készlet 100/462/000 vagy ezzel egyenértékű | 30 | db |
| **8/12** | Mini tracheostomia készlet vezetődrótos technikával | Lehetővé teszi a kanül Seldinger technikával történő bevezetését, a kanül pontosan átvezethető a konikotómiás membránon, ezáltal minimalizálható a vérzés.  A szett tartalma: védőburkolatos szike, 2 cm-es 16 G tuohy-tű konikotómiás membrán átszúrásához, 50 cm hosszú flexibilis végű vezetődrót, 7 cm-es görbe tágító, hajlított vezető kanül bevezetéshez, 4 mm-es belső átmérőjű, hőre lágyuló kanül, standard 15 mm-es csatlakozó, mely kompatibilis a lélegeztető kör csatlakozóival, fecskendő. Latex-mentes, DEHP-mentes | Mini tracheostomia készlet 100/461/000 vagy ezzel egyenértékű | 2 | db |
| **8/13** | Percutan tracheostomiás szett drótvezető tágító fogóval | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Percutan tracheostomiás szett 100/541/080 vagy ezzel egyenértékű | 4 | db |
| **9** | **9/1** | Percutan tracheostomiás szett | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Dilatátor hydrofil bevonattal, punkciós tű a bevezető dróthoz, szike, fecskendő 10 ml, bevezető drót J végződéssel. | Percutan tracheostomiás csereszett tubus nélkül RU 121551 vagy ezzel egyenértékű | 240 | db |
| **10** | **10/1** | Oxigén maszk, orrszonda | Orvosi tiszta, nem steril | Anyaga: lágy PVC vagy silikon, min. 200 cm hosszú megtörés mentes összekötő csővel. Tölcsér/kúpos csatlakozás. | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, gyermek | 150 | db |
| **10/2** | Oxigénmaszk reservoar zsákkal, felnőtt | 2 000 | db |
| **10/3** | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, gyermek | 5 | db |
| **10/4** | Oxigénmaszk mikroszemcsés párásítóval, felnőtt | 9 000 | db |
| **10/5** | Oxigén lélegeztető maszk, gyermek | 420 | db |
| **10/6** | Oxigén lélegeztető maszk, csecsemő | 200 | db |
| **10/7** | Oxigén orrszonda, gyermek | 200 | db |
| **10/8** | Oxigén orrszonda, csecsemő | 10 | db |
| **11** | **11/1** | Tracheosztómiás maszk | Orvosi tiszta, nem steril |  | Tracheosztómiás maszk, felnőtt  1200 vagy ezzel egyenértékű | 60 | db |
| **12** | **12/1** | Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztóval | Orvosi tiszta, nem steril | Min. 200 cm hosszú oxigén összekötő csővel, univerzális véggel, | Tracheosztómiás maszk felnőtt, ovális gyógyszerporlasztóval,  206/5582 vagy ezzel egyenértékű | 50 | db |
| **13** | **13/1** | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anyaga orvosi PVC | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő 14 ch, 180-220 cm, 1 tölcsérrel | 25 | db |
| **13/2** | Megtöréssel szemben ellenálló oxigén összekötő 14 ch, 180-220 cm, 2 tölcsérrel | 200 | db |
| **14** | **14/1** | Háromjáratú csap | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | 360°-ig elfordítható kar, gyorsan illeszthető forgó csatlakozóval, alkoholos fertőtlenítőknek ellenálló, nyomásállóság 2 bar-ig, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez való alkalmazhatóság. Latex-mentes, DEHP mentes | Háromjáratú csap kék | 40 000 | db |
| **14/2** | Háromjáratú csap kék + 10 - 14 cm vezeték | 15 000 | db |
| **14/3** | Háromjáratú csap piros | 1 000 | db |
| **15** | **15/1** | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens | 360°-ig elfordítható kar, gyorsan illeszthető forgó csatlakozóval, alkoholos fertőtlenítőknek ellenálló, nyomásállóság 2 bar-ig, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez való alkalmazhatóság. Alkalmazási idő: min. 96 óra (gyártói nyilatkozattal igazolni) Latex-mentes, DEHP mentes, PVC mentes | Háromjáratú csap, gyógyszer-rezisztens | 20 000 | db |
| **16** | **16/1** | Fecskendős adagoló berendezéshez (perfúzorhoz) szerelék | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | PVC alapanyagú cső 1.5x2.7 - 3 mm, min. 150 cm hosszúságú, nyomásállóság 2 bar, Luer-Lock csatlakozással.  Latex-mentes, DEHP mentes | Vezeték perfúzorhoz | 68 500 | db |
| **16/2** | Fecskendős adagoló berendezéshez szerelék, speciális fényvédett, fényérzékeny gyógyszerek beadásához | PVC alapanyagú cső 1.5x2.7 - 3 mm, min. 150 cm hosszúságú, nyomásállóság 2 bar, Luer-Lock csatlakozással.  Latex-mentes, DEHP mentes | Vezeték perfúzorhoz fényérzékeny gyógyszerekhez | 500 | db |
| **16/3** | Fecskendős adagoló berendezéshez (perfúzorhoz) szerelék | PVC mentes alapanyagú,cső 1.5x2.7 -3 mm, min. 150 cm hosszúságú, nyomásállóság 2 bar, Luer-Lock csatlakozással.  Latex-mentes, DEHP mentes, PVC mentes | Vezeték perfúzorhoz PVC mentes | 500 | db |
| **17** | **17/1** | Többször használatos introducer | Többször használatos, egyesével csomagolt | Nehéz intubációk elvégzéséhez és a trachea tubusok cseréjének megkönnyítésére. Intubáció mélységének meghatározására szolgáló jelölések. Latex-mentes alapanyag | Tubuscserélő nyárs (bougie) 14-15 ch, többször használatos, flexibilis, hajlított véggel, min. 60 cm hosszú. Nem steril. PORTEX 14-504-17PO vagy ezzel egyenértékű | 50 | db |
| **18** | **18/1** | Tubusvezető (intubációs katéter) nehéz intubációhoz, steril, lekerekített végű, előre formált flexibilis csúcs, alaktartóan hajlítható, hosszúságjelekkel ellátott. Méret: 8 ch, hossz: min. 40 cm, alkalmazható ET tubus: >=3.5 33-08-400-1 vagy ezzel egyenértékű | 5 | db |
| **18/2** | Tubusvezető (intubációs katéter) nehéz intubációhoz, steril, lekerekített végű, előre formált flexibilis csúcs, alaktartóan hajlítható, hosszúságjelekkel ellátott. Méret: 12 ch, hossz: min. 65 cm, alkalmazható ET tubus: >=5.0 33-12-650-1 vagy ezzel egyenértékű | 5 | db |
| **18/3** | Tubuscserélő nyárs extubációhoz és ET tubusok cseréjéhez, steril, lumennel rendelkezik. Méret 11 ch, hossz. min. 80 cm, többször használatos, oxigén csatlakozóval | 10 | db |
| **18/4** | Tubuscserélő nyárs extubációhoz és ET tubusok cseréjéhez, steril, lumennel rendelkezik. Méret 14 ch, hossz. min. 80 cm, többször használatos, oxigén csatlakozóval | 10 | db |
| **19** | **19/1** | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Részecskeszűrő nélkül, légcsatornával ellátott beszúró tüske, beépített 0,45 µm-es levegőszűrő.  Alkalmazási idő: min. 96 óra (gyártói nyilatkozattal igazolni) Latex-mentes, PVC-mentes, DEHP-mentes | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske, részecskeszűrő nélkül | 14 000 | db |
| **20** | **20/1** | Leszívó katéter | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anyaga orvosi PVC, min. 45 cm hosszú, egyenes, színkódolt tölcsér/kúpos csatlakozás. Sima felület, atraumatikus lekerekített végnyílásos katétervég. | Leszívó katéter: 6 ch | 5 000 | db |
| **20/2** | Leszívó katéter: 8 ch | 7 000 | db |
| **20/3** | Leszívó katéter: 10 ch | 10 000 | db |
| **20/4** | Leszívó katéter: 12 ch | 4 000 | db |
| **20/5** | Leszívó katéter: 14 ch | 41 500 | db |
| **20/6** | Leszívó katéter: 16 ch | 27 000 | db |
| **20/7** | Leszívó katéter: 18 ch | 9 000 | db |
| **20/8** | Leszívó katéter: 20 ch | 3 500 | db |
| **21** | **21/1** | Bordástömlő, műanyag | Orvosi tiszta, nem steril |  | 22F, vágható részekkel, vágási pontoknál csatlakozó mandzsettával ellátott, min. 30 méter/dob kiszerelésben | 500 | méter |
| **22** | **22/1** | Aneszteziologiai eh. lélegeztető rendszer | Egyszer használatos, egyesével csomagolt |  | Eh. lélegeztető rendszer min. 1,8 méter hosszú belégző és kilégző szár alapanyaga PVC, + min. 1,2 méter hosszúságú összekötő + 1 db vízcsapda + CO2 port AL-1212 vagy ezzel egyenértékű | 160 | db |
| **23** | **23/1** | Anesztéziás maszk | Többször használatos, egyesével csomagolt | Átlátszó anyaga lehetővé teszi a páciens állapotának ellenőrzését. Könnycsepp alakú puha, anatómiailag formált párna, mely szoros illeszkedést tesz lehetővé. Latex-mentes | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 0 | 3 | db |
| **23/2** | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 1 | 20 | db |
| **23/3** | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 2 | 20 | db |
| **23/4** | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 3 | 20 | db |
| **23/5** | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 4 | 10 | db |
| **23/6** | Arcmaszk többször használatos, felfújás nélküli tömítés: 5 | 10 | db |
| **24** | **24/1** | Többször használatos, egyesével csomagolt | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 0 | 1 | db |
| **24/2** | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 1 | 1 | db |
| **24/3** | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 2 | 1 | db |
| **24/4** | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 3 | 1 | db |
| **24/5** | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 4 | 1 | db |
| **24/6** | Arcmaszk többször használatos, felfújással tömítő: 5 | 1 | db |
| **25** | **25/1** | Duodenum szonda | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Anyaga hőre lágyuló orvosi PVC, min. 110 cm hosszú, zárt végű, min. 4 oldalsó nyílással, színkódolt tölcsér/kúpos csatlakozás. Röntgenárnyékot adó jelölés minimum 45, 55, 65,és 70 vagy 75 cm-nél vagy a szonda teljes hosszában Röntgenárnyékot adó csík + mélységjelölő markerek Latex-mentes | Duodenum szonda 8 ch | 350 | db |
| **25/2** | Duodenum szonda 10 ch | 350 | db |
| **25/3** | Duodenum szonda 12 ch | 600 | db |
| **25/4** | Duodenum szonda 14 ch | 2 500 | db |
| **25/5** | Duodenum szonda 16 ch | 3 100 | db |
| **25/6** | Duodenum szonda 18 ch | 1 800 | db |
| **26** | **26/1** | Duodenum szonda + mandrin 14 ch | 350 | db |
| **26/2** | Duodenum szonda + mandrin 16 ch | 10 | db |
| **26/3** | Duodenum szonda + mandrin 18 ch | 50 | db |
| **27** | **27/1** | Volumetrikus légzés tornásztató | Egyszer használatos, egyesével csomagolt |  | Egyszer használatos volumetrikus légzésgyakorló készülék, a készülék a belélegzett levegő mennyiségét méri egy hengerben elhelyezett dugattyú segítségével.  259-13000 Spiro-Ball vagy ezzel egyenértékű | 500 | db |
| **28** | **28/1** |  | Volumetrikus légzés tornásztató térfogat orientált felnőttek és gyerekek részére teljesítmény jelzővel plusz csökkent tüdőkapacitás mérésére is alkalmas kivitelben. 8884-719033 vagy ezzel egyenértékű | 460 | db |
| **29** | **29/1** | A mellkasban összegyűlt folyadék higiénikus leszívásának eszköze. | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Leszívó összekötő szett egyszer használatos injekciós tűvel. | Katatervéges hosszabbító szerelék, alkalmas vákuumleszívó készülékhez való csatlakozásra Katatér tölcséres csatlakozás (CH12) PVC vezetőcső, mérete: 4,1/3 x 1300 mm Zárósapka Külső kúpos luer-lock csatlakozás Összekötő szerelékek: Belső kúpos luer-lock csatlakozás PVC vezetőcső,mérete: 4,1/3 x 700 mm Csőelzáró Luer kúpos csatlakozás Linemed LES-1 (06824) vagy ezzel egyenértékű | 800 | db |
| **30** | **30/1** | Katéter készlet tartós spinális anesztéziához | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | "kanül a tűn" technikával,  PVC-mentes, DEHP-mentes, Latex-mentes | Epiduralis tű: 18 G x 3 1/2, Quinke hegyű spinális tű lézerrel hegesztett visszahúzó dróttal egybeépítve 29 G, katéter 720 mm hosszú, külső/belső átmérő: 0,71 mm/0,41 mm, 24 G, 10 ml-es fecskendő, katéter csatlakozó, 0,2 mikronos epidurális filter, mely 7 barig nyomásbiztos | 5 | db |
| **30/2** | Epiduralis tű: 18 G x 3 1/2, Quinke hegyű spinális tű lézerrel hegesztett visszahúzó dróttal egybeépítve 27 G, katéter 720 mm hosszú, külső/belső átmérő: 0,85 mm/0,45 mm, 22 G, 10 ml-es fecskendő, katéter csatlakozó, 0,2 mikronos epidurális filter, mely 7 barig nyomásbiztos | 5 | db |
| **31** | **31/1** | Vérmelegítő betét | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Teljes vér vagy vérkészítmény normál testhőmérsékletnek megfelelő előmelegítésére szolgál. Steril, PVC vezetőcső, mérete: 4,1 x 4000 mm  Linemed T1 (6800) vagy ezzel egyenértékű | Vérmelegítő betét | 1 500 | db |
| **32** | **32/1** | Manométeres hasi nyomásmérő rendszer | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Manométeres hasi nyomásmérő rendszer (158100910190 vagy ezzel egyenértékű) | 9 | db |
| **33** | **33/1** | Szelepes artériás katéter készlet invazív nyomás méréséhez és vérmintavételhez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril Az eszközkészlet felbontása közbeni sterilitás megtartása érdekében a csomagolásban a tartozékok rögzítettek legyenek. | Seldinger-módszer szerint: Kapilláris - anyaga: perfluor-etilén/propilén - kiváló vér- és szöveti kompatibilitás - a sima felület megakadályozza a vérrögképződést - a speciális vég egyszerű behelyezést tesz lehetővé, behelyezéskor kiválóan csúszik Rögzítő szárnyak - a szárnyak anyaga: poliuretán - a lágy szárnyak jól illeszkednek a bőrhöz, min. 2 lyuk, a varratok számára - folyamatos és sima átmenet a szárnyak, és a kapilláris között Csatlakoztató cső - min. 7 cm hosszú poliuretáncső - távolság a beszúrás helye és a csatlakozási terület között, csatlakoztatáskor nincs feszülés a beszúrás helyén Szelep - megakadályozza a vér visszaáramlását és egyszerűsíti a kezelést, nagyon jó szivárgásmentességet biztosít - nem befolyásolja a nyomásmérés eredményét Rozsdamentes acél bevezetőtű - az egyenletesen vékonyodó csatlakozó átmenet segíti a vezetődrót behelyezését - integrált kivitel, az egyenletes átmenet a vezetődrótból a tűbe és a tűből a katéterbe a lehető legkevesebb sérülést okozza a szúrás helyén - Luer-lock csatlakozó Rozsdamentes acél vezetődrót - flexibilis egyenes vég - a katéterek eltérő belső átmérőjéhez tervezve | Méret: 20 G/80 mm Kapilláris (Ø): 20 G Kapilláris hossz: 80 mm Beszúró tű:Ø: 0,95 mm Beszúró tű hossz: 50 mm Vezetődrót: hossz: min. 35 cm Vezetődrót Ø: 0,025" | 2 000 | db |
| **33/2** | Méret: 20 G/160 mm Kapilláris (Ø): 20 G Kapilláris hossz: 160 mm Beszúró tű:Ø: 0,95 mm Beszúró tű hossz: 70 mm Vezetődrót: hossz: min. 45 cm Vezetődrót Ø: 0,025" | 360 | db |
| **33/3** | Méret: 22G/80 mm Kapilláris (Ø): 22 G Kapilláris hossz: 80 mm Beszúró tű:Ø: 0,80 mm Beszúró tű hossz: 50 mm Vezetődrót: hossz: min. 35 cm Vezetődrót Ø: 0,021" | 20 | db |
| **34** | **34/1** | Artériás vérgáz mintavevő fecskendő + tű artéria-punkcióhoz + zárókupak | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Fecskendő + tű artéria-punkcióhoz + zárókupak | Artériás vérgáz vérvételi fecskendő kálciummal egyensúlyba hozott lítium heparinnal: Fecskendő űrtartalma: 3 ml Fecskendő csatlakozása: luer-lock Tű méret: 22 G x 1" (364314 vagy ezzel egyenértékű) | 10 000 | db |
| **35** | **35/1** | Tubushosszabbító bronhoszkópiás nyílással | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Tubushosszabbító, min. 140 mm hosszú (harmonika esetén a kihúzott állapotú termék hossza), 22 mm F csatlakozóval és 15 mm F / 22 mm M duplán forgó könyökcsatlakozóval. Bronhoszkópiához elasztomerikus, nyitható sapkával, amelynek nyugalmi nyílása maximum 5 mm átmérőjű és az legalább 6,2 mm-ig tágulni képes. Amennyiben levezetés, használat közben az elasztikus nyílásban az eszköz, leszívó katéter szorul vagy szelelés jelenik meg az ajánlat érvénytelen. | 2 500 | db |
| **36** | **36/1** | Periféria felől felvezethető 1 lumenű centrális vénás katéter min. 50 cm hosszú + rozsdamentes acél vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Szimpla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 50 cm, 4F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez  • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: rozsdamentes acél • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434081 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db |
| **36/2** | Periféria felől felvezethető 1 lumenű centrális vénás katéter + nitinol vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Szimpla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 50 cm, 4F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez  • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: Nitinol • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434083 vagy ezzel egyenértékű | 15 | db |
| **36/3** | Periféria felől felvezethető 1 lumenű centrális vénás katéter min. 60 cm hosszú + rozsdamentes acél vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Szimpla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 60 cm, 5F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez  • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: rozsdamentes acél • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434085 vagy ezzel egyenértékű | 5 | db |
| **36/4** | Periféria felől felvezethető 2 lumenű centrális vénás katéter min. 55 cm hosszú + rozsdamentes acél vezetődróttal, közép vagy hosszabb idejű vénás kezeléshez | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • Seldinger technikával perifériáról bevezethető, centrális katéter, • Dupla lumenű, PUR (poliuretán) anyagú, hossza min. 55 cm, 5F • Oldalsó port klemppel –elzáróval, katéter csere közbeni öblítéshez  • Katéter kiöltés nélküli technikával ellátott PICC-Cel Grip-Lok –kal vagy ezzel egyenértékű szett megoldással • Átlátszó katéterrész a rögzítés és a csatlakozóvégek között, vérreflux vizuális érzékelésére. • Centiméterenkénti jelölés, a 0 cm jelölés a toldalékvégen. (centinként pöttyök jelölik a távolságot, 10-15-20 cm-ek számmal is feltüntetve) • RTG árnyékot adó • MR kompatibilis min. 5ml/s 300 psi max 20,68 bar szeleppel (szett tartalmazza) • Maximális nyomás és áramlási sebesség az un klempen – elzárón jelölve • Luer lock csatlakozó • Vezetődrót anyaga: rozsdamentes acél • Fordítottan szűkülő katéter kialakítás a toldalékvégtől 10 cm-re, csökkenti a vérzés veszélyét, és elősegíti csavarodás elleni ellenálló képességet a bőrből való kilépésnél • Katéter méretjelzése a csatlakozó végén • Előre csatlakoztatott mandrin, könnyebb bevezetéshez • A beültetéshez szükséges eszközöket tartalmazza a szett 4434089 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db |
| **36/5** | PICC centrális vénás katéter rögzítő | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | • szövetbarát • nincs szükség kiöltésre, így az infekció veszélyét csökkenti • magas komfortérezet biztosít a beteg számára • a kanül rögzítő szárnyai pontosan illeszkednek a rögzítő szettbe, így stabilan tartja a katétert Kiszerelés: 50 db/doboz 4439010 vagy ezzel egyenértékű | 200 | db |
| **37** | **37/1** | Port + katéter (beültetéshez szükséges tartozékok a szettben), MRI kompatibilitás, Nyomásállóság: min. 300 psi vagyis min. 20,68 bar Indikáció: - kemoterápia, - tartós fájdalomcsillapítás.  Beültetési technika: Seldinger PVC-mentes, DEHP-mentes, Latex-mentes | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Port: Anyaga: polysulphone vagy ezzel egyenértékű, titánium gyűrűvel  Port méretei: magassága: max. 13,5 mm, hossz: max. 35 mm, szélesség: max. 28 mm, belső térfogat: max. 0,6 ml, súly: max. 10 gramm  Punkciós felület: szilikon, átmérő min. 12 mm Katéter: Anyaga: szilikon Katéter méretei: hossz: max. 800 mm, cm beosztás a katéteren, külső átmérő: 8-8,5 F, belső átmérő: min. 1,1 mm, áramlási sebesség: 19G tű esetén: 24 ml/min (eltérés +/-10%), 22G tű esetén: 11 ml/min (eltérés +/-10%) | 80 | db |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **37/3** | Huber tű, 20G, 90 fokban hajlított | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Speciális élezésű tű injekciós portokhoz.  Nem szilikonozott kanül a tű membránba való behatolásának javítására és a tű membránból való véletlen kicsúszásának elkerülésére.  Latex- és DEHP-mentes | Tű átmérő 20G, tű hossz 25 mm, 90 fokban hajlított 4439945 vagy ezzel egyenértékű | Rabat: 37/1 tételből 5 db megrendelése után 50 db | |
| **38** | **38/1** | Huber tű, 22G egyenes | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Speciális élezésű tű injekciós portokhoz.  Nem szilikonozott kanül a tű membránba való behatolásának javítására és a tű membránból való véletlen kicsúszásának elkerülésére.  Latex- és DEHP-mentes | Tű átmérő 22G, tű hossz 30 mm, egyenes 4439848 vagy ezzel egyenértékű | 400 | db |
| **38/2** | Huber tű, tartós rögzítésű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Port csatlakozására kiképzett 90 fokban hajlított, tartós rögzítésű Anyaga cytostatikum /Taxol/ adásához kompatibilis legyen, külső-belső rétegezés Hajlékony/rugalmas, megtöretés-mentes összekötő csővel legyen szerelve és elzáróval rendelkezzen. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig 20 cm (+/- 5 %) Latex- és DEHP-mentes | Tű átmérő 19 G, tű hossz 15 mm 4448286 vagy ezzel egyenértékű | 30 | db |
| **38/3** | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Tű átmérő 20 G, tű hossz 15 mm 4448332 vagy ezzel egyenértékű | 30 | db |
| **39** | **39/1** | Huber tű, 20G | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Port csatlakozására kiképzett 90 fokban hajlított,  Anyaga cytostatikum adásához kompatibilis legyen. Hajlékony/rugalmas, megtöretés-mentes összekötő csővel + injekciós porttal legyen szerelve és elzáróval rendelkezzen. Összekötő hossza a kanültől a csatlakozóig 25 cm (+/- 5 %) Latex- és DEHP-mentes | Tű méret: 20 G, 25 mm hosszú TEC469/30340 vagy ezzel egyenértékű | 1 400 | db |
| **40** | **40/1** | Defibrillátor elektróda alátét | Egyszer használatos, párosával csomagolt |  | Nem szőtt anyagból készült lapok, amelyek áramot vezető géllel vannak átitatva. A defibrillátor készülék elektromos impulzusát továbbítják az emberi testbe. A lapok képlékenyek és rendkívül jól követik a testkontúrokat. Párosával csomagolt, azonnal használatra kész állapotban. Teljes felületén tapad és vezet. Több egymást követő impulzus is adható. Nincs szükség előzetes bőrtisztításra. Méret: 11,4 cm x 11,4 cm Kiszerelés: 10 pár/doboz | 250 | db |
| **41** | **41/1** | Combi zárókónusz | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Latex-mentes, PVC-mentes | Luer-lock végződések zárására (lány és fiú)  Kék színben  4495152 vagy ezzel egyenértékű | 8 800 | db |
| **42** | **42/1** | STIMUPLEX vagy ezzel egyenértékű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Stimuplex DIG, Stimuplex HNS 11, Stimuplex HNS 12 készülékekhez kompatibilis (gyártói nyilatkozattal igazolni) DEHP-mentes, LATEX-mentes | Egyszeri szúrástechnika idegstimulátorral.  A tű teljesen be van burkolva.  A szúrás mélységének követése a hosszúsági jelzőknek köszönhetően.  30° tűhegy  Befecskendező csővel és elektromos csatlakozó kábellel.  Méret: 22 G x 25 mm  22 G x 50 mm  21 G x 100 mm | 425 | db |
| **42/2** | CONTIPLEX D set vagy ezzel egyenértékű | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Stimuplex DIG, Stimuplex HNS 11, Stimuplex HNS 12 készülékekhez kompatibilis (gyártói nyilatkozattal igazolni) DEHP-mentes, LATEX-mentes | Folyamatos periférikus regionális anesztéziához.  15° és 30° tűhegy  A készlet tartozékai:  - szigetelt Contiplex tű vezetővel  - katéter a bevezetést segítő csatlakozóval  - katéter csatlakozó  - lapos, 0,2 mikronos filter, mely 7 bar-ig nyomás biztos  - rögzítő lap  - három részes 5 ml-es fecskendő  - katéter címke (idegblokád felirattal)  Méret:  20G x 2 1/8", tű él: 15°, katéter: 0,41 x 0,71 x 400mm  18G x 2 1/8", tű él: 30°, katéter: 0,45 x 0,85 x 400mm | 20 | db |
| **43** | **43/1** | Perifériából felvezethető centrális vénás katéter készlet. | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | Perifériából felvezethető centrális vénás katéter készlet.  Tartalmaz: 1FR vastagságú, min. 20 cm hosszú PUR katéter, mandrin, széttörhető tűs bevezető. VY-1261.203 vagy ezzel egyenértékű | 20 | db |
| **44** | **44/1** | Egyszer használatos szűrő | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | SafeStar 80 szűrő MP01785 vagy ezzel egyenértékű Szűrő az alábbi gázokkal és anesztetikumokkal legyen használható: szevoflurán, dezflurán, izoflurán. Baktériumszűrés hatásfoka: 99,9999% Vírusszűrés hatásfoka: 99,9999% | 200 | db |
| **44/2** | Egyszer használatos anesztézia készlet (újszülött) | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Egyszer használatos anesztézia készlet (újszülött) Műszaki adatok A lélegeztető tömlő hossza min. 1,80 m, lélegeztető ballon tömlőjének hossza min. 1,10 m A légzőkör térfogata 0,5 L, lélegeztető ballon térfogata 0,5 L Anyag Lélegeztető tömlők: EVA, Csatlakozók: PP, Y-elem: PC, Lélegeztető ballon: Kloroprén, PP Megfelel: ISO 80601-2-13 szabvány követelményeinek VentStar Anesthesia (N), MP00331 vagy ezzel egyenértékű | 50 | db |
| **44/3** | Egyszer használatos anesztézia készlet + 2 db páracsapda | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Egyszer használatos anesztézia készlet: Műszaki adatok A lélegeztető tömlő hossza min. 1,80 m, lélegeztető ballon tömlőjének hossza min. 1,5 m, lélegeztető ballon térfogata 2 L Anyag Lélegeztető tömlők PE, Csatlakozók/Y-elem PP/EVA, Könyök/védősapka PP/TPE, Lélegeztető ballon CR, Páracsapdák SAN, PP, POM, TPE, rozsdamentes acél Megfelel: ISO 80601-2-13 szabvány követelményeinek VentStar anesztézia páracsapda 180, MP00372 vagy ezzel egyenértékű | 100 | db |
| **45** | **45/1** | Mintavevő cső altatószer komponensek, CO2, O2 és N2O monitorozására | Egyszer használatos Egyesével csomagolt |  | Speciális anyagkombináció (mintavevő cső külső ill. belső rétege) biztosítja: - optimális gázelemzés (anesztetikumok diffúziója gátolt) - flexibilis, törésmentes kialakítás Metszeti/anyag-összetételi ábra: Felhasznált anagyagok: külső réteg:PVC, belső réteg: PE DEHP mentes Hossza: min. 2,5 m Csatlakozók: mind két végen Luer Lock | 500 | db |
| **46** | **46/1** | MicroCLAVE vagy ezzel egyenértékű csatlakozó | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril |  | MicroCLAVE® CLEAR Smallbore 8 cm hosszú (+10% eltérés), 2 ágú szett 2 MicroClave® Clear (piros gyűrvel vagy ezzel egyenértékű megkülönböztető jelzéssel) csatlakozóval, 2 szorítóval, forgó Luer csatlakozóval 011-MC33028 vagy ezzel egyenértékű | 1 500 | db |
| **46/2** |  | MicroCLAVE® CLEAR Smallbore 3 ágú szett, 10 cm hosszú (+10% eltérés), 3 eltávolítható szorítóval, anyaga PVR. Elágazás közvetlenül a luer végződésnél 011-MC33357 vagy ezzel egyenértékű | 100 | db |
| **47** | **47/1** | Perifériás artériákban helyezhető katéter | Egyszer használatos, egyesével csomagolt, steril | Artériás katéter készlet vérmintavételhez, 20 G, 45 mm Kapilláris alapanyaga: PTF Szúrótű: rozsdamentes acél Latex-mentes, PVC-mentes (BD 682245 vagy ezzel egyenértékű) |  | 5 000 | db |

**PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKAI KÖZPONT**

**TELEPHELYEINEK LISTÁJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **KLINIKA** | **CÍM** |
| Janus Pannonius Klinikai Tömb   * Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet * Érsebészeti Klinika * I. sz. Belgyógyászati Klinika * Radiológiai Klinika * Sebészeti Klinika * Sürgősségi Orvostani Tanszék * Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. |
| Szívgyógyászati Klinika | 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. |
| Rét utcai Klinikai Tömb   * Neurológiai Klinika * Idegsebészeti Klinika * Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika | 7623 Pécs, Rét u. 2. |
| Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | 7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 2. |
| Urológiai Klinika | 7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 2. |
| Fogászati és Szájsebészeti Klinika | 7621 Pécs, Dischka Győző u. 5. |
| Akác utcai Klinikai Tömb   * Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika * Reumatológiai és Immunológiai Klinika * Ortopédiai Klinika | 7631 Pécs, Akác u. 1. |
| Gyermekgyógyászati Klinika | 7623 Pécs, József Attila u. 7. |
| Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | 7624 Pécs, Édesanyák útja 17. |
| Onkoterápiás Intézet | 7624 Pécs, Édesanyák útja 17. |
| II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum | 7624 Pécs, Pacsirta u. 2. |
| Nyár utcai Klinikai Tömb   * Szemészeti Klinika | 7624 Pécs, Nyár u. 8. |

1. Összetettebb a helyzet a **hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások** tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.   
   Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése **szükségtelen** adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló **1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges** (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), **és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan** (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) **vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt** (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).  
   Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml). [↑](#footnote-ref-3)
4. Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.** [↑](#footnote-ref-5)
6. Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Lásd a II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-7)
8. Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. [↑](#footnote-ref-8)
9. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz). [↑](#footnote-ref-9)
10. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. [↑](#footnote-ref-10)
11. A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány. [↑](#footnote-ref-11)
12. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni. [↑](#footnote-ref-12)
13. A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. [↑](#footnote-ref-13)
14. **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződési hirdetmény**.  
    **Közszolgáltató ajánlatkérők** részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**, Szerződési hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény** [↑](#footnote-ref-14)
15. *A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ.* Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.   
    Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

    Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

    Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely **250-nél kevesebb főt foglalkoztat,** és amelynek **éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót**, ***és/vagy*** **éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót**. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. [↑](#footnote-ref-20)
21. Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. [↑](#footnote-ref-21)
22. A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. [↑](#footnote-ref-24)
25. A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-25)
26. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. [↑](#footnote-ref-26)
27. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) [↑](#footnote-ref-27)
28. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. [↑](#footnote-ref-28)
29. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-29)
30. Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-30)
31. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-32)
33. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-33)
34. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. [↑](#footnote-ref-34)
35. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. [↑](#footnote-ref-35)
36. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-36)
37. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. [↑](#footnote-ref-37)
38. E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint [↑](#footnote-ref-38)
39. Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette **az eltérés lehetősége nélkül** abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. [↑](#footnote-ref-40)
41. Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. [↑](#footnote-ref-41)
42. A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. [↑](#footnote-ref-42)
43. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-43)
44. A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint ***egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük***. [↑](#footnote-ref-44)
45. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-45)
46. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-46)
47. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-47)
48. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-48)
49. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-49)
50. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** öt évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-50)
51. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-51)
52. Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. [↑](#footnote-ref-52)
53. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, **külön-külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-53)
54. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. [↑](#footnote-ref-54)
55. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve **külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-55)
56. Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. [↑](#footnote-ref-56)
57. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-57)
58. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-58)
59. Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.* [↑](#footnote-ref-59)
60. A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. [↑](#footnote-ref-60)
61. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-61)
62. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-62)
63. Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni! [↑](#footnote-ref-63)
64. Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni! [↑](#footnote-ref-64)
65. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. [↑](#footnote-ref-65)
66. A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni. [↑](#footnote-ref-66)
67. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. [↑](#footnote-ref-67)
68. Nyilatkozat benyújtása akkor kötelező, amennyiben Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni. [↑](#footnote-ref-68)
69. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. [↑](#footnote-ref-69)
70. A megfelelő sor aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-70)
71. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. [↑](#footnote-ref-71)
72. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-72)
73. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni. [↑](#footnote-ref-73)
74. Csak együttes aláírási jog esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-74)
75. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-75)
76. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-76)
77. Csak a 62.§ (2) bek. a.) pont szerinti gazdasági szereplő igazolja. [↑](#footnote-ref-77)
78. *A kizáró okok igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni.* [↑](#footnote-ref-78)
79. Nem kívánt rész törlendő, adott esetben a pont is törlendő! [↑](#footnote-ref-79)
80. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-80)
81. 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:

    r) tényleges tulajdonos:

    *ra)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

    *rb)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

    *rc)* az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

    *rd)* alapítványok esetében az a természetes személy,

    1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

    2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

    3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

    *re)* az *ra)-rb)* alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; [↑](#footnote-ref-81)
82. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-82)
83. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-83)
84. A megfelelő választ kérjük aláhúzni. [↑](#footnote-ref-84)
85. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-85)
86. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-86)
87. Nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-87)
88. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-88)
89. Amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet: az általa kiadott igazolással kell igazolni. [↑](#footnote-ref-89)
90. Ajánlati részenként külön-külön kérjük benyújtani! [↑](#footnote-ref-90)
91. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-91)
92. Az adott ajánlati résznek megfelelően kerül kitöltésre. [↑](#footnote-ref-92)
93. A megfelelő változatot kérjük kitölteni. [↑](#footnote-ref-93)