**KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § nyílt közbeszerzési eljáráshoz

az Ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-en)

**2018.03.30.** napján, **2018/S 063-139289** számon jelent meg.

**Az ajánlatok bontásának ideje: 2018.05.03. 14:00 óra**

**Pécs, 2018.**

**(EU-ba feladva: 2018. 03.27. )**

**Tartalomjegyzék**

## **I.** Ajánlati felhívás 3. oldal

**II.** Útmutató az Ajánlattevők részére 3. oldal

**III.**  Műszaki leírás (tájékoztató jelleggel) 23. oldal

**IV.** Szerződéses feltételek / szerződés tervezet 36. oldal

**V.** Mellékletek (a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái) 73. oldal

## **I.**

## **AJÁNLATI FELHÍVÁS**

**Külön dokumentumban csatolva.**

## **II.**

## **ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK JELENTKEZŐK RÉSZÉRE**

1. **Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával**:

**2018.05.03. 14:00 óra**

**Az ajánlatok benyújtásának címe**:

Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 316. iroda

Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 9:00 – 16:00 óráig, pénteken 9:00 – 13:30 óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok benyújtása esetén nem szükséges előzetes egyeztetés. Ajánlatkérő az ajánlat átvételéről átvételi elismervényt ad. Postai úton történő benyújtás esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig (**2018.05.03. 14:00 óra**) a Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 316. iroda címre be kell érkeznie, az ezzel kapcsolatos kockázatot Ajánlattevő (közös ajánlattevő) viseli. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatra a Kbt. 68. § (6) bekezdésben leírtak az irányadók.

**Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltakra – felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának helye nem azonos az ajánlatok felbontásának helyszínével!**

1. **Az ajánlatok felbontásának helye**:

Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 321. sz. tárgyaló

1. **Az Összegezés megküldésének tervezett időpontja:**

2018. 06.15.

1. **A közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés feltételei:**

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a <http://kozbeszerzes.pte.hu/kozbeszerzesi_eljarasok> honlapon közvetlenül hozzáférhetővé teszi az Ajánlattevők részére a Kbt. 39. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján.

A Kbt. 57. (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési dokumentumokat a részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot a ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok honlapról történő letöltését követően **küldje meg Ajánlatkérő részére a** [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) **címre, vagy faxon a +36**  **72536345-es számra. Bármilyen eltérés esetén a +36**  **72536345-es faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó!** A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő a Regisztrációs Adatlap a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címre, illetőleg a +36 72536345-es fax számra történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére. A Regisztrációs Adatlap megküldésének elmaradásából származó esetleges hátrányos következményekért minden felelősség Ajánlattevőt terheli!

**ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK**

1. **Pénzforrások, szerződéskötési engedély:**

Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumok szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik; a beszerzés finanszírozásához szükséges (HUF) fedezet rendelkezésre állását biztosítja.

1. **Az ajánlattétel költségei:**

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget (HUF) az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

1. **Közbeszerzési Dokumentáció:**
   1. A közbeszerzési dokumentumokban bekért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.
   2. Az ajánlatot javasoljuk a közbeszerzési dokumentumok V. fejezet, AD. 1. sz. mellékletében meghatározott sorrendben összeállítani.
2. **Kiegészítő tájékoztatás, konzultáció:**

Bármely gazdasági szereplő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban – a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címen , vagy faxon a **+36**  **72536345-es** számon – kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. Bármilyen eltérés esetén a +36 72536345-es faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó! A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal kell megadni a Kbt. 56. §. (2) bekezdés alapján.

Ha a tájékoztatást az Ajánlatkérő nem tudja a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt.

A Kbt. 56. § (3) bekezdése alapján, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.

1. **Az ajánlat elkészítése, pénzneme:**

Az ajánlattétel nyelve: magyar (HU). Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. A becsatolt idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű felelős fordításait az ajánlatnak tartalmaznia kell, Ajánlatkérő nem írja elő hitelesített fordítás csatolását. Elegendő az aláírásra jogosult nyilatkozata arról, hogy a fordítás megegyezik az eredeti dokumentumban foglaltakkal. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja.

Az ajánlat pénzneme:Magyar forint (HUF). A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

**6. Az ajánlatok benyújtása, lezárása és jelölése:**

6.1. Az Ajánlattevőknek az ajánlat eredeti papíralapú, valamint 1 db elektronikus példányát egy borítékban kell lezárniuk, a borítékot megfelelő jelzéssel ellátva: **„eredeti”**, és **„Határidő előtt nem felbontandó”**.

6.2. **A** **borítékot**

1. **az alábbi címre kell címezni:**

**Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság, Közbeszerzési Főosztály.**

**7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 316. iroda**

**A borítékon fel kell tüntetni az eljárás megnevezését:**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

**AJÁNLAT**

**„Ajánlattételi határidő (2018.05.03. 14:00 óra) előtt nem bontható fel!”**

1. a borítékon fel kell tüntetni az **Ajánlattevő nevét és címét.**

6.3.Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.

6.4. Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatot 1 példányban elektronikus formában (CD, DVD vagy USB adathordozó) is be kell nyújtania (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file-ban, továbbá az ár részletezőt szerkeszthető .xls formátumban is kérjük az elektronikus adathordozón elhelyezni.).

A fentiekkel összefüggésben az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek és jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – fájlok.

Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti papíralapú példány az irányadó.

6.5. A Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – a tárgybani közbeszerzési eljárásban – a nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők:

1. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
2. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
3. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
4. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy a Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

**7. Késedelmes ajánlatok:**

Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt benyújtási határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít, és a közbeszerzési törvényben foglaltak alapján megőrzi.

1. **A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**
   1. **Fő finanszírozási és fizetési feltételek:**

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés az Áht.ben foglalt rendelkezések figyelembe vételével; a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint – a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakra figyelemmel.

A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet 3-5. pontjai tartalmazzák.

* 1. **A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Eszköz nettó vételára.

A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett Eszköz nettó vételárának (kötbéralap) 1%-a, de legfeljebb 10 naptári napnak megfelelő összeg.

A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett Eszköz nettó vételára, mértéke a meghiúsulással érintett Eszköz nettó vételárának 30%-a.

Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. § szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

1. **További információk:**

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget biztosít, figyelemmel a Kbt. 71. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra.

2.) Több ajánlattevő közösen is benyújthat ajánlatot. Az ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az Ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésükről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan. Tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevőknek az együttműködésre vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza, továbbá közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

3.) Egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására vonatkozó információk:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 2. §-ában foglaltak alapján Ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja az adott eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza:

a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,

b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l) és p) és q) pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott információkon kívül kéri, hogy az Ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel:

- az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket (közös ajánlattevőket), hogy a formanyomtatványban megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.

4.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (adott esetben) csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben eredeti Ajánlatukhoz a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti dokumentumokat csatolják, Ajánlatkérő adott esetben az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevő részére a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények igazolására való felhívással egyidejűleg az eredeti ajánlatban a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint benyújtott dokumentumok tekintetében hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést küldhet.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő (azaz második) legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására, valamint adott esetben hiánypótlásra felvilágosítás nyújtásra. Ajánlatkérő ez esetben az összegezésben megnevezheti a második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ajánlatkérő ezzel a lehetőséggel akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, ha az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

5.) Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásán kívül előírt, csatolt nyilatkozatmintáknak, illetőleg a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő tartalmú nyilatkozatokat elfogad.

6.) Tekintettel 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjaiban szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőnek is külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 321/2015. (X. 30.) Kr.) Kr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

7.) Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra – nem kéri igazolás benyújtását, ha az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.

8.) Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § - ában foglaltakra, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9.) A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

10) Értékelési szempontok:

Legjobb ár-érték arány.

Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyes ajánlati elemekre meghatározott legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő értéket tartalmazó) vállalásokra, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező; a legkedvezőbb szintet elérő, vagy a legkedvezőbb szintnél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

Az ajánlatok értékelése az 1. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 1.1 Nettó ajánlati ár HUF | 70 | fordított arányosítás |
| 1.2. RELAX fotel: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 max. 24 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 1.3. Infúziós állvány: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 max. 24 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 1.4.Kerekesszék: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 max. 24 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 2. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 2.1 Nettó ajánlati ár HUF | 70 | fordított arányosítás |
| 2.2. Videógasztroszkóp:  A videógasztroszkóp rendelkezik forgatható konnektorral a hurkolódásmentesség érdekében (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |
| 2.3. Videókolonoszkóp:  A videókolonoszkóp rendelkezik forgatható konnektorral a hurkolódásmentesség érdekében (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |
| 2.4. Endoszkóp mosó berendezés:  Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkezik (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |
| 2.5. Endoszkóp mosó berendezés:  Az öblítővizet is fertőtlenítse, nagyon alacsony koncentrációjú vegyszeres vagy besugárzásos módszerrel, az újrafertőződés elkerülése érdekében (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 3. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 3.1 Nettó ajánlati ár HUF | 80 | fordított arányosítás |
| 3.2. Fibeoszkóp hajlíthatóság: min. 160° / 160° (igen/nem) | 15 | abszolút értékelés |
| 3.3. LCD vagy LED segédmonitor min. 23"-os (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 4. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 4.1 Nettó ajánlati ár HUF | 80 | fordított arányosítás |
| 4.2. Fül-orr-gégészeti rigid optika átmérője max. 4 mm (mm) (előny a kisebb) | 10 | fordított arányosítás |
| 4.3. Fül-orr-gégészeti rigid optika hossz min. 140 mm max. 180 mm (mm) (előny az alacsonyabb érték) | 10 | fordított arányosítás |

Az ajánlatok értékelése az 5. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 5.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 5.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.12 max. 24 hónap (kivétel egyszerhasználatos fogyóanyag) (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 6. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 6.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 6.2 EKG készülék, 12 csatornás: érintőképernyővel rendelkezik (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |
| 6.3 EKG készülék, 12 csatornás: Frekvencia válasz:  Min. 150 Hz, max. 300 Hz (előny a nagyobb) | 5 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 7. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 7.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 7.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 8. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 8.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 8.2. Akkumulátor, mely maximális fényerő használata esetén min. 4 óra működést tesz lehetővé (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 9. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 9.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 9.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 10. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 10.1 Nettó ajánlati ár HUF | 80 | fordított arányosítás |
| 10.2. A meglévő tornyokkal - Olympus VISERA ELITE 4K UHD - kompatibilitás (igen/nem) | 20 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 11. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 11.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 11.2. Hajlíthatóság: fel min. 120°  max. 160° (előny a nagyobb) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 12. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 12.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 12.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 13. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 13.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 13.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 14. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 14.1 Nettó ajánlati ár HUF | 80 | fordított arányosítás |
| 14.2. Kisméretű sűrített levegővel működő rendszer: Jótállási idő – motor (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | 5 | egyenes arányosítás |
| 14.3. Kisméretű sűrített levegővel működő rendszer: Jótállási idő – levegőtömlő (egész hónapban) min.12 max. 24 hónap (előny a több) | 5 | egyenes arányosítás |
| 14.4. Sűrített levegővel hajtott univerzális, motoros eszközrendszer traumatológiai, endoprotetikai, valamint gerincsebészeti beavatkozásokhoz: Jótállási idő – motor (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | 5 | egyenes arányosítás |
| 14.5. Sűrített levegővel hajtott univerzális, motoros eszközrendszer traumatológiai, endoprotetikai, valamint gerincsebészeti beavatkozásokhoz: Jótállási idő – levegőtömlő (egész hónapban) min.12 max. 24 hónap (előny a több) | 5 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 15. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 15.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 15.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 16. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 16.1 Nettó ajánlati ár HUF | 80 | fordított arányosítás |
| 16.2. Vállízület mozgató berendezés: Jótállási idő(egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 16.3. Térdmozgató készülék: Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 17. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 17.1 Nettó ajánlati ár HUF | 60 | fordított arányosítás |
| 17.2 Kombinált terápiás készülék-1, Ultrahang terápia tartozék:  A fixen rögzíthető ultrahang fej mérete min. 18 cm2 25 cm2 és a feletti megajánlás egyaránt maximális pontszámot kap.  (előny a nagyobb) | 4 | egyenes arányosítás |
| 17.3. Kombinált terápiás készülék-1, Ultrahang terápia tartozék:  Második fej melegíthető (Igen/Nem) | 4 | abszolút értékelés |
| 17.4. Kombinált terápiás készülék-1  VMS hullámok. Előny a megléte. (Igen/Nem) | 2 | abszolút értékelés |
| 17.5. Kombinált terápiás készülék-1  IG pulzus. Előny a megléte. (Igen/Nem) | 2 | abszolút értékelés |
| 17.6. Mágnesteápiás készülék:  2 – csatornás mágnes terápia funkció egy készülékben (Igen/Nem) | 4 | abszolút értékelés |
| 17.7. Mágnes terápia:  Teljesítmény mágnesterápiás készülék mobil applikátoránál: 1- 750 GAUSS között szabályozható  Előny ezen tartomány megléte! (Igen/Nem) | 4 | abszolút értékelés |
| 17.8. Mágnesteápiás készülék ,tartozékok:  Mobil mágnes applikátor  1db-os  min.120 x 120mm  max. 150x150mm (Igen/Nem) | 4 | abszolút értékelés |
| 17.9. Laser terápiás készülék:  Laser akupunktúrához Nogier frekvencia. Előny a megléte! (Igen/Nem) | 4 | abszolút értékelés |
| 17.10. Laser terápiás készülék:  Infravörös lézerterápia fejcsoport min. 25 cm2 teljesítmény min: 1600 mW.  Előny ezen paraméterek megléte! (Igen/Nem) | 4 | abszolút értékelés |
| 17.11. Lökéshullám terápiás készülék  Grádiens kezelési mód Előny a megléte! (Igen/Nem) | 4 | abszolút értékelés |
| 17.12. Lökéshullám terápiás készülék  Pneumatikus rendszerrel rendelkezik. Előny a megléte! (Igen/Nem) | 2 | abszolút értékelés |
| 17.13. Lökéshullám terápiás készülék  Beépített kompresszorral rendelkezik. Előny a megléte! (Igen/Nem) | 2 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 18. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 18.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 18.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 19. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 19.1 Nettó ajánlati ár HUF | 70 | fordított arányosítás |
| 19.2. Általános jellemzők:  Oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor. (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |
| 19.3. Általános jellemzők:  Monitortól független kezelőfelülete csak érintésvezérelt. (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |
| 19.4.Általános jellemzők:  A kezelőfelület alá csúsztatható fizikai QWERTY billentyűzet. (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |
| 19.5.Előírt üzemmódok  Szemideg gyári preset megléte. (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |
| 19.6. Lineáris vizsgálófej  Vizsgálófej legnagyobb szélessége min. 23 max. 35 mm  (előny az alacsonyabb érték) | 5 | fordított arányosítás |
| 19.7. Kardiológiai TEE vizsgálófej  Vizsgálófej mátrix kialakítású  (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 20. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 20.1 Nettó ajánlati ár HUF | 60 | fordított arányosítás |
| 20.2. Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód, amely minden megajánlott vizsgálófejjel működőképes, a B-képből szűréssel van előállítva, a teljes képalkotási területre kiterjed, és nem függ az ultrahang nyaláb és a véráramlás által bezárt szögtől, az üzemmód megléte előny.) (igen/nem) | 20 | abszolút értékelés |
| 20.3  Az áramlási információ kvantitatív analízise color Dopplerben és Power Dopplerben min. 8 db mérőpont egyidejű használati lehetőségével, a mérési funkció megléte előny. (igen/nem) | 20 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 21. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 21.1 Nettó ajánlati ár HUF | 60 | fordított arányosítás |
| 21.2. Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód, amely a B-képből szűréssel van előállítva, a teljes képalkotási területre kiterjed, és nem függ az ultrahang nyaláb és a véráramlás által bezárt szögtől, az üzemmód megléte előny! (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |
| 21.3. A 4D hasi vizsgálófej és a 4D hüvelyi vizsgálófej kompatibilis a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján üzemelő Voluson E6 készülékkel, a kompatibilitás megléte előny! (igen/nem) | 30 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 22. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 22.1 Nettó ajánlati ár HUF | 70 | fordított arányosítás |
| 22.2. Érintőképernyős vezérlőpult a c-íven elhelyezve (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |
| 22.3 Felvételi fókusz mérete min. 0,6 mm Max. 1,5 mm (mm) (előny az alacsonyabb érték) | 5 | fordított arányosítás |
| 22.4. Képalkotás:  Automatikus fém korrekció (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |
| 22.5. Képalkotás  Automatikus objektum vagy automata detektálás  (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 23. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 23.1 Nettó ajánlati ár HUF | 80 | fordított arányosítás |
| 23.2. Asztallap teherbírása min. 300 kg max. 350 kg (kg) (előny a több) | 5 | egyenes arányosítás |
| 23.3. Páciens asztal:  Asztallap területe (cm2), amely min. 2300x800 mm méretű.  A 2300x800 mm mértnél rosszabb értékek megajánlása érvénytelen ajánlat.  1.840.000 mm2 alatti megajánlása érvénytelen ajánlat.  1.920.000 mm2 feletti érték a maximális pontszámot kapja. | 5 | egyenes arányosítás |
| 23.4. Digitális detektor 2:  Digitális detektor 2 területe (cm2), amely min. 350 x 430 mm méretű  350 x 430 mm -nél rosszabb értékek megajánlása érvénytelen ajánlat.  150.500 mm2 alatti megajánlása érvénytelen ajánlat.  185.000 mm2 feletti érték a maximális pontszámot kapja. | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 24. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 24.1 Nettó ajánlati ár HUF | 80 | fordított arányosítás |
| 24.2. Elektronikusan mozgatható multifunkcionális betegágy : Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 24.3 Intenzív betegellátásra felkészített multifunkcionális betegágy: Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 25. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 25.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 25.2. Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 26. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 26.1 Nettó ajánlati ár HUF | 70 | fordított arányosítás |
| 26.2. Magasság állítási tartomány (párnázat nélkül): a min. 650-930 mm állítási tartomány alsó értéke (mm) (előny a minél alacsonyabbról indítható ) | 10 | fordított arányosítás |
| 26.3. Műtőasztal terhelhetősége min. 380 kg max. 450 kg (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 26.4. Osztott lábtartó elektromotorosan / elektrohidraulikusan állítható +80°-ra (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 27. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 27.1 Nettó ajánlati ár HUF | 70 | fordított arányosítás |
| 27.2. Elektronikus meghajtás (az altatógép meghajtásához nem szükséges sűrített levegő) (igen/nem) | 15 | abszolút értékelés |
| 27.3. Automatikus, a gép működését ellenőrző önteszt, mely indítás után nem igényel felhasználói beavatkozást, vagy interakciót. (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |
| 27.4. Transzport monitorként is használható, transzport során mérhető paraméterek: 12 elv. EKG, (igen/nem) | 2,5 | abszolút értékelés |
| 27.5. Intenzív osztályos környezetben szükséges feltételeknek is megfelel, 12 elvezetéses diagnosztikus EKG mérése max. 6 elektródával (igen/nem) | 2,5 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 28. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 28.1 Nettó ajánlati ár HUF | 90 | fordított arányosítás |
| 28.2. Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 29. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 29.1 Nettó ajánlati ár HUF | 60 | fordított arányosítás |
| 29. 2. FULL HD laparoszkópos torony és kézi műszerek: Jótállási idő min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 29.3. Laparoszkópos optika munkacsatornával: Zafír objektívek rögzítése forrasztásos technikával történik (igen/nem) | 20 | abszolút értékelés |
| 29.4. Laparoszkópos optika munkacsatornával: Storz csatlakozás (6) megléte (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 30. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 30.1 Nettó ajánlati ár HUF | 70 | fordított arányosítás |
| 30.2. Zafír objektívek rögzítése forrasztásos technikával történik (igen/nem) | 20 | abszolút értékelés |
| 30.3. Storz csatlakozás (6) megléte (igen/nem) | 10 | abszolút értékelés |

Az ajánlatok értékelése a 31. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 31.1 Nettó ajánlati ár HUF | 80 | fordított arányosítás |
| 31.2. Corposano KS-1 A1 tens készülék vagy azzal egyenértékű készülék: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 31.3. Safe Laser 500 Infra készülék vagy azzal egyenértékű készülék: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 32. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 32.1 Nettó ajánlati ár HUF | 60 | fordított arányosítás |
| 32.2. Szekvenálási readek dinamikus tartománya min. 100 millió read max. 1. milliárd read  (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 32.3. Beállított applikációk száma a 3 db gyárilag beépített és garantált protokolon (ChIP Seq, Exom Seq és RNA Seq.) felül min. 3 db (maximum 6 db)  A vállalás minimum értéke 3 darab, a 3 darab alatti vállalás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, míg 6, vagy a fölötti vállalás tekintetében ajánlattevő egyaránt a maximális 10 pontot kapja  (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 32.4. A szekvencia adatok gyűjtése fluoreszcens jel detektálásán alapul (igen/nem) | 5 | abszolút értékelés |
| 32.5. Ajánlatkérő bejelentéséről számított hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő min. 48 óra max 72 óra (előny az alacsonyabb érték)  Ajánlatkérő a 48 óra, vagy az alatti vállalás esetén egyaránt a maximális 10 pontot kapja, 72 óra feletti vállalás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. | 5 | fordított arányosítás |
| 32.6. Különböző, min. 1 darab max. 3 darab Microarray chipek olvasására alkalmas integrált modult tartalmaz a rendszer (db) (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 33. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 33.1 Nettó ajánlati ár HUF | 70 | fordított arányosítás |
| 33.2. Nőgyógyászati vizsgálóasztal  Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 33.3. Betegszállító kocsi: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |
| 33.4. Betegszállító kocsi  Nettó teherbírása min 250 kg max. 300 kg (előny a több) | 10 | egyenes arányosítás |

Az ajánlatok értékelése a 34. ajánlati rész esetében az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| értékelési szempont | súlyszám | értékelés módszere |
| 34.1 Nettó ajánlati ár HUF | 80 | fordított arányosítás |
| 34.2. Központi CTG megfigyelő rendszer Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap  (kivétel eh. fogyóanyag) (előny a több) | 5 | egyenes arányosítás |
| 34.3.Alaptudású CTG készülék Jótállási idő min. 18 hónap, max. 36 hónap  (kivétel eh. fogyóanyag) (előny a több) | 5 | egyenes arányosítás |
| 34.4. Magas tudású CTG készülék Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap  (kivétel eh. fogyóanyag) (előny a több) | 5 | egyenes arányosítás |
| 34.5. Vezeték nélküli monitorozást biztosító kiegészítő modul Jótállási idő(egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap  (kivétel eh. fogyóanyag) (előny a több) | 5 | egyenes arányosítás |

Ajánlatkérő a **fordított arányosítás** módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

A legkedvezőbb ajánlat - a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat - maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra.

A bírálat módszere képletekkel (arányosítás):

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.

**Nettó ajánlati ár:** Az Ajánlattevőnek az ajánlattétel során figyelembe kell vennie, hogy minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítani, amely bármely dokumentumban szerepel, vagy a közbeszerzés alapján kötendő adásvételi szerződés eredményének rendeltetésszerű használatához szükséges. Az Ajánlattevőnek ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a készülék(ek) beüzemelési és a felhasználói szintű oktatás költségeit is.

Amennyiben a „nettó ajánlati ár” értékelési szempont vonatkozásában megadott ár aránytalanul alacsony összeget tartalmaz Ajánlatkérő írásban indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 72. § irányadó.

Ajánlatkérő az **egyenes arányosítás** módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat.

A bírálat módszere képletekkel (arányosítás):

P= (A vizsgált /A legjobb) x (P max-P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.

Ajánlatkérő az **abszolút értékelést**, a pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint alkalmazza:

**2.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség ha **a videógasztroszkóp rendelkezik forgatható konnektorral a hurkolódásmentesség érdekében.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**2.3. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség ha **a videókolonoszkóp rendelkezik forgatható konnektorral a hurkolódásmentesség érdekében.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**2.4. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség az **Endoszkóp mosó berendezés esetében: Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkezik.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**2.5. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség az **Endoszkóp mosó berendezés esetében: Az öblítővizet is fertőtlenítse, nagyon alacsony koncentrációjú vegyszeres vagy besugárzásos módszerrel, az újrafertőződés elkerülése érdekében.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**3.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség ha a **Fibeoszkóp hajlíthatóság: 160° / 160°.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**3.3. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség ha **az LCD vagy LED segédmonitor 23"-os.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**6.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség **az EKG készülék, 12 csatornás: érintőképernyővel rendelkezik.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**8.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség az **Akkumulátor megléte, mely maximális fényerő használata esetén min. 4 óra működést tesz lehetővé.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**10.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **meglévő tornyokkal - Olympus VISERA ELITE 4K UHD - kompatibilitás.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.3. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Kombinált terápiás készülék-1 esetében: Ultrahang terápia tartozék: a második fej melegíthető.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.4. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Kombinált terápiás készülék-1 esetében: VMS hullámok** **megléte.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.5. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Kombinált terápiás készülék-1 esetében: IG pulzus megléte.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.6. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Mágnesteápiás készülék esetében: 2 csatornás mágnes terápia funkció egy készülékben.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.7. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Mágnesteápiás készülék esetében: Teljesítmény a mobil applikátornál: 1- 750 GAUSS között szabályozható.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.8. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Mágnesteápiás készülék esetében az alábbi tartozék megléte: Mobil mágnes applikátor 1db-os min.120 x 120mm max. 150x150mm.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.9. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Laser terápiás készülék esetében: Laser akupunktúrához Nogier frekvencia.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.10. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Laser terápiás készülék esetében: Infravörös lézerterápia fejcsoport min. 25 cm2 teljesítmény min: 1600 mW.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.11. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Lökéshullám terápiás készülék esetében: Grádiens kezelési mód.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.12. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Lökéshullám terápiás készülék esetében: Pneumatikus rendszer.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**17.13. értékelési részszempont:**

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Lökéshullám terápiás készülék esetében: Beépített kompresszor.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**19.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség az **Oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**19.3. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség, ha a **Monitortól független kezelőfelülete csak érintésvezérelt.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**19.4. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség **A kezelőfelület alá csúsztatható fizikai QWERTY billentyűzet.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**19.5. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Szemideg gyári preset megléte.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**19.7. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Kardiológiai TEE vizsgálófej: Vizsgálófej mátrix kialakítású.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**20.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód, amely minden megajánlott vizsgálófejjel működőképes, a B-képből szűréssel van előállítva, a teljes képalkotási területre kiterjed, és nem függ az ultrahang nyaláb és a véráramlás által bezárt szögtől.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**20.3. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőségha **Az áramlási információ kvantitatív analízise color Dopplerben és Power Dopplerben min. 8 db mérőpont egyidejű használati lehetőségével.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**21.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőséga **Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód, amely a B-képből szűréssel van előállítva, a teljes képalkotási területre kiterjed, és nem függ az ultrahang nyaláb és a véráramlás által bezárt szögtől.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**21.3. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőségha a **4D hasi vizsgálófej és a 4D hüvelyi vizsgálófej kompatibilis a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján üzemelő Voluson E6 készülékkel.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**22.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség **Érintőképernyős vezérlőpult a c-íven elhelyezve.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**22.4. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség**, Képalkotás: Automatikus fém korrekció.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**22.5. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség**, Képalkotás: Automatikus objektum vagy automata detektálás.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**26.4. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség, ha az **Osztott lábtartó elektromotorosan / elektrohidraulikusan állítható +80°-ra.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**27.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség, az **Elektronikus meghajtás (az altatógép meghajtásához nem szükséges sűrített levegő).** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**27.3. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség, az **Automatikus, a gép működését ellenőrző önteszt, mely indítás után nem igényel felhasználói beavatkozást, vagy interakciót.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**27.4. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség, ha az eszköz **Transzport monitorként is használható, transzport során mérhető paraméterek: 12 elv. EKG.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**27.5. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség, ha az eszköz **Intenzív osztályos környezetben szükséges feltételeknek is megfelel, 12 elvezetéses diagnosztikus EKG mérése max. 6 elektródával.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**29.3. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Laparoszkópos optika munkacsatornával esetében, ha a Zafír objektívek rögzítése forrasztásos technikával történik.** Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**29.4. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Laparoszkópos optika munkacsatornával esetében a Storz csatlakozás (6) megléte**. Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**30.2. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség, ha **a zafír objektívek rögzítése forrasztásos technikával történik**. Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**30.3. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség a **Storz csatlakozás (6) megléte**. Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

**32.4. értékelési részszempont**:

Ajánlatkérő számára a kedvezőbb lehetőség ha **a szekvencia adatok gyűjtése fluoreszcens jel detektálásán alapul**. Amennyiben az eszköz rendelkezik a fenti paraméterrel az ajánlat 10 pontot kap. Ha az eszköz nem rendelkezik ezen paraméterrel, az ajánlat 0 pontot kap.

Ajánlatkérő, a számítást követően, a Kbt. 77.§ (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb.

11.) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség minimális időtartamát az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napban határozta meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés (320/2015 (X.30.) Korm. rendelet) mellett folytatja le.

12.) Jelen eljárásban irányadó idő: A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

13.) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. Ajánlatkérő továbbá nem teszi kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.

14.) A beszerzés becsült értéke a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglalt egybeszámítási szabályoknak megfelelően került megállapításra – figyelemmel a Kbt. 28. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra.

15.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.

16.) A szerződés nem európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos.

17.) Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ajánlatkérő (Vevő) számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt (Vevőt) haladéktalanul értesíti.

18.) A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező/ajánlattevő (közös részvételre jelentező/ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

**A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.**

**A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8, 10., 12-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.**

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló [2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b)](https://uj.jogtar.hu/) vagy [d) alpontja](https://uj.jogtar.hu/)  szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a [2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b)](https://uj.jogtar.hu/) vagy [d) alpontja](https://uj.jogtar.hu/) szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7)bek).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

**A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében:** Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; **figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.**

19.) Kbt. 61.§. (6) bekezdése alapján az ajánlat minden rész tekintetében benyújthatók. Ajánlatkérő nem korlátozza, hogy ugyanazon ajánlattevő hány részben lehet az eljárás nyertese.

20.) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az ajánlathoz csatolandó dokumentumok (lásd: AD.1.sz. melléklet) egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

21.) A nyertes Ajánlattevő feladata az átadás-átvétellel kapcsolatos további ügyintézés teljes körű lebonyolítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően!

22.) A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti – jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. mellékletében felsorolt – környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

* Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.  
  Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95 Tel.: +36-1-301-2900/Fax: +36-1-301-2903  
  E-mail: [hivatal@mbfh.hu](mailto:hivatal@mbfh.hu) ; Honlap: [www.mbfh.hu](http://www.mbfh.hu/)
* Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2., telefon: Telefon (06 1) 896-2902)
* Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. telefon: 06-76-500-670, fax:06-76-500-797 ,e-mail:[bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu](mailto:bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu),[bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége  (7621 Pécs, Király u. 46., telefon 06-72-518-841, fax:06-72-539-099 e-mail:[baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu](mailto:baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu), [baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége ( 4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-52-417-340, fax: 06-52-451-063, e-mail:  [hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu](mailto:hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu),[hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) web: [http://www.nmh.gov.hu](http://www.nmh.gov.hu/))
* Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (1132 Budapest, Visegrádi u. 49., postacím:1438 Budapest Pf. 520., telefon: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail:[budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu](mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu), [budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, E-mail: [pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu),[pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (9022 Győr, Gárdonyi Géza u.7, Postacím: 9001 Győr, Pf. 601., tel:, 06-96-512-960 fax: 06-96-315-788, E-mail: [gyorms-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:gyorms-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely, Vízöntő u. 7., Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 69., tel 06-94-513-720 fax: 06-94-513-735, E-mail: [vas-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:vas-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17., Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 291., tel: 06-92-549-375, fax: 06-92-549-278, E-mail: [zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6., Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, E-mail: [fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1288., tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373, fax: 06-34-512-377, E-mail:[komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi u. 5., Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390. , tel: 06-88-564-730 fax: 06-88-563-500, E-mail: [veszprem-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:veszprem-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15., Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 365. tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, E-mail: [somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu),[somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 470., tel: 06-74-529-782, fax: 06-74-528-127, E-mail: [tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 1. , Postacím: 3501 Miskolc Pf. 173. , tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-500-580, E-mail: [borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)](mailto:borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu%29%0B)
* Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1., Postacím: 3301 Eger, Pf. 133., tel: 06-36-512-090, fax: 06-36-512-091, E-mail: [heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 3101 Salgótarján, Pf. 7., tel: 06-32-520-450, fax: 06-32-520-453, E-mail: [nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 52., tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, E-mail:[jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 421., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-407-484, E-mail: [szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. , Postacím: 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3., tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-465, E-mail: [bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Postacím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., tel: 06-62-554-098, fax: 06-62-554-098, E-mail: [csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu), [csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu))
* Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Tel: [+36 1 476-1100](tel:%2B36%201%20476-1100)) 06-80-204-264 zöld szám
* Nemzeti Munkaügyi Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7., Postai cím: 1476 Budapest, Pf. 75, Tel.: (1) 303 9300, Fax: (1) 210 4255, Web:[www.munka.hu](http://www.munka.hu/)  
  E-mail:[munka@lab.hu](mailto:munka@lab.hu)
* Nemzeti Erőforrás Minisztérium Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Telefonszám: (1) 795-1200

23.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, email címe, lajstromszáma: **Biróné dr. Czeininger Mariann**, [czeininger.mariann@pte.hu](mailto:czeininger.mariann@pte.hu), lajstromszám 00051.; **Dr. Csécsei Henrietta**, [csecsei.henrietta@pte.hu](mailto:csecsei.henrietta@pte.hu), lajstromszám: 00448.

24.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a Kbt. 44. § (1) bekezdésében előírt, az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz kötelezően csatolandó indokolás nem megfelelő, illetőleg ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat nem tartotta be, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 44. § (4) bekezdésében foglaltak alapján hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja értelmében, ha a gazdasági szereplő valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon – az (1) bekezdés alkalmazására is figyelemmel – minősít üzleti titoknak és ezt Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, az az ajánlatban, a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titok esetén vagy az ajánlathoz tartozó hiánypótlásban elhelyezett üzleti titok esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

25) Szerződés aláírásának módja: tekintettel arra, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Ajánlatkérő a szerződéskötést követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, **a szerződés aláírására kizárólag Ajánlatkérő következő címén van lehetőség**: Pécsi Tudományegyetem Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság, Közbeszerzési Főosztály, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 321. tárgyaló. A szerződés aláírásának időpontját Ajánlatkérő az eredményhirdetést követően egyezteti a nyertes ajánlattevővel.

26) Amennyiben a jelen dokumentációban és az ajánlati felhívásban foglaltak eltérnek, az ajánlati felhívás tartalma az irányadó.

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltési útmutatója:**

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára[[1]](#footnote-2) vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt[[2]](#footnote-3) meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő ***nem*** veszi igénybe[[3]](#footnote-4). Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html[[4]](#footnote-5)), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.[[5]](#footnote-6) A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)[[6]](#footnote-7). Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv[[7]](#footnote-8) hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható[[8]](#footnote-9). Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás **minden esetben** lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek[[9]](#footnote-10).

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok[[10]](#footnote-11) részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részére vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok[[11]](#footnote-12) kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják[[12]](#footnote-13) számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.).**Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet**[[13]](#footnote-14) **végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz*.***

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely **egyedül** vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez **nem veszi igénybe** más szervezetek kapacitásait, **egy** egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy **külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely **minden egyes igénybe vett szervezet** vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat[[14]](#footnote-15).

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében **minden egyes** részt vevő gazdasági szereplőnek **külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot** kell benyújtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, **lehetséges**, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)[[15]](#footnote-16).

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást *az Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez**.

**Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.** Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

* + - * **I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk**
* **II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**
* **III. rész: Kizárási okok:**

**A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok** (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

* **B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok** (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).
* **C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését)** (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, **eldöntheti**, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).
* **D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok**
* **IV. rész: Kiválasztási kritériumok**[[16]](#footnote-17)**:**
* **ALFA: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése**
* **A: Alkalmasság**
* **B: Gazdasági és pénzügyi helyzet**
* **C: Technikai és szakmai alkalmasság**
* **D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok**[[17]](#footnote-18)[[18]](#footnote-19)
* **V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése**[[19]](#footnote-20)
* **VI. rész: Záró nyilatkozat**

## **III.**

## **MŰSZAKI LEÍRÁS**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

1-34. ajánlati részre vonatkozó előírások:

Ajánlatkérő meghatározat minden ajánlati részre külön-külön a közbeszerzés tárgyát képező termékek minimumkövetelményeit. A külön file-okban csatolt, egyes eszközökre vonatkozó műszaki leírások jelen dokumentáció részét képezik.

A./Az ajánlathoz Ajánlattevőnek csatolnia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a megajánlott termékek műszaki paramétereire, valamint a műszaki alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan.

B./Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell továbbá a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó által kiadott, a minimumkövetelményekben meghatározott paramétereknek való megfelelőséget alátámasztó, az adatokat tartalmazó leírást, termékismertetőt.

Amennyiben Ajánlattevő nyilatkozata, illetőleg a gyártó általi nyilatkozat között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói nyilatkozatot tekinti irányadónak.

C./ Ajánlattevőnek csatolnia kell, hogy a megajánlott termék(ek) a forgalmazási jogosultságával rendelkezik.

D./Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, azaz a kellően pontos és érthető meghatározása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a szerződés tárgyának pontos és érthető meghatározása érdekében történt.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az „azzal egyenértékű” termékkel történő teljesítést is elfogadja.

Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége.

Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban szereplő termékekkel egyenértékű terméket kíván megajánlani, akkor ajánlatához csatolnia kell az egyenértékűséget alátámasztó műszaki leírásokat vagy egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat, ide sorolva különösen, de nem kizárólagosan a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítését.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat megfelelősége megállapítható legyen.

D./ Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék paramétereit, tulajdonságait bemutató műszaki leírást. A minimumkövetelményeknek való megfelelőség igazolása érdekében az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belülinemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványát. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. Nem kell csatolni abban az esetben, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, be kell nyújtani Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!

Amennyiben Ajánlatkérő a fenti dokumentumokat nem csatolja, ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

E./Szakmai ajánlat részét képező dokumentumok:

* ajánlattevő nyilatkozata a megajánlott termékek műszaki paramétereire, valamint a műszaki alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan,
* a megajánlott termékekre vonatkozóan a gyártó által kiadott, a minimumkövetelményekben meghatározott paramétereknek való megfelelőséget alátámasztó, az adatokat tartalmazó leírás, termékismertető,
* megajánlott termékre vonatkozóan a forgalmazói jogosultság,
* CE tanúsítvány

A termékismertető megadásánál valamennyi az adott termékkel szemben támasztott minimumkövetelményre vonatkozóan adatokkal alátámasztottan nyilatkozni kell, valamint az ezeken felüli többlet/kiegészítő adatokat is a szakmai ajánlat részeként, táblázatban kell megadni (az elvárásként megjelölt jellemzők pl. pontos értékét), ami nem a minimumkövetelmények bemásolását jelenti!

Adott esetben kérjük benyújtani az egyenértékűséget alátámasztó műszaki leírásokat vagy egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat.

F) Amennyiben a részletes műszaki leírás tartalmaz az adott Eszközhöz kapcsolódó szoftverre vonatkozó rendelkezéseket:

Az Eladó részéről a szerződésszerű teljesítés feltétele, hogy az Eladó a Műszaki Leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő szoftver (a továbbiakban: Szoftver) felhasználói jogát biztosítsa a Vevő részére a Szerződésben meghatározottak szerint.

Az Eladó köteles a Szoftveren területi és időbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, harmadik személynek át nem engedhető, módosításra nem jogosító felhasználási jogot biztosítani.

Amennyiben a Szoftver működéséhez további szoftver   
(pl. adatbázis-kezelő) szükséges, az Eladó köteles ezen szoftver felhasználási jogát a Szoftverrel megegyező módon biztosítani a Vevő részére.

(A továbbiakban Szoftver alatt a kiegészítő szoftvert is kell érteni.)

Vevő tudomásul veszi, hogy a Szerződés alapján kizárólag a Szoftver használatára, valamint a Szoftver által biztosított funkciók igénybevételére jogosult, a Szoftveren más szellemi tulajdonnal kapcsolatos egyéb jogot nem szerez.

**IV.**

**Szerződés tervezet**

**Külön dokumentumban csatolva.**

## **V.**

## **Mellékletek (a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái)**

## 

**AD. 1. sz. melléklet**

— Tartalomjegyzék,

— Felolvasólap **(AD. 2. sz. melléklet**)

— Árrészletező **(lásd:** **Ajánlathoz benyújtandó excel mellékletek)**

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan **(AD. 3. sz. melléklet),**

* Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személye(i) által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-6. §-ának és a Kr. 2. §-nak megfelelően részletezett kért módon kitöltve a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint (**AD. 4. sz. melléklet**),
* Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okokról – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (**AD. 4/A. sz. melléklet)**
* Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a kizáró okokról (**AD. 5. sz. melléklet)**
* Regisztrációs Adatlap (**AD. 6. sz. melléklet**),
* Az eljárást megindító felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény igazolása – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani. (**AD. 7. sz. melléklet**)
* Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által ellenjegyzetten) egyszerű másolatban, illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását (**AD. 8. sz. melléklet**),
* Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek (**AD. 9. sz. melléklet**),

— Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat esetében is) (**AD. 10. sz. melléklet**),

— Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja a felelős fordítást, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattevő felel. (adott esetben) (**AD. 11. sz. melléklet**),

— Közös ajánlattétel esetén az együttműködésükről szóló megállapodás (adott esetben) (**AD. 12. sz. melléklet**),

— azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetése, amelyekhez az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát. Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását (adott esetben) (**AD. 13. sz. melléklet**),

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) és (6) bekezdéseire vonatkozóan. (**AD. 14/A. és AD.14/B. sz. melléklet**),

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan (**AD. 15. sz. melléklet**),

— Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésre vonatkozóan **(AD. 16. sz. melléklet),**

— A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti igazolása (adott esetben) **(AD. 17. sz. melléklet),**

— Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) (**AD. 18. sz. melléklet**),

—Ajánlattevő nyilatkozata nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról (**AD. 19.sz. melléklet**)

— Szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő tartalommal

**Ajánlathoz benyújtandó excel mellékletek:**

1. árrészletező **excel melléklet (táblázat)** **(xls. és Pdf-ben)**

**A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.**

**A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.**

**A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10., 12-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.**

**AD. 2.1 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 1.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 1.2. RELAX fotel: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 max. 24 hónap (előny a több) | … hónap |
| 1.3. Infúziós állvány: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 max. 24 hónap (előny a több) | … hónap |
| 1.4.Kerekesszék: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 max. 24 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.2 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 2.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 2.2. Videógasztroszkóp:  A videógasztroszkóp rendelkezik forgatható konnektorral a hurkolódásmentesség érdekében (igen/nem) | igen/nem |
| 2.3. Videókolonoszkóp:  A videókolonoszkóp rendelkezik forgatható konnektorral a hurkolódásmentesség érdekében (igen/nem) | igen/nem |
| 2.4. Endoszkóp mosó berendezés:  Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkezik (igen/nem) | igen/nem |
| 2.5. Endoszkóp mosó berendezés:  Az öblítővizet is fertőtlenítse, nagyon alacsony koncentrációjú vegyszeres vagy besugárzásos módszerrel, az újrafertőződés elkerülése érdekében (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.3 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 3.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 3.2. Fibeoszkóp hajlíthatóság: min. 160° / 160° (igen/nem) | igen/nem |
| 3.3. LCD vagy LED segédmonitor min. 23"-os (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.4 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 4.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 4.2. Fül-orr-gégészeti rigid optika átmérője max. 4 mm (mm) (előny a kisebb) | … mm |
| 4.3. Fül-orr-gégészeti rigid optika hossz min. 140 mm max. 180 mm (mm) (előny az alacsonyabb érték) | … mm |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.5 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 5.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 5.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.12 max. 24 hónap (kivétel egyszerhasználatos fogyóanyag) (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.6 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 6.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 6.2 EKG készülék, 12 csatornás: érintőképernyővel rendelkezik (igen/nem) | igen/nem |
| 6.3 EKG készülék, 12 csatornás: Frekvencia válasz:  Min. 150 Hz, max. 300 Hz (előny a nagyobb) | …Hz |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.7 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 7.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 7.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.8 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 8.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 8.2. Akkumulátor, mely maximális fényerő használata esetén min. 4 óra működést tesz lehetővé (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.9 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 9.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 9.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.10 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 10.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 10.2. A meglévő tornyokkal - Olympus VISERA ELITE 4K UHD - kompatibilitás (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.11 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 11.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 11.2. Hajlíthatóság: fel min. 120°  max. 160° (előny a nagyobb) | … ° |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.12 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 12.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 12.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.13 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 13.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 13.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.14 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 14.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 14.2. Kisméretű sűrített levegővel működő rendszer: Jótállási idő – motor (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |
| 14.3. Kisméretű sűrített levegővel működő rendszer: Jótállási idő – levegőtömlő (egész hónapban) min.12 max. 24 hónap (előny a több) | … hónap |
| 14.4. Sűrített levegővel hajtott univerzális, motoros eszközrendszer traumatológiai, endoprotetikai, valamint gerincsebészeti beavatkozásokhoz: Jótállási idő – motor (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |
| 14.5. Sűrített levegővel hajtott univerzális, motoros eszközrendszer traumatológiai, endoprotetikai, valamint gerincsebészeti beavatkozásokhoz: Jótállási idő – levegőtömlő (egész hónapban) min.12 max. 24 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.15 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 15.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 15.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.16 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 16.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 16.2. Vállízület mozgató berendezés: Jótállási idő(egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |
| 16.3. Térdmozgató készülék: Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.17 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 17.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 17.2 Kombinált terápiás készülék-1, Ultrahang terápia tartozék:  A fixen rögzíthető ultrahang fej mérete min. 18 cm2 25 cm2 és a feletti megajánlás egyaránt maximális pontszámot kap.  (előny a nagyobb) | … cm2 |
| 17.3. Kombinált terápiás készülék-1, Ultrahang terápia tartozék:  Második fej melegíthető (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.4. Kombinált terápiás készülék-1  VMS hullámok. Előny a megléte. (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.5. Kombinált terápiás készülék-1  IG pulzus. Előny a megléte. (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.6. Mágnesteápiás készülék:  2 – csatornás mágnes terápia funkció egy készülékben (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.7. Mágnes terápia:  Teljesítmény mágnesterápiás készülék mobil applikátoránál: 1- 750 GAUSS között szabályozható  Előny ezen tartomány megléte! (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.8. Mágnesteápiás készülék ,tartozékok:  Mobil mágnes applikátor  1db-os  min.120 x 120mm  max. 150x150mm (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.9. Laser terápiás készülék:  Laser akupunktúrához Nogier frekvencia. Előny a megléte! (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.10. Laser terápiás készülék:  Infravörös lézerterápia fejcsoport min. 25 cm2 teljesítmény min: 1600 mW.  Előny ezen paraméterek megléte! (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.11. Lökéshullám terápiás készülék  Grádiens kezelési mód Előny a megléte! (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.12. Lökéshullám terápiás készülék  Pneumatikus rendszerrel rendelkezik. Előny a megléte! (Igen/Nem) | Igen/Nem |
| 17.13. Lökéshullám terápiás készülék  Beépített kompresszorral rendelkezik. Előny a megléte! (Igen/Nem) | Igen/Nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.18 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 18.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 18.2. Jótállási idő (egész hónapban) min.18 max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.19 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 19.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 19.2. Általános jellemzők:  Oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor. (igen/nem) | igen/nem |
| 19.3. Általános jellemzők:  Monitortól független kezelőfelülete csak érintésvezérelt. (igen/nem) | igen/nem |
| 19.4.Általános jellemzők:  A kezelőfelület alá csúsztatható fizikai QWERTY billentyűzet. (igen/nem) | igen/nem |
| 19.5.Előírt üzemmódok  Szemideg gyári preset megléte. (igen/nem) | igen/nem |
| 19.6. Lineáris vizsgálófej  Vizsgálófej legnagyobb szélessége min. 23 max. 35 mm  (előny az alacsonyabb érték) | …mm |
| 19.7. Kardiológiai TEE vizsgálófej  Vizsgálófej mátrix kialakítású  (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.20 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 20.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 20.2. Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód, amely minden megajánlott vizsgálófejjel működőképes, a B-képből szűréssel van előállítva, a teljes képalkotási területre kiterjed, és nem függ az ultrahang nyaláb és a véráramlás által bezárt szögtől, az üzemmód megléte előny.) (igen/nem) | igen/nem |
| 20.3  Az áramlási információ kvantitatív analízise color Dopplerben és Power Dopplerben min. 8 db mérőpont egyidejű használati lehetőségével, a mérési funkció megléte előny. (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.21 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 21.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 21.2. Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód, amely a B-képből szűréssel van előállítva, a teljes képalkotási területre kiterjed, és nem függ az ultrahang nyaláb és a véráramlás által bezárt szögtől, az üzemmód megléte előny! (igen/nem) | igen/nem |
| 21.3. A 4D hasi vizsgálófej és a 4D hüvelyi vizsgálófej kompatibilis a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján üzemelő Voluson E6 készülékkel, a kompatibilitás megléte előny! (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.22 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 22.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 22.2. Érintőképernyős vezérlőpult a c-íven elhelyezve (igen/nem) | igen/nem |
| 22.3 Felvételi fókusz mérete min. 0,6 mm Max. 1,5 mm (mm) (előny az alacsonyabb érték) | …mm |
| 22.4. Képalkotás:  Automatikus fém korrekció (igen/nem) | igen/nem |
| 22.5. Képalkotás  Automatikus objektum vagy automata detektálás  (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.23 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 23.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 23.2. Asztallap teherbírása min. 300 kg max. 350 kg (kg) (előny a több) | … kg |
| 23.3. Páciens asztal:  Asztallap területe (cm2), amely min. 2300x800 mm méretű.  A 2300x800 mm mértnél rosszabb értékek megajánlása érvénytelen ajánlat.  1.840.000 mm2 alatti megajánlása érvénytelen ajánlat.  1.920.000 mm2 feletti érték a maximális pontszámot kapja. | … cm2 |
| 23.4. Digitális detektor 2:  Digitális detektor 2 területe (cm2), amely min. 350 x 430 mm méretű  350 x 430 mm -nél rosszabb értékek megajánlása érvénytelen ajánlat.  150.500 mm2 alatti megajánlása érvénytelen ajánlat.  185.000 mm2 feletti érték a maximális pontszámot kapja. | …cm2 |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.24 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 24.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 24.2. Elektronikusan mozgatható multifunkcionális betegágy : Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |
| 24.3 Intenzív betegellátásra felkészített multifunkcionális betegágy: Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.25 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 25.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 25.2. Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.26 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 26.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 26.2. Magasság állítási tartomány (párnázat nélkül): a min. 650-930 mm állítási tartomány alsó értéke (mm) (előny a minél alacsonyabbról indítható ) | … mm |
| 26.3. Műtőasztal terhelhetősége min. 380 kg max. 450 kg (előny a több) | …kg |
| 26.4. Osztott lábtartó elektromotorosan / elektrohidraulikusan állítható +80°-ra (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.27 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 27.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 27.2. Elektronikus meghajtás (az altatógép meghajtásához nem szükséges sűrített levegő) (igen/nem) | igen/nem |
| 27.3. Automatikus, a gép működését ellenőrző önteszt, mely indítás után nem igényel felhasználói beavatkozást, vagy interakciót. (igen/nem) | igen/nem |
| 27.4. Transzport monitorként is használható, transzport során mérhető paraméterek: 12 elv. EKG, (igen/nem) | igen/nem |
| 27.5. Intenzív osztályos környezetben szükséges feltételeknek is megfelel, 12 elvezetéses diagnosztikus EKG mérése max. 6 elektródával (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.28 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 28.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 28.2. Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.29 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 29.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 29. 2. FULL HD laparoszkópos torony és kézi műszerek: Jótállási idő min. 18 hónap, max. 36 hónap (előny a több) | … hónap |
| 29.3. Laparoszkópos optika munkacsatornával: Zafír objektívek rögzítése forrasztásos technikával történik (igen/nem) | igen/nem |
| 29.4. Laparoszkópos optika munkacsatornával: Storz csatlakozás (6) megléte (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.30 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 30.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 30.2. Zafír objektívek rögzítése forrasztásos technikával történik (igen/nem) | igen/nem |
| 30.3. Storz csatlakozás (6) megléte (igen/nem) | igen/nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.31 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 31.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 31.2. Corposano KS-1 A1 tens készülék vagy azzal egyenértékű készülék: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (előny a több) | … hónap |
| 31.3. Safe Laser 500 Infra készülék vagy azzal egyenértékű készülék: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.32 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 32.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 32.2. Szekvenálási readek dinamikus tartománya min. 100 millió read max. 1. milliárd read  (előny a több) | … millió read |
| 32.3. Beállított applikációk száma a 3 db gyárilag beépített és garantált protokolon (ChIP Seq, Exom Seq és RNA Seq.) felül min. 3 db (maximum 6 db)  A vállalás minimum értéke 3 darab, a 3 darab alatti vállalás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, míg 6, vagy a fölötti vállalás tekintetében ajánlattevő egyaránt a maximális 10 pontot kapja (előny a több) | .. . db |
| 32.4. A szekvencia adatok gyűjtése fluoreszcens jel detektálásán alapul (igen/nem) | igen/nem |
| 32.5. Ajánlatkérő bejelentéséről számított hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő min. 48 óra max 72 óra (előny az alacsonyabb érték)  Ajánlatkérő a 48 óra, vagy az alatti vállalás esetén egyaránt a maximális 10 pontot kapja, 72 óra feletti vállalás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. | …óra |
| 32.6. Különböző, min. 1 darab max. 3 darab Microarray chipek olvasására alkalmas integrált modult tartalmaz a rendszer (db) (előny a több) | … db |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.33 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 33.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 33.2. Nőgyógyászati vizsgálóasztal  Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (előny a több) | … hónap |
| 33.3. Betegszállító kocsi: Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (előny a több) | … hónap |
| 33.4. Betegszállító kocsi  Nettó teherbírása min 250 kg max. 300 kg (előny a több) | …kg |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.34 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

tárgyú közbeszerzési eljárás

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | Ajánlat |
| 34.1 Nettó ajánlati ár HUF | …….HUF |
| 34.2. Központi CTG megfigyelő rendszer Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap  (kivétel eh. fogyóanyag) (előny a több) | … hónap |
| 34.3.Alaptudású CTG készülék Jótállási idő min. 18 hónap, max. 36 hónap  (kivétel eh. fogyóanyag) (előny a több) | … hónap |
| 34.4. Magas tudású CTG készülék Jótállási idő (egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap  (kivétel eh. fogyóanyag) (előny a több) | … hónap |
| 34.5. Vezeték nélküli monitorozást biztosító kiegészítő modul Jótállási idő(egész hónapban) min. 18 hónap, max. 36 hónap  (kivétel eh. fogyóanyag) (előny a több) | … hónap |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 3. sz. melléklet**

Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal

Alulírott(ak), mint a (cég megnevezése, címe) ………………………………..….... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a Pécsi Tudományegyetem **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeit, valamint a gazdasági szereplők által feltett kérdésekre kapott válaszokban\* meghatározott követelményeket megismertük.

Nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, a szerződésben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a műszaki leírásban megfogalmazott elvárásokat a szerződésben foglaltaknak megfelelően a mindenkori ajánlatunkban szereplő ajánlati árért.

Nyilatkozom továbbá arról, hogy gondoskodunk a szerződés teljesítése során tudomásunkra jutott információk bizalmas kezeléséről, és felelősséget vállalunk az ennek elmulasztásából okozott károkért, továbbá nyilatkozatunkkal megerősítjük, hogy kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szerződés lejárata után is bizalmasan kezeljük a teljesítés alatt tudomásunkra jutott, Vevőre vonatkozó információkat.

Kelt: ……………………………., 2018. év ……………….. hó …. nap

………………………………………………….

Ajánlattevő cégszerű aláírása

\* Adott esetben.

**AD. 4. sz. melléklet**

**RÉSZENKÉT KÜLÖN-KÜLÖN KÉRJÜK CSATOLNI!**

**EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM**

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

**Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,** **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást**[[20]](#footnote-21) **használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez**. **Az *Európai Unió Hivatalos lapjában* közzétett vonatkozó hirdetmény**[[21]](#footnote-22) **hivatkozási adatai:**

***A Hivatalos Lap S sorozatának száma S-063, dátum 2018.03.30., [] oldal,   
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban* 2018/S 063-139289*.***

***Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában*, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.**

**Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]**

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk

**Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **A beszerző azonosítása**[[22]](#footnote-23) | **Válasz:** |
| Név: | Pécsi Tudományegyetem |
| **Melyik beszerzést érinti?** | **Válasz:** |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[[23]](#footnote-24): | **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*)[[24]](#footnote-25): |  |

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosítás:** | **Válasz:** |
| Név: | [ ] |
| Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben:  Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ]  [ ] |
| Postai cím: | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek[[25]](#footnote-26):  Telefon:  E-mail cím:  Internetcím (*adott esetben*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Általános információ:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás[[26]](#footnote-27)? | [] Igen [] Nem |
| **Csak ha a közbeszerzés fenntartott**[[27]](#footnote-28)**:** A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás[[28]](#footnote-29) vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? **Ha igen,** mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem      […]   [….] |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| **Ha igen:**  **Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.**  a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:  c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést[[29]](#footnote-30): d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? **Ha nem:** **Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,** ***ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:*** e) A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | a) [……]  b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]  c) [……]    d) [] Igen [] Nem        e) [] Igen [] Nem      (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| **Részvétel formája:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?[[30]](#footnote-31) | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. | |
| **Ha igen:** a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a:) [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Részek** | **Válasz:** |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

*Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Képviselet, ha van:** | **Válasz:** |
| Teljes név;  valamint a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Igénybevétel:** | **Válasz:** |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | []Igen []Nem |

**Amennyiben igen**, **minden** egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az **e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben** meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.   
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.   
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is[[31]](#footnote-32).

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

**(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozás:** | **Válasz:** |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []Nem Ha **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  […] |

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. Bűnszervezetben való részvétel[[32]](#footnote-33);

Korrupció[[33]](#footnote-34);

Csalás[[34]](#footnote-35);

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény[[35]](#footnote-36);

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása[[36]](#footnote-37);

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái[[37]](#footnote-38)

|  |  |
| --- | --- |
| **Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:** | **Válasz:** |
| **Jogerősen elítélték-e a** **gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[38]](#footnote-39) |
| **Amennyiben igen**, kérjük,[[39]](#footnote-40) adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; **c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]   b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[40]](#footnote-41) |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát[[41]](#footnote-42) **(**öntisztázás)? | [] Igen [] Nem |
| **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket[[42]](#footnote-43): | [……] |

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

|  |  |
| --- | --- |
| **Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:** | **Válasz:** |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem |
| **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**:  Ez a határozat jogerős és kötelező?   * Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. * Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza:   2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze:  d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | **Adók** |
| a) [……] b) [……]   c1) [] Igen [] Nem  [] Igen [] Nem   1. [……] 2. [……]   c2) [ …]  d) [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [[43]](#footnote-44) [……][……][……] |

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok[[44]](#footnote-45)

**Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén**[[45]](#footnote-46)**?** | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) **Csődeljárás,** vagy b) **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van[[46]](#footnote-47), vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? **Ha igen:**   1. Kérjük, részletezze: 2. Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére[[47]](#footnote-48).   Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem   1. [……] 2. [……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést**[[48]](#footnote-49)?  Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem,   [……] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:  [……] |
| Kötött-e a gazdasági szereplő **a verseny torzítását célzó** **megállapodást** más gazdasági szereplőkkel? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről**[[49]](#footnote-50) a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem    […] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem      […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**, b) Nem **tartott vissza** ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

|  |  |
| --- | --- |
| **Tisztán nemzeti kizárási okok** | **Válasz:** |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok; különös tekintettel a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)*pont *ag)*alpontjában, illetve *e)*, *f)*, *g)*, *k)*, *l)*és *p)* q) pontjában említett kizáró okokra  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem   [……] |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

**A kiválasztási szempontokat illetően (ALFA** **szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

ALFA: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

(AJÁNLATKÉRŐ CSAK AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT ÍRJA ELŐ!)

**A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész** **ALFA szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése** | **Válasz:** |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére** | **Válasz:** |
| **1) Be van jegyezve** a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó **szakmai vagy cégnyilvántartásába**[[50]](#footnote-51): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| **2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:** A gazdasági szereplőnek meghatározott **engedéllyel** kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet **tagjának** kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?   Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gazdasági és pénzügyi helyzet** | **Válasz:** |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) **éves árbevétele** a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: **És/vagy** 1b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő**[[51]](#footnote-52) **(**)**:** Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  (évek száma, átlagos árbevétel)**:** [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) **árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan**, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: **És/vagy** 2b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő**[[52]](#footnote-53)**:** Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem     (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [……] |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott **pénzügyi mutatók**[[53]](#footnote-54) tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y[[54]](#footnote-55) aránya - és az érték): [……], [……][[55]](#footnote-56)  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 5) **Szakmai felelősségbiztosításának** biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 6) Az **esetleges** **egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények** tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban **esetlegesen** meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

C: Technikai és szakmai alkalmasság

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technikai és szakmai alkalmasság** | | **Válasz:** |
| 1a) Csak ***építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések* esetében**: A referencia-időszak folyamán[[56]](#footnote-57) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte**:  Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: […...]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 1b) Csak ***árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések*** esetében: A referencia-időszak folyamán[[57]](#footnote-58) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta:** A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket[[58]](#footnote-59): | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Leírás | | összegek | | dátumok | | megrendelők | |  |  | |  | |  | | | |
| 2) A gazdasági szereplő a következő **szakembereket vagy műszaki szervezeteket**[[59]](#footnote-60) veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | | [……]   [……] |
| 3) A gazdasági szereplő **a minőség biztosítása érdekében** a következő **műszaki hátteret** veszi igénybe, valamint **tanulmányi és kutatási létesítményei** a következők: | | [……] |
| 4) A gazdasági szereplő a következő **ellátásilánc-irányítási** és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | | [……] |
| **5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:** A gazdasági szereplő lehetővé teszi **termelési vagy műszaki kapacitásaira**, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló **tanulmányi és kutatási eszközökre** és **minőségellenőrzési intézkedéseire** vonatkozó **vizsgálatok**[[60]](#footnote-61) elvégzését. | | [] Igen [] Nem |
| 6) A következő **iskolai végzettséggel és szakképzettséggel** rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, *és/vagy* (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: | | a) [……]    b) [……] |
| 7) A gazdasági szereplő a következő **környezetvédelmi intézkedéseket** tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | | [……] |
| 8) A gazdasági szereplő **átlagos éves statisztikai állományi létszáma** és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | | Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) A következő **eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések** fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | | [……] |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő **részére (azaz százalékára)** nézve [[61]](#footnote-62)**kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni**: | | [……] |
| 11) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat*:* | | [] Igen [] Nem    [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 12) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | | [] Igen [] Nem         […]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok** | **Válasz:** |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott **minőségbiztosítási szabványoknak** megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  [……] [……]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt **környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak** megfelel? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a **környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat** illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem     [……] [……]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek** **kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.**  
**Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:**

**A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A számok csökkentése** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő a következő módon **felel meg** a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel **mindegyikre** nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll[[62]](#footnote-63), kérjük, hogy **mindegyikre** nézve adja meg a következő információkat: | [….]  [] Igen [] Nem[[63]](#footnote-64)    (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][[64]](#footnote-65) |

VI. rész: Záró nyilatkozat

*Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.*

*Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:*

*a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz*[[65]](#footnote-66)*, vagy*

*b) Legkésőbb 2018. április 18-án*[[66]](#footnote-67) *az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.*

*Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a* ***Pécsi Tudományegyetem*** *ajánlatkérő hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum I-VI. rész alatt az* **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** **2018/S 063-139289** céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

**AD. 4/A. sz. melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 62. § (1) a) és e) pontjaiban valamint** **(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról\***

**Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani!**

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjeként az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti **nyílt** **közbeszerzési eljárásban** kijelentem, hogy a .…………………………………………………………………, mint **Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn** a Kbt. 62. § (1) a) és e) pontjaiban valamint (2) bekezdésében foglalt **kizáró okok**, melyek szerint:

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a [Büntető Törvénykönyvről](https://uj.jogtar.hu/) szóló [1978. évi IV. törvény](https://uj.jogtar.hu/) (a továbbiakban: [1978. évi IV. törvény](https://uj.jogtar.hu/)), illetve a [Büntető Törvénykönyvről](https://uj.jogtar.hu/) szóló [2012. évi C. törvény](https://uj.jogtar.hu/) (a továbbiakban: [Btk.](https://uj.jogtar.hu/)) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az [1978. évi IV. törvény](https://uj.jogtar.hu/) szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a [Btk. XXVII. fejezetében](https://uj.jogtar.hu/) meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a [Btk.](https://uj.jogtar.hu/) szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az [1978. évi IV. törvény](https://uj.jogtar.hu/) szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a [Btk.](https://uj.jogtar.hu/) szerinti költségvetési csalás;

ad) az [1978. évi IV. törvény](https://uj.jogtar.hu/), illetve a [Btk.](https://uj.jogtar.hu/) szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az [1978. évi IV. törvény](https://uj.jogtar.hu/), illetve a [Btk.](https://uj.jogtar.hu/) szerinti pénzmosás, valamint a [Btk.](https://uj.jogtar.hu/) szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az [1978. évi IV. törvény](https://uj.jogtar.hu/), illetve a [Btk.](https://uj.jogtar.hu/) szerinti emberkereskedelem, valamint a [Btk.](https://uj.jogtar.hu/) szerinti kényszermunka;

ag) az [1978. évi IV. törvény](https://uj.jogtar.hu/), illetve a [Btk.](https://uj.jogtar.hu/) szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt: ……………………………., ……. év ……………….. hó …. nap

…………………………………………..

cégszerű aláírás

\***Igazolási mód:** A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjában foglaltak szerint.

A [Kbt. 62. § (1) bekezdés a)](https://uj.jogtar.hu/) és [e) pontja](https://uj.jogtar.hu/) tekintetében a természetes személy ajánlattevő köteles nyilatkozni!

**AD. 5. sz. melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a kizáró okokról**

**Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani!**

**NYILATKOZAT**

**Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró okról\***

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjeként nyilatkozom az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti **nyílt** **közbeszerzési eljárásban**, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

**nyilatkozom,** hogy:

* a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont [a)-b)](https://uj.jogtar.hu/) vagy [d) alpontja](https://uj.jogtar.hu/) szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| NÉV | ÁLLANDÓ LAKÓHELY |
| ……………………….. | ……………………….. |
| ……………………….. | ……………………….. |
| ……………………….. | ……………………….. |

**VAGY**

- az általam képviselt gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont [a)-b)](https://uj.jogtar.hu/) vagy [d) alpontja](https://uj.jogtar.hu/) szerinti tényleges tulajdonosa.

Kelt: ……………………………., …... év ……………….. hó …. nap

|  |
| --- |
| (cégszerű aláírás) |

\***Igazolási mód:** az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló [2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b)](https://uj.jogtar.hu/) vagy [d) alpontja](https://uj.jogtar.hu/)  szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a [2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b)](https://uj.jogtar.hu/) vagy [d) alpontja](https://uj.jogtar.hu/) szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni

**NYILATKOZAT**

**Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró okról**

Alulírott, mint a(z) ………………………………………………………… cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltaknak megfelelően, a **Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja** tekintetében ezennel felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m**

**„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti **nyílt** **közbeszerzési eljárásban**, hogy

1. Van/Nincs\*\* olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) az alábbiak:

|  |  |
| --- | --- |
| **Név** | **Székhely** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában fennállnak/nem állnak fenn\*\* a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek.

Kelt: ……………………………., …... év ……………….. hó …. nap

|  |
| --- |
| (cégszerű aláírás) |

\***Igazolási mód:** A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltak szerint.

\*\*a megfelelő rész aláhúzandó, értelemszerűen kitöltendő!

**AD 6. számú melléklet**

**REGISZTRÁCIÓS ADATLAP**

Közbeszerzés megnevezése: **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”**

**Cég neve:** ………………………………………….………..

Címe: ……………………………………….…………..

e-mail címe: ……………………………………….…………..

telefonszáma: …………………………………………………...

Fax száma: …………………………………………………...

Adószám: …………………………………………………...

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………...

telefonszáma: …………………………………………………...

e-mail címe: ……………………………………….…………..

Letöltés dátuma: ……………………………………………............

A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok honlapról történő letöltését követően **küldje meg Ajánlatkérő részére a** [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) **címre, vagy faxon a +36**  **72536345-es számra.**

**Bármilyen eltérés esetén a +36** **72536345es faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó!**

**A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele.**

Ajánlatkérő a Regisztrációs Adatlap a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címre, illetőleg a **+36**  **72536345-es** fax számra történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére.

**AD 7. számú melléklet**

**Az eljárást megindító felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény igazolása**

**Referenciaigazolás / Ajánlattevő referencia nyilatkozata (minta)\*\***

**Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani!**

…RÉSZ\*

Alulírott ....................................., mint a(z) .................................................. Ajánlattevő/ referenciát adó cégjegyzésre jogosult képviselője - az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – nyilatkozom, hogy a(z) .......................................... (Ajánlattevő) az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban

**az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap\*\*\*) vonatkozó referenciái** a következők:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szerződő fél megnevezése, címe** | **Szerződő fél kapcsolattartója, telefonszáma** | **A szállítás tárgya** | **A szállítás ellenértéke/ mennyisége** | **A teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap)** | **A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt?** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

…………………………………………..

cégszerű aláírás

**\*** Részenként külön-külön kérjük benyújtani!

**\*\*:** 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésére figyelemmel!

**\*\*\*36 hónap:** Az eljárást megindító felhívás feladásának konkrét napjától kell visszafelé számítani 3x12 hónapot. Nem naptári évet jelöl!

**AD 8. számú melléklet**

**Aláírás címpéldány / Aláírás minta, Meghatalmazás (adott esetben)**

**AD 9. számú melléklet**

**Nyilatkozat az elektronikusan benyújtott ajánlatok vonatkozásában**

Alulírott ……………………………………………, mint a(z) ………………………….. Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal mindenben megegyeznek.

Kelt: ……………………………., ………... év ……………….. hó …. nap

...........................

cégszerű aláírás

**AD 10. számú melléklet**

**Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat esetében is)**

Alulírott(ak), mint a (cégnév, székhely, adószám) ………………………………… ………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy

Ajánlattevő / Közös ajánlattevő cégügyében\*

* jelenleg nincs folyamatban módosítás;
* a társaság cégügyében jelenleg van folyamatban módosítás, melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
* az általunk erőforrás igazolására igénybe venni kívánt szervezet esetében\*\*
* jelenleg nincs folyamatban módosítás;
* az erőforrás igazolására igénybe venni kívánt szervezet cégügyében jelenleg van folyamatban módosítás, melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;

Kelt: ……………………………., ………... év ……………….. hó …. nap

...........................

cégszerű aláírás

\*Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni

\*\* Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni

**AD 11. számú melléklet**

**Felelős fordítás (adott esetben)**

**Nem magyar nyelvű iratok felelős magyar fordításai[[67]](#footnote-68)\***

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyúközbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy alábbiakban felsorolt, nem magyar nyelvű iratok magyar fordításai az eredeti iratok tartalmával mindenben megegyeznek *(Kérjük az iratok felsorolását!)*:

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentum elnevezése | Dokumentum helye (oldal száma az ajánlatban) |
|  |  |
|  |  |
| *(A táblázat további sorokkal bővíthető!)* | |

Kelt:………..év……………hó.….nap

……………………………………………..

cégszerű aláírás

**AD 12. számú melléklet**

**Együttműködésükről szóló megállapodás (adott esetben)**

**AD 13. számú melléklet**

**Azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetése, amelyekhez az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát.**

**Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordítása (adott esetben).**

**AD. 14/A sz. melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírt tartalommal**

Alulírott(ak), mint a (cégnév, székhely, adószám) ………………………………… ………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy társaságunk *a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról* szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján az alább megjelölt vállalkozásnak minősül:

\* mikro-vállalkozás,

kis-vállalkozás,

közép-vállalkozás[[68]](#footnote-69)

nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

Kelt………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.

……………………………….

cégszerű aláírás

\*megfelelő aláhúzandó

**AD.14/B. sz. melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésre vonatkozóan**

… RÉSZ\*

Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkozom, hogy

a közbeszerzésnek azon része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni, a következők :

vagy

a közbeszerzés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.\*\*

Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozók: \*\*\*

Kelt: ……………………………., 2018. év ……………….. hó …. nap

……................................

cégszerű aláírás

\* részenként külön-külön kérjük benyújtani

\*\*A megfelelő rész aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő, amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe!

\*\*\* Értelemszerűen kitöltendő, amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe!

**AD. 15. sz. melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan**

… RÉSZ\*

Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: ……………………………., 2018. év ……………….. hó …. nap

……................................

cégszerű aláírás

\* részenként külön-külön kérjük benyújtani

**AD. 16. sz. melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerint**

Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő a **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú eljárásban nyilatkozom a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre vonatkozó tájékozódási kötelezettségemnek eleget tettem.

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel tudomásul veszem, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az általam képviselt Ajánlattevő tárgybani közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 17. sz. melléklet**

**A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolása a Kbt. 65 § (7) bekezdése alapján (adott esetben)**

… RÉSZ

Alulírott, mint a

**(cégnév)**

**(székhely)**

kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője az **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy más szervezet (vagy személy) erőforrására jelen közbeszerzési eljárásban:

- támaszkodunk

- nem támaszkodunk.\*\*

Ha igen, a szervezet megjelölése (megnevezés, székhely):

Alkalmassági követelmény, felhívás szerinti megjelölése/hivatkozása, melynek igazolására igénybe veszik a más szervezet kapacitásait:

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

………………………………………

cégszerű aláírás

\* részenként külön-külön kérjük benyújtani

\*\*megfelelő sor aláhúzandó

Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik Csatolni szükséges a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt!

**AD. 18. sz. melléklet**

**Nyilatkozat üzleti titokról**

**(adott esetben)**

Alulírott ………………………………..(név) mint a(z) ……………………….cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője a **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban az alábbi oldalakon a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom:

**….. - ….. oldal(ak)**

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:

*Dokumentum1 megjelölése:* ……………….

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:

…………………………………………………………………………………..

Az aránytalan sérelem: ……………….

*Dokumentum2 megjelölése:* ……………….

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:

…………………………………………………………………………………..

Az aránytalan sérelem: ……………….

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

**AD. 19. sz. melléklet**

**Ajánlattevő nyilatkozata nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról**

Alulírott ………………………………..(név) mint a(z) ……………………….cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője a **„Eszközbeszerzés Konszolidációs Támogatás keretében a Pécsi Tudományegyetem részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén:

**Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

**Ajánlattevő(k) nevében a Szerződést aláíró, képviseletre jogosult személy:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Beosztás |  |

**Együttes aláírási jog esetén[[69]](#footnote-70):**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Beosztás |  |
|  |  |
| Név |  |
| Beosztás |  |

**Az eseti megrendelések fogadására kijelölt személy:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**Szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő tartalommal**

… RÉSZ\*

\* részenként külön-külön kérjük benyújtani

1. Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során... [↑](#footnote-ref-2)
2. Kizárási okokra vonatkozó információ. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. [↑](#footnote-ref-5)
5. Összetettebb a helyzet a **hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások** tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.   
   Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).   
   Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében. [↑](#footnote-ref-6)
6. A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. [↑](#footnote-ref-7)
7. Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28.,1. o.).

   [↑](#footnote-ref-8)
8. Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. [↑](#footnote-ref-9)
9. Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml). [↑](#footnote-ref-10)
10. Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. [↑](#footnote-ref-11)
11. Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent. [↑](#footnote-ref-12)
12. Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre. [↑](#footnote-ref-13)
13. Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). [↑](#footnote-ref-14)
14. Lásd a II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-15)
15. Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. [↑](#footnote-ref-16)
16. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz). [↑](#footnote-ref-17)
17. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. [↑](#footnote-ref-18)
18. A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket.

    A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány. [↑](#footnote-ref-19)
19. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni. [↑](#footnote-ref-20)
20. A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. [↑](#footnote-ref-21)
21. **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződési hirdetmény**.  
    **Közszolgáltató ajánlatkérők** részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**, Szerződési hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény** [↑](#footnote-ref-22)
22. *A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ.* Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. [↑](#footnote-ref-23)
23. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. [↑](#footnote-ref-24)
24. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. [↑](#footnote-ref-25)
25. Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. [↑](#footnote-ref-26)
26. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.   
    Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.  
    Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;  
    Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely **250-nél kevesebb főt foglalkoztat,** és amelynek **éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót**, ***és/vagy*** **éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót**. [↑](#footnote-ref-27)
27. Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. [↑](#footnote-ref-28)
28. Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. [↑](#footnote-ref-29)
29. A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. [↑](#footnote-ref-30)
30. Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. [↑](#footnote-ref-31)
31. Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. [↑](#footnote-ref-32)
32. A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-33)
33. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. [↑](#footnote-ref-34)
34. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) [↑](#footnote-ref-35)
35. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. [↑](#footnote-ref-36)
36. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-37)
37. Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-38)
38. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-39)
39. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-40)
40. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-41)
41. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. [↑](#footnote-ref-42)
42. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. [↑](#footnote-ref-43)
43. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-44)
44. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. [↑](#footnote-ref-45)
45. E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint [↑](#footnote-ref-46)
46. Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. [↑](#footnote-ref-47)
47. Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette **az eltérés lehetősége nélkül** abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. [↑](#footnote-ref-48)
48. Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. [↑](#footnote-ref-49)
49. A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. [↑](#footnote-ref-50)
50. A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint ***egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük***. [↑](#footnote-ref-51)
51. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-52)
52. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-53)
53. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-54)
54. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-55)
55. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-56)
56. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** öt évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-57)
57. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-58)
58. Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. [↑](#footnote-ref-59)
59. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-60)
60. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. [↑](#footnote-ref-61)
61. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-62)
62. Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. [↑](#footnote-ref-63)
63. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-64)
64. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-65)
65. Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.* [↑](#footnote-ref-66)
66. A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. [↑](#footnote-ref-67)
67. \* Az ajánlati felhívással összhangban a nem magyar nyelvű dokumentumokat az ajánlattevő általi felelős magyar fordításban kell benyújtani. Felelős magyar fordítás esetén az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás az eredeti dokumentum tartalmával megegyezik. [↑](#footnote-ref-68)
68. Adott esetben aláhúzással jelölendő.

    /A kis- és középvállalkozások meghatározása

    **2. §** A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.

    **3. §** (1)KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

    a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

    b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

    (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

    a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

    b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

    (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás,  amelynek

    a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

    b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

    (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

    (5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

    (6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./” [↑](#footnote-ref-69)
69. Csak együttes aláírási jog esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-70)