## Munka1
Air-Tech Trade Kft.
Név : PTE Science Building
Cím : 7625 Pécs, Ifjúság u. |  |  |  |  | Kelt: 2017. január 10.
A munka leírása:
Mikroszkóp labor kialakítása
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  |  |  |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  |  |  |  | 0
2.2 Áfa |  |  |  | 27.00% | 0
3. A munka ára |  |  |  |  | 0
Aláírás
Fejezet összesítő
Fejezet megnevezése |  |  |  |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Bontás |  |  |  |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés |  |  |  |  | 0 | 0
3. Kapcsolószekrény |  |  |  |  | 0 | 0
4. Automatika elemek |  |  |  |  | 0 | 0
5. Szolgáltatások |  |  |  |  | 0 | 0
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen |  |  |  |  | 0 | 0
1. Bontás | [5 empty] | 1. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
1 | 71-000-1.6 (14) ÖN
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről
| 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.8 (24) ÖN
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna padlószegélycsatorna leszerelése
| 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.11 (28) ÖN
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése
| 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 71-000-1.13 (30) ÖN
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése
| 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 72-000-31.1.7 (229) ÖN
Lakás, ház automatizálás épületautomatikai rendszerek zóna termosztát bontása kapcsolószekrényből, illetve dobozból
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Fejezet 01-97 munkanemei összesen: |  |  |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés | [5 empty] | 2. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
1 | 71-001-1.2.1.1 (10)
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm
| 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.2.1.2 (11)
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm
| 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 71-001-5.1.1.2-0222313 (239) ÖN
Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 90-110 PIPELIFE PVC gumigyűrűs tokos postacső, 110 x 2,5 x 6000 mm, PVC-TEM110/6M
| 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 71-001-5.2.2.1-0222382 (257) ÖN
Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, idomok, távtartók DN 100 méret felett, DN 105-125 PIPELIFE PVC gumigyűrűs tokos kábel ív, 24°, 110 mm, r= 500 mm, PVCTEM110/45R50
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés | [5 empty] | 3. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
5 | 71-001-5.2.2.1-0222386 (257) ÖN
Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, idomok, távtartók DN 100 méret felett, DN 105-125 PIPELIFE PVC gumigyűrűs tokos kábel ív, 90°, 110 mm, r= 500 mm, PVCTEM110/90R50
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 71-001-24.2.4-0533837
Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 195x65 mm, 2x85 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10453 + 10522x2db + 10473)
| 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 71-001-24.2.4-0533838
Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna kanyarelem 195x65 mm csatornához, (Kat.szám:10782 + 10793)
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 71-001-24.2.4-0533839
Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna védlezáró elem 195x65 mm, (Kat.szám:10707)
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 71-001-25.3-0533850 (54)
Vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna szerelvények, szélesség: 71-100 mm LEGRAND DLP csatorna hármas rögzítő keret (Kat.szám: 10933)
| 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés | [5 empty] | 4. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
10 | 71-001-48.1.2.1.2-0543068 (139) ÖN
Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 620 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6047638
| 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 71-001-48.2.1.1.2-0543192 (151) ÖN
Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, külsőtéri használatra (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 610, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6059018
| 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 71-001-48.2.1.1.2-0543193 (151) ÖN
Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, külsőtéri használatra (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 615, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x150 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6059020
| 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 71-001-49.1-0543477 (174) ÖN
Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO AW 15/16 falikonzol 1,5 kN 160 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6420664
| 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 71-001-49.1-0543478 (174) ÖN
Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO AW 15/21 falikonzol 1,5 kN 210 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6420680
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés | [5 empty] | 5. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
15 | 71-001-49.2-0543533 (175) ÖN
Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO MAH 60/200 középfelfüggesztés 200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6358713
| 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 71-001-50.1.1.2-0543114 (177) ÖN
Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RGV 60 csuklós összekötő - vertikális, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 7082010
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 71-001-50.1.1.2-0543125 (177) ÖN
Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RBM 90 610, 90 fokos ív 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6041130
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 71-001-50.1.1.2-0543151 (177) ÖN
Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKM 620, kereszt-elágazóidom 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 7027005
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 71-001-50.2.1.2-0543231 (189) ÖN
Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RGV 60 csuklós összekötő - vertikális, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 7082223
| 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 71-001-50.2.1.2-0543243 (189) ÖN
Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RBM 90 610, 90 fokos ív 60x100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6041150
| 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés | [5 empty] | 6. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
21 | 71-001-50.2.1.2-0543244 (189) ÖN
Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RBM 90 615, 90 fokos ív 60x150 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6041152
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 71-001-50.2.1.2-0543267 (189) ÖN
Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKM 610, kereszt-elágazóidom 60x100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 7027021
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 71-002-42.1
Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, KNX-EIB hálózatokhoz, LAPP-Kábel EIB-H 4x0,8
| 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 71-002-45.2-0331151 (58) ÖN
Műanyag szigetelésű távközlési kábel alufólia árnyékolással, belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,6-0,8 mm² tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel J-Y(St)Y 300V 1x2x0,8 mm² távközlési kábel, alufólia árnyékolással
| 210 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | 71-002-55.1-0336671 (85)
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm²
| 342 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés | [5 empty] | 7. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
26 | 71-002-55.1-0336672
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Kábel YSLY-JZ 600 0,6/1 kV 3x1,5 mm²
| 267 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 71-002-55.1-0336673
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Kábel YSLY-JZ 600 0,6/1 kV 2x1,5 mm²
| 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | 71-002-55.1-0336674
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Kábel YSLY-JZ 600 0,6/1 kV 4x1,5 mm²
| 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 71-002-55.1-0336675
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Kábel YSLY-OZ 300/500 V 2x1 mm²
| 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | 71-002-55.1-0336676
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Kábel YSLY-OZ 300/500 V 4x1 mm²
| 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | 71-002-55.1-0336677
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Kábel YSLY-OZ 300/500 V 5x1 mm²
| 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés | [5 empty] | 8. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
32 | 71-002-55.1-0336678
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Kábel YSLY-OZ 300/500 V 7x1 mm²
| 170 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | 71-002-55.1-0336679
Műanyag szigetelésű árnyékolt energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Kábel YSLCY-OZ 300/500 V 2x1 mm²
| 170 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | 71-002-55.1-0336680
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Kábel YSLY-JZ 600 0,6/1 kV 7x1,5 mm²
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-002-55.2-0336616
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m Kábel YSLYCY-JZ 600 0,6/1 kV 4x2,5 mm²
| 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | 71-002-55.6-0336657 (90)
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m Kábel YSLY-JZ 600 0,6/1 kV 5x25 mm²
| 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 71-002-76.1.1 (135) ÖN
Műanyag szigetelésű irányítás-technikai kábel, kábelvégkiképzése, kábelérszám: 5-ig
| 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | 71-002-76.1.2 (136) ÖN
Műanyag szigetelésű irányítás-technikai kábel, kábelvégkiképzése, kábelérszám: 7-10
| 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés | [5 empty] | 9. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
39 | 71-002-76.2.1 (141) ÖN
Műanyag szigetelésű irányítás-technikai kábel, bekötése, kábelérszám: 5-ig
| 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | 71-002-76.2.2 (142) ÖN
Műanyag szigetelésű irányítás-technikai kábel, bekötése, kábelérszám: 7-10
| 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | 71-003-8 (18) ÖN
Vezeték, kábeljelölők elhelyezése ráhúzható kivitelben, vezeték bekötés előtt
| 76 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | 71-005-1.1.1.1-0230104
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Galea Life egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:775801 + 777044 + 771001)
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | 71-005-1.11.1.1.1-0232078
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 6A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Galea Life 2P+F aljzat, rugós, fehér (Kat.szám:771062)
| 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | 71-006-3.2.2-0415971
Biztonsági- és kulcsos kapcsolók, Forgatható kapcsolók elhelyezése szerelőlapra vagy ajtóra, tömszelencékkel nem világító Eaton T0-1-15679/I1/SVB IP65 6,5kW 20A 3pólus + 1záró segédérintkező Cikkszám: 207149
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Villanyszerelés | [5 empty] | 10. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
45 | 71-010-2.7-0141301
Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben irányfény, indikátor ledekkel SLD-28/SP 220-240V AC 50/60 Hz, 9 VA, IP30, függeszthető lámpatest, 85 lm, IP 20, Méret: 280x120x15mm, Súly: 790g, Tarlalék üzem: minimum 3 óra
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | 81-011-2.2-0390255 (10) ÖN
Tűzvédelmi mandzsetták elhelyezése műanyag csövekhez, gipszkarton, beton vagy tégla felületen, 40 - 315 mm átmérő között, oldalfal esetén (a fal mindkét oldalán) DUNAMENTI PS 110 tűzvédő mandzsetta műanyagcsövekre, szétnyitható gyűrű alakú fémház rugalmas hőre duzzadó laminát betéttel; tűzállósági fokozat: Th 60, 90, 120; Alkalmazható: lágylezárásokban, gipszkarton-, tégla és betonfalakon átmenő műanyagcsövekre; függ. és vízsz.-en beépíthető, cső és mandzsetta külső átmérő: 110 és 145 mm
| 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | 88-013-1.2.1.1.1.3-0130534 (18) ÖN
Tűzgátló átvezetések, tömör falon keresztül egyedi csőátvezetés esetén, PVC-U, PVC-C, PE cső D50-D250 átmérő között, falvastagság: v > 150 mm esetén, tűzvédelmi karmantyúval, EI 180 tűzállósági határértékkel, 110/4" - 125/5" méret között HILTI Tűzvédelmi karmantyú CFS-C P 110/4", Csz.: 435410 + Illesztőszeg DBZ 6/35, Csz.: 256311 + CFS-INFO információs tábla, Csz.: 3477947
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Fejezet 01-97 munkanemei összesen: |  |  |  | 0 | 0
3. Kapcsolószekrény | [5 empty] | 11. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
1 | 71-009-5.3 (114)
VE01 tervjelű acéllemez elosztószekrény gyártása, elhelyezése, szerelőlappal, lábazattal, IP 54 védettséggel, bekötéssel és áramköri elemekkel. Méret 1800+200x1200x400mm
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Fejezet 01-97 munkanemei összesen: |  |  |  | 0 | 0
4. Automatika elemek | [5 empty] | 12. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
1 | 72-031-1.8.3-0000001
Siemens POL638.70 DDC szabályzó kijelzővel, csatlakozókkal 8UIO, 5DI, 2AO, 6DO
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 72-031-1.8.3-0000002
Siemens POL955.00 DDC kiegészítő modul 8UIO, 2AO, 4DO
| 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 72-031-1.8.3-0000003
Siemens RDG100KN Fan-Coil termosztát KNX busz csatlakozással 230V AC tápfeszültséggel felszerelve, bekötve
| 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 72-031-1.8.3-0000004
Siemens N125/02 KNX busz tápmodul 160mA (Rsz: 5WG1 125-1AB02)
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 72-031-1.8.3-0000005
Siemens QAE2120.010 merülő hőmérséklet érzékelő 1/2" réz merülő hüvellyel, 100mm, Lg-Ni1000
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 72-031-1.8.3-0000006
Siemens QAM2120.040 légcsatrona hőmérséklet érzékelő hossz: 400mm, Lg-Ni1000, felszerelve
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 72-031-1.8.3-0000007
Siemens QAC22 külső hőmérséklet érzékelő Lg-Ni1000, felszereve
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 72-031-1.8.3-0000008
Siemens QAP22 kábel hőmérséklet érzékelő hossz: 2m, Lg-Ni1000
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 72-031-1.8.3-0000009
Siemens QBM2030-30 nyomáskülönbség érzékelő, mérőcsonkokkal, 0-1000, 0-1500, 0-3000Pa, felszerelve
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. Automatika elemek | [5 empty] | 13. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
10 | 72-031-1.8.3-0000010
Siemens QBE2003-P10 nyomásérzékelő folyadékokhoz és gázokhoz 1/2", 0-10bar
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 72-031-1.8.3-0000011
Siemens QBM81-3 nyomáskülönbség kapcsoló, mérőcsonkkal, 20-300Pa, felszerelve
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 72-031-1.8.3-0000012
Belimo NF24A-S2 zsalumozgató motor 10Nm 24V AC/DC, 2pont szabályzás, rugó visszatérítéssel beépített 2db végállás jelzéssel, felszerelve
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 72-031-1.8.3-0000013
Belimo NM24A zsalumozgató motor 10Nm 24V AC/DC, 2 vagy 3 pont szabályzás felszerelve
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 72-031-1.8.3-0000014
Belimo S2A végállás kapcsoló 2db végálllás jelzéssel, felszerelve
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 72-031-1.8.3-0000015
Belimo NM24A-SR zsalumozgató motor 10Nm 24V AC/DC, 0-10V folyamat szabályozással felszerelve
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 72-031-1.8.3-0000016
Danfoss FC102P1K1T4E20H1XG frekvenciaváltó multifunkciós kijelzővel, beépített szűrővel 400V 1,1kW IP20 kivitel
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Fejezet 01-97 munkanemei összesen: |  |  |  | 0 | 0
5. Szolgáltatások | [5 empty] | 14. oldal
Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás | Anyag | Munkadíj |  | Anyag | Munkadíj
1 | 19-010-1.21.2 (17) ÖN
Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.4 (19) ÖN
Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 19-071-11.1.1.1 (4) ÖN
Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 72-031-1.9-0000003
Szabványossági érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítés
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | K72-031-1.9-0000001
DDC szabályzó szoftver elkészítése, webes megjelenítéssel
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | K72-031-1.9-0000002
Telepített rendszer beüzemelése, beleértve erősáram, DDC szabályzó, frekvenciaváltók, Fan-coil termosztátok
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Fejezet 01-97 munkanemei összesen: |  |  |  | 0 | 0