KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

tárgyú közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljáráshoz

PTE 111/2017

– 2017 –

Tartalom

BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	3

Ajánlatkér és képviselő neve, címe, elérhetősége	3

Értelmező rendelkezések	3

Útmutató az Ajánlattevőknek	4

A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve	8

Aláírás, Aláírásra jogosult személyek	9

Közös (jelentkezés)  ajánlattétel	10

Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága	14

Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek	15

A kiegészítő tájékoztatás	15

Az ajánlat módosítása	17

Az ajánlatadás alapja	17

Kereskedelmi és műszaki (SZAKMAI) ajánlat	18

Egyenértékű termékek megajánlása	22

Az ajánlati kötöttség	23

Irányadó idő	29

Irányadó jog	29

Összeférhetetlenség	29

Az ajánlatok bontásának rövid bemutatása	30

Az ajánlatok értékelése	30

KIZÁRÓ OKOK vizsgálata / IGAZOLÁSA	31

Az ajánlatok bírálatának folyamata	40

Csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb előírások	41

Szerződéstervezet	41

általános eljárási szabályok	42

további információk a jelen eljárásban	45

A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás	45

Műszaki leírás											      49

adásvételi keretszerződés	59

Nyilatkozat minták	81

## BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Fontos figyelmeztetés

Az Ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. A közbeszerzési dokumentumok nem tartalmazzák az ajánlati felhívás előírásait, azonban ha a közbeszerzési dokumentumok bármely előírása eltér az ajánlati felhívástól, akkor az utóbbi az irányadó. Az Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjára és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus úton nyilatkozat kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában tehető meg.

## Ajánlatkér és képviselő neve, címe, elérhetősége

Neve: 			Pécsi Tudományegyetem

Címe: 			       7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Címzett: 	Merklné Szeiler Orsolya felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Derzsényi Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszám:	00454, 00197

cím: 	7130 Tolna, Kinizsi u. 41.

Telefon: 	+36-30-2372601

Fax: 		+36-29-325090

E-mail:           	merklneszo.kozbesz@gmail.com

## Értelmező rendelkezések

ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

egységes európai közbeszerzési dokumentum: a Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív kritériumok teljesülése előzetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági szereplőnek az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza;

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is;

műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti;

orvostechnikai eszköz:

az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2. §-ában meghatározott eszköz,

Szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.

## Útmutató az Ajánlattevőknek

Az eljárásban való részvétel feltételei

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alkalmazásával kerül sor.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen az alábbi honlapon közvetlenül hozzáférhetővé teszi az Ajánlattevők részére a Kbt. 39. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdésével összhangban:

http://derzsenyi.hu/ pecsi-tudomanyegyetem

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a merklneszo.kozbesz@gmail.com címre - történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell. Az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolatát az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT kérjük benyújtani.

- Amennyiben az ajánlati felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok között eltérés/ellentmondás van, úgy a felhívásban foglaltak az irányadóak.

A regisztrációs adatlap benyújtása

Ajánlattevő küldje meg ajánlatkérő részére a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs adatlapot annak letöltését követően haladéktalanul hiánytalanul kitöltve a következők szerint:

E-mailen (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva!) az alábbi címre:

merklneszo.kozbesz@gmail.com

VAGY

Faxon:      +36-29-325090

Esetleges eltérés esetén a +36-29-325090-es faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó! Ajánlatkérő a regisztrációról minden esetben visszaigazolást küld a regisztrációs adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére.

Az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolatát az ajánlat részeként is kérjük benyújtani.

A regisztrációs adatlap megküldése az ajánlatkérő részére az érvényes ajánlattétel feltétele.

A Regisztrációs Adatlap megküldésének elmaradásából és/vagy nem megfelelő helyre történő továbbításáról és/vagy a nem megfelelő adatok megadásából származó esetleges hátrányos jogkövetkezményekért – ajánlat érvénytelenítése – minden felelősség az Ajánlattevőt terheli!

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek nem célja az ajánlattételi felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő.

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.

A dokumentáció iratmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az Ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy az iratminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő az iratminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.

A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.

kapcsolttartás

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel - ha a Kbt. rendelkezéseiből más nem következik - írásban történik. Az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát a Kbt. kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetőek:

a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján, azzal hogy a Kbt. szerint előírt tájékoztatásra vagy információkérésre postai kézbesítés csak kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe;

b) faxon;

c) elektronikus úton (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva).

Az elektronikus úton a nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy - ha az ajánlatkérő lehetővé teszi - hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

Ajánlatkérői felhívás

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, Alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.

Fentiek kiemelt figyelembe vételét kéri ajánlatkérő az ESPD dokumentum kitöltése során. A nem megfelelő igazolás azzal a kockázattal járhat, hogy ajánlattevő három évre eltiltásra is kerülhet közbeszerzési eljárásban való részvételtől, amennyiben ajánlatkérő 69.§ (4) szerinti felhívására bekövetkezik a 69.§ (5) bekezdésben foglalt eset:

„(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes) ), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fentiek szerint az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.”

Fentiekre vonatkoznak az alábbi előírások: Kbt. 69.§ (4)– (9) bekezdés, 69.§ (11) bekezdés szerinti ajánlatkérői ellenőrzés.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen

- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

- Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (2), ill. (4). bek.).

- Ajánlatkérő előírja, a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozat benyújtását.

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges.

Az ajánlatot a felhívás és jelen KKD alapján kell összeállítani, ez ajánlattevő kiemelt és kizárólagos feladata és felelőssége!

## A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve

A közbeszerzési eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés hivatalos nyelve: magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.

Az eljárás során valamennyi levelet/közlést magyar nyelven, írásban kell kérni, illetve megadni. Kommunikáció semmilyen más formában nem fogadható el.

idegen nyelvű iratra vonatkozó információk

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Ajánlatkérő nem írja elő hitelesített fordítás csatolását.

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is.

A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia, felelős fordításnak tartalmaznia kell:

"A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával."

A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ennek elmaradása (ide értve a hiánypótlást is) esetén az irat tartalmát ajánlatkérő nem veszi figyelembe, az ebből eredő esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.

Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti.

Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.

## Aláírás, Aláírásra jogosult személyek

A jelentkezéshez/ajánlathoz csatolni kell a Részvételre jelentkező/Ajánlattevő, közös ajánlattevő cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolatát.

Valamennyi cégszerű aláíráshoz kötött nyilatkozatot, a cégkivonat szerinti cégjegyzésre jogosult személy írhatja alá.

Amennyiben a cég képviseletét az eljárás során nem a cégjegyzésre jogosult képviselő(k) látják el, az ajánlathoz kifejezett meghatalmazást kell csatolni a meghatalmazott és a meghatalmazó aláírás mintájával,  egyszerű másolati példányban. A meghatalmazásnak kifejezetten meg kell határoznia azon cselekmények és nyilatkozatok körét, amelyre a meghatalmazás kiterjed.

Aláírás

Az ajánlatban szereplő - a Kbt.-nek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a KKD nyilatkozatmintáinak tartalmilag megfelelő, továbbá az ajánlattevő (adott esetben más pl.: kapacitást rendelkezésre bocsátó más szervezet/személy, vagy referenciát szervezet) által az ajánlatban benyújtott – nyilatkozatokat, igazolásokat dátummal - év, hónap, nap - és joghatás kiváltására alkalmas módon (cégszerű) aláírással kell ellátni.

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.

Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy - ha az ajánlatkérő lehetővé teszi - hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

Az ajánlatnak a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Az ajánlattevő által a kizáró okok vonatkozásában kibocsátott nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál.

Az ajánlatevőre és az ajánlatban szereplő 
további gazdasági szereplőkre vonatkozó információk

## Közös (jelentkezés)  ajánlattétel

A KBT előírása:

Kbt. 35. §(1) „Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához.”

A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. „

Közös ajánlattétel további szabályai

Több ajánlattevő közösen is benyújthat ajánlatot. A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az Ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. A közös ajánlattevők (csoportjának) képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, nem elegendő, ha a képviseletre kijelölt gazdasági szereplő csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot.

A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:

- Együttműködésükről szóló megállapodás melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy:

- a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget / felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan (Kbt. 35. § (6) bek.)

- továbbá azt, hogy a felek milyen feladatmegosztással vesznek részt a teljesítésben,

- illetőleg – lehetőség szerint azt is – hogy a szerződés teljesítésében milyen arányban vesznek majd részt – a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből;

- A közös ajánlattevők Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát - közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (továbbá a kijelölt szervezet részéről a kapcsolattartó személy elérhetőségét megadni mobil/telefon-, faxszám; e-mail cím)

Kapacitás szervezet bevonására vonatkozó szabályok

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban (a közbeszerzési dokumentumokban megadott nyilatkozatminta felhasználásával) ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

kötelezettségvállalását tartalmazó Szerződés vagy Előszerződés csatolása (okirat)

A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Referencia igazolása Kapacitás szervezettel - kbt. 65. § (9) bekezdése szerint:

Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

Referencia igazolás érdekében bevonni kívánt erőforrás szervezet esetén a szerződést vagy előszerződést abban az esetben kell csatolni (mindkét fél által aláírtan) amennyiben nem jött létre felek között ténylegesen szerződés vagy előszerződés.

ESPD - Ajánlattevő

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfeleli, úgy kérjük ajánlattevőt, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumok II. rész (A gazdasági szereplőre vonatkozó információk) C: pontjában (Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információ) jelölje az igen választ.

ESPD - Kapacitás szervezet(ek)

Továbbá minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az egységes európai közbeszerzési dokumentumok II. rész (gazdasági szereplőre vonatkozó információk) A: és B: szakaszában, a III. részben (Kizárási okok), valamint a gazdasági szereplő által igénybe vett maghatározott kapacitások tekintetében minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. részben (Kiválasztási szempontok) meghatározott információkat.

alvállalkozóra vonatkozó szabályok

Alvállalkozó:

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

- Ajánlattevő - alvállalkozó bevonása esetén - a teljesítés során úgy felel az alvállalkozója teljesítésért mintha maga végezte volna el.

A Kbt. 3. § szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó részei

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

# Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága

Üzleti titok védelme, adat nyilvánosság

Üzleti titok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:47. §-ban így meghatározott fogalom.

A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésben, ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.

A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen:

a)	azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az üzleti titokra vonatkozó szabályok, indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő úgy az ajánlat a 73. § (1) bekezdés f) pont fa)-fb) alpont alapján érvénytelen!

# Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek

A közbeszerzési dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető.

Az ajánlatot a jelen közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak figyelembevételével kell kidolgozni, illetőleg összeállítani és benyújtani.

- Az ajánlat összeállítása során bizonytalanság esetén ajánlattevő „kiegészítő tájékoztatás” kéréssel fordulhat ajánlatkérőhöz.

# A kiegészítő tájékoztatás

A Kbt. 56. § (1) bekezdés alapján bármely gazdasági szereplő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő (aki az adott beszerzési eljárásban ajánlattevő lehet) kiegészítő információért fordulhat az ajánlatkérőhöz.

Az ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (kérdéseiket) írásban kell benyújtaniuk (személyesen vagy fax útján vagy levélben vagy e-mail útján *) az ajánlattételi felhívás I. /1 pontjában megadott helyen, vagy faxszámon, vagy címen, vagy e-mail címen, az alábbiak szerint:

- E-mailen (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva)! az alábbi címre: merklneszo.kozbesz@gmail.com

VAGY

- Faxon:      +36-29-325090

Amennyiben nem legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott a beérkező e-mail, úgy Ajánlatkérő kéri az egyidejű, faxon történő megküldést is!

Ez esetben, illetve bármilyen eltérés esetén a faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó!

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 
6 nappal kell megadni a Kbt. 56. §. (2) bekezdés alapján.

Ha a tájékoztatást az Ajánlatkérő nem tudja az 56. § (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni Ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt a Kbt. 55. § alkalmazásával.

A Kbt. 56. § (3) bekezdése alapján, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.

A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. Az esélyegyenlőség biztosítás érdekében ajánlatkérő a tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi a jelen útmutató elején (Az eljárásban való részvétel feltételei - pontban) megadott honlapon vagy megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.

- Kérjük, hogy az írásban (fentiek alapján az „A” vagy a „B” pont szerint megküldött, illetve adott estben postai vagy személyes úton benyújtott) feltett kérdéseket 
e-mailen („pdf.” és „word” formátumban) és telefaxon/levélben is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot.

Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra/címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz.

* Kizárólag e-mailen történő megküldés esetében csak az a kérdés számít megérkezettnek, ha

1.) az üzenet az ajánlatkérő címére megjeleníthető/olvasható formában megérkezik; és

2.) az üzenet mellékletében szkennelt (cégszerűen aláírt) formában szerepel a kérdés;

(Ajánlatkérő a fentiek okán a fax útján történő párhuzamos megküldést javasolja)

További előírások

A válaszok elkészítésének megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy kérdés(eke)t, a kérdés feltételére irányadó határidő lejártáig  lehetőség szerint elektronikusan (szerkeszthető formátumban pl: MS Word) is szíveskedjenek továbbítani az ajánlattételi felhívás I/1. pontjában megjelölt e-mail címre, az elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését.

A fax és az elektronikus elérhetőségek üzemszerű működésének biztosításáért, illetve postai út esetén az átvétel biztosításáért kizárólag az Ajánlattevő felel, amennyiben pl.: vevőoldali hiba okán a tájékoztatást Ajánlatkérő nem tudja megadni a Kbt.-ben magadott módon, úgy késedelem esetén erre történő hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad el.

Elektronikus út (e-mail) esetében: Ajánlatkérő nem tud garanciát vállalni, hogy a megküldött dokumentum(ok) számítástechnikailag kompatibilisek-e (ideértve, ha a rendszer a továbbított üzenetet spam-ként kezeli) a vevő oldallal, Ajánlatkérő csak a megküldés megtörténtéért szavatol.

Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok esetén, az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott (cégszerűen aláírt) formátum esetleges eltérésekor a nyomtatott formátumot kell figyelembe venni.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos levelezésnél ajánlatkérő a regisztrációs lapon megadott kapcsolattartási adatokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő fenntartja annak a jogát, hogy bizonyos kérdéscsoportokat a következetes válaszadás, nyomon követhetőség és megfelelő tájékoztatás érdekében együtt válaszoljon meg.

A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

# Az ajánlat módosítása

Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig - az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával - visszavonhatja az ajánlatát. (Kbt. 53.§ (8) bekezdés)

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. (Kbt. 55.§ (7) bekezdés)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie.

# Az ajánlatadás alapja

Az Ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék.

- Ajánlatkérő az eljárásban részajánlat tételi lehetőséget biztosít.

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák (termék(ek) szállítása) teljes körű megvalósítására kell ajánlatot adni (az adott részen belül). Amennyiben az ajánlat nem teljeskörű, azaz – egy részen belül – nem tartalmaz minden előírt tételre ajánlatot, úgy az ajánlat (az adott részre vonatkozóan) érvénytelen.

## Kereskedelmi és műszaki (SZAKMAI) ajánlat

Az ajánlati ár

Az ajánlati árat a műszaki leírásban foglaltak, továbbá a vállalt teljesítési határidő figyelembevételével prognosztizált végleges összegben kell megadni magyar forintban (HUF).

Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a tenderben (beleértve az Ajánlatkérő által esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat (elvégzendő feladatokat), utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.

Kereskedelmi ajánlatban adott részhez tartozó elemeket (pl. lemezek méret szerint, csavarok méret szerint) szükséges felsorolni melyek egységárai az ajánlatban megadott hasonló termék egységárain kerülnek megrendelésre.

A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a felhívásban és jelen ajánlati dokumentációban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.

Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.

Az adott részek vonatkozásában az alábbi 1 esetre vonatkozó maximált nettó összeget meghaladó ajánlati ár az érintett részre vonatkozó ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

| Ajánlati rész | Megnevezés | 1 esetre vonatkozó maximalizált nettó összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elülső nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer | 1 db 26 mm-es lemez, 4 db 19 mm-es bicorticalis csavar | 81 874 Ft |
| 2 | Első nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer | 1 db 25 mm-es lemez, 4 db 16 mm-es variabilis önvágó csavar | 96 000 Ft |
| 3 | Hátsó craniocervicalis és cervicalis gerincrögzítő | 2 db occiput lemez, 2 db C1/2 32 mm-es, 4 db 16 mm-es polyaxialis csavar és az ehhez szükséges zárórendszerek /anyák, zárócsavarok/ | 386 000 Ft |
| 4 | Nyaki porckorongpótlás (cage) | 1 db cage, 11,5x14x5 mm, 5 fokos | 93 952 Ft |
| 5 | Ágyéki porckorongpótlás (PLIF cage) | 1 db cage, 9 mm-es, 8 fokos | 90 000 Ft |
| 6 | Dens törés csavaros rögzítése | 1 db 40 mm-es kanülált compressios csavar | 21 800 Ft |
| 7 | Elülső háti, ágyéki csigolyatest pótló implantátum | 1 db csigolyatest, alapmagasság 26-30 mm közötti, 0 (nulla) fokos | 318 000 Ft |
| 8 | Első háti-ágyéki csigolyarögzítő rendszer | 1 db 30 mm-es lemez, 2 db 45 mm-es polyaxialis csavar, 2 db 35 mm-es stabilisaló csavar, 2 db clamping elem, 2 db fixatios anya, 2 db zárócsavar | 460 000 Ft |
| 9 | Thoracalis, lumbalis dorsalis repositios, stabilisatios rendszer | 2 db 6 mm-es Schanz csavar, 2 db duplamenetű Schanz csavar, 4 db bilincs és 2 db 75 mm-es rúd | 290 000 Ft |
| 10 | Hátsó thoracalis, lumbalis transpedicularis csavaros- rudas rendszer | 2 db 6/45 mm-es monoaxialis csavar, 2 db 6/45 mm-es polyaxiális csavar, 2 db 150 mm-es rúd, 4 db zárócsavar | 255 000 Ft |
| 11 | Mono- és poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | 2 db 6/40 mm és 2 db 6/45 mm-es poliaxialis csavar, 4 db zárócsavar, 2 db rúd (40 mm-es) | 440 000 Ft |
| 12 | Degeneratív scoliosis korrekciójára alkalmas poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | 6 db 6/45 mm és 4 db 6/50 mm-es poliaxialis csavar, 14 db zárócsavar, 2 db rúd (400 mm-es), 2 db iliaca csavar, 2 db oldalsó konnektor | 3 000 000 Ft |
| 13 | 1-2 szegmentum gerinc rögzítésére szolgáló alacsony csavarfej profilú háti-ágyékirudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | 2 db 6/45 mm és 2 db 6/50 mm-es poliaxialis csavar, 4 db zárócsavar, 2 db rúd (40 mm-es) | 488 000 Ft |
| 14 | Nyaki corpectomiát pótló expandabilis készülék | 24x39 mm-es, 6 fokos cage | 244 000 Ft |
| 15 | Early onset scoliosisok gyermekkori műtéti megoldására alkalmas fúzió nélküli "növekedő" implantátumrendszer | 8 db pedicularis csavar, 2 db 200 mm-es rúd (3,5 vagy 4,5 mm átmérővel), 2 db rúdösszekötő, 2 pár haránt összekötő, 16 db záróanya | 2 174 833 Ft |
| 16 | Scoliosisok (közepesen rigid görbület), jelentős csigolya derotációt nem igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-rudas rendszer | 12 db 5/40 mm-es polyaxiális csavar, 12 db 6/40 mm-es polyaxialis csavar, 2 db 280 mm-es 5,5 mm átmérőjű rúd, 24 db zárócsavar | 1 790 000 Ft |
| 17 | Scoliosisok (kifejezetten merev görbület) jelentős csigolya derotációt igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-horgas-rudas rendszer | 24 db polyaxiális csavar, 2 db 280 mm-es rúd, 2 pár haránt összekötő, 24 db zárócsavar | 1 550 000 Ft |
| 18 | Egy oldalról behelyezhető intervertebralis TLIF cage nyílt feltárásokhoz | 1 db cage, 26x11x9 mm, 5 fokos | 138 000 Ft |
| 19 | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a középső lumbális szakaszon | 1 db cage, 50x22x10 mm, 6 fokos | 300 000 Ft |
| 20 | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a lumbális szakaszon, mely a lumbosacralis átmenetbe történő implnatációra is alkalmas | 1 db cage, 50x10 mm, 6 fokos | 300 000 Ft |

Szakmai ajánlat összetétele

A szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges:

- Az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan tételes árajánlat az ajánlattevő által beárazva (Excel táblázat)

- valamint az ajánlattevő által megajánlott eszközök és a hozzá tartozó műszerkészlet (adott esetben) műszaki paramétereit tartalmazó részletes műszaki termékleírása,

- és fényképes brossúra bemutatása (magyar nyelven – termékkatalógus a megajánlott termékek leírásával és katalógusszámával, amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő által ajánlott eszközök megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek.

A nyertes ajánlattevőnek ugyanakkor a szerződéskötésre biztosítania kell az implantátum beültető készlet fizikai bemutatása.

- adott részre vonatkozó – megajánlott, orvostechnikai eszköznek minősülő termék gyártói megfelelőségi nyilatkozatát, és a termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványát, mely szerint a termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM. vagy a 8/2003 (III.13.) ESzCsM rendeletben, és/vagy a 93/42/EEC vagy 98/79/EK tanácsi irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek

Kérjük, hogy a megajánlott részekre vonatkozó szakmai ajánlatot (Excel táblázat, termékleírás, brossúra, gyártói nyilatkozat/tanúsítvány) részenként csoportosítva csatolják ajánlatukhoz.

Az ajánlat pénzneme

Magyar forint (HUF). A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.

Az ajánlatban devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében (adott esetben) az üzleti év, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában (napján) érvényes devizaárfolyam az irányadó.

- Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek (adott esetben) tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő fentieket elfogadja és ennek elfogadására az ajánlat benyújtásával – mint ráutaló magatartás –  nyilatkozik.

## Egyenértékű termékek megajánlása

A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy műszaki leírás a műszaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus, eredet, szabadalom, védjegy, megjelölést tartalmazhat.

Amennyiben Ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az alábbiakat is figyelembe kell eljárnia:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés figyelembe vételével (melynek alapján ajánlattevő jogosult bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, költségvetésben, vagy az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, és a felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen azonos, azaz azzal egyenértékű, más gyártású termék szállítására, illetve felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel azonos minőségű vagy azonos paraméterekkel rendelkező (egyenértékű) termékek megajánlására.

Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett. Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban szereplő termékekkel egyenértékű terméket kíván megajánlani, akkor ajánlatához csatolni kell az egyenértékűséget alátámasztó műszaki leírásokat vagy egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat, ide sorolva különösen, de nem kizárólagosan a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítését.

## Az ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (11) bekezdése értelmében az ajánlati kötöttség minimális időtartamát az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napban határozta meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés (320/2015. (X. 30.) Kr.) mellett folytatja le.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (2) bekezdésben foglaltakra:

„Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.”

Az ajánlat benyújtására vonatkozó információk

- Az ajánlat benyújtásának formája:

Az ajánlatot (egy eredeti és annak egy elektronikus másolati példányát) írásban és zártan kell a (jelen szakaszban az „Az ajánlat benyújtásának címe”) megadott címre közvetlenül eljuttatni legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig („Az ajánlat benyújtásának határideje” pont).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a személyes benyújtás módjának választása során ajánlatevő vegye figyelembe a bontás pontos helyszínére történő bejutás és dokumentálás (átvételi elismervény) időigényét, ami adott esetben 10-15 percet is igénybe vehet, ennek figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlat ajánlattételi határidőben történő benyújtásával kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli. Előzetes időpont egyeztetés – a felhívásban megadott elérhetőségeken – javasolt.

- Az ajánlat benyújtásának címe:

Ajánlatkérő neve: …………………………………………………

Címe: …………………………………………………

Kapcsolattartó személy: …………………………………………………

Telefon: …………………………………………………

E-mail: …………………………………………………

- Az ajánlat benyújtásának lehetséges módjai

SZEMÉLYES átadás (JAVASOLT):

Az előírtak szerinti ajánlat benyújtható – munkanapokon:

- a bontás napját megelőzően a hét első munkanapjától a hét utolsó előtti munkanapjáig: 9:00 – 15:00 között,

- a hét utolsó munkanapján/munkaszüneti napot megelőző napon: 9:00 – 12:00 között,

- a bontás napján 9:00-14:00 óra között

Az ajánlatot lezárt, sérülésmentes csomagolásban / csomagban elhelyezve kell benyújtani.

Az ajánlatot tartalmazó csomagot a dokumentációban jelen szakasz A) pont i) alpontban meghatározott FELIRATOZÁSSAL KELL ELLÁTNI!

- Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad az átvételről.

POSTAI ÚT (NEM javasolt) – Csak Ajánlattevő felelősségére!

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, annak ajánlatkérő részéről történő kézhezvétele a beadás helyeként megjelölt hivatalos helyiségben (felhívás IV.3.8) pontjában meghatározott helyen) az ajánlattételi határidőig megtörtént.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postai úton érkező küldemények a 
benyújtás címére történő kézbesítése a kézbesítőben történő átvétel időpontjától jelentősen, akár több (4-5) napban is eltérhet. Az ebből (ügyirat belső mozgásából) eredő késedelemért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, hivatkozást vagy reklamációt, a késéséből eredő kockázat kizárólag az ajánlattevőt terheli, viseli.

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből és késéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

Azokat a benyújtott ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek tekinti és a Kbt. 68.§ (6) bekezdés szerint jár el.

KÉZBESÍTÉSI ÚT– Csak Ajánlattevő felelősségére!

- A futár útján történő továbbítás eseté azokat a benyújtott ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek tekinti és a Kbt. 68.§ (6) bekezdés szerint jár el.

Ajánlatkérő a személyes benyújtást javasolja!

Az ajánlat összeállításával kapcsolatos TOVÁBBI FORMAI ELŐÍRÁSOKAT 
„Az ajánlat formai előírásai” pont TARTALMAZZA, amelyek figyelembe vételét kéri ajánlatkérő az ajánlat elkészítése során.

- Az ajánlat formai előírásai

- Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) és 68. § (2) bekezdésben foglaltak alapján írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - 1 (egy) elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón (CD/DVD-n vagy pendrive-on), jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható „.pdf” formátumban kell. Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért sem.

Amennyiben az egyes (papír, illetve elektronikus) példányok között eltérés van az eredeti papíralapú példány az irányadó (bontást követően).

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre vonatkozó adatlapot (fedlapot), amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nevét, címét, a közbeszerzési eljárás tárgyát továbbá a jelen eljárásban az ajánlattevő(k) által kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét.

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; A részvételi jelentkezést/ajánlatot roncsolás mentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. „Roncsolás mentesen, nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótoljanak.

Ennek a követelménynek megfelel a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát/kötöző szalag vezetnek át, csomóra kötik és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós matricával leragasztják, majd arra cégszerű aláírást tesznek oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen.

A spárga/szalag olyan hosszúságú, ráhagyású legyen, amely lehetővé teszi az ajánlat lapozhatóságát, kihajthatóságát a nélkül hogy az meg sérülne (szoros, ráhagyás nélküli összekötés esetén a lapozás során a lapok elnyíródnak.

Ragasztott, könyvszerű bekötés nem ajánlott, figyelemmel arra, hogy az ajánlat széthajtásakor a lapok rövid használat után is kiesnek.

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére az értékelés során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni.;

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

- Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy a Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti - kapacitásait rendelkezésre bocsátó - szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak, tekintettel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 8-9. § rendelkezésében foglaltakra.

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által is aláírtan), vagy közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását;

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az aláírás NEM tekinthető formai hibának, hiányosságnak, az aláírás elmaradása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét is okozhatja.

Aláírásnak NEM minősül az ajánlatban szereplő dokumentumok, nyilatkozatok  aláírás bélyegzővel történő ellátása.

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

- Az üzleti titkot és annak indokolását tartalmazó iratokat a részvételi jelentkezésben/ajánlatban elkülönített módon, a részvételi jelentkezés/ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni

- A borítékon/csomagon fel kell tüntetni az alábbiakat:

- 	az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét és címét;

-  az eljárás címét: 	„Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

- 	fentieket követően a következő feliratot is:

„Közbeszerzésekkel kapcsolatos küldemény”

AJÁNLAT

„Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

„HATÁRIDŐ ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL!”

Határidő: 2017. …………. …… (felhívás szerinti dátum/ óra/perc)

- Részek megajánlására vonatkozó információk, formai előírások

Amennyiben ajánlattevő (egy vagy több részre) ajánlatot tesz, úgy a KKD mellékletében szereplő egyes dokumentumokat nyilatkozatokat (minták) úgy tegye meg, hogy azon – lehetőég szerint – szerepeljen egyértelműen, hogy mely részek vonatkozásában teszi meg ajánlattevő. Ennek elmaradása esetében a nyilatkozat tartalma valamennyi az ajánlattevő által megajánlott rész vonatkozóan kerül értelmezésre.

Ajánlatkérő javasolja a nyilatkozat mintákban feltüntetettek szerint, továbbá a minták lábjegyztetében foglaltak szerinti kitöltést és benyújtást, illetve az aláírást az érintett gazdasági szereplő részéről (referencia igazolás esetén a nyilatkozó szervezet vagy személyt kell érteni).

Közös ajánlattétel esetében azon nyilatkozatokat, amelyek értelemszerűen az adott gazdasági szereplő vonatkozásában önmagában értelmezendő – valamennyi közös ajánlattevő külön saját magára vonatkozóan kell kitölteni és csatolni az ajánlatban 
(pl: Kbt. 66.§ (4) bekezdés, 67. §(4) bekezdés szerinti nyilatkozatok, nyilatkozat kapacitás szervezet bevonásáról, változásbejegyzési eljárásról, stb.).

Azon nyilatkozatokat elegendő a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt ajánlattevőnek benyújtania, amelyek az ajánlattevők nevében megtehetőek (pl.: felolvasó lap, nyilatkozat fordításról, üzleti titokról, stb.). Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat (pl.: aláírás, kommunikáció) a jelen KKD külön fejezetben foglalkozik.

A nyilatkozatminták tartalma, lábjegyzete fentiekre vonatkozóan ad iránymutatást a kitöltésre (alternatív - Igen/nem – válaszokra való útmutatás, nyilatkozatot benyújtó gazdasági szereplők köre, stb.).

Amennyiben valamely nyilatkozat esetében nem egyértelmű a kitöltés, úgy ajánlattevő felelőssége, hogy időben - kiegészítő tájékoztatás kérés keretében - tájékoztatást kérjen Ajánlatkérőtől.

- A nyilatkozatminták

A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a nyilatkozatmintákat, a műszaki leírásokat, a szerződéses feltételeket, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, továbbá a megindító felhívásban - az ott lehetséges szűk terjedelemben - megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentum (KKD) nyilatkozatmintáit nem köteles alkalmazni, kivéve a Kbt. 57. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.

Ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy valamennyi feltöltött dokumentumot elérte, letöltötte, illetve abban ellentmondást észlel-e. Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell.

- Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a KKD-ben szereplő információ vagy nyilatkozat nem volt a részére elérhető, értelmezhető.

A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák azon javasolt ajánlott nyilatkozatmintákat, amelyek formalizálhatóak, és amelyek segítségével az ajánlat elkészíthető.

Azokon a helyeken, ahol az előírt igazolások/nyilatkozatok konkrét becsatolása szükséges, az adott irat benyújtásának szükségességét jelző, figyelem felhívó lapok találhatóak, amelyek helyére kell az ajánlat összeállítása során a megfelelő dokumentumot, igazolást elhelyezni.

Az egyéb dokumentumokat – adott esetben – az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) szükséges a KKD-ben elvártak szerint megszövegezni és benyújtani.

Az igazolás- és nyilatkozatminták alkalmazása javasolt, nem kötelező, de az ajánlattevőnek az azokban elvárt tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott igazolás-, ill. nyilatkozatminták célja az ajánlat megfelelő elkészítésének elősegítése a hiánypótlások számának csökkentése, az értékelés gyorsítása.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra is, hogy a Kbt-nek és kapcsolódó végrehajtási rendeleteknek, illetve az eljárásra releváns jogszabályoknak megfelelő ajánlat benyújtása az ajánlattevő kizárólagos feladata és felelőssége.

A javasolt nyilatkozatminták iránymutatásként szolgálnak, az ajánlattétel elősegítése érdekében. Amennyiben valamely minta tartalma elírást tartalmaz az NEM MENTESÍTÍ az AJÁNLATTEVŐT az alól, hogy a Kbt., a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban jelzett végrehajtási rendeletekben előírtaknak, illetve a valóságnak mindenben megfelelő nyilatkozatokat tegyen.

## Irányadó idő

Az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.  (CET)

## Irányadó jog

Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) a Kbt. által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni.

## Összeférhetetlenség

A Kbt. 25.§-a az irányadó. Az ajánlattevő az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.

# Az ajánlatok bontásának rövid bemutatása

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést, illetve a bontási eljárásra meghívást nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt – döntése szerint – ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét.

Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldeni.

# Az ajánlatok értékelése

A pontozás az alábbiak szerint történik:

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli az ajánlatokat a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján.

# KIZÁRÓ OKOK vizsgálata / IGAZOLÁSA

A kötelező kizáró okok hiányának igazolása Magyarországon letelepedett ajánlattevő/részvételre jelentkező esetén

| Kbt.-hivatkozás | Előzetes igazolási mód az ajánlattételi határidőig | Igazolási mód az eljárást lezáró döntés előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján |
| --- | --- | --- |
| 62. § (1) aa)-af) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „A” szakasz) | nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve [Korm. r. 8. § a)] |
| 62. § (1) ag) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve [Korm. r. 8. § a)] |
| 62. § (1) b) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „B” szakasz) - csak az egy évnél régebben lejárt tartozást és annak lejáratát kell feltüntetni | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes), ennek hiányában hatósági igazolás [Korm. r. 8. § b)] |
| 62. § (1) c) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.e-cegjegyzek.hu/) [Korm. r. 8. § c)] |
| 62. § (1) d) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.e-cegjegyzek.hu/), továbbá, nyilatkozat ha a gazdasági szereplő nem minősül cégnek, vagy a tevékenysége felfüggesztésére más is jogosult, közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve [Korm. r. 8. § c)] |
| 62. § (1) e) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve [Korm. r. 8. § a)] |
| 62. § (1) f) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.e-cegjegyzek.hu/), továbbá nyilatkozat, ha a gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve [Korm. r. 8. § d)] |
| 62. § (1) g) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/; http://www.e-cegjegyzek.hu/) [Korm. r. 8. § e)] |
| 62. § (1) h) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) [Korm. r. 8. § f)] |
| 62. § (1) i) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során (http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/) [Korm. r. 8. § g)] |
| 62. § (1) j) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során (http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/), korábbi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával [Korm. r. 8. § h)] |
| 62. § (1) ka | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.e-cegjegyzek.hu/) [Korm. r. 8. § ia)] |
| 62. § (1) kb)-kc) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | nyilatkozat cégszerűen aláírva [Korm. r. 8. § ib), ic)] |
| 62. § (1) l) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásokból (http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/; http://www.kozrend.hu/) [Korm. r. 8. § j)] |
| 62. § (1) m) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során [Korm. r. 8. § k)] |
| 62. § (1) n) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.gvh.hu/dontesek), illetve az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával [Korm. r. 8. § l)] |
| 62. § (1) o) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) [Korm. r. 8. § m)] |
| 62. § (1) p) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) [Korm. r. 8. § n)] |
| 62, § (1) q) | nyilatkozat |
| 62. § (2) a) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „A” és „D” szakasz) | nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve [Korm. r. 8. § a)] |
| 62. § (2) b) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „A” és „D” szakasz) | nyilatkozat közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve [Korm. r. 8. § a)] |

A kötelező kizáró okok hiányának igazolása nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő/részvételre jelentkező esetén

| Kbt.-hivatkozás | Előzetes igazolási mód az ajánlattételi határidőig | Igazolási mód az eljárást lezáró döntés előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján |
| --- | --- | --- |
| 62. § (1) aa)-af) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „A” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] |
| 62. § (1) ag) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] |
| 62. § (1) ah) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „A” és „D” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] |
| 62. § (1) b) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „B” szakasz) - csak az egy évnél régebben lejárt tartozást és annak lejáratát kell feltüntetni | letelepedése szerinti hatósági igazolás*, továbbá az ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes), továbbá magyar hatósági igazolás [Korm. r. 10. § (1) b) és (2)] |
| 62. § (1) c) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) c) és (2)] |
| 62. § (1) d) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) c) és (2)] |
| 62. § (1) e) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] |
| 62. § (1) f) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] |
| 62. § (1) g) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás*, továbbá az ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/) [Korm. r. 10. § (1) c) és (2)] |
| 62. § (1) h) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) [Korm. r. 10. § (1) d)] |
| 62. § (1) i) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során |
| 62. § (1) j) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során, korábbi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával |
| 62. § (1) ka) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) ga) és (2)] |
| 62. § (1) kb)-kc) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | nyilatkozat cégszerűen aláírva [Korm. r. 10. § (1) gb) és gc)] |
| 62. § (1) l) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásokból (http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/; http://www.kozrend.hu/) [Korm. r. 10. § (1) h)] |
| 62. § (1) m) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során [Korm. r. 10. § (1) i)] |
| 62. § (1) n) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) | ajánlatkérő ellenőrzi hatósági nyilvántartásból (http://www.gvh.hu/dontesek), illetve az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával [Korm. r. 10. § (1) j)] |
| 62. § (1) o) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „C” szakasz) [Korm. r. 10. § (1) j)] |
| 62. § (1) p) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „D” szakasz) [Korm. r. 10. § (1) k)] |
| 62. § (1) q) | nyilatkozat |
| 62. § (2) a) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „A” és „D” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] |
| 62. § (2) b) | nyilatkozat az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (III. rész „A” és „D” szakasz) | letelepedése szerinti hatósági igazolás* [Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] |

kizáró okok igazolásának folyamata - Eljárást megindító felhívás III.1.1. pontban részletezettek szerint

Előzetes igazolás

- Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (4. és 6-7. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá.

- Közös ajánlattevőnek mindegyike külön-külön EEKD-t köteles kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani (Kr. 3. § (3) bekezdés).

- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike által kitöltött és aláírt – az ajánlat részét képező – külön EEKD benyújtásával előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (2) bekezdés).

Utólagos igazolás:

- az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá (a Kbt. 69. § (4)-(7) foglaltak szerint).

Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

Az alkalmasság  igazolásának folyamata

#### Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában meghatározottak szerint az EEKD-ben AK az „alfa” szakasz kitöltését elfogadja, az azt követő (IV. rész: Kiválasztási szempontok

#### IV.1. alpontjában az (A-D) pontok) részeket nem kell kitölteni. Az igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő 69.§ (4) bekezdése szerinti külön felhívására kell benyújtani.

Az ajánlat összeállítása

A) Az ajánlathoz kötelezően csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok és igazolások jegyzéke

Az ajánlatot kérjük alábbi sorrendben összeállítani

|  | Az ajánlatot alkotó iratok |
| --- | --- |
| 1. | Fedlap 1. számú melléklet |
| 2. | Tartalomjegyzék |
| 3. | Felolvasólap 2. számú melléklet |
| 4. | Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján EREDETI példányban 3. számú melléklet |
| 5. | Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján 4. számú melléklet |
| 6. | Aláírási jogosultság igazolása az ajánlatot alkotó iratokat aláírók részéről (címpéldány(ok), aláírás minta) Ajánlattevő(k), illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatot vagy abban bármely dokumentumot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint (ügyvéd által ellenjegyzetten) egyszerű másolatban; illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által is aláírtan), vagy közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását és amennyiben különböző, a szignó-mintáját is. (5. számú melléklet) |
| 7. | Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról. Amennyiben nincs folyamatba változásbejegyzési eljárás, úgy Ajánlattevőnek erre vonatkozó (nemleges) tartalmú nyilatkozatot szükséges ajánlatához csatolnia. (Csak az „A” vagy csak a „B” nyilatkozatot szükséges megtenni a 6. számú mellékletben) |
| 8. | Nyilatkozatot a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 7/A vagy 7/B - 7/C. számú melléklet |
| 9. | Nyilatkozatot a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését 8. számú melléklet Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. |
| 10. | Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelésről (9. számú melléklet) |
| 11. | Nyilatkozat a Kbt. 25. §-a alapján 10. számú melléklet) |
| 12. | Regisztrációs adatlap - (közös) ajánlattevő részéről 11. számú melléklet) |
| 13. | Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD, ESPD) papír alapon benyújtva 12. számú nyilatkozatminta Közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön kell csatolni az ajánlathoz! Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (alvállalkozó vagy más szervezet) részéről is külön kitöltve és általa aláírva (adott esetben) |
| 14. | Szakmai ajánlat - Útmutató Az ajánlat részeként csatolni szükséges Ajánlatkérő által kiadott árazatlan tételes árajánlatot az ajánlattevő által beárazva (Excel táblázat) valamint az ajánlattevő által megajánlott eszközök és a hozzá tartozó műszerkészlet (adott esetben) műszaki paramétereit tartalmazó részletes műszaki termékleírását, és fényképes brossúrát (magyar nyelven – termékkatalógus a megajánlott termékek leírásával és katalógusszámával, amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő által ajánlott eszközök megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Ajánlattevőnek szükséges a beültető műszerkészletet kötelestérítésmentesen rendelkezésre bocsátani a szerződéskötés időpontjára. A műszerkészlet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos minden költség (karbantartás, javítás, esetleges pótlás és csere, szállítás stb.)az ajánlattevőt terheli. A műszerkészlet fizikai jelenléte az ajánlattételre nem szükséges, az ajánlatban elégséges a műszerkészlet leírása, fényképes brossúra bemutatása. A nyertes ajánlattevőnek ugyanakkor a szerződéskötésre biztosítania kell az implantátum beültető készlet fizikai bemutatása |
| 15. | Elektronikus adathordozó (CD vagy DVD vagy pendrive-ra) szkennelt ajánlattal |

KKD    IV./1.  melléklete  szerint

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Az ajánlattevő által a kizáró okok vonatkozásában kibocsátott nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az Ajánlati felhívás feladásának dátumánál.

B) További opcionális nyilatkozatok (adott esetben), amelyek benyújtása csak akkor szükséges, ha az azokban foglalt eset fennáll az ajánlat vonatkozásában:

Az ajánlathoz csatolandó további iratok (adott esetben)

Nyilatkozat közös ajánlattételről 13. számú melléklet Együttműködési megállapodás 14. számú melléklet

Meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által is aláírtan), vagy közokiratba foglalva

Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén a változásbejegyzési kérelem és a hozzá kapcsolódó dokumentumok másolata: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 6/A. számú melléklet

Nyilatkozat idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben) 15. számú melléklet

Nyilatkozat üzleti titokról és Kbt. 44. § szerint indoklás (továbbá az érintett dokumentumok elkülönített elhelyezéséve az ajánlat végén jól elkülönítetten) 16. számú melléklet

Kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szerződés vagy előszerződés csatolása vagy referencia alkalmasság esetén - minkét fél által aláírt - okirat 17. számú melléklet (adott esetben)

azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetését, amelyekhez az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát. Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását (18. sz. melléklet)

KKD    IV./2.  melléklete  szerint

## Az ajánlatok bírálatának folyamata

A bírálat első szakasza

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatára a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza. Ennek alapján az ajánlatok bírálatát az értékelést követően végzi el, majd ezt követően az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint – a Kbt. 69. § (5)-(6) bekezdésben foglaltak szükség szerinti alkalmazásával – az értékelés sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő vonatkozásában végzi el a teljeskörű bírálatot.

Ajánlatkérő az értékelés során - Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján - jogosult, de nem köteles a nyilvánvaló számítási hiba javítását elvégezni a Kbt. 71. § (11) bekezdés alkalmazásával.

A bírálat második  szakasza

A bírálat második szakaszában – szükség szerint hiánypótlás alkalmazása mellett – ajánlatkérő felhívja – a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelést követően és a Kbt. 69. § (5)-(6) bekezdésben foglaltak szükség szerinti alkalmazásával meghatározott számú – ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt dokumentumok (kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások) benyújtására.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (adott esetben, amennyiben az ajánlatban megjelölésre került) csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Megfelelő számú ajánlat esetén ajánlatkérő második legkedvezőbb ajánlattevőt is megnevezhet.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, ha az ajánlat(ok) bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

A bírálat második szakaszában, kizárólag az ajánlatkérő 69.§ (4) bekezdése szerinti felszólítására – ez esetben kötelezően – csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke

LÁSD:   KKD    IV./3.  melléklete  szerint

egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD / ESPD)

kitöltési útmutatója

LÁSD:     KKD   V.   melléklete szerint

## Csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb előírások

#### Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás

Az ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek -, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának (jelen eljárásban nem releváns), továbbá – adott esetben – az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban csatolnia kell az érvényes cégkivonatban szereplő képviseleti jogosultság alapján a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának egyszerű másolatát Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettség vállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá.

Ha a cégjegyzésre jogosult(ak) helyett meghatalmazott ír alá bármely dokumentumot, nyilatkozatot az ajánlatban, úgy a meghatalmazott aláírás-képének ellenőrizhetősége érdekében, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is az ajánlathoz csatolni kell.

Az ajánlatkérő a fenti dokumentumokat az ajánlattevő, Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó (jelen eljárásban nem releváns), ill. adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő képviseletében eljáró személy(ek) kötelezettségvállalásra való jogosultságának ellenőrzése céljából kéri.

## Szerződéstervezet

Ajánlattevőnek az ajánlatához az ajánlatkérési dokumentációban csatolt szerződéstervezetet nem kell az ajánlata részeként benyújtani.

## általános eljárási szabályok

Hiánypótlás, felvilágosítás

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban előírtak alapján jár el.

A hiánypótlás célja

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy a részvételi jelentkezés/ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a részvételi jelentkezésben/ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.

Önkéntes hiánypótlás korlátai

Mindaddig, amíg bármely részvételre jelentkező/ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - az erre vonatkozó felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, a részvételre jelentkező/ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. Amennyiben hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő nincs folyamatban úgy az ajánlattevő önkéntes hiánypótlásra nem jogosult!

Új szereplő gazdasági szereplővel (71. § (4) bek.) szembeni hiánypótlás

A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő nem korlátozza, azaz biztosítja a hiánypótlást, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező/ajánlattevő a részvételi jelentkezésben/ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

A hiánypótlás korlátai

- A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:

a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

- A Kbt. 71. § (10) bekezdés alapján, ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.

Számítási hiba

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

Számítási hiba javítása nem irányulhat az alapadatokon kívüli ellentmondás feloldására az ajánlatban.

Az ajánlat érvénytelensége

A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;

c)	ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

d)	az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

e)	egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező

fa) 	valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb)	a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b)	az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c)	az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

Az eljárás eredménytelensége

A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján eredménytelen az eljárás, ha

a)	nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;

c)	az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a)	a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

b)	a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;

c)	valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;

d)	a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható;

e)	– a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;

f)	a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

Az eljárás eredményének közlése – 79.§

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt írásban tájékoztatja, ajánlatról készített írásbeli összegezés megküldésével (Kbt. 79.§ (2) bekezdés).

A szerződés megkötése – 131.§

Eredményes eljárás esetén a szerződést az eljárásban közölt végleges feltételek, szerződés tervezet és ajánlat tartalma alapján – az írásbeli összegezés megküldését követően – a Kbt. rendelkezésében foglaltak szerint.

Nyilvánosság

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján ajánlatkérő az összegezést és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a szerződéskötést követően haladéktalanul a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, a saját vagy fenntartó honlapján - köteles közzétenni.

Az ajánlat példányainak kezelése

A Kbt. 46. § (2)-(3) bekezdései alapján a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.

#### Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

## további információk a jelen eljárásban

- Tekintettel 321/2015. (X. 30.) Korm.rend 30. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjaiban szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőnek is külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a Korm.rend 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

- Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárásban kizárja, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.

- Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.

- Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ajánlatkérő (Vevő) számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt (Vevőt) haladéktalanul értesíti.

- A közbeszerzési dokumentumokban bekért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.

- Ajánlatkérő felhíja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

## A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás

A Kbt. 73 § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és elérhetőségét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95 Tel.: +36-1-301-2900/Fax: +36-1-301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu ; Honlap: www.mbfh.hu

- Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2., telefon: Telefon (06 1) 896-2902)

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. telefon: 06-76-500-670, fax:06-76-500-797 ,e-mail:bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu,bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége  (7621 Pécs, Király u. 46., telefon 06-72-518-841, fax:06-72-539-099 e-mail:baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége ( 4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-52-417-340, fax: 06-52-451-063, e-mail:  hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu,hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu web: http://www.nmh.gov.hu)

- Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (1132 Budapest, Visegrádi u. 49., postacím:1438 Budapest Pf. 520., telefon: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (9022 Győr, Gárdonyi Géza u.7, Postacím: 9001 Győr, Pf. 601., tel:, 06-96-512-960 fax: 06-96-315-788, E-mail: gyorms-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely, Vízöntő u. 7., Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 69., tel 06-94-513-720 fax: 06-94-513-735, E-mail: vas-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17., Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 291., tel: 06-92-549-375, fax: 06-92-549-278, E-mail: zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6., Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, E-mail: fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1288., tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373, fax: 06-34-512-377, E-mail:komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi u. 5., Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390. , tel: 06-88-564-730 fax: 06-88-563-500, E-mail: veszprem-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15., Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 365. tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, E-mail: somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 470., tel: 06-74-529-782, fax: 06-74-528-127, E-mail: tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 1. , Postacím: 3501 Miskolc Pf. 173. , tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-500-580, E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1., Postacím: 3301 Eger, Pf. 133., tel: 06-36-512-090, fax: 06-36-512-091, E-mail: heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 3101 Salgótarján, Pf. 7., tel: 06-32-520-450, fax: 06-32-520-453, E-mail: nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 52., tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, E-mail:jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 421., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-407-484, E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. , Postacím: 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3., tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-465, E-mail: bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Postacím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., tel: 06-62-554-098, fax: 06-62-554-098, E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Tel: +36 1 476-1100) 06-80-204-264 zöld szám

- Nemzeti Munkaügyi Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7., Postai cím: 1476 Budapest, Pf. 75, Tel.: (1) 303 9300, Fax: (1) 210 4255, Web:www.munka.hu
E-mail:munka@lab.hu

- Nemzeti Erőforrás Minisztérium Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Telefonszám: (1) 795-1200

KKD  II.

Műszaki leírás

| Ajánlati rész | Megnevezés | Minimum követelmény |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elülső nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer | A nyaki gerinc daganatos, traumás regeneratív megbetegedéseinek sémiidig lemezes-csavaros rögzítését teszi lehetővé | igen |
|  |  | Lemez |  |
|  |  | trapéz alakú | igen |
|  |  | az I-V. segmentum rögzítésére megfelelő méretezés | 24-50 mm-ig 2 mm-es emelkedéssel, e felett 3 mm-es emelkedő méretezéssel |
|  |  | Csavar |  |
|  |  | rendelkezik monocorticalis csavarokkal | igen |
|  |  | rendelkezik bicorticalis csavarokkal | igen |
|  |  | rendelkezik „mentő” csavarokkal | igen |
|  |  | a monocorticalis csavarok önmetszők | igen |
|  |  | a monocorticalis csavarok kilazulást gátló sima nyakúak | igen |
|  |  | a monocorticalis csavarok záró mechanizmus nélküliek | igen |
|  |  | a bicorticalis csavarok tompa csavarcsúcsúak, „self-cutting” kiképzéssel | igen |
|  |  | a monocorticalis csavarok | 14 mm-től legalább 19 mm-ig, 1 mm-es emelkedéssel |
|  |  | a bicorticalis csavarok | 10 mm-től legalább 25 mm-ig, 1 mm-es emelkedéssel |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 26 mm-es lemez, 4 db 19 mm-es bicorticalis csavar | igen |
| 2 | Első nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer | A nyaki gerinc daganatos, traumás, degeneratív elváltozásai okozta instabilitás megszűntetésére | igen |
|  |  | Lemez |  |
|  |  | 2-5 lyukpárral | igen |
|  |  | „elgilot clip” záró és blokkoló mechanizmussal | igen |
|  |  | Hossz | 23-100 mm, 23 mm-től 50 mm-ig 2 mm emelkedéssel, e felett 3 mm-es emelkedéssel |
|  |  | Csavar |  |
|  |  | variabilis és fix szögű önfúró és önmetsző spongiosa csavarok | 14 mm-től 18 mm-ig 2 mm emelkedéssel |
|  |  | önmetsző bicorticalis | igen |
|  |  | variabilis szögű | igen |
|  |  | Méret | 18 mm-től legalább 22 mm-ig terjedő, 2 mm-es emelkedéssel |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 25 mm-es lemez, 4 db 16 mm-es variabilis önvágó csavar | igen |
| 3 | Hátsó craniocervicalis és cervicalis gerincrögzítő | csavaros-rudas rendszer | igen |
|  |  | A koponya-gerinc átmenet és a nyaki gerinc daganatos, traumás, gyulladásos, degeneratív elváltozások okozta instabilitásának kezelésére | igen |
|  |  | a rendszer a csavaros rögzítésen kívül rendelkezik horgas készlettel | igen |
|  |  | Legyen kibővíthető a cervicothoracalis átmenetre | igen |
|  |  | Lemezes rúd |  |
|  |  | a lemez csavaros rögzítése az occiput középvonalához közel a vastagabb csontrészen történjék | igen |
|  |  | Csavar |  |
|  |  | polyaxiális C1/C2 csavar | 32 mm-től legalább 42 mm-ig, 4 mm-es emelkedéssel |
|  |  | Polyaxialis massa lateralis csavarok | 14 mm-től legalább 24 mm-ig 2 mm-es emelkedéssel |
|  |  | Az occiput csavarok „self-retaining” | 8 mm-től 14 mm-ig, 2 mm-es emelkedéssel |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: két occiput lemez, 2 db C1/2 32 mm-es, 4 db 16 mm-es polyaxialis csavar és az ehhez szükséges zárórendszerek /anyák, zárócsavarok/ | igen |
| 4 | Nyaki porckorongpótlás (cage) | A porckorong pótlására alkalmas implantátum, amely önállóan, vagy csavaros-lemezes rendszerrel kombinálva használható | igen |
|  |  | A cage-vel kapcsolatos elvárások |  |
|  |  | sugáráteresztő | igen |
|  |  | azonosítást biztosító markerekkel | igen |
|  |  | 5 fokos dőlésszög | igen |
|  |  | magasság | 4-8 mm |
|  |  | dőlésszögük | 5 fokos |
|  |  | átmérő | 8 mm magasságig 14 mm legyen |
|  |  | mélység | 8 mm magasságig 11,5 mm, e fölött 13,5 mm |
|  |  | cage anyaga biocompatibilis | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 11,5x14x5 mm, 5 fokos cage |  |
| 5 | Ágyéki porckorongpótlás (PLIF cage) | A porckorong pótlására alkalmas implantátum, amely önállóan és pedicularis-rudas rendszerrel kombinálva használható | igen |
|  |  | A cage-vel kapcsolatos elvárások |  |
|  |  | sugáráteresztő | igen |
|  |  | identificatiot biztosító markerekkel | igen |
|  |  | fogazott convex felső és alsó felszínekkel | igen |
|  |  | magasság | 9 mm-től 13 mm-ig 1 mm-enként emelkedik |
|  |  | dőlésszögük | 4 fokos és 8 fokos változatban legyen |
|  |  | cage anyaga biocompatibilis | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 9 mm-es, 8 fokos cage |  |
| 6 | Dens törés csavaros rögzítése | rendelkezik fixálható, szövetvédő hüvelyen keresztül, Kirschner fúródrót vezetésével elvégezhető kanülált furat és menetvágó instrumentariummal, amivel kanülált 35 mmtől 50 mm-ig terjedő hosszúságú compressios csavarok behelyezése lehetséges | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 40 mm-es kanülált compressios csavar |  |
| 7 | Elülső háti, ágyéki csigolyatest pótló implantátum | A háti és ágyéki csigolyatest daganatos, traumás elváltozásainak kezelésére | igen |
|  |  | a cage magassága közvetlen terpesztéssel állítható | igen |
|  |  | nagy felület a csontpótló anyagoknak | igen |
|  |  | alsó és felső lemezei fogazottak és durva kiképzésűek | igen |
|  |  | thoracalis cage alapmagassága | legalább 25 mm-től 30 mm-ig terjedjen |
|  |  | talpak angulatioja | -5 fok |
|  |  | a talpak mérete | max. 22x22 mm |
|  |  | a lumbalis cage alapmagassága | 23 mm-től legalább 40 mm-ig terjedjen |
|  |  | talpak angulatioja | 0 foktól 20 fokig terjedjen |
|  |  | a talpak mérete | minimum 25x25 mm |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db alapmagasság 26-30 mm közötti, 0 (nulla) fokos csigolyatest |  |
| 8 | Első háti-ágyéki csigolyarögzítő rendszer | A thoracalis és lumbalis gerincszakasz daganatos, traumás eredetű elülső oszlop instabilitását okozó elváltozások rögzítésére | igen |
|  |  | alkalmazható szokványos, minimál invasiv és endoszkópos feltárások alkalmazásánál | igen |
|  |  | Kirschner drót vezérlésű technológia | igen |
|  |  | Kanülált instrumentatio és kanülált implantatum | igen |
|  |  | A csavarok összekötéséhez álljon rendelkezésre lemez és rúd is | igen |
|  |  | Hosszúság |  |
|  |  | Lemezes rendszer | minimum 50 mm-től 100 mm-ig |
|  |  | Rudas rendszer | 100 mm-től 200 mm-ig |
|  |  | Csavar |  |
|  |  | kanülált | igen |
|  |  | polyaxialis | igen |
|  |  | mozgás | legalább 10 fok |
|  |  | szögletstabil | igen |
|  |  | monocorticalis | igen |
|  |  | Poroticus esetekhez „mentőcsavar” | igen |
|  |  | Hosszúságuk | 30 mm-től 50 mm-ig, 5 mm-es emelkedéssel |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 30 mm-es lemez, 2 db 45 mm-es polyaxialis csavar, 2 db 35 mm-es stabilisaló csavar, 2 db clamping elem, 2 db fixatios anya, 2 db zárócsavar |  |
| 9 | Thoracalis, lumbalis dorsalis repositios, stabilisatios rendszer | a rendszer alkalmas törések, csigolyatest elcsúszás repositiojára és rögzítésére | igen |
|  |  | a rendszer tartalmaz 5,5 és 7 mm-es átmérőjű Schanz csavarokat, duplamenetű Schanz csavart | igen |
|  |  | a csavar-rúd összekötést mobilis bilincsek biztosítják | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 2 db 6 mm-es Schanz csavar, 2 db duplamenetű Schanz csavar, 4 db bilincs és 2 db 75 mm-es rúd |  |
| 10 | Hátsó thoracalis, lumbalis transpedicularis csavaros- rudas rendszer | A rendszer legyen alkalmazható degenerativ, daganatos és gyulladásos esetekben | igen |
|  |  | Csavar |  |
|  |  | tartalmaz mono- és polyaxialis csavarokat | igen |
|  |  | a csavarok átmérője | 4,5 mm-től legalább 8 mm-ig |
|  |  | hosszúságuk | 30 mm-től legalább 50 mm-ig terjedjen |
|  |  | a csavarok felül nyitottak legyenek és az összes csavar hosszabbított letörhető fejjel rendelkezzen. | igen |
|  |  | Rúd |  |
|  |  | Tartalmazzon egyenes és előre hajlított rudat | igen |
|  |  | Az előre hajlított rúd | 35 mm-től 5 mm-ként 60 mm-ig legyen, 60 mm-től 10 mm-ként 100 mm-ig változzon a hossza. |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 2 db 6/45 mm-es monoaxialis csavar, 2 db 6/45 mm-es polyaxiális csavar, 2 db 150 mm-es rúd, 4 db zárócsavar |  |
| 11 | Mono- és poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | Titánium ötvözet alapanyagból készült, a gerincoszlopot hátulról rögzítő csavaros-rudas rendszer. | igen |
|  |  | A pedikularis csavarokba a rudat felülről és vagy oldalról lehessen behelyezni, a rúd rögzítése is felülről és vagy oldalról történjen. | igen |
|  |  | Rendelkezzen polyaxiális és redukciós csavarokkal, a csavarok percutan illetve minimal invazív behelyezéséhez különböző zárt (egy szegmentum műtétjéhez) és nyílt (több szegmentum műtétjéhez) hüvelyek álljanak rendelkezésre | igen |
|  |  | Lehetőség legyen a hüvelyekre applikált rendszerekkel a spondilolisztézis redukcióra és a kompresszióra valamint disztrakcióra. | igen |
|  |  | Többféle pedikularis csavarhossz és csavarátmérő álljon rendelkezésre, az instrumentumok tegyék lehetővé a rúd behelyezését anélkül, hogy egy külön metszést kelljen ejteni ehhez. A csavar és rúd behelyezése során minél kisebb szöveti trauma lépjen fel | igen |
|  |  | A zárási mechanizmus során a zárócsavar letörhető legyen, így biztosítva az uniform meghúzási erőt | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 2 db 6/40 mm és 2 db 6/45 mm-es poliaxialis csavar, 4 db zárócsavar, 2 db rúd (40 mm-es) |  |
| 12 | Degeneratív scoliosis korrekciójára alkalmas poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | Titánium ötvözet alapanyagból készült, a gerincoszlopot hátulról rögzítő csavaros-rudas rendszer. | igen |
|  |  | A pedikularis csavarokba a rudat felülről és vagy oldalról lehessen behelyezni, a rúd rögzítése is felülről és vagy oldalról történjen. | igen |
|  |  | Rendelkezzen polyaxiális és monoaxialis csavarokkal, a csavarok percutan illetve minimal invazív behelyezéséhez hüvelyek álljanak rendelkezésre | igen |
|  |  | Lehetőség legyen a hüvelyekre applikált rendszerekkel a spondilolisztézis redukcióra és a kompresszióra valamint disztrakcióra. | igen |
|  |  | Többféle pedikularis csavarhossz és csavarátmérő álljon rendelkezésre, az instrumentumok tegyék lehetővé a rúd behelyezését anélkül, hogy egy külön metszést kelljen ejteni ehhez. A csavar és rúd behelyezése során minél kisebb szöveti trauma lépjen fel | igen |
|  |  | A zárási mechanizmus során a záró csavar letörhető legyen, így biztosítva az uniform meghúzási erőt | igen |
|  |  | Iliaca csavarral kombinálható legyen a rendszer | igen |
|  |  | A nem rugós alapú csavar-csavarmeghosszabító torony előnyt élvez | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 6 db 6/45 mm és 4 db 6/50 mm-es poliaxialis csavar, 14 db zárócsavar, 2 db rúd (400 mm-es), 2 db iliaca csavar, 2 db oldalsó konnektor |  |
| 13 | 1-2 szegmentum gerinc rögzítésére szolgáló alacsony csavarfej profilú háti-ágyékirudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | Titánium ötvözet alapanyagból készült, a gerincoszlopot hátulról rögzítő csavaros-rudas rendszer. | igen |
|  |  | A pedikularis csavarokba a rudat felülről és vagy oldalról lehessen behelyezni, a rúd rögzítése is felülről és vagy oldalról történjen. | igen |
|  |  | Rendelkezzen polyaxiális csavarokkal | igen |
|  |  | Többféle pedikularis csavarhossz és csavarátmérő álljon rendelkezésre, az instrumentumok tegyék lehetővé a rúd behelyezését anélkül, hogy egy külön metszést kelljen ejteni ehhez. A csavar és rúd behelyezése során minél kisebb szöveti trauma lépjen fel | igen |
|  |  | A csavar kiképzése kúpos legyen | igen |
|  |  | Változó menetemelkedésű csavar (tulipán felé) | igen |
|  |  | A nem rugós alapú csavar-csavarmeghosszabító torony előnyt élvez | igen |
|  |  | Előny a minél alacsonyabb csavartulipán profil | igen |
|  |  | A zárócsavar illetve tulipán között speciális menetkialakítás, mely meghúzáskor a csavar tulipánt a rúdra szorítja |  |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 2 db 6/45 mm és 2 db 6/50 mm-es poliaxialis csavar, 4 db zárócsavar, 2 db rúd (40 mm-es) |  |
| 14 | Nyaki corpectomiát pótló expandabilis készülék | Változó végtalpú, szögű és magasságú eszközök legyenek azonosítást biztosító markerekkel sugáráteresztő anyagból. | igen |
|  |  | A készülékkel kapcsolatos elvárások |  |
|  |  | sugáráteresztő | igen |
|  |  | azonosítást biztosító markerekkel | igen |
|  |  | magasság | 17-70 mm |
|  |  | dőlésszögük | 27 mm magasságig 4,5 fok, 24-39 mm magasságig 6 fok, 36-70 mm magasságig 7 fok |
|  |  | cage anyaga biocompatibilis | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 24x39 mm-es, 6 fokos cage |  |
| 15 | Early onset scoliosisok gyermekkori műtéti megoldására alkalmas fúzió nélküli "növekedő" implantátumrendszer | Implantátum MR kompatibilis titán alapanyagú | igen |
|  |  | rudazat átmérője 3,5 illetve 4,5 mm átmérőjű legyen | igen |
|  |  | a horgok mérete alkalmazkodjon a kisebb méretekhez | igen |
|  |  | kisebb átmérőjű mono és poliaxiális transpediculáris csavarok (3-4-5 mm) legyenek elérhetőek | igen |
|  |  | A rendszerhez alkalmas a rudazatot magába foglaló különböző méretű (3,5 mm illetve 4,5 mm) konnektor álljon rendelkezésre | igen |
|  |  | A csavar-horog, rúd-horog kapcsolat hátulról záródó, záródáskor letörhető csavarral történjen | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 8 db pedicularis csavar, 2 db 200 mm-es rúd (3,5 vagy 4,5 mm átmérővel), 2 db rúdösszekötő, 2 pár haránt összekötő, 16 db záróanya | igen |
| 16 | Scoliosisok (közepesen rigid görbület), jelentős csigolya derotációt nem igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-rudas rendszer | R kompatibilis titán alapanyagú implantátumok, rendelkezzen Polyaxialis, Monoaxialis, Uniplanaris Sacralis és Iliaca csavarokkal, offset konnektorokkal | igen |
|  |  | A Polyaxialis és Sacralis és Uniplanaris csavarok axialis és saggitalis síkban 76 fokos variabilitással rendelkezzenek | igen |
|  |  | Álljanak rendelkezésre thoracalis és lumbalis szakaszon is használható pedicularis, transversalis, laminaris, szögletes és offset horgok | igen |
|  |  | Direkt csigolya derotációs rendszer is elérhető legyen | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 12 db 5/40 mm-es polyaxiális csavar, 12 db 6/40 mm-es polyaxialis csavar, 2 db 280 mm-es 5,5 mm átmérőjű rúd, 24 db zárócsavar | igen |
| 17 | Scoliosisok (kifejezetten merev görbület) jelentős csigolya derotációt igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-horgas-rudas rendszer | MR, CT kompatibilis implantátumok | igen |
|  |  | Polyaxiális és monoaxiális csavartechnológia 60 fokos szögben állítható csavarbevezetési szög | igen |
|  |  | alacsony profil | igen |
|  |  | Szükség esetén horgok is álljanak rendelkezésre | igen |
|  |  | Rendelkezzen egy, illetve kettős belső csavaros zárórendszerrel, mely fix csavarszög esetén is lehetővé teszi a rúdon való elcsúszást | igen |
|  |  | Rendelkezzen sacralis kiegészítőkkel is | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 24 db polyaxiális csavar, 2 db 280 mm-es rúd, 2 pár haránt összekötő, 24 db zárócsavar |  |
| 18 | Egy oldalról behelyezhető intervertebralis TLIF cage nyílt feltárásokhoz | A porckorong pótlására alkalmas transforaminalisan-transfacet behelyezhető implantátum, amelynek az eleje „bullet-nose” kialakítású a könnyed behelyezés végett nyílt feltáráshoz. | igen |
|  |  | A készülékkel kapcsolatos elvárások |  |
|  |  | Fogazott szélek | igen |
|  |  | PEEK polimer cage, anyaga lehetőleg PEEK-optima |  |
|  |  | A cage eleje gömbölyítetten alakított legyen a könnyed behelyezés végett |  |
|  |  | a cage hossza | 26 mm és 30 mm |
|  |  | cage talpak | angulatioja 5 fokos legyen |
|  |  | cage mérete | magassága: 7mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm; szélessége: 11 mm |
|  |  | alakja | banán |
|  |  | sugáráteresztő | igen |
|  |  | azonosítást biztosító markerekkel | igen |
|  |  | Rendelkezésre álljon plazmapor bevonatos verzió is | igen |
|  |  | a termék anyaga biocompatibilis | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 26x11x9 mm, 5 fokos cage |  |
| 19 | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a középső lumbális szakaszon | A porckorong pótlására alkalmas OLIF/XLIF behelyezhető implantátum, amelynek az eleje „bullet-nose” kialakítású a könnyed behelyezés végett | igen |
|  |  | A készülékkel kapcsolatos elvárások |  |
|  |  | fogazott szélek | igen |
|  |  | PEEK polimer cage |  |
|  |  | A cage eleje gömbölyítetten alakított legyen a könnyed behelyezés végett |  |
|  |  | a cage hossza | 40-60 mm |
|  |  | cage lordosis szög | 0, 6, 12 fok |
|  |  | cage szélessége | 18, 22 mm |
|  |  | alakja | hasáb |
|  |  | sugáráteresztő | igen |
|  |  | azonosítást biztosító markerekkel | igen |
|  |  | a termék anyaga biocompatibilis | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 50x22x10 mm, 6 fokos cage |  |
| 20 | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a lumbális szakaszon, mely a lumbosacralis átmenetbe történő implnatációra is alkalmas | A porckorong pótlására alkalmas OLIF/XLIF behelyezhető implantátum, amelynek az eleje „bullet-nose” kialakítású a könnyed behelyezés végett | igen |
|  |  | A készülékkel kapcsolatos elvárások |  |
|  |  | Fogazott szélek | igen |
|  |  | Anyaga PEEK, de sugárfogó a jobb láthatóság miatt (PEEK BaSO4) | igen |
|  |  | A cage eleje gömbölyítetten alakított legyen a könnyed behelyezés végett | igen |
|  |  | a cage hossza | 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm-es hosszban |
|  |  | lordosis szög | 6, 12, 18 fok |
|  |  | cage magassága | magassága: 8 – 18 mm (2 mm-es lépésenként) |
|  |  | alakja | ovális/téglatest |
|  |  | Medencelapát kikerülésével a lumbosacralis résbe függőleges behelyezés | igen |
|  |  | Lumbosacralis réshez meghajlított implantációs műszerek | igen |
|  |  | Lumbosacralis réshez hajlított Cobb-kanalak és porc kaparók | igen |
|  |  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 50x10 mm, 6 fokos cage |  |

A raktárkészlet mérete, helye:

| Ajánlati rész | Raktárkészlet mérete |
| --- | --- |
| 1. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 2. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 3. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 4. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 5. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 6. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 7. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 8. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 9. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 10. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 11. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 12. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 13. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 14. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 15. | csavarok: 3,5x25 mm, 3,5x30 mm, 4x30 mm, 4,5x25 mm, 4,5x30 mm, 5x30 mm, 5x35 mm 8-8 db; |
| 16. | csavarok: 5,5x35 mm 16 db; 5,5x40 mm 16 db; 5,5x45 mm 12 db; 6,5x40 mm 12 db; 6,5x45 mm 16 db; 6,5x50 mm 16 db; |
| 17. | csavarok: 5,5x35 mm 8 db; 5,5x40 mm 8 db; 5,5x45 mm 6 db; 6,5x40 mm 6 db; 6,5x45 mm 8 db; 6,5x50 mm 8 db; záróanya: 30 db; |
| 18. | 9 mm- 11mm-esekből 4-4 db; a többi méret 2 db |
| 19. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 20. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |

Amennyiben a teljesítési helyekét (Raktárkészlet helyeként) kettő helyszín van megjelölve, abban az esetben a fenti értéket összesen kell érteni, ezért az egyes teljesítési helyeken a fent megjelölt érték felének megfelelő méretű Raktárkészletet kell létrehozni és fenntartani.

| Ajánlati rész | Raktárkészlet helye |
| --- | --- |
| 1. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 2. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 3. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 4. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 5. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 6. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 7. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 8. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 9. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 10. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 11. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 12. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 13. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 14. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 15. | Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 16. | Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 17. | Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 18. | Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 19. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 20. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |

Szerződés (tervezet)

# adásvételi keretszerződés

Idegen raktárkészlettel

Amely létrejött egyrészről

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Adószám: 15329798-2-02

OM azonosító: FI 58544

PIR szám: 329794

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02

Pénzforgalmi jelzőszám: MÁK 10024003-00282716-00000000

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről

********

Székhelye:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Statisztikai Számjel:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Képviseli:

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Preambulum

- Vevő „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott uniós eljárásrendben, amelynek ajánlati felhívása ****-én, ****** számon jelent meg az Unió Hivatalos lapjában és ****-én **** számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

- Felek rögzítik, hogy a Vevő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét nem biztosította.

- A Vevő az ajánlattevők számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását nem tette lehetővé.

- A Vevő a közbeszerzési eljárás során részajánlattétel lehetőségét az ajánlati felhívásban foglaltak szerint biztosította.

- Felek rögzítik, hogy az Eladó benyújtott ajánlatával, mint legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattal az eljárás *** részének nyertese lett.

- A Kbt. szerinti eljárás ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és az Eladó nyertes ajánlata jelen szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez.

- Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, amelyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandó. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.

- Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Az Eladó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

- Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle, a Szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, amely kihatással lehet a jelen megállapodásban foglaltakra.

- Szerződés tárgya

  - A Vevő részére a Szerződés 1. számú mellékletében és az Eladó ajánlatában meghatározott

| Ajánlati rész | Termék |
| --- | --- |
| 1. | Elülső nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer |
| 2. | Első nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer |
| 3. | Hátsó craniocervicalis és cervicalis gerincrögzítő |
| 4. | Nyaki porckorongpótlás (cage) |
| 5. | Ágyéki porckorongpótlás (PLIF cage) |
| 6. | Dens törés csavaros rögzítése |
| 7. | Elülső háti, ágyéki csigolyatest pótló implantátum |
| 8. | Első háti-ágyéki csigolyarögzítő rendszer |
| 9. | Thoracalis, lumbalis dorsalis repositios, stabilisatios rendszer |
| 10. | Hátsó thoracalis, lumbalis transpedicularis csavaros- rudas rendszer |
| 11. | Mono- és poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre |
| 12. | Degeneratív scoliosis korrekciójára alkalmas poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre |
| 13. | 1-2 szegmentum gerinc rögzítésére szolgáló alacsony csavarfej profilú háti-ágyékirudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre |
| 14. | Nyaki corpectomiát pótló expandabilis készülék |
| 15. | Early onset scoliosisok gyermekkori műtéti megoldására alkalmas fúzió nélküli "növekedő" implantátumrendszer |
| 16. | Scoliosisok (közepesen rigid görbület), jelentős csigolya derotációt nem igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-rudas rendszer |
| 17. | Scoliosisok (kifejezetten merev görbület) jelentős csigolya derotációt igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-horgas-rudas rendszer |
| 18. | Egy oldalról behelyezhető intervertebralis TLIF cage nyílt feltárásokhoz |
| 19. | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a középső lumbális szakaszon |
| 20. | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a lumbális szakaszon, mely a lumbosacralis átmenetbe történő implnatációra is alkalmas |

(továbbiakban: Termékek) határidős adásvétele a Szerződés időbeli hatálya alatt, a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott vételár ellenében, a Szerződésben meghatározott keretösszeg (továbbiakban: Keretösszeg) erejéig.

  - Keretösszeg:

| Ajánlati rész | Keretösszeg (nettó) |
| --- | --- |
| 1. | 1 637 480 Ft |
| 2. | 9 600 000 Ft |
| 3. | 1 544 000 Ft |
| 4. | 2 818 560 Ft |
| 5. | 540 000 Ft |
| 6. | 436 000 Ft |
| 7. | 3 180 000 Ft |
| 8. | 4 600 000 Ft |
| 9. | 1 160 000 Ft |
| 10. | 5 100 000 Ft |
| 11. | 61 600 000 Ft |
| 12. | 60 000 000 Ft |
| 13. | 19 520 000 Ft |
| 14. | 976 000 Ft |
| 15. | 43 496 660 Ft |
| 16. | 204 960 000 Ft |
| 17. | 155 000 000 Ft |
| 18. | 1 380 000 Ft |
| 19. | 3 000 000 Ft |
| 20. | 48 000 000 Ft |

Teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések

Raktárkészlet létrehozása

  - Az Eladó köteles a Szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül a teljesítés helyén a Termékekből a

| Ajánlati rész | Raktárkészlet mérete |
| --- | --- |
| 1. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 2. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 3. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 4. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 5. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 6. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 7. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 8. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 9. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 10. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 11. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 12. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 13. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 14. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 15. | csavarok: 3,5x25 mm, 3,5x30 mm, 4x30 mm, 4,5x25 mm, 4,5x30 mm, 5x30 mm, 5x35 mm 8-8 db; |
| 16. | csavarok: 5,5x35 mm 16 db; 5,5x40 mm 16 db; 5,5x45 mm 12 db; 6,5x40 mm 12 db; 6,5x45 mm 16 db; 6,5x50 mm 16 db; |
| 17. | csavarok: 5,5x35 mm 8 db; 5,5x40 mm 8 db; 5,5x45 mm 6 db; 6,5x40 mm 6 db; 6,5x45 mm 8 db; 6,5x50 mm 8 db; záróanya: 30 db; |
| 18. | 9 mm- 11mm-esekből 4-4 db; a többi méret 2 db |
| 19. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |
| 20. | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a |

méretű Raktárkészletet létrehozni, és a Szerződés teljes időtartama alatt biztosítani. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés teljesítési helyekét (Raktárkészlet helyeként) kettő helyszín van megjelölve, abban az esetben a fenti értéket összesen kell érteni, ezért az egyes teljesítési helyeken a fent megjelölt érték felének megfelelő méretű Raktárkészletet kell létrehozni és fenntartani.

  - A Vevő köteles az Eladónak a teljesítés helyén a Raktárkészletnek, annak jellegének megfelelő tárolási lehetőséget biztosítani. A tárolási lehetőséget a Vevő saját költségén biztosítja, annak költségét az Eladó felé nem jogosult továbbterhelni.

  - A Vevő csak a Szerződésben meghatározott méretű Raktárkészlet tárolásáról köteles gondoskodni. Amennyiben az Eladó ezen mennyiséget meghaladó Raktárkészletet kíván létrehozni, a Vevő jogosult az Eladónak a Raktárkészletnek a Szerződésben meghatározott mennyiségen felüli teljesítését megtagadni.

  - Raktárkészlet helye (teljesítés helye):

| Ajánlati rész | Raktárkészlet mérete |
| --- | --- |
| 1. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 2. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 3. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 4. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 5. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 6. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 7. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 8. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 9. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 10. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 11. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 12. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 13. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 14. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) |
| 15. | Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 16. | Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 17. | Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 18. | Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 19. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |
| 20. | Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.) Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) |

Felhasználás a Raktárkészletről, Vevő tulajdonszerzése

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult a Raktárkészletről a Szerződés időbeli hatálya alatt a Termékeket egyedi igényei szerint felhasználni.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Raktárkészleten tárolt Termékek azok felhasználásáig az Eladó tulajdonában maradnak. Az egyes Termékeken a Vevő a felhasználással szerez tulajdonjogot.

  - A Szerződés a Vevő részéről nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást, a Vevő pénzügyi kötelezettségvállalása a Raktárkészletről történő felhasználással, az Eladó által Szerződés szerint kiállított számla alapján keletkezik.

  - Felek rögzítik, hogy felhasználásnak minősül, ha a Vevő a Terméket értékesíti, vagy a Termékkel olyan műveletet végez, amely következtében a Termék már ismételten rendeltetésszerűen nem használható vagy megsemmisül vagy végérvényesen elveszíti sterilitását.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő felhasználásonként, a felhasználást követő munkanapon 13:00 óráig írásban jelentést (továbbiakban: Jelentés) küld az Eladónak az előző Jelentés óta a Raktárkészletről történt felhasználásokról. A Jelentés tartalmazza a felhasznált Termékek listáját, mennyiségét és egységárát. A Vevő részéről a Jelentés kiállítására jogosult személy: Intézetvezető vagy az általa megjelölt személy. Felek megállapodnak abban, hogy a Jelentést teljesítés igazolására alkalmas dokumentumnak tekintik.

  - A Raktárkészletről történő felhasználás során a Vevő köteles az egyes Termékek felhasználhatósági/sterilitási idejét figyelembe venni. Vevő köteles az egyes Termékeket a felhasználhatósági/sterilitási idő sorrendjében felhasználni.

Raktárkészlet pótlása, átadás-átvétel

  - A felhasználást követően az Eladónak a Szerződés időtartama alatt a Keretösszeg erejéig a Szerződés szerint visszapótlási kötelezettsége keletkezik.

  - Az Eladó köteles a Vevő által küldött Jelentés alapján, a Jelentés kézhezvételét követő

- 4 munkanapon belül

a Raktárkészletet visszapótolni.

  - A Jelentéseket az Eladó az alábbi elérhetőségeken fogadja:

E-mail:	****

Fax:	****

  - A Raktárkészlet visszapótlására szolgáló Termékeknek a teljesítés helyére történő eljuttatásáról az Eladó köteles gondoskodni, ezért a Vevőtől díjazásra nem jogosult.

  - Az Eladó valamennyi Terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok felhasználhatósága a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen.

  - Az Eladó a Termékek csomagolásán minden esetben köteles jól láthatóan feltüntetni a Termékek felhasználásának idejét (a szavatossági idő lejártát) és a gyártási számát; ennek hiányában a Vevő a leszállított Termék átvételét megtagadhatja.

  - Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Termékek a teljesítés helyére történő eljuttatása megfelelő csomagolásban történjen, amely megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat, beleértve azt is, hogy azok a teljesítés helyén a fuvareszközről történő lerakodása után, sértetlenül tárolhatóak legyenek a Vevő raktárában.

  - Az Eladó az egyes Termékeket steril csomagolásban, egyedileg csomagolva köteles leszállítani.

  - A Vevő kizárólag a fentiekben meghatározott feltételek szerint csomagot Termékeket veszi át.

  - Az Eladó köteles a különleges kezelést igénylő Termékeket az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) szállítani.

  - A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek, mint a szállítás és csomagolás költsége, az ajánlati ár részét képezi, ezen költségeket külön megtérítési igényként az Eladó nem követelheti a Vevőtől.

  - Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a fuvarozással kapcsolatos valamennyi adminisztrációs kötelezettséget teljesíti a NAV irányába, továbbá az útdíjköteles gépjárművekkel a Vevő részére végzett fuvarozással járó termékszállítási bejelentési kötelezettségeknek eleget tesz (EKÁER adminisztráció). Ebbe beleértendő az Európai Unió tagállamából való fuvarozással kapcsolatos regisztrációban Vevővel való együttműködés. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó adminisztrációs és tájékoztatási valamint együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljeskörű felelősséggel tartozik és Vevőt haladéktalanul kártalanítani vagy kártérítést fizetni köteles.

  - Fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén a Vevő a fuvarozóval nem áll jogviszonyban.

  - Az Eladó köteles átadáskor a Termékekre vonatkozó valamennyi dokumentumot (pl. minőségtanúsításról szóló, származást igazoló okmány) a Vevő számára átadni.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Termékek átadás-átvétele 8:00-15:00-ig történhet.

  - Felek rögzítik, hogy az Eladó a Termékeket saját költségére, veszélyére köteles a teljesítés helyére szállítani és a fuvareszközről lerakodni.

  - A Vevő a leszállított Termékeket az Eladótól szállítólevél alapján veszi át

  - A Vevő részéről a Termékek átvételére (és egyben teljesítésigazolás kiállítására) jogosult személy: ********

  - Felek az átadás-átvétel során elvégzik a leszállított Termékek ellenőrzését.

  - Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel során a bontatlan/sértetlen gyári egységcsomag nem kerül megbontásra.

  - Csomagoláson észlelhető sérülés vagy észlelhető mennyiségi eltérés (továbbiakban együtt: hiba) esetén a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet megküld az Eladónak, aki köteles a hiányt külön díj felszámítása nélkül pótolni vagy a hibás Terméket kicserélni.

  - A Termékeknek a Telephelyre való eljuttatásához alkalmas fuvarozási mód választásáért, a fuvarozás során esetleg felmerülő késedelemért, károkért az Eladó felel. Fuvarozó igénybevétele esetén a Vevő a Fuvarozóval nem áll jogviszonyban.

Raktárkészlet kezelése és nyilvántartása

  - A Vevő köteles a Raktárkészleten tárolt Termékekről olyan nyilvántartást vezetni, amely lehetővé teszi a Raktárkészleten tárolt Termékek egyedi megkülönböztetését más termékektől.

  - A Vevő a Raktárkészlet hiánytalanságáért, minőségi állapotáért és állaguk megóvásáért a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint felelősséggel tartozik.

  - Az Eladó jogosult a Raktárkészletet a Vevő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizni. A betegellátás zavartalansága érdekében, amennyiben az Eladó ellenőrzési jogával élni kíván, köteles erről a Vevő kapcsolattartóját 1 héttel (7 naptári nappal) korábban írásban értesíteni.

  - Az Eladó jogosult a Vevő éves leltározása során a Raktárkészleten tárolt Termékek számbavételénél jelen lenni, minden tételt számba venni, azt a leltározás szabályainak megfelelően dokumentálni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a leltározás során a Felek a Raktárkészletben hiányt állapítanak meg, a Vevő köteles az Eladónak az ezzel kapcsolatos kárát megfizetni.

  - Azon Termékek esetén, amelyek sterilitással és/vagy felhasználhatósági idővel rendelkeznek, a Vevő köteles a Raktárkészleten tárolt Termékeket a sterilitási és/vagy felhasználhatósági idő figyelembe vételével, annak sorrendjében felhasználni. Amennyiben a Vevő az egyes Termékeket nem a sterilitási és/vagy felhasználhatósági idő sorrendjében használja fel és az Eladónak ebből eredően kára keletkezik, a Vevő köteles az Eladó kárát megtéríteni.

  - Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó azon Termékeket, amelyek felhasználhatósági és/vagy sterilitási idővel rendelkeznek, köteles a sterilitási és/vagy felhasználhatósági idő lejárta előtt 30 nappal díjmentesen kicserélni.

  - A sterilitási és/vagy felhasználhatósági idő lejártának közeledtével a Vevő jogosult arra, hogy a sterilitási és/vagy szavatossági idő lejártára figyelmeztesse az Eladót. Ebben az esetben az Eladó köteles ezen Termékeket a szavatossági és/vagy sterilitási idő lejárta előtt 30 nappal díjmentesen kicserélni.

  - Amennyiben a Vevő ezen figyelmeztetési jogával nem él, az nem mentesíti az Eladót a lejáró szavatosságú és/vagy sterilitású Termékek cseréje alól.

  - Amennyiben az Eladó lejáró felhasználhatósági és/vagy sterilitási idejű Terméket kíván cserélni, - tekintettel arra, hogy a raktározás helyszíne a Vevő ingatlanában, működő egészségügyi intézmény területén található -, a Vevő ingatlanába történő belépési jogosultság érdekében az Eladó köteles a Vevő kapcsolattartóját a belépés tervezett időpontja előtt 1 héttel (7 naptári nappal) írásban értesíteni. Az Eladó ezen értesítésben köteles név szerint megjelölni azokat a személyeket, akik a lejáró felhasználhatósági és/vagy sterilitási idejű Termékek cseréjében részt vesznek és a Vevő ingatlanába be kívánnak lépni.

  - Az Eladó azon alkalmazottai, akik a Vevő ingatlanába belépési jogosultságot kaptak, kötelesek a Vevő működési rendjére vonatkozó szabályokat betartani.

Raktárkészlet megszűnése, elszámolás raktárkészlet megszűnése esetén

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Eladó köteles a Raktárkészletet díj felszámítása nélkül a Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül elszállítani, a Vevő pedig köteles a Raktárkészleten tárolt Termékeket az Eladónak visszaadni.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Raktárkészlet elszállításáig a Vevő jogosult a Raktárkészletről Termékeket felhasználni.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Raktárkészlet bármely okból történő megszűnése esetén a Vevő azon Termékeket, amelyeket olyan állapotban, amelyben azt az Eladótól átvette, az Eladónak nem tudja visszaadni, köteles ezen Termékek ellenértékét az Eladónak megfizetni. Ezen Termékek az ellenértékének megfizetését követően a Vevő tulajdonába kerülnek.

  - Felek a Raktárkészlet elszállítását követő 30 naptári napon belül kötelesek egymással elszámolni.

  - Az elszámolás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben külön rögzítik, azon Termékeket, amelyeket a Vevő a Raktárkészletről a Raktárkészlet elszállításáig felhasznált és Eladóval még nem számolt el, amely Termékeket a Vevő az Eladónak nem tudott olyan állapotban visszaszolgáltatni, amelyben azt az Eladótól átvette.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a 2.47. pontban meghatározott jegyzőkönyvet az elszámolás tekintetében a Felek teljesítés igazolására alkalmas dokumentumnak tekintik. Eladó ezen dokumentum alapján jogosult az elszámolást követően számlát kiállítani. Ezen számla kiállítására és megfizetésére a Szerződés 4. pontját kell megfelelően alkalmazni.

  - Amennyiben az Eladó az elszállítási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles Vevőnek a raktározással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

Teljesítéssel kapcsolatos további rendelkezések

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés aláírásával egyidőben köteles a Termékek beültetéséhez szükséges műszerkészletet a díjmentesen a Vevő rendelkezésére bocsátani és azt a Szerződés teljes időtartama alatt a Vevő rendelkezésére tartani.

  - A műszerkészlet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos minden költség (karbantartás, javítás, esetleges pótlás és csere, szállítás stb.) az Eladót terheli.

  - A Vevő a műszerkészletet kizárólag a rendeltetésének megfelelően használhatja, annak megfelelő tárolásáról saját költségén köteles gondoskodni.

  - A műszerkészlet kihelyezésére és használatára egyebekben a Ptk. haszonkölcsön szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Motor kihelyezése

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés aláírásával egyidőben köteles a Termékek beültetéséhez szükséges műtét elvégzésére alkalmas akkumulátoros Motort a díjmentesen a Vevő rendelkezésére bocsátani és azt a Szerződés teljes időtartama alatt a Vevő rendelkezésére tartani.

  - A Motor rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos minden költség (karbantartás, javítás, esetleges pótlás és csere, szállítás stb.) az Eladót terheli.

  - A Vevő a Motort kizárólag a rendeltetésének megfelelően használhatja, annak megfelelő tárolásáról saját költségén köteles gondoskodni.

  - A Motor kihelyezésére és használatára egyebekben a Ptk. haszonkölcsön szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

- Vételár

  - Felek megállapodnak abban, hogy az egyes Termékek egységára (vételára)

|  | nettó Forint/darab | ÁFA (27%) | Bruttó Forint/darab |
| --- | --- | --- | --- |
| összeg számmal |  |  |  |
| összeg betűvel |  |  |  |

  - A Szerződés 3.1. pontjában meghatározott garantált fix vételár, amely tartalmazza az Eladónak teljesítés körében felmerült valamennyi kiadását és költségét, így különösen, de nem kizárólagosan a csomagolás és a fuvarozás költségét ezért az Eladó a Vevőtől további díjazásra semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

  - Felek rögzítik, hogy a Vevő a vételárat 100,000000%-ban saját forrásból finanszírozza.

- VÉTELÁR MEGFIZETÉSE

  - Felek megállapodnak abban, hogy a vételárral Jelentésenként számolnak el egymással.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő által aláírt Jelentést teljesítés igazolására alkalmas dokumentumnak tekintik (továbbiakban: teljesítésigazolás).

  - Az Eladó a teljesítésigazolás alapján, annak birtokában jogosult számlát kiállítani.

  - A Vevő által ténylegesen fizetendő díj a Jelentésben szereplő Termékek darabszámának és egységárának szorzata.

  - Az Eladó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, továbbá a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. Az Eladó a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Vevő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot, valamint a vonatkozó vámtarifaszámo(ka)t.

  - A Szerződés 4.6. pontjában meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított, és a Vevő részére megküldött számlát a Vevő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi az Eladó székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal.

  - Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

  - Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.)

  - Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése a szerint, - figyelemmel az Art. 36/A. §-ában foglalt rendelkezésekre is - 30 napon belül banki átutalással történik.

  - Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.

  - Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy a Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásából eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

- Szavatosság

  - Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az egyes Termékekre azok beültetésétől számítottan

12 hónap

teljeskörű jótállást vállal.

  - Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  - A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

  - Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival.

  - A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja:

- e-mail cím: ****

- fax: ****

  - Az Eladó szavatol azért, hogy a leszállított Termékek mindenben megfelelnek a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, a Szerződésben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, valamint szavatol azért, hogy a Termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

  - Az Eladó szavatolja, hogy a Termékeken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza. Ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet.

  - Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékeken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, vagy a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékek értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti. Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Vevő által megrendelt és az Eladó által leszállított Termékek tehermentesítését.

- Alvállalkozók

  - Az Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.

  - E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Vevő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

  - A Vevő nem korlátozhatja az Eladó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.

  - Az Eladó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

  - Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

  - Az Eladó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi alkalmasságukért. Az Eladó felelősségét a Vevő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.

  - Az Eladó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.

  - A Vevő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. Az Eladó kötelezettsége az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Vevő minden ilyen igénytől való mentesítése.

  - Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

- Kötbér

  - Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést (kötbér).

Késedelmi kötbér

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a Raktárkészlet létrehozásával olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a Vevőnek fizetni.

  - A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 7.2. pontjában meghatározott esetben a teljes Raktárkészlet nettó vételára.

  - A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződés 7.2. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 7.3. pontjában meghatározott kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg.

  - Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik a Raktárkészlet visszapótlásával késedelmi kötbért köteles a Vevőnek fizetni.

  - A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 7.5. pontjában meghatározott esetben a visszapótlás nettó ellenértéke.

  - A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződés 7.5. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 7.6. pontjában meghatározott kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 10 naptári napnak megfelelő összeg.

Meghiúsulási kötbér

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a raktárkészlet létrehozásával 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Vevő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől.

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Raktárkészlet létrehozása bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, beleérve a Raktárkészlet létrehozásával kapcsolatos olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért az Eladó felelős, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni.

  - A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 7.9. pontjában meghatározott esetben a teljes Raktárkészlet nettó ellenértékének 30%-a.

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a Raktárkészlet visszapótlásával 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Vevő jogosult az adott teljesítést meghiúsultnak tekinteni.

  - Amennyiben a Raktárkészlet visszapótlása bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, beleértve az olyan 10 naptári napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért az Eladó felelős, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni.

  - A Meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 7.12. pontjában meghatározott esetben a meghiúsulással érintett visszapótlás nettó ellenértékének 30%-a.

Kötbérre vonatkozó egyéb rendelkezések

  - Az esedékessé vált kötbér összegéről a Vevő kötbérértesítőt állít ki az Eladó felé, amelyet az Eladó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.

  - A Vevő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy az Eladó szerződésszegéséből kára származott-e.

  - A Vevő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.

  - A Vevő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

  - A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 
A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítési kötelezettsége alól.

  - A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján az Eladó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.

- Szerződés időbeli hatálya, megszűnése és módosítása

  - Felek a Szerződést annak hatálybalépéstől számított 24 hónap határozott időre kötik figyelemmel azonban a Szerződés 8.4. pontjában foglaltakra.

  - Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal a kitétellel, hogy a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdése alapján a Felek aláírása ellenére sem lép hatályba a Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott záró tanúsítvány hiányában.

  - Felek rögzítik, hogy a Szerződés a határozott idő lejárta előtt is megszűnik:

- Keretösszeg kimerülésével,

- felmondással

- elállással, amennyiben annak Kbt. és Ptk. szerinti feltételei fennállnak.

  - Amennyiben a határozott idő lejártával a Keretösszeg nem merült ki teljes egészében, a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződés további egy évvel, de legfeljebb a Keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés indokolás nélküli (rendes) felmondással nem szüntethető meg.

  - Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani.

  - Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik az Eladó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha

- az Eladó a Raktárkészlet létrehozásával 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik,

- az Eladó a Raktárkészlet visszapótlásával 3 alkalommal 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik.

  - Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vevő részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha a Vevő a számla kiegyenlítésével 60 naptári napot meghaladó késedelembe esik és ezen kötelezettségének az Eladó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget.

  - A Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha:

- feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult, vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

  - A Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal – az Eladóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon):

      - amennyiben az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

      - amennyiben az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

  - Az Eladó tudomásul veszi, hogy

      - nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

      - a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni.

  - Amennyiben az Eladó a Szerződés 8.12. pontjában foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, az Eladó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Vevővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése az Eladó szerződésszegő magatartásának következménye.

  - Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.

  - Felek rögzítik, hogy az Eladó személye kizárólag a Kbt. 139. §-ában meghatározott esetben módosulhat.

- Vis maior

  - A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a jelen Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a jelen szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

  - A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll.

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

  - A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -, várható végét.

  - A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti.

- Titoktartás

  - Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

  - Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

  - A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.

  - Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,

- amely köztudomású;

- amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;

- amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;

- amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;

- amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy

- amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.

  - Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.

  - A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját a Felekkel azonos módon terheli.

- Eladó nyilatkozatai

  - Az Eladó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

  - Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

- Felek egyéb megállapodásai

  - Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

  - A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint járnak el, a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt késedelem nélkül egymás tudomására hoznak.

  - Felek megállapodnak abban, hogy minden, a szerződés keretében egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar.

  - Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek Szerződésben meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – küldték meg.

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.

  - Felek jelen szerződéssel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartói:

Vevő részéről:

Logisztikai kérdésekben

Név: Logisztikai és Raktározási Főosztály

Telefon: +36 72 501 500/21116 mellék

E-mail: beszerzes@pte.hu

Cím: 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b.

Szakmai kérdésekben

Név: Dr. Tunyogi Csapó Miklós

Telefon: 72/536-841

Cím: 7624 Pécs, Ifjúság út 13.

Név: Dr. Stefanits János

Telefon: 72/535-900/37703 mellék

Cím: 7623 Pécs, Rét utca 2.

Eladó részéről:

Név: *****

Telefon:

E-mail:

  - A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak.

  - A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. 
A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

  - Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az államháztartásról szóló 2011. év CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Az Eladó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 2. számú mellékleteként csatolva. Az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Vevő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. Amennyiben a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, az Eladó haladéktalanul köteles erről a Vevőt tájékoztatni. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Vevő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

  - A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei az irányadók.

  - A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 25. §-ában foglaltakra figyelemmel a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés értelmezése során Magyarország mindenkori jogszabályait veszik alapul, ezzel összefüggésben Felek kikötik a magyar bíróság joghatóságát.

  - Felek közöttük jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Vevő székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.

  - Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel:

1.	Szerződés és annak mellékletei

2.	Kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (adott esetben)

3.	Eladó ajánlata.

  - Jelen Szerződés négy eredetei, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből három példány a Vevőt, egy példány az Eladót illeti.

Mellékletek:

1. számú melléklet:	Termékek részletes, pontos meghatározása, egységára (műszaki és kereskedelmi ajánlat)

2. számú melléklet:	Átláthatósági nyilatkozat

3. számú melléklet:	Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról

Pécs, 2017.

| Pécsi Tudományegyetem |  | ************* |
| --- | --- | --- |
| Jenei Zoltán |  | ********** |
| kancellár |  | *********** |
| Vevő |  | Eladó |
| Ellenjegyzők a Vevő részéről: |  |  |
| Dr. Zámbó Balázs |  |  |
| osztályvezető |  |  |
| Pécsi Tudományegyetem |  |  |
| jogi ellenjegyző |  |  |
| Notaisz Jánosné |  |  |
| gazdasági vezető |  |  |
| Pécsi Tudományegyetem |  |  |
| pénzügyi ellenjegyző |  |  |

1. számú melléklet

Termékek részletes, pontos meghatározása, egységára (műszaki és kereskedelmi ajánlat)

Külön Excel fájlban csatolva

2. számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………..  a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a ……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti.

Keltezés helye, időpontja:

………………………………

cégszerű aláírás

3. számú melléklet

A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról

(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ)

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja,

- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

- építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

„A” változat

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.

Keltezés helye, időpontja

______________________

cégszerű aláírás

„B” változat

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni:

| Alvállalkozó neve | Alvállalkozó székhelye (címe) | Alvállalkozó adószáma | Alvállalkozó pénzforgalmi jelzőszáma |
| --- | --- | --- | --- |

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró okok hatálya alá.

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt köteles vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni a Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Építési beruházás esetén alkalmazandó:

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összessített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vesznek igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

Keltezés helye, időpontja

______________________

cégszerű aláírás

KKD  IV.

MELLÉKLETEK, NYILATKOZAT MINTÁK

összetétele

IV/1.

Az ajánlathoz kötelezően csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok

IV/2.

További opcionális nyilatkozatok (adott esetben), amelyek benyújtása csak akkor szükséges, ha az azokban foglalt eset fennáll az ajánlat vonatkozásában

IV/3.

Kizárólag az Ajánlatkérő 69.§ (4) bekezdése szerinti felszólítására – ez esetben kötelezően – csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok

IV.

MELLÉKLETEK, NYILATKOZAT MINTÁK

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.

- A nyilatkozat minták iránymutatásként szolgálnak, azokat más formátumban is meg lehet tenni, amennyiben azok tartalma megfelel a Kbt., a végrehajtási rendeletekben (különös tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakkal), valamint a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely minta tartalma elírást tartalmaz az NEM MENTESÍTÍ az  AJÁNLATTEVŐT az alól, hogy a Kbt., a végrehajtási rendeletekben (különös tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakkal), a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak, illetve a valóságnak mindenben megfelelő nyilatkozatokat tegyen.

- Ez AJÁNLATTAVŐ kizárólagos felelőssége.

Az ajánlattevő által a kizáró okok vonatkozásában kibocsátott nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az Ajánlati felhívás feladásának dátumánál.

Részek megajánlására vonatkozó információk, formai előírások

Amennyiben ajánlattevő (egy vagy több részre) ajánlatot tesz, úgy a KKD mellékletében szereplő egyes dokumentumokat nyilatkozatokat (minták) úgy tegye meg, hogy azon – lehetőég szerint – szerepeljen egyértelműen, hogy mely részek vonatkozásában teszi meg ajánlattevő. Ennek elmaradása esetében a nyilatkozat tartalma valamennyi az ajánlattevő által megajánlott rész vonatkozóan kerül értelmezésre.

Ajánlatkérő javasolja a nyilatkozat mintákban feltüntetettek szerint, továbbá a minták lábjegyztetében foglaltak szerinti kitöltést és benyújtást, illetve az aláírást az érintett gazdasági szereplő részéről (referencia igazolás esetén a nyilatkozó szervezet vagy személyt kell érteni).

KKD    IV./1.  melléklete

Az ajánlathoz kötelezően csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok

Az ajánlatot alkotó iratok

Fedlap - 1. számú melléklet

Tartalomjegyzék

Felolvasólap - 2. számú melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján EREDETI példányban - 3. számú melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján - 4./A számú melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján - 4./B számú melléklet

Aláírási jogosultság igazolása az ajánlatot alkotó iratokat aláírók részéről (címpéldány(ok), aláírás minta) Ajánlattevő(k), illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatot vagy abban bármely dokumentumot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint (ügyvéd által ellenjegyzetten) egyszerű másolatban; illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által is aláírtan), vagy közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását és amennyiben különböző, a szignó-mintáját is. (5. számú melléklet)

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról. Amennyiben nincs folyamatba változásbejegyzési eljárás, úgy Ajánlattevőnek erre vonatkozó (nemleges) tartalmú nyilatkozatot szükséges ajánlatához csatolnia. (Csak az „A” vagy csak a „B” nyilatkozatot szükséges megtenni a 6. számú mellékletben)

Nyilatkozatot a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján - 7/A vagy 7/B - 7/C. számú melléklet

Nyilatkozatot a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését - 8. számú melléklet Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelésről (9. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 25. §-a alapján 10. számú melléklet)

Regisztrációs adatlap - (közös) ajánlattevő részéről - 11. számú melléklet)

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD, ESPD) papír alapon benyújtva - 12. számú nyilatkozatminta Közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön kell csatolni az ajánlathoz! Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (alvállalkozó vagy más szervezet) részéről is külön kitöltve és általa aláírva (adott esetben)

Szakmai ajánlat - Útmutató Az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan tételes árajánlat az ajánlattevő által beárazva (Excel táblázat) valamint az ajánlattevő által megajánlott eszközök és a hozzá tartozó műszerkészlet (adott esetben) műszaki paramétereit tartalmazó részletes műszaki termékleírása, és fényképes brossúra (magyar nyelven – termékkatalógus a megajánlott termékek leírásával és katalógusszámával), amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő által ajánlott eszközök megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. A nyertes ajánlattevőnek ugyanakkor a szerződéskötésre biztosítania kell az implantátum beültető készlet fizikai bemutatását. Ajánlattevőnek szükséges a beültető műszerkészletet térítésmentesen rendelkezésre bocsátani a szerződéskötés időpontjára. A műszerkészlet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos minden költség (karbantartás, javítás, esetleges pótlás és csere, szállítás stb. )az ajánlattevőt terheli. A műszerkészlet fizikai jelenléte az ajánlattételre nem szükséges, az ajánlatban elégséges a műszerkészlet leírása, fényképes brossúra bemutatása. A nyertes ajánlattevőnek ugyanakkor a szerződéskötésre biztosítania kell az implantátum beültető készlet fizikai bemutatása. adott részre vonatkozó – megajánlott, orvostechnikai eszköznek minősülő termék gyártói megfelelőségi nyilatkozatát, és a termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványát, mely szerint a termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM. vagy a 8/2003 (III.13.)ESzCsM rendeletben, és/vagy a 93/42/EEC vagy 98/79/EK tanácsi irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek

Elektronikus adathordozó (CD vagy DVD vagy pendrive-ra) szkennelt ajánlattal

Ajánlattevő nyilatkozata nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról

1. számú melléklet

Fedlap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

E-mail cím:

Ajánlat

„Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

tárgyú, a Kbt. 81. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz

PTE 111 2017

2017. ………….….. hó …….. nap

Tartalomjegyzék

(ezen lap helyén csatolandó az ajánlathoz)

2. számú melléklet

Felolvasó lap – 1. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1. rész vonatkozásába az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások:

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elülső nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer - 1 | 1 db 26 mm-es lemez, 4 db 19 mm-es bicorticalis csavar | 20 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 2. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások:

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Első nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer - 2 | 1 db 25 mm-es lemez, 4 db 16 mm-es variabilis önvágó csavar | 100 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 3. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 3. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások:

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Hátsó craniocervicalis és cervicalis gerincrögzítő | 2 db occiput lemez, 2 db C1/2 32 mm-es, 4 db 16 mm-es polyaxialis csavar és az ehhez szükséges zárórendszerek /anyák, zárócsavarok/ | 4 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 4. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 4. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások:

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Nyaki porckorongpótlás (cage) | 1 db cage, 11,5x14x5 mm, 5 fokos | 30 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 5. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 5. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások:

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ágyéki porckorongpótlás (PLIF cage) | 1 db cage, 9 mm-es, 8 fokos | 6 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 6. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 6. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások :

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Dens törés csavaros rögzítése | 1 db 40 mm-es kanülált compressios csavar | 20 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 7. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 7. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások:

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Elülső háti, ágyéki csigolyatest pótló implantátum | 1 db csigolyatest, alapmagasság 26-30 mm közötti, 0 (nulla) fokos | 10 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 8. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 8. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások :

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Első háti-ágyéki csigolyarögzítő rendszer | 1 db 30 mm-es lemez, 2 db 45 mm-es polyaxialis csavar, 2 db 35 mm-es stabilisaló csavar, 2 db clamping elem, 2 db fixatios anya, 2 db zárócsavar | 10 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 9. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 9. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások :

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Thoracalis, lumbalis dorsalis repositios, stabilisatios rendszer | 2 db 6 mm-es Schanz csavar, 2 db duplamenetű Schanz csavar, 4 db bilincs és 2 db 75 mm-es rúd | 4 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 10. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 10. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások:

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Hátsó thoracalis, lumbalis transpedicularis csavaros- rudas rendszer | 2 db 6/45 mm-es monoaxialis csavar, 2 db 6/45 mm-es polyaxiális csavar, 2 db 150 mm-es rúd, 4 db zárócsavar | 20 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 11. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 11. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások :

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Mono- és poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | 2 db 6/40 mm és 2 db 6/45 mm-es poliaxialis csavar, 4 db zárócsavar, 2 db rúd (40 mm-es) | 140 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 12. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 12. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások (megajánlott részenként):

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Degeneratív scoliosis korrekciójára alkalmas poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | 6 db 6/45 mm és 4 db 6/50 mm-es poliaxialis csavar, 14 db zárócsavar, 2 db rúd (400 mm-es), 2 db iliaca csavar, 2 db oldalsó konnektor | 20 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 13. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 13. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások (megajánlott részenként):

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1-2 szegmentum gerinc rögzítésére szolgáló alacsony csavarfej profilú háti-ágyékirudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | 2 db 6/45 mm és 2 db 6/50 mm-es poliaxialis csavar, 4 db zárócsavar, 2 db rúd (40 mm-es) | 40 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 14. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 14. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások :

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Nyaki corpectomiát pótló expandabilis készülék | 24x39 mm-es, 6 fokos cage | 4 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 15. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 15. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások:

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Early onset scoliosisok gyermekkori műtéti megoldására alkalmas fúzió nélküli "növekedő" implantátumrendszer | 8 db pedicularis csavar, 2 db 200 mm-es rúd (3,5 vagy 4,5 mm átmérővel), 2 db rúdösszekötő, 2 pár haránt összekötő, 16 db záróanya | 20 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 16. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 16. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások (megajánlott részenként):

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Scoliosisok (közepesen rigid görbület), jelentős csigolya derotációt nem igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-rudas rendszer | 12 db 5/40 mm-es polyaxiális csavar, 12 db 6/40 mm-es polyaxialis csavar, 2 db 280 mm-es 5,5 mm átmérőjű rúd, 24 db zárócsavar | 140 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 17. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 17. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások (megajánlott részenként):

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Scoliosisok (kifejezetten merev görbület) jelentős csigolya derotációt igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-horgas-rudas rendszer | 24 db polyaxiális csavar, 2 db 280 mm-es rúd, 2 pár haránt összekötő, 24 db zárócsavar | 100 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 18. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 18. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások (megajánlott részenként):

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Egy oldalról behelyezhető intervertebralis TLIF cage nyílt feltárásokhoz | 1 db cage, 26x11x9 mm, 5 fokos | 10 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 19. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 19. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások (megajánlott részenként):

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a középső lumbális szakaszon | 1 db cage, 50x22x10 mm, 6 fokos | 10 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Felolvasó lap – 20. rész

1. Ajánlattevőre vonatkozó információk

| Neve (megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Székhelyének címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |

| Kapcsolattartó neve a jelen eljárásban |  |
| --- | --- |
| Telefon (Kapcsolattartó): |  |
| Telefax (Kapcsolattartó): |  |
| E-mail cím (Kapcsolattartó): |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”

3. Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 20. rész vonatkozásában az alábbi ajánlatot teszem.

Értékelési szempont szerinti vállalások (megajánlott részenként):

| Ajánlati rész | Megnevezés | Eljárás becsült esetszáma | Nettó egységár Ft | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Megjelölt termékek össz. nettó ára x Eljárás becsült esetszáma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a lumbális szakaszon, mely a lumbosacralis átmenetbe történő implnatációra is alkalmas | 1 db cage, 50x10 mm, 6 fokos | 160 |  |  |

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentumokban megadott becsült mennyiség csak az értékeléshez kerül figyelembe vételre, a megrendelésekre az adott részre vonatkozó keretösszegig kerülhet sor.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

3. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT   
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott ………………………………. (képviselő neve) a(z) ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak feltételeit mellékletekkel együtt – illetve amennyiben volt a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban foglaltakat is –  átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy az abban foglaltakat teljes egészében ajánlatunk benyújtásával elfogadjuk, és ennek megfelelően ajánlatot teszünk az eljárásban a szerződés teljesítésére, és

- a felolvasó lapon megjelölt részekre vonatkozóan.

A feladat teljesítését az ajánlatunkban szereplő feltételek mellett elvállaljuk. Kötelezettséget vállalunk továbbá arra, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint a műszaki leírásban megfogalmazott feladatot az ajánlatkérő elvárásainak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően maradéktalanul teljesítjük a Felolvasó lapon szereplő ellenszolgáltatásért.

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Nyilatkozom, hogy amennyiben az ajánlatban másolatban becsatolt iratok kerültek elhelyezésre, azok az eredeti iratokról egyszerű másolat útján készültek, és az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek.

Nyilatkozunk, és tudomásul vesszük, hogy ajánlatkérő a felolvasó lapon az „1. Ajánlattevőre vonatkozó információk” pontban általunk megadott adatok tekinti irányadónak az eljárásban történő kommunikáció során. Elírás vagy hiányos kitöltésből fakadó következményekért, továbbá a megadott kommunikációs eszközeink üzemszerű működéséből eredő kockázatot – az ajánlatkérő által megküldött információ nem megfelelő időben jut el ajánlattevőhöz – és felelősségünket tudomásul vesszük és azt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

4/A. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján Kkvt. szerinti minősítésről

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk/cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján :

mikrovállalkozásnak minősül  *

vagy

kisvállalkozásnak minősül  *

vagy

középvállalkozásnak minősül  *

* A megfelelő rész aláhúzandó     vagy    a nem megfelelő részek törölhetők!

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

4/B. számú melléklet

NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltakról

1.) Alulírott ........................................... (képviselő neve), mint a(z) .......................................... (részvételre jelentkező neve) cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy társaságunk a Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás …………………..  részajánlati köre vonatkozásában létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

………………………………………….

(cégszerű aláírás)

VAGY

2.) Alulírott …………………………….. (képviselő neve),  mint a …………………………  (részvételre jelentkező neve) képviselője

nyilatkozom,

hogy társaságunk a Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás …………………..  részajánlati köre tekintetében a  Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra az alábbiak szerint:

A) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a közbeszerzés azon része(i), amelynek a teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni:

Rész tárgya, rövid leírása:  …………………………………………………………

Rész tárgya, rövid leírása(:  …………………………………………………………

( (adott esetben további sorokkal bővíthető)

B) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján az A) pont szerinti részek tekintetében a részvételi  jelentkezés benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni:

| A részvételi jelentkezés benyújtásakor ismert alvállalkozó neve | Címe, székhelye (lakóhelye) |
| --- | --- |
| ** |  |

** (adott esetben további sorokkal bővíthető)

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

………………………………………….

(cégszerű aláírás)

5. számú melléklet

Aláírási címpéldány(ok), aláírás minta, adott esetben meghatalmazás

(ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatban nyilatkozatot aláíró személyre vonatkozóan)

- Ezen lap helyére csatolandó az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében a cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) részéről azon személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példánya, aki(k) aláírásával/aláírásukkal ellátta/ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

Meghatalmazás

- Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) alá, az általa/általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell. A szabályszerű meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is, és amennyiben különböző, a szignó-mintáját is. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által is aláírtan), vagy közokiratba foglalva kell benyújtani

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatalmazó(k) aláírási címpéldányának vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát.

6. számú melléklet

NYILATKOZAT    
változásbejegyzési kérelem benyújtásáról

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/ szervezethez nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

B)

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatóság/hivatal/szervezet visszaigazolásának érkeztetett példánya másolatát az ajánlathoz csatolom.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

6/A. számú melléklet

Változásbejegyzési kérelem és a hozzá kapcsolódó dokumentumok

(ezen lap helyén csatolandó az ajánlathoz  -  adott esetben)

Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezen lap helyére csatolandó a részvételi jelentkezésben a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változata, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változata, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatóság/hivatal/szervezet visszaigazolásának érkeztetett példányának másolata.

7/A. számú melléklet

NYILATKOZAT I.

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy személyről)

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitását nem vesszük igénybe.

- A nyilatkozatot az eljárásban általunk megajánlott …………… rész(ek)re    vonatkozóan teszem meg.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

7/B. számú melléklet

NYILATKOZAT II.

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy személyről)

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom,      hogy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a következő szervezet(ek) (vagy személy/ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni

- a(z) …….. rész esetében

| Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) megnevezése | A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely alkalmassági követelmény érdekében részvételre jelentkező szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. [pl.: „III.I.3) M1” és/vagy III.I.3) M2.) |
| --- | --- |

- a(z) …….. rész esetében

| Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) megnevezése | A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely alkalmassági követelmény érdekében részvételre jelentkező szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. [pl.: „III.I.3) M1” és/vagy III.I.3) M2.) |
| --- | --- |

Ezen nyilatkozat alkalmazása esetén az ajánlathoz (a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével) csatolni kell a megjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is (a kapacitást nyújtó és az ajánlattevő között létrejött szerződést vagy előszerződést), amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

7/C. számú melléklet

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat(ok)

Ezen lap helyére csatolandó

a kapacitást nyújtó és az ajánlattevő között létrejött

- szerződés    vagy    előszerződés (melynek tartalma egyértelműen alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

- részenként és kapacitás szervezetenként külön kell csatolni  -  adott esetben, a nyilatkozat tartalmának megfelelően

8. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

nyilatkozom,

hogy a közbeszerzési eljárásban létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

- A nyilatkozatot az eljárásban általunk megajánlott valamennyi részre  vonatkozóan teszem meg.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

9. számú melléklet

NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt

feltételeknek való megfelelésről

Cégnév: 		…………………………………………………………………

Székhely: 		…………………………………………………………………

Cégjegyzékszám: 	…………………………………………………………………

Adószám: 		…………………………………………………………………

Képviseletében eljár:	…………………………………………………………………

A  Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ……………………………………….(képviselő neve) előzetesen nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………….…………………………………………  (az ajánlattevő neve) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti  átlátható szervezet/ nem átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Pécsi Tudományegyetemet  haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést vagyok az Pécsi Tudományegyetemet  jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

10. számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 25. § (3) – (4) alapján

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult Pécsi Tudományegyetem által a „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy ajánlattevő, alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok

- A nyilatkozatot az eljárásban általunk megajánlott valamennyi részre vonatkozóan teszem meg.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

11. számú melléklet

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP  *

* A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az érvényes ajánlattétel feltétele!!!!

Közbeszerzés megnevezése: „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem

Cég neve:			………………………………………….………..

Címe:				……………………………………….…………..

telefonszáma:		…………………………………………………...

Adószáma:			…………………………………………………...

Kapcsolattartó neve:	…………………………………………………...

telefonszáma: 		…………………………………………………...

Fax száma:			…………………………………………………...

e-mail címe:			……………………………………….…………..

| Közbeszerzési dokumentumok letöltésének dátuma (Kbt. 57. §): | ……………………………………………............ |
| --- | --- |

A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok honlapról történő letöltését követően küldje meg Ajánlatkérő részére az:

merklneszo.kozbesz@gmail.com

- e-mail  címre (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva),         vagy

- faxon a +36-29-325090 -es számra.

Amennyiben nem legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott a beérkező e-mail, úgy Ajánlatkérő kéri az egyidejű, faxon történő megküldést is. Ez esetben, illetve bármilyen eltérés esetén faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó!

Ajánlatkérő a regisztrációs lapon szereplő adatokat veszi figyelembe a kommunikáció 
(pl.: kiegészítő tájékoztatás) során, az ajánlatok bontását követően pedig az ajánlatban szereplő adatokat. Az ajánlattevő részéről történő bármilyen elírásból eredő kockázat kizárólag ajánlattevőt (regisztrálót) terheli.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

Szakmai ajánlat (részenként külön)

(ezen lap helyén csatolandó az ajánlathoz)

Útmutató (Kereskedelmi és műszaki (SZAKMAI) ajánlat rész) szerint csatolni szükséges:

……………..

Ezen lap helyére csatolandó

Elektronikus adathordozó (CD vagy DVD vagy pendrive-ra) a szkennelt ajánlattal

12. számú melléklet

Az Ajánlattevő

(adott esetben) közös ajánlattevők

(adott esetben) alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő)

által (külön) kitöltést és aláírást követően

az ajánlathoz csatolandó

egységes európai közbeszerzési dokumentum

formanyomtatványa:

- Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő egy ESPD dokumentumot kitöltése és benyújtása, amennyiben annak tartalma minden megajánlott részre vonatkozóan egyértelműen tartalmazza bírálathoz, értékeléshez szükséges minden információt.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény hivatkozási adatai:

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [……], dátum [2017. …….], [……] oldal, 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [2][0][1][7]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

| A beszerző azonosítása | Válasz: |
| --- | --- |
| Név: | Pécsi Tudományegyetem (AK16341) |
| Melyik beszerzést érinti? | Válasz: |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése: | „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): | [ PTE 111 2017 ] |

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

| Azonosítás: | Válasz: |
| --- | --- |
| Név: | [ ] |
| Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben: Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ] [ ] |
| Postai cím: | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek: Telefon: E-mail cím: Internetcím (adott esetben): | [……] [……] [……] [……] |
| Általános információ: | Válasz: |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás? | [] Igen [] Nem |
| Csak ha a közbeszerzés fenntartott: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem […] [….] |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést: d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? Ha nem: Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | a) [……] b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Igen [] Nem e) [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| Részvétel formája: | Válasz: |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban? | [] Igen [] Nem |
| Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. |
| Ha igen: a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a) [……] b) [……] c) [……] |
| Részek | Válasz: |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

| Képviselet, ha van: | Válasz: |
| --- | --- |
| Teljes név; valamint a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

| Igénybevétel: | Válasz: |
| --- | --- |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | [] Igen [] Nem |

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

| Alvállalkozás: | Válasz: |
| --- | --- |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | [ ] Igen [ ] Nem Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: […] |

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

- Bűnszervezetben való részvétel;

Korrupció;

Csalás;

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény;

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása;

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

| Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: | Válasz: |
| --- | --- |
| Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| Amennyiben igen, kérjük, adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja: | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ] b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ] Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? | [] Igen [] Nem |
| Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [……] |

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

| Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: | Válasz: |
| --- | --- |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem |
| Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: Ez a határozat jogerős és kötelező? Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | Adók | Társadalombiztosítási hozzájárulás |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [……] [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [……] [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.

| Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés | Válasz: |
| --- | --- |
| A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén? | [] Igen [] Nem |
|  | Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van, vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen: Kérjük, részletezze: Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem, [……] |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, b) Nem tartott vissza ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

| Tisztán nemzeti kizárási okok | Válasz: |
| --- | --- |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem [……] |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

(: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész ( szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

| Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése | Válasz: |
| --- | --- |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére | Válasz: |
| --- | --- |
| 1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Gazdasági és pénzügyi helyzet | Válasz: |
| --- | --- |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: És/vagy 1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő (): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: És/vagy 2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [……] |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y aránya - és az érték): [……], [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

C: Technikai és szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Technikai és szakmai alkalmasság | Válasz: |
| --- | --- |
| 1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: […...] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Leírás összegek dátumok megrendelők |
| 2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | [……] [……] |
| 3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők: | [……] |
| 4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
| 5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok elvégzését. | [] Igen [] Nem |
| 6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: | a) [……] b) [……] |
| 7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
| 8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | [……] |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni: | [……] |
| 11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem […] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok | Válasz: |
| --- | --- |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

| A számok csökkentése | Válasz: |
| --- | --- |
| A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat: | [….] [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz, vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum II., III. és IV. része alatt „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”  tárgyú, 2017/S xxx-xxxxxx TED azonosító számú közbeszerzési eljárás céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

Ajánlattevő nyilatkozata nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról

Alulírott ………………………………..(név) mint a(z) ……………………….cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén:

Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó:

| Név |  |
| --- | --- |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

Ajánlattevő(k) nevében a Szerződést aláíró, képviseletre jogosult személy:

| Név |  |
| --- | --- |
| Beosztás |  |

Együttes aláírási jog esetén:

| Név |  |
| --- | --- |
| Beosztás |  |
| Név |  |
| Beosztás |  |

Amennyiben a nyertes ajánlattevő több bankszámlával rendelkezik, azon számla megjelölése, amelyre a vállalkozói díj átutalását kéri:

| Bankszámla száma |  |
| --- | --- |

A Jelentéseket az Eladó az alábbi elérhetőségeken fogadja:

| E-mail: |  |
| --- | --- |
| Fax: |  |

Jótállással kapcsolatos bejelentéseket az Eladó az alábbi elérhetőségeken fogadja:

| E-mail: |  |
| --- | --- |
| Fax: |  |

Kelt____________ 2017. _______ hó __napján

…………………………………………..

cégszerű aláírás

IV./2

További opcionális nyilatkozatok (adott esetben), amelyek benyújtása csak akkor szükséges, ha az azokban foglalt eset fennáll az ajánlat vonatkozásában

Az ajánlathoz csatolandó további iratok (adott esetben)

Nyilatkozat közös ajánlattételről 13. számú melléklet Együttműködési megállapodás 14. számú melléklet

Meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által is aláírtan), vagy közokiratba foglalva

Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén a változásbejegyzési kérelem és a hozzá kapcsolódó dokumentumok másolata: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 6/A. számú melléklet

Nyilatkozat idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben) 15. számú melléklet

Nyilatkozat üzleti titokról és Kbt. 44. § szerint indoklás (továbbá az érintett dokumentumok elkülönített elhelyezéséve az ajánlat végén jól elkülönítetten) 16. számú melléklet

Kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szerződés vagy előszerződés csatolása vagy referencia alkalmasság esetén - minkét fél által aláírt - okirat 17. számú melléklet (adott esetben)

azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetését, amelyekhez az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát. Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását (18. sz. melléklet)

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Közös ajánlattétel esetén ezen lap helyére kell csatolni a közös ajánlatevők  nyilatkozatát a 13. számú melléklet szerint, amelyben:

- korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért,

- kijelölésre kerül az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan korlátozás nélkül képviseli és amelynek képviselője a közös ajánlatot  benyújtók nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

Csatolni kell továbbá a közös ajánlatevők  együttműködési megállapodását a 
14. számú melléklet szerint, mely tartalmazza:

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát;

- azt a tényt, hogy a közös közös ajánlatot  benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A közös ajánlattételről szóló nyilatkozatot, valamint az együttműködési megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia.

A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös ajánlatevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatevők  megjelölését, nem megfelelő, ha a közös ajánlattevőket képviselő szervezet a saját nevében teszi meg a nyilatkozatot.

További előírások a KKD „Közös (jelentkezés)  ajánlattétel ” részében

13.  számú melléklet

NYILATKOZAT
a közös ajánlatról

Alulírott ............................................. (képviselő neve)……………….……........... (képviselt gazdasági szereplő neve, címe),

.................................................. (képviselő neve) ……………….…… (képviselt gazdasági szereplő neve, címe)

cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a(z) ……….…………………………… (képviselt gazdasági szereplő neve), valamint a(z) ………………………………………… (képviselt gazdasági szereplő neve) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők képviseletét a …………………………. (gazdasági szereplő neve, címe) látja el.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlattevők kizárólagos képviseletére, a közös ajánlattevők nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös ajánlattevők nevében ………………………..(gazdasági szereplő neve) …………………………..(képviselő neve) képviselője teljes joggal korlátozás nélkül jogosult.

A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:

Az ajánlatkérő által a megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek az eljárásban.

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:28-33. §-ában foglaltak irányadóak.

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy - ha az jogutódlással megszűnik - annak jogutódja teljesítheti.

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz  csatolunk.

Kelt: …………………., 2017.  ……………….. hónap …. nap

………………………………	………………………………

(cégszerű aláírás)	(cégszerű aláírás)

melléklet: együttműködési megállapodás

14. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

………………………………… (gazdasági szereplő neve, címe) ajánlattevő  és

………………………………… (gazdasági szereplő neve, címe) ajánlattevő

(továbbiakban: Felek) között,

a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban.

Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a közös ajánlattevők  közötti szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötik:

1. Szerződésteljesítés irányítása

A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:

- ………………………… (gazdasági szereplő neve) részéről: …………………………

- ………………………… (gazdasági szereplő neve) részéről: …………………………

2. Felelősségvállalás

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.

3. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:

| Feladat | Feladatrész aránya a teljes feladathoz képest (%) | Cég neve (ajánlattevő tag) |
| --- | --- | --- |

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla benyújtására.

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt: …………………., 2017.  ……………….. hónap …. nap

………………………………	………………………………

(cégszerű aláírás)	(cégszerű aláírás)

15.  számú melléklet

NYILATKOZAT

idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű felelős fordításáról

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”  tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként idegen nyelven benyújtott irat(ok) vonatkozásában

nyilatkozom,

hogy a magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

16.  számú melléklet

Nyilatkozat üzleti titokról

(adott esetben)

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”  tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban az alábbi oldalakon a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 
2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát az alábbi indokolással tiltom meg.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:

Dokumentum1

| Érintett dokumentum megnevezése |  |
| --- | --- |
| Érintett oldalak az ajánlatban | ……. - ……. |
| A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása: …………………………………………………………………………………………………………………………….. Az aránytalan sérelem indokolása: …………………………………………………………………………………………………………………………….. |

Dokumentum2

| Érintett dokumentum megnevezése |  |
| --- | --- |
| Érintett oldalak az ajánlatban | ……. - ……. |
| A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása: …………………………………………………………………………………………………………………………….. Az aránytalan sérelem indokolása: …………………………………………………………………………………………………………………………….. |

Nyilatkozom, hogy a bemutatott nyilatkozatokat az ajánlatban elkülönítetten annak végén helyezzük el a Kbt. 44. § előírásainak betarthatóságának elősegítése érdekében.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

17.  számú melléklet

# Kötelezettségvállalási okirat  minta

referencia vonatkozó alkalmassági követelmény igazolása esetében

a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján

amely létrejött egyrészről (a gazdasági szereplő ajánlattevő):

cég/név: 	 …………………………………………….

cím/székhely: …………………………………

képviseli:  	…………………………………

mint az eljárásban ajánlattevő;

másrészről (az eljárásban kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet)

cég/név: 	 …………………………………………….

cím/székhely: …………………………………

képviseli:  	…………………………………

mint az ajánlattevő részére kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet között

a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban való részvétel érdekében.

Alulírott   ………………………….  (kapacitás szervezet képviselőjének neve), az ………………………………………., mint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet  képviselője  feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok arra, a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” nyílt közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás ………………… pontja   szerinti alkalmassági feltétel vonatkozásában – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződés teljesítésének időtartama alatt az alábbiakat biztosítom az ajánlattevő részére, illetve a szerződés teljesítésében az alábbi módon veszünk részt ténylegesen:

………………………………………………………………………………………….

ezáltal biztosítjuk az elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítés során.

Alulírott, ……………………………. (ajánlattevő képviselőjének neve), a(z) ………………………………………. ajánlattevő képviselője feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok arra, hogy 
a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás ………………… pontja  szerinti alkalmassági feltétel vonatkozásában – nyertességünk esetén – a szerződés teljesítéséhez az ………………………….  (kapacitás szervezet neve), mint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről fentiek szerint biztosított szakmai tapasztalatot, és tényleges részvételt, mint a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírtak szerinti erőforrást a szerződés teljesítésének időtartama alatt igénybe vesszük.

Ezáltal – a Kbt. 65. § (9) bekezdésben foglaltak szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel együtt – biztosított az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülése a teljesítés során.

Felek megállapodnak, hogy nyertességük esetén a szolgáltatás ellenértékét külön megállapodásban rögzítik.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

| (Ajánlattevő) cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő) | (kapacitás szervezet) cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő) |
| --- | --- |

18.  számú melléklet

Ezen lap helyére csatolandó(k)

azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetése, amelyekhez az 
e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát.

Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását!

- IV./3

A bírálat második szakaszában, kizárólag az ajánlatkérő 69.§ (4) bekezdése szerinti felszólítására – ez esetben kötelezően – csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke

Részek megajánlására vonatkozó információk, formai előírások

Amennyiben ajánlattevő (egy vagy több részre) ajánlatot tesz, úgy a KKD mellékletében szereplő egyes dokumentumokat nyilatkozatokat (minták) úgy tegye meg, hogy azon – lehetőég szerint – szerepeljen egyértelműen, hogy mely részek vonatkozásában teszi meg ajánlattevő. Ennek elmaradása esetében a nyilatkozat tartalma valamennyi az ajánlattevő által megajánlott rész vonatkozóan kerül értelmezésre.

Ajánlatkérő javasolja a nyilatkozat mintákban feltüntetettek szerint, továbbá a minták lábjegyztetében foglaltak szerinti kitöltést és benyújtást, illetve az aláírást az érintett gazdasági szereplő részéről (referencia igazolás esetén a nyilatkozó szervezet vagy személyt kell érteni).

A 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kötelezően csatolandó iratok

Ajánlattevő nyilatkozata a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont alapján 18/A. vagy 18/B. vagy 18/C. számú melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont alapján 19/A. vagy 19/B. számú melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján. A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített formában kell beadni! 20. számú melléklet

Referencia igazolások/nyilatkozatok az eljárást megindító felhívás III.1.3. M/1. pontja szerint – a megajánlott részre vonatkozóan (21. számú melléklet)

Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M/2. pontjában megjelölt részek bármelyikére történő ajánlattétel esetében a megindító felhívás adott részre vonatkozóan előírt engedély(ek) benyújtása az ott megjelölt az eljárást megindító felhívásban meghatározott termékekre vonatkozóan.

Ajánlatkérői felhívás

Amennyiben a 69.§ (4) bekezdés szerinti dokumentumokat nem az ajánlatban szereplő személyek írják alá, abban az esetben csatolni kell az új aláíró személyek vonatkozásában is az aláírásai jogosultságot:

Aláírási jogosultság igazolása az iratokat aláírók részéről (címpéldány(ok), aláírás minta) részletesen:

- - Lásd. KKD Csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb előírások rész (52. oldal) - (KKD. I. kötelező mellékletek - 5. számú melléklete)

A 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra OPCIONÁLISAN csatolandó  iratok

( ADOTT ESETBEN )

HA a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel: az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást kell ajánlattevőnek csatolni

HA a gazdasági nem minősül cégnek, Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontra vonatkozóan. A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített formában kell beadni!

Kizárólag természetes személy gazdasági szereplő esetén: Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja és Kbt. 62. § (2) bekezdés pontjára. A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített formában kell beadni!

Ajánlatkérői felhívás

Amennyiben a 69.§ (4) bekezdés szerinti dokumentumokat nem az ajánlatban szereplő személyek írják alá, abban az esetben csatolni kell az új aláíró személyek vonatkozásában is az aláírásai jogosultságot:

Aláírási jogosultság igazolása az iratokat aláírók részéről (címpéldány(ok), aláírás minta) részletesen:

- - Lásd. KKD Csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb előírások rész (52. oldal) - (KKD. I. kötelező mellékletek - 5. számú melléklete)

A Kizáró okok utólagos igazolására

az ajánlattevőnek az alábbiakat kell nyújtani:

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1-2. §-aiban, valamint 8-16. §-aiban meghatározottak szerint!

- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró okról (18/A.   vagy   18/B.   vagy   18/C.    számú melléklet kitöltésével)

- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró okról (19/A.   vagy   19/B.   számú melléklet kitöltésével)

- Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okról (20. számú melléklet)

- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények teljesítését.

- Az ajánlattevő által a kizáró okok vonatkozásában kibocsátott nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál.

Ajánlatkérő a felhívásban előírt kizáró okok ellenőrzését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ban részletezettek szerint végzi el - a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból (is).

ADOTT ESETBEN csatolandó további igazolások – kizáró okok

- HA a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel (ezt ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során), az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást (Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja).

- HA a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, abban az esetben a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontra vonatkozóan ajánlattevő részéről közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot is be kell nyújtani.

- Kizárólag természetes személy gazdasági szereplő esetén:  Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja és Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fent nem állásáról.

A Műszaki, illetve szakmai alkalmasság keretében előírt minimum követelményeknek való megfelelés  utólagos igazolására

- ajánlattevőnek az alábbi  alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat kell benyújtani:

- Referencia igazolások/nyilatkozatok az eljárást megindító felhívás III.1.3. M1. pontja szerint, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) megtörtént, de legfeljebb 72 hónappal korábban megkezdett legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerint (az eljárást megindító felhívás adott részre vonatkozóan előírtak szerin) elvégzett teljesítésekről, amelyben az alábbiakat kell megadni:

- a teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap),

- a szerződést kötő másik fél neve, címe (a kapcsolattartó személy nevének, telefonos és elektronikus elérhetőségének megadásával (amennyiben van)),

- a szállítás tárgya,

- a szállítás mennyisége (db),

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint kell kiállítani (igazolás vagy nyilatkozat) formájában az alábbiaknak megfelelően:

- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti (ajánlatkérő) szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

- ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet (nem minősük a Kbt. szerint ajánlatkérőnek), az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

(21. számú melléklet)

- A nyilatkozatban szükséges feltüntetni, hogy az eljárásban megajánlott mely részekre vonatkozik.

A Kr. 21.§ (1a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapon belül megkezdett szállításokat fogadja el.

A szállítás tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, amelyből a jelen közbeszerzés szerinti tárgyban történt teljesítés kétséget kizáróan megállapítható. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A.§-ban foglaltakra is.

- Az eljárást megindító felhívás III.1.3.  pontjában megjelölt részek bármelyikére történő ajánlattétel esetében a megindító felhívás adott részre vonatkozóan előírt engedély(ek) benyújtása az ott megjelölt az eljárást megindító felhívásban meghatározott termékekre vonatkozóan:

- A  a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti CE tanúsítvány vagy az Európai Bizottság által kiadott érvényes forgalomba hozatali engedély, vagy ezzel egyenértékű engedély és - amennyiben nem AT a forgalomba hozatali engedély jogosultja - a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás bemutatása.

Ajánlatkérői felhívás

Ajánlatkérő az ajánlattevő az fenti felhívását megelőzően - a 69. § (4) bekezdés szerinti – benyújtott igazolásaival kapcsolatban a 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el, azaz úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és i) pontjában foglalt kizáró okokra:

- „62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;”

Fentiek kiemelt figyelembe vételét kéri ajánlatkérő az ESPD dokumentum kitöltése során. A nem megfelelő igazolás azzal a kockázattal járhat, hogy ajánlattevő három évre eltiltásra is kerülhet közbeszerzési eljárásban való részvételtől, amennyiben ajánlatkérő 69.§ (4) szerinti felhívására bekövetkezik a 69.§ (5) bekezdésben foglalt eset:

„(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes) ), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fentiek szerint az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.”

Fentiekre vonatkoznak az alábbi előírások: Kbt. 69.§ (4)– (9) bekezdés, 69.§ (11) bekezdés szerinti ajánlatkérői ellenőrzés.

18/A.  számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okról

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a  Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”  tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt gazdasági szereplő ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

18/B.  számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okról

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”  tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek.

Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált  valamennyi tényleges tulajdonosa(i)nak neve és állandó lakóhelye az alábbi(ak):

| Tényleges – természetes személy – tulajdonos(ok) neve | Tényleges – természetes személy – tulajdonos(ok) állandó lakóhelye |
| --- | --- |

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

18/C.  számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okról

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontjában definiáltak  szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

19/A.  számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okról

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontja / 10. § g) pont gc) alpontja alapján

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”  tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan

n y i l a t k o z o m,

hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

19/B.  számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okról

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontja / 10. § g) pont gc) alpontja alapján

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................
  a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan

n y i l a t k o z o m,

hogy az ajánlattevőben az alábbi jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek), közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:

| Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet megnevezése | Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet székhelye |
| --- | --- |

Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek a fent megnevezett jogi személyekkel vagy személyes joga szerint jogképes szervezetekkel szemben nem állnak fenn.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

20.  számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okokról

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pont / 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”  tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (2)  bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok ismeretében kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári jogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

21.  számú melléklet

- Ezen lap helyére csatolandó(k)

- a referencia nyilatkozat(ok) és / vagy igazolások

- az alábbiak szerint

ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlat tartalma szerint az alkalmasságot igazoló szervezetek részéről (eltérés esetén a megindító felhívás tartalma az irányadó):

- A referencia időszaka

- Referencia igazolások/nyilatkozatok az eljárást megindító felhívás III.1.3. M1. pontja szerint, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) megtörtént, de legfeljebb 72 hónappal korábban megkezdett legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerint (az eljárást megindító felhívás adott részre vonatkozóan előírtak szerin) elvégzett teljesítésekről

- A referencia kötelező tartalma

- a teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap),

- a szerződést kötő másik fél neve, címe (a kapcsolattartó személy nevének, telefonos és elektronikus elérhetőségének megadásával (amennyiben van)),

- a szállítás tárgya,

- a szállítás mennyisége (db),

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

- A referencia kiállítására vonatkozó szabályok (igazolás vagy nyilatkozat) a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése a) vagy b) pont szerint:

- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti (ajánlatkérő) szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

- ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet (nem minősük a Kbt. szerint ajánlatkérőnek), az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatáshoz előírt valamennyi adatot (megindító felhívás szerint), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

REFERENCIA   NYILATKOZAT   --   MINTA

a  321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése b) pont szerinti esetben

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................................  (ajánlattevő megnevezése)     cégjegyzésre jogosult képviselője a Pécsi Tudományegyetem által megindított „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére”  tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az M1. műszaki-szakmai alkalmasság igazolásaként az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, közbeszerzés tárgyával kapcsolatos legjelentősebb referenciáink az alábbiak voltak:

| Ssz | A teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belüli dátum pontos megjelölése év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig)) | A szállítás tárgya | A szállítás mennyisége (db) | A szerződést kötő másik fél | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (IGEN/NEM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kezdés (szerződés) dátuma: ……………… Teljesítés dátuma: ……………… |  |  | - megrendelő megnevezése: - címe: - kapcsolattartó személy neve: - kapcsolattartó személy elérhetősége: telefonszám: e-mail cím: |  |
| 2. | Kezdés (szerződés) dátuma: ……………… Teljesítés dátuma: ……………… |  |  | - megnevezése: - címe: - kapcsolattartó személy neve: - kapcsolattartó személy elérhetősége: telefonszám: e-mail cím: |  |
| 3. | ………………………. | ………………………. | ………………………. | ………………………. | ……………………… |

- A nyilatkozatot az eljárásban általunk megajánlott …………… részekre vonatkozóan teszem meg.

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

AJÁNLATTEVŐ * cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő)

* Igazolást kiállító: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének b) pontja alapján:

- ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.

REFERENCIA   IGAZOLÁS  ---   MINTA

a  321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése a) pont szerinti esetben

AZ IGAZOLÁST  a  SZERZŐDÉST KÖTŐ MÁSIK FÉLNEK - a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezetnek - KELL KIÁLLÍTANI

/A nem jelen minta szerint kiállított referencia igazolás abban az esetben fogadható el amennyiben az tartalmaz valamennyi az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglalt adatot és információt az ott megjelöltek szerint./

| Ssz | A teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belüli dátum pontos megjelölése év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig)) | A szállítás tárgya | A szállítás mennyisége (db) | A szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (IGEN/NEM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kezdés (szerződés) dátuma: ……………… Teljesítés dátuma: ……………… |  |  | - megrendelő megnevezése: - címe: - kapcsolattartó személy neve: - kapcsolattartó személy elérhetősége: telefonszám: e-mail cím: |  |
| 2. | Kezdés (szerződés) dátuma: ……………… Teljesítés dátuma: ……………… |  |  | - megnevezése: - címe: - kapcsolattartó személy neve: - kapcsolattartó személy elérhetősége: telefonszám: e-mail cím: |  |
| 3. | ………………………. | ………………………. | ………………………. | ………………………. | ……………………… |

Kelt…………………., 2017. …………. hó ….. nap.

Aláírás a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet részéről *

* Igazolást kiállító: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján:

- a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

V. melléklet

egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD / ESPD)

kitöltési útmutatója

A jelen kitöltési útmutató az ESPD megfelelő benyújtása érdekében kerül kiadásra.

Az ESPD-t a következő gazdasági szereplők részéről kell csatolni az ajánlathoz:

- Ajánlattevő

- Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike részéről külön ESPD formanyomtatványt kell benyújtani! (adott esetben)

- Az ajánlatban (adott esetben) megjelölésre kerülő az ajánlattevő alkalmasságának igazolására a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)/személy(ek) részéről  külön ESPD formanyomtatványt kell benyújtani!

Szöveges útmutató

kizáró okok az espd-ben

Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok kizáró okok vele szembeni hiányával összefüggésben az alábbiak szerin kell kitölteni az ESPD dokumentumot:

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.

Az a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik.

#### A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatára vonatkozó további releváns előírások

3. § (4) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

6. § (1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.

(2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

7. § (1) A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.

(2) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.

Alkalmasság igazolása  az espd-ben

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni.

- AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő ESPD-ban tett egyszerű nyilatkozatát (alfa szakasz) arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2.§ (1)bek. c)pont, (5)bek.), az ESPD (EEKD) formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását AK nem írja elő.

- Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket (közös ajánlattevőket), hogy a formanyomtatványban megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: ( - „Alfa” szakasz), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó – Alfa szakaszt követő, az alkalmasságra vonatkozó – részeket nem kell a formanyomtatványban kitölteni!

Kapacitás szervezet bevonása esetében (alkalmasság igazolása)

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfeleli, úgy kérjük ajánlattevőt, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD):

- II. rész (A gazdasági szereplőre vonatkozó információk) C: pontjában (Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információ) jelölje az igen választ,

továbbá

- minden egyes érintett (kapacitás) szervezetre vonatkozóan külön nyújtson be egységes európai közbeszerzési dokumentumot (a szervezet által aláírtan)

és ezen egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok)ban:

- az ESPD II. rész (gazdasági szereplőre vonatkozó információk) A: és B: szakaszában, a III. részben (Kizárási okok), valamint az ajánlattevő (gazdasági szereplő) által igénybe vett maghatározott kapacitások tekintetében minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. részben (Kiválasztási szempontok) meghatározott információkat.

alvállalkozók

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott információkon kívül kéri, hogy az Ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumok II. rész (A gazdasági szereplőre vonatkozó információk) „D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe” rész  - kitöltése nem szükséges

Figyelem felhívás

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és i) pontjában foglalt kizáró okokra:

„62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;”

Fentiek kiemelt figyelembe vételét kéri ajánlatkérő az ESPD dokumentum kitöltése során. A nem megfelelő igazolás azzal a kockázattal járhat, hogy ajánlattevő három évre eltiltásra is kerülhet közbeszerzési eljárásban való részvételtől, amennyiben ajánlatkérő 69.§ (4) szerinti felhívására bekövetkezik a 69.§ (5) bekezdésben foglalt eset:

„(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes) ), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fentiek szerint az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.”

Fentiekre vonatkoznak az alábbi előírások: Kbt. 69.§ (4)– (9) bekezdés, 69.§ (11) bekezdés szerinti ajánlatkérői ellenőrzés.

- Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő egy ESPD dokumentumot kitöltése és benyújtása, amennyiben annak tartalma minden megajánlott részre vonatkozóan egyértelműen tartalmazza bírálathoz, értékeléshez szükséges minden információt.

CSAK MINTA!

Ajánlattevőnek nem ezt az útmutató nyomtatványt kell csatolnia. A csatolandó formanyomtatványt a KKD melléklete tartalmazza!!

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény hivatkozási adatai:

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [……], dátum [2017. …….], [……] oldal, 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [2][0][1][7]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

| A beszerző azonosítása | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Név: | [ ] | Pécsi Tudományegyetem (AK16341) |
| Melyik beszerzést érinti? | Válasz: | PTE 111/2017 |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése: | [ ] | „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): | [ ] | - |

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

| Azonosítás: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Név: | [ ] | Kötelezően kitöltendő! |
| Héa_azonosító szám (uniós adószám), adott esetben: Ha nincs héa_azonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ] [ ] | Kötelezően kitöltendő! (Uniós adószám feltüntetése, amennyiben azzal gazdasági szereplő nem rendelkezik, úgy a nemzeti adószám megadása szükséges.) |
| Postai cím: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek: Telefon: E-mail cím: Internetcím (adott esetben): | [……] [……] [……] [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Általános információ: | Válasz: |  |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás? | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! |
| Csak ha a közbeszerzés fenntartott: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem […] [….] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható | Kötelezően kitöltendő! (Magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében kötelezően kitöltendő; „igen” vagy „nem”, figyelemmel a 321/2015 Korm. rendelet 12. § és 24. §-ában foglalt minősített ajánlattevők előírására.) |
| Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést: d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? Ha nem: Kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: | a)[……] b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] c)[……] d) [] Igen [] Nem | Az előző nyilatkozatnak megfelelően kötelezően kitöltendő! |
| e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | e) [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] | „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” feltüntetése szükséges. Amennyiben a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói névjegyzékben, úgy nem kell feltüntetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevét, csak nyilatkozni szükséges. |
| Részvétel formája: | Válasz: |  |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban? | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! |
| Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. |
| Ha igen: a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős,...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a):[……] b):[……] c):[……] | Adott esetben kitöltendő. |
| Részek | Válasz: |  |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] | Kötelezően kitöltendő! Az érintett részajánlati kör egyértelmű megjelölése szükséges. Több rész esetében a részek felsorolása. (1., 5., 23., stb.) (Ajánlattevő jogosult részenként külön ESPD dokumentum benyújtására) |

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

| Képviselet, ha van: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Teljes név; valamint a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] | Kötelezően kitöltendő! Amennyiben több személy képviseli a gazdasági szereplőt, úgy a teljes B részt kell annyiszor ismételni, ahány személyre releváns. Csak a tényleges képviselőket szükséges feltüntetni. |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Postai cím: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Telefon: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| E-mail cím: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] | Kötelezően kitöltendő! (annak feltüntetése szükséges, hogy a képviselet önálló vagy együttes, esetleg meghatalmazás alapján történik, utóbbi esetben a meghatalmazás csatolása is szükséges) |

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

| Igénybevétel: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | []Igen []Nem | Kötelezően kitöltendő! |

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

| Alvállalkozás: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | [] Igen [] Nem Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: […] | Kötelezően kitöltendő! |

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

- Bűnszervezetben való részvétel;

Korrupció;

Csalás;

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény;

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása;

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

| Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) és részben ah) alpontjára, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésre vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
| Amennyiben igen, kérjük, adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja: | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ] b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ] Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] | Adott esetben kitöltendő. |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? | [] Igen [] Nem | Adott esetben kitöltendő. |
| Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [……] | Adott esetben kitöltendő. |

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

| Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
| Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: Ez a határozat jogerős és kötelező? Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | Adók | Társadalombiztosítási hozzájárulás |  |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [……] [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [……] [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] | Adott esetben kitöltendő. |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Kötelezően kitöltendő a magyarországi letelepedésű, a köztartozásmentes adózói névjegyzékben szereplő gazdasági szereplő esetén. Nemzeti Adó- és Vámhivatal feltüntetése szükséges. |

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.

| Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén? | [] Igen [] Nem | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
|  | Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van, vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen: Kérjük, részletezze: Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat feltüntetése szükséges. |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem, [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés n), o) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. Gazdasági Versenyhivatal feltüntetése szükséges. |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] | Adott esetben kitöltendő. |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, b) Nem tartott vissza ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h), i), j) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

| Tisztán nemzeti kizárási okok | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjára, részben ah) alpontjára, illetve e), f), g), k), l) p) és q) pontjára, részben a Kbt. 62. § (2) bekezdésére vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. Közbeszerzési Hatóság, Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal feltüntetése szükséges. |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem [……] | Adott esetben kitöltendő. |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

(: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész ( szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

| Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! Ajánlatkérő a felhívás III.1.2)- III.1.3) pontjában jelzettek alapján elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan. A IV. rész további szakaszainak (A-D) kitöltése nem követelmény. |

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| 1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Gazdasági és pénzügyi helyzet | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: És/vagy 1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő (): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: És/vagy 2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y aránya - és az érték): [……], [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

C: Technikai és szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Technikai és szakmai alkalmasság | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| 1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: […...] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Leírás összegek dátumok megrendelők | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | [……] [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok elvégzését. | [] Igen [] Nem | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: | a) [……] b) [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem […] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetés mentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

| A számok csökkentése | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat: | [….] [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz, vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az Pécsi Tudományegyetem hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum II., III. és IV. része alatt „Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére  tárgyú, 2017/S xxx-xxxxxx TED azonosító számú közbeszerzési eljárás céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

#### Kötelezően kitöltendő és aláírandó!

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EEKD (ESPD) hivatalos formanyomtatvány, amelynek részei (jelölő négyzet, szavak, szövegrészek, teljes részek, beleértve a záró nyilatkozatot is) nem módosíthatóak, nem törölhetőek, akkor sem, ha ajánlattevő számára nem releváns.

Az EEKD-t (ESPD-t) teljes terjedelemben szükséges benyújtani a KKD mellékletében megadott és nem a jelen minta szerinti (Kitöltésre vonatkozó információk) oszloppal kiegészített formában!!!

#### 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata

2. § (1) Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban – kivéve, ha a Kbt. 100. § (5) bekezdése szerint az adott eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó – köteles a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az adott eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza

a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,

b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,

c) az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az ajánlatkérő az (5) bekezdés alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelület is használható. Ilyen esetben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumokban meg kell adnia az elektronikus formanyomtatvány minta elérhetőségét.

(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott információkon kívül kérheti, hogy az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a formanyomtatványon tüntesse fel

a) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik,

b) az eljárásban esetlegesen előírt minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványoknak való megfelelés tényét és módját.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában, valamint ha az ajánlatkérő ezt előírja, a 63. § (1) bekezdés d) pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja esetében az ajánlatkérő a formanyomtatványban megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagy kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Részletes információk kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban.

(6) Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatát a Kbt. Negyedik Része szerinti eljárásban is előírhatja. Ebben az esetben e Fejezet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum végleges igazolásként felhasználható azokban az esetekben, amikor ezt a III. és IV. Fejezet szabályai lehetővé teszik.

3. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. A 2. § (2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő a formanyomtatványt az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (6) bekezdése alapján lehetővé teszi az eljárási cselekmények elektronikus úton történő gyakorlását, a formanyomtatványt elektronikus formában, a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelően is be lehet nyújtani.

(2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

(3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát:

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.

(2) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával - ha ezek alkalmazását az ajánlatkérő az adott eljárásban előírta - a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 63. §-ában említett kizáró okok hiányát:

a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével,

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontjára vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” pontjában teszi meg.

(3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-q) pontjai, a Kbt. 62. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell.

(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik.

5. § (1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által a 2. § (5) bekezdése szerint előírt módon köteles kitölteni.

(2) Ha az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározta az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, és meghatározta az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás módját, az érintett gazdasági szereplő a formanyomtatvány V. szakaszát is kitölti.

6. § (1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.

(2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

7. § (1) A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.

(2) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.

Ajánlattevő (adott esetben közös ajánlattevő / alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő) által kitöltést és aláírást követően az ajánlathoz csatolandó:

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény hivatkozási adatai:

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [……], dátum [2017. …….], [……] oldal, 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [2][0][1][7]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

| A beszerző azonosítása | Válasz: |
| --- | --- |
| Név: | [ ] |
| Melyik beszerzést érinti? | Válasz: |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése: | [ ] |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): | [ ] |

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

| Azonosítás: | Válasz: |
| --- | --- |
| Név: | [ ] |
| Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben: Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ] [ ] |
| Postai cím: | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek: Telefon: E-mail cím: Internetcím (adott esetben): | [……] [……] [……] [……] |
| Általános információ: | Válasz: |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás? | [] Igen [] Nem |
| Csak ha a közbeszerzés fenntartott: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem […] [….] |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést: d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? Ha nem: Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | a) [……] b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Igen [] Nem e) [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| Részvétel formája: | Válasz: |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban? | [] Igen [] Nem |
| Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. |
| Ha igen: a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a) [……] b) [……] c) [……] |
| Részek | Válasz: |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

| Képviselet, ha van: | Válasz: |
| --- | --- |
| Teljes név; valamint a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

| Igénybevétel: | Válasz: |
| --- | --- |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | [] Igen [] Nem |

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

| Alvállalkozás: | Válasz: |
| --- | --- |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []Nem Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: […] |

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

- Bűnszervezetben való részvétel;

Korrupció;

Csalás;

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény;

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása;

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

| Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: | Válasz: |
| --- | --- |
| Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| Amennyiben igen, kérjük, adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja: | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ] b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ] Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? | [] Igen [] Nem |
| Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [……] |

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

| Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: | Válasz: |
| --- | --- |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem |
| Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: Ez a határozat jogerős és kötelező? Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | Adók | Társadalombiztosítási hozzájárulás |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [……] [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [……] [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.

| Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés | Válasz: |
| --- | --- |
| A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén? | [] Igen [] Nem |
|  | Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van, vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen: Kérjük, részletezze: Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem, [……] |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, b) Nem tartott vissza ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

| Tisztán nemzeti kizárási okok | Válasz: |
| --- | --- |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem [……] |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

(: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész ( szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

| Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése | Válasz: |
| --- | --- |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére | Válasz: |
| --- | --- |
| 1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Gazdasági és pénzügyi helyzet | Válasz: |
| --- | --- |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: És/vagy 1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő (): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: És/vagy 2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [……] |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y aránya - és az érték): [……], [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

C: Technikai és szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Technikai és szakmai alkalmasság | Válasz: |
| --- | --- |
| 1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: […...] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Leírás összegek dátumok megrendelők |
| 2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | [……] [……] |
| 3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők: | [……] |
| 4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
| 5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok elvégzését. | [] Igen [] Nem |
| 6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: | a) [……] b) [……] |
| 7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
| 8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | [……] |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni: | [……] |
| 11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem […] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok | Válasz: |
| --- | --- |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

| A számok csökkentése | Válasz: |
| --- | --- |
| A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat: | [….] [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz, vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum II., III. és IV. része alatt Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére tárgyú, 2017/S xxx-xxxxxx TED azonosító számú közbeszerzési eljárás céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

- Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő előzetesen, hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási (alkalmassági) szempontoknak és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentumának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe.

Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/
rowth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is. A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás). Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy - általánosabban - a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren...) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek.

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentum bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentumot kérnek.

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentumot bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát).

Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási (alkalmassági) szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat.

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják).

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

  - I. rész: 	A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató

ajánlatkérőre vonatkozó információk

  - II. rész: 	A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

  - III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

(a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat.)

B:	Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

(jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.)

C:	Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését)

(olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását.)

D:	Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

  - IV. rész: Kiválasztási kritériumok:

(: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A: Alkalmasság

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

C: Technikai és szakmai alkalmasság

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

  - V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

  - VI. rész: Záró nyilatkozat

# Footnotes

A Szerződés 2.52-2.55. pontja csak 17. ajánlati rész esetén képezi a Szerződés részét.

A megfelelő változatot kérjük kitölteni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban a sorok bővítésével!

A kapcsolattartó adatait a közös ajánlattevők nyilatkozatában foglaltakkal összhangban a képviseletre kijelölt szervezet részéről kell csak megadni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban.

Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott papír alapú példányának ezen, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell tartalmaznia.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő megnevezését fel kell tüntetni az aláírás alatt, nem elegendő, ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi nyilatkozatot.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot megtenni

/A kis- és középvállalkozások meghatározása

2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás,  amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./”

Nemleges válasz esetén, azaz amennyiben részvételre jelentkező nem kíván alvállalkozót igénybe venni, kizárólag az 1.) pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni.

Azon részajánlati kör(ök) megadása szükséges, melyre részvételre jelentkező részvételi jelentkezést nyújt be.

Alvállalkozó igénybe vétele esetén kizárólag a 2.) pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni.

Azon részajánlati kör megadása szükséges, melyre részvételre jelentkező részvételi jelentkezést nyújt  be. Több részajánlati körre történő részvételi jelentkezés esetén minden részajánlati körre külön-külön nyilatkozatot kell kitölteni és benyújtani.

Közös ajánlat esetén valamennyi közös ajánlattevő, továbbá – adott esetben – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját szükséges becsatolni.

Csak az     A)     vagy   csak a    B)    jelű nyilatkozatot kell kitölteni és benyújtani (nem megfelelő nyilatkozati rész törtölhető)

A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá adott esetben az alvállalkozónak vagy  kapacitást biztosító szervezetnek külön külön kell csatolni az ajánlathoz.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot meg tenni

Adott esetben, a 6. számú melléklettel összhangban kell becsatolni.

Vagy csak a 7/A mellékletet  vagy a 7/B-7/C melléklete(ke)t kell kitölteni (illetve adott esetben a dokumentumokat benyújtani).

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot meg tenni

Részek felsorolása – (pl.:1. 3., 12., 23.)

A 7/B nyilatkozat kitöltése esetén a 7/C. melléklet szerinti szerződés vagy előszerződés kötelezően csatolandó (a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével), továbbá a 7/A. mellékletet nem kell  (vagy  nemleges tartalommal kell) csatolni.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot meg tenni

A táblázat részenként tovább bővíthető (Adott esetben kell kitölteni)

A sorok szükség esetén tovább bővíthetők (Adott esetben kell kitölteni)

A 7/B nyilatkozat kitöltése esetén az abban foglaltakkal összhangban kell az okiratokat becsatolni az ott megjelölt szervezet(ek) vonatkozásában (Adott esetben)

Közös ajánlattétel esetén azon ajánlattevőnek kell a dokumentumo(ka)t csatolni, amelyeik részéről a kapacitás szervezet bevonásra került

Közös ajánlat esetében ajánlattevőnként külön kell nyilatkozni

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot meg tenni

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell kitölteni, továbbá (adott esetben) alvállalkozónak, kapacitást biztosító szervezetnek is ki kell tölteni, amennyiben az ajánlatban megjelölésre került. A kért adatokat a cégkivonattal összhangban kell kitölteni.

3.  § (1) E törvény alkalmazásában 1. átlátható szervezet:

a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy

vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más

érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet

részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő

szervezetként

a) a köztársasági elnök,

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,

c) a Kormány tagja,

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e) a legfőbb ügyész,

f) az Alkotmánybíróság elnöke,

g) az Állami Számvevőszék elnöke,

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke

j)-m)

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. 
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

94Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

Pl. az eszközök és a források aránya.

Pl. az eszközök és a források aránya.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.

Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

Csak együttes aláírási jog esetén kitöltendő.

Adott esetben kell becsatolni.

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire:

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Adott esetben, csak közös ajánlat benyújtása esetén szükséges kitölteni és benyújtani.

A nyilatkozat a közös ajánlattevők számától függően kiegészíthető.

Valamennyi közös ajánlattevőnek  alá kell írnia a nyilatkozatot.

A nyilatkozat a közös ajánlattevők számától függően kiegészíthető.

Valamennyi közös ajánlattevőnek  alá kell írnia a nyilatkozatot.

Az okirat mintát abban az esetben kell csatolni amennyiben tartalmilag nem jött létre felek között ténylegesen szerződés vagy előszerződés. Egyebekben a szerződést vagy előszerződést kell csatolni, amennyiben az tartalmilag maradéktalanul alkalmas az eljárásban előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés alátámasztására a kapacitás szervezet részéről.

Meghatalmazott esetén a meghatalmazás csatolása szükséges az ajánlathoz

Felhívás adott alkalmassági pontjának megjelölése szükséges (pl.: III.I.3) M1)

Felhívás adott alkalmassági pontjának megjelölése szükséges (pl.: III.I.3) M1)

Közös ajánlattétel minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani.

A 18/A.  számú melléklet kitöltése esetén a 18/B. vagy 18/C.  számú mellékletet nem kell csatolni.

Közös ajánlattétel minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani.

A 18/B.  számú melléklet kitöltése esetén a 18/A. vagy 18/C.  számú mellékletet nem kell csatolni.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja az alábbi előírást tartalmazza:

tényleges tulajdonos:

„ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)

bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, (…)”

Tényleges tulajdonos (természetes személy)neve: a cégkivonatban szereplő pontos név. A sorok tovább bővíthetők. Cégnév nem adható meg csak magánszemély!

Állandó lakóhely: a cégkivonatban szereplő cím.

Közös ajánlattétel minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja az alábbi előírást tartalmazza:

tényleges tulajdonos:

„ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)

bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, (…)”

Közös ajánlattétel minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani.

Közös ajánlattétel minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani.

Közös ajánlattétel minden ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani.

M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos áruszállításra vonatkozó, összesen legalább a felhívásban adott részre meghatározott darab szállítása értékesítéséről szóló referenciával, amely során a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A sorok szükség esetén tovább bővíthetők.

M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos áruszállításra vonatkozó, összesen legalább a felhívásban adott részre meghatározott darab szállítása értékesítéséről szóló referenciával, amely során a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A sorok szükség esetén tovább bővíthetők, amennyiben a referenciát kiállító - a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti – szervezet több eltérő teljesítést is igazol.

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. 
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

Pl. az eszközök és a források aránya.

Pl. az eszközök és a források aránya.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.

Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. 
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

94Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

Pl. az eszközök és a források aránya.

Pl. az eszközök és a források aránya.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.

Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során...

Kizárási okokra vonatkozó információ.

Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését

Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz.

Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.	
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).	
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.

A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.

Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml).

Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani.

Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.

Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre.

Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

Lásd a II. rész C. szakaszát.

Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.

A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).

A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.

A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.

A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni.