## Főösszesítő
QC_III.Pro Vállalkozói Rendszer |  |  |  | Készítette | :Szabó Zoltán
|  |  |  | SZJ szám | :45.2
|  |  |  | Ajánlati szám | :1214/2016/1.
Költségvetés
Megrendelő: Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.
Munka megnevezése: Pécs, Rét u. 2. sz. alatti PTE Idegsebészeti Klinika
3.em.2.sz.röntgen és kapcs,helyiségek átalakítási m.
Megjegyzés: Készült: KTÉN normák, egyedi tételek és kivitelezési dokumentáció alapján,
tájékoztató jelleggel, 2017. évi árszinten!
Főösszesítő
Ssz. | Megnevezés | % | anyag | össz | díj
1. | közvetlen költség |  | 0 |  | 0
2. | fuvar költség | 0
3. | gépköltség |  |  |  | 0
4. | fuvarral és gépköltséggel növelt költség |  | 0 |  | 0
5. | különleges körülmények miatti költség | 0 |  |  | 0
6. | anyagigazgatási költség | 0 | 0
7. | növelt kltsg. |  | 0 |  | 0
8. | anyag és díj összesen |  |  | 0
9. | árkockázat | 0 |  | 0
10. | építési szerelői munka ára |  |  | 0
11. | levonás |  |  | 0
12. | Általános Forgalmi Adó | 27 |  | 0
13. | építmény bekerülési összege |  |  | 0
Azaz: 00/100 forint
Pécs, 2017. április 05.
……………………………………………………..
aláírás

## Építőmesteri ÖSSZESÍTŐ
Modul munkanemeinek összesítője:
--------------------------------
2, Zsaluzás, állványozás
| 0 | 0
6, Kőműves munka
| 0 | 0
8, Szigetelési munka
| 0 | 0
10, Bádogos munka
| 0 | 0
11, Asztalos munka
| 0 | 0
12, Lakatos munka
| 0 | 0
14, Burkoló munka
| 0 | 0
15, Festés, mázolás, tapétázás
| 0 | 0
34, Fém, gipszkarton és könnyű épületszerk, szerelés *
| 0 | 0
99, Normában el nem számolható munkák *
| 0 | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | 0

## Tételek
2, Zsaluzás, állványozás
-------------------------
1, 2, 40-0002
Falakat, gerendákat, födémeket alátámasztó biztosító állvány vízszintes,
vagy ferde megtámasztással 2000kg/m terhelésig
4,00m magasságig
8 | m | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 2. összesen : |  | 0 | 0
6, Kőműves munka
-----------------
1, 6, 19-0000
Válaszfalak bontása, Kisméretű vagy nagyméretü téglából készült féltéglafal,
mész-, vagy javított mészhabarcs, erősítőpillér nélkül
31.53 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
2, 6, 28-0000
Válaszfalak bontása, 10 cm vastag válaszfal,
vagy szigetelést védő fal bontása
37.613 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
3, 6, 39-0000
Nyílástörés teherhordó és kitöltő falazat kisméretű, nagyméretü ikersejt falba
1m3-ig javított habarcsból
1.61 | m3 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
4, 6, 155-0000
Rabicok bontása, cementrabic 6cm vastagságig: vízszintes
8.65 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
5, 6, 282-0001
Vakolatok készítése, Sima vakolat oldalfalon tégla felületen, vakoló mész-,
vagy javított mészhabarccsal 1,5 cm vastagságban
Hvb 7 belső vakolóhabarcs + Hsm 50 meszes simító cementhabarcs
5.298 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
6, 6, 448-0002
Javítások, pótlások, Tokok körülfalazása, bontott nyílásokba
másfel tégla vastag falban
5cm vtg, Ytong lapokkal, H10 habarcsba
2.1 | m | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
7, 6, 458-M001
Javítások, pótlások, nyílás befalazás, nyílás szükítés vagy kisebb pótlások
25 cm és ennél vastagabb téglafalban 1 m2 felület felett csorbázat véséssel
T 100, H 25
0.787 | m3 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
8, 6, 485-0001
Keskeny vagy horonyvakolás pótlása javított vakoló mészhabarccsal
tégla vagy beton felületen, 21-40 cm szélességig, oldalfalon, vagy menyezeten
Hvb 7 vakoló habarccsal
43.52 | m | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
9, 6, 651-0021
Szerelt könnyű válaszfalak készítése CW 50 acél profilvázzal,
2x1 rétegű gipszkarton burkolattal, 50mm vtg, Isover Akustik 4+ hangszigetelő
lemezzel, 2x1 rtg, Rigips RB 12,5 gipszkarton építőlemez
Szerkezet összvastagság: 7,5 cm
13.334 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
10, 6, 652-0017
Szerelt könnyű válaszfalak készítése fém tarószerkezettel,
12,5cm/2x2 rétegű borítással, 75mm vtg, Isover Akusto 4+ hangszigeteléssel,
Rigips RB 12,5 gipszkarton lemezzel
50.467 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
11, 6, 652-0018
Szerelt könnyű válaszfalak készítése fém tarószerkezettel,
12,5cm/2x2 rétegű borítással, 7,5cm vtg, Isover Akusto 4+ hangszigeteléssel,
Rigips RBI 12,5 gipszkarton impregnált lemezzel
11.278 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
12, 6, 652-0019
Szerelt könnyű válaszfalak készítése fém tarószerkezettel,
12,5cm/2x2 rétegű borítással, 75mm vtg, Isover Akusto 4+ hangszigeteléssel,
2 rtg, Rigips RB 12,5 gipszkarton lemezzel
2 rtg, Rigips RBI 12,5 gipszkarton impregnált lemez
7.443 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
13, 6, 652-0044
Szerelt könnyű válaszfalak készítése fém tarószerkezettel,
13,5cm/2x2 rétegű borítással, 7,5cm vtg, Isover Akusto 4+ hangszigeteléssel,
2 rtg, Rigips RB 12,5 gipszkarton építő lemezzel
2 rtg, Rigips RF 15,0 gipszkarton tűzgátló lemezzel
6.386 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
14, 6, 652-0045
Szerelt könnyű válaszfalak készítése fém tarószerkezettel,
13,5cm/2x2 rétegű borítással, 7,5cm vtg, Isover Akusto 4+ hangszigeteléssel,
2 rtg, Rigips RBI 12,5 gipszkarton impregnált lemezzel
2 rtg, Rigips RF 15,0 gipszkarton tűzgátló lemezzel
1.68 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
15, 6, 653-0021
Szerelt könnyű válaszfalak készítése fém tartószerkezettel,
Előtétfalak, elburkolások készítése, CW 50 acélvázra szerelt egyoldali,
2 rtg, RB 12,5mm vtg, gipszkarton lemez, 50mm vtg, Isover Akustik 4+ hang-
szigetelő lemezzel, szerk,összvastagság: 7,5cm
47.12 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
16, 6, 653-0024
Szerelt könnyű válaszfalak készítése fém tartószerkezettel,
Előtétfalak, elburkolások készítése, CW 75 acélvázra szerelt egyoldali,
2 rtg, RBI 12,5mm vtg, impregnált gipszkarton lemez, 75mm vtg, Isover
Akustik 4+ szigetelő lemezzel, szerk,összvastagság:10cm
3.154 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 6. összesen : |  | 0 | 0
8, Szigetelési munka
---------------------
1, 8, 19-M010
Üzemi víz elleni szigetelés bármely felületen, kettő rétegben,
SCHÖNOX 1K-DS egykomponensű, flexibilis kenhető fóliaszigetelés
közvetlenül burkolható, víznyomásálló vízszigetelés,
(2,6-3,6 kg/m2 felhasználással)
9.061 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 8. összesen : |  | 0 | 0
10, Bádogos munka
-----------------
1, 10, 3-0000
Szegélyek, párkányok, falfedések bontása kiterített szélességre való tekintet
nélkül
57.7 | m | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
2, 10, 82-0009
Ablak-, szemöldök,- és egyvízorros párkányfedés
RHEINZINK lemezből, 30 cm kiterített szélességig
RHEINZINK 0,7 mm lemez, 20 cm kit,sz,
57.7 | m | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 10. összesen : |  | 0 | 0
11, Asztalos munka
------------------
1, 11, 1-0000
Fa nyílászáró és egyéb szerkezetek bontása
fa ajtó vagy kapu
32.493 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
2, 11, 2-0000
Fa nyílászáró és egyéb szerkezetek bontása
fa ablak
116.018 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
3, 11, 4-0000
Fa nyílászáró és egyéb szerkezetek bontása
beépített szekrény
3.648 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
4, 11, k-0001
Motoros működtetésű egyedi rozsdamentes acél nyíló sugárvédelmi ajtó,
hajlított rozsdamentes ólombéléses acéllemez tokban, konszignáció szerint
87,5/212,5 cm NM
B1/1 jelű (Előirányzati érték)
2 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
5, 11, k-0002
Motoros működtetésű egyedi rozsdamentes acél nyíló ajtó,
hajlított rozsdamentes acéllemez tokban, konszignáció szerint
87,5/212,5 cm NM
B1/2 jelű
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
6, 11, k-0003
Motoros működtetésű egyedi rozsdamentes acél sugárvédelmi tolóajtó,
hajlított rozsdamentes ólombéléses acéllemez tokban, konszignáció szerint
150/212,5 cm NM
B2 jelű
2 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
7, 11, k-0004
Motoros működtetésű egyedi porszórt acél tolóajtó,
hajlított porszórt acéllemez tokban, konszignáció szerint
160/212,5 cm NM kétszárnyú, kétfelé nyíló, NOVOFERM tip.
B3 jelű
2 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
8, 11, k-0005
Westag 40 mm vtg, ajtólap fehér HPL dekor felülettel,
Novoferm NAT-U4 utólag szerelhető tokban, konszignáció szerint
87,5/212,5 cm NM
B4/1 jelű
6 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
9, 11, k-0006
Westag 40 mm vtg, ajtólap fehér HPL dekor felülettel,
Novoferm NAT-U4 utólag szerelhető tokban, konszignáció szerint
87,5/212,5 cm NM
B4/2 jelű
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
10, 11, k-0007
Westag 40 mm vtg, ajtólap fehér HPL dekor felülettel,
Novoferm NAT-U4 utólag szerelhető tokban, konszignáció szerint
75/212,5 cm NM
B5 jelű
3 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
11, 11, k-0008
Westag 40 mm vtg, ajtólap fehér HPL dekor felülettel,
Novoferm NAT-U4 utólag szerelhető tokban, konszignáció szerint
62,5/212,5 cm NM
B6 jelű
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
12, 11, k-0009
Homokfúvott, edzett üveg ajtólap,
Novoferm NAT-U4 utólag szerelhető tokban, konszignáció szerint
62,5/212,5 cm NM
B7 jelű
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
13, 11, k-0010
Westag 40 mm vtg, ajtólap fehér HPL dekor felülettel,
Novoferm NAT-U4 utólag szerelhető tokban, konszignáció szerint
100/212,5 cm NM
B8 jelű
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
14, 11, k-0011
Schott RD50 1,2mm vtg, ólomlemezzel egyenértékű sugárvédő üveg,
Novoferm utólag szerelhető sugárvédelmi tokban, konszignáció szerint
120/110 cm NM
B9 jelű
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
15, 11, k-0012
Műanyag homlokzati ablak, Schüko Living 82 AS hétkamrás tok
és szárnyprofil, U==1,0 W/m2K melegperemes üvegezéssel, konszignáció szerint
97/204 cm NM
M1 jelű
12 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
16, 11, k-0013
Műanyag homlokzati ablak, Schüko Living 82 AS hétkamrás tok
és szárnyprofil, U==1,0 W/m2K melegperemes üvegezéssel, konszignáció szerint
97/204 cm NM
M1j jelű
5 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
17, 11, k-0014
Műanyag homlokzati ablak, Schüko Living 82 AS hétkamrás tok
és szárnyprofil, U==1,0 W/m2K melegperemes üvegezéssel, konszignáció szerint
97/204 cm NM
M1b jelű
5 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
18, 11, k-0015
Műanyag homlokzati ablak, Schüko Living 82 AS hétkamrás tok
és szárnyprofil, U==1,0 W/m2K melegperemes üvegezéssel, konszignáció szerint
97/204 cm NM
M2 jelű
12 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
19, 11, k-0016
Műanyag homlokzati ablak, Schüko Living 82 AS hétkamrás tok
és szárnyprofil, U==1,0 W/m2K melegperemes üvegezéssel, konszignáció szerint
97/204 cm NM
M2j jelű
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
20, 11, k-0017
Műanyag homlokzati ablak, Schüko Living 82 AS hétkamrás tok
és szárnyprofil, U==1,0 W/m2K melegperemes üvegezéssel, konszignáció szerint
97/204 cm NM
M2b jelű
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
21, 11, k-0018
Műanyag homlokzati ablak, Schüko Living 82 AS hétkamrás tok
és szárnyprofil, U==1,0 W/m2K melegperemes üvegezéssel, konszignáció szerint
91,5/204 cm NM
M3 jelű
4 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
22, 11, k-0019
Műanyag homlokzati ablak, Schüko Living 82 AS hétkamrás tok
és szárnyprofil, U==1,0 W/m2K melegperemes üvegezéssel, konszignáció szerint
65/204 cm NM
M4 jelű
4 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
23, 11, k-0020
Műanyag homlokzati ablak, Schüko Living 82 AS hétkamrás tok
és szárnyprofil, U==1,0 W/m2K melegperemes üvegezéssel, konszignáció szerint
98/204 cm NM
M5 jelű
15 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 11. összesen : |  | 0 | 0
12, Lakatos munka
-----------------
1, 12, 74-0012
Élvédő acél elhelyezése,
CrNi L 60,60,2 mm élvédő elhelyezése
dübeles, csavaros rögzítéssel
7.5 | m | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
2, 12, 200-0001
Idomacélokból készült tartószerkezetek készítése és
helyszini összeszerelése, elhelyezése
0.242 | t | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 12. összesen : |  | 0 | 0
14, Burkoló munka
-----------------
1, 14, 6-0000
Lapburkolatok bontása ágyazatból
20x20-40x40 cm lapméretig
11.16 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
2, 14, 10-0000
Fal-, oszlop-, és pillérburkolat bontása,
15x15 cm csempe
57.72 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
3, 14, 19-0000
Fa-, hézagmentes müanyanyag és szőnyegpadló burkolatok bontása
gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból, vagy lépcsőn betétként
101.96 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
4, 14, 33-M002
Gipszkarton, vagy egyéb könnyűszerkezetű
álmennyezet bontása
37.765 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
5, 14, 49-0116
Padlóburkolat kőporcelán lapokkal
MAPEI Keraflex ragasztó és MAPEI ULTRACOLOR hézagolóanyaggal
30x30x0,9 cm Zalakerámia Taurus Granit matt gresslappal (TAA35076 szürke)
5.36 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
6, 14, 49-0117
Padlóburkolat kőporcelán lapokkal
MAPEI Keraflex ragasztó és MAPEI ULTRACOLOR hézagolóanyaggal
30x30x0,75 cm Zalakerámia Gresline matt gresslappal (TR731B01 bézs)
Csúszásmentes lap,
1.4 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
7, 14, 55-0040
Fal-, pillér- és oszlop burkolat, kőporcelán lap ragasztva, hálósan, nyitott
vagy zárt hézaggal MAPEI keraflex ragasztóba rakva, ultracolor hézagolóval
hézagolva, 20x25x0,7 cm Zalakerámia Carneval ZBK701 és ZBK702 fehér szinben
47.462 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
8, 14, 86-0022
PVC burkolat meglévő aljzatra, széklécezés nélkül, tekercsből,
Tarkett IQ Natural 2mm vtg, PVC burkolat készítése,
Henkel Thomsit K188 E diszperziós ragasztóval ragasztva
102.07 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
9, 14, 86-M008
Vezetőképes burkolat meglévő aljzatra, széklécezés nélkül,
Tarkett IQ Granit SD 2mm vtg, antisztatikus PVC lemez,
rézszalag beépítésével, Henkel Thomsit K 112 vezetőképes
ragasztóval ragasztva
53.708 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
10, 14, 88-0005
Hézagmentes burkolat, Simítás padlón
MAPEI ULTRAPLAN önterülő anyaggal
3 mm vtg,
155.778 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
11, 14, 92-0021
Hézagmentes burkolat, Padlóburkolat szegélyezés hézagmentes padlóburkolathoz,
6 cm-es PVC anyagú Holker profil felragasztása oldalfalra Mapei Adesilex LP
kontaktragasztóval linóleum, vagy PVC lemez burkolatok szegélyezéséhez
153.13 | m | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 14. összesen : |  | 0 | 0
15, Festés, mázolás, tapétázás
------------------------------
1, 15, 11-0052
Felületsimítás (glettelés) BAUMIT FinoBello simítóanyaggal
sima vakolt, vagy gipszkarton felületen két rétegben
belső helyiségben
766.553 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
2, 15, 47-0028
Falfestés Sika Bonding Primer alapozóval,
egy rétegben, vakolaton, vagy gipszkarton felületen,
belső helyiségben
337.718 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
3, 15, 47-0030
Falfestés VALMOR Univerzális mélyalapozóval,
egy rétegben, vakolaton, vagy gipszkarton felületen,
belső helyiségben
428.835 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
4, 15, 47-0033
Falfestés VALMOR Kontrol beltéri akril kötőanyagú falfestékkel,
három rétegben, üvegszövet tapétán, vakolaton, vagy gipszkarton felületen,
belső helyiségben fehér, vagy világos pasztell színben
bakteriosztatikus adalékkal
428.835 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
5, 15, 47-0041
Falfestés Sikagard-203W (Steridex) egykomponensű, vizesbázisú, akrilgyanta
alapú festékkel, két rétegben, üvegszövet tapétán, vakolaton, vagy gipszkarton
felületen, belső helyiségben fehér, vagy világos pasztell színben
337.718 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
6, 15, 78-0011
Tapétázás
120 g/m2 feletti tapétával
WALTEX 4300 üvegszövet tapéta ragasztása Waltex ragasztóval,
Falfix diszperziós mélyalapozoval alapozott felületen
222.502 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 15. összesen : |  | 0 | 0
34, Fém, gipszkarton és könnyű épületszerk, szerelés *
--------------------------------------------------------------------------
1, 34, 290-0005
Függesztett mennyezet burkolat fém tartószerkezeten
Rigips RF 15 gipszkarton tűzgátló építőlemez
151.01 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
2, 34, 290-0009
Gipszkarton burkolat fém tartószerkezeten,
függőleges, vagy vízszintes, kiemelt, vagy süllyesztett részekkel,
Rigips RF 15 gipszkarton tűzvédő építőlemezből
42.23 | m2 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
3, 34, 290-0500
Függesztett mennyezet burkolat fém tartószerkezeten
Rigips Revíziós nyílás gipszkarton betéttel, kulcsos zárral
20x20 cm NM
4 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
4, 34, 290-0504
Függesztett mennyezet burkolat fém tartószerkezeten
Fém revíziós nyílás kulcsos zárral, fehér porszórt felülettel
60x60 cm NM
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 34. összesen : |  | 0 | 0
99, Normában el nem számolható munkák *
--------------------------------------------------------------------------
1, 99, 52-0002
Falvédő, ütközéshárító sáv szerelése,
Impact 120 SPM antibakteriális ütközéshárító
120 mm széles sávelem, sinpárra rögzítve
I1501 IG
78.06 | m | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
2, 99, 52-0003
Falvédő, ütközéshárító sáv szerelése,
Impact 120 SPM antibakteriális ütközéshárító
120 mm széles belső sarok
I1503 G
16 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
3, 99, 52-0004
Falvédő, ütközéshárító sáv szerelése,
Impact 120 SPM antibakteriális ütközéshárító
120 mm széles külső sarok
I1502 G
4 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
4, 99, 52-0006
Falvédő, ütközéshárító sáv szerelése,
Impact 120 SPM antibakteriális ütközéshárító
120 mm széles záróvég elem
I1501 G
42 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
5, 99, 64-M004
Fejtett föld, építési törmelék, stb, elszállítása lerakóhelyre,
lerakodással, fuvarköltséggel, lerakóhelyi díj nélkül
konténeres szállítással
3 m3-es konténerben
1 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
6, 99, 64-M005
Fejtett föld, építési törmelék, stb, elszállítása lerakóhelyre,
lerakodással, fuvarköltséggel, lerakóhelyi díj nélkül
konténeres szállítással
5 m3-es konténerben
6 | db | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
7, 99, 65-0001
Kitermelt föld, általános építési törmelék lerakóhelyi díja
kis és közepes frakció
33 | m3 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
8, 99, 66-0003
Építési törmelék, sitt depóniába, vagy konténerbe rakása
kézi erővel
33.417 | m3 | anyag : | 0 | 0
|  | díj : | 0 |  | 0
-----------------------------------------------
|  | 99. összesen : |  | 0 | 0